

KR-01/05/KPO/24 Balice, 07.06.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Budowa budynku Centrum Akwakultury z wyposażeniem**

**w wystawowe akwarium morskie dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach k/Krakowa”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

W pozycji nr 47 przedmiaru budowlanego przyjęto skrzydła drzwiowe w ilości 26,67 m2, natomiast w projekcie w zestawieniu stolarki drzwiowej drewnianej jest 42,62 m2. Jaką ilość metrów kwadratowych drzwi należy wycenić?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy.

Część drzwi drewnianych zostało ujęte omyłkowo w pozycji 48 przedmiaru.

**Pytanie nr 2**

W pozycji nr 54 przedmiaru budowlanego do wyceny jest 1 komplet ( rzutnik konferencyjny ). prosimy o podanie danych technicznych rzutnika w celu prawidłowej wyceny.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Rzutnik spełniający minimalne wymagania: posiadający technologię wyświetlania 3LCD, DLP lub LCOS i rozdzielczością natywną 3840x2160 pikseli z formatem obrazu 16:9, jasnością nie mniejszą niż 1500 lm i kontrastem nie mniejszym niż 10 000 :1 oraz wbudowanymi głośnikami. Projektor winien mieć możliwość ustawienia wielkości rzutowanego obrazu od 30 do 300 ”. Urządzenie powinno posiadać co najmniej jedno wyście audio, USB 2.0 lub wyższe, RS-232 oraz nie mniej niż dwa HDMI, opcjonalnie złącze Display Port, S/PDIF, USB typu C. Urządzenie ze zdalnym sterowaniem pilotem oraz możliwością łączności bezprzewodowej Bluetooth lub WiFi i żywotnością lampy powyżej 10 000 h dla trybu normalnego.

**Pytanie nr 3**

Proszę o informacje czy linie WLZ z RG do tablic obiektowych wchodzą  
w zakres wyceny brak w przedmiarach?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Tak, wchodzą w zakres zamówienia.

**Pytanie nr 4**

W przedmiarach brak zasilań centrali (YnKY5x25mm2) oraz zasilań  
klimatyzatorów, pompy ciepła, wentylatorów (kable YnKY5x6, 5x4, 3x2,5)  
czy należy je wyceniać proszę o potwierdzenie?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Tak, wchodzą w zakres zamówienia.

**Pytanie nr 5**

W przedmiarach jest 113 gniazd 230V różnego typu wg rzutów jest to  
288 gniazd, podobna sytuacja jest ilością opraw proszę o potwierdzenie  
czy należy kierować się przedmiarem czy rzutami ?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Należy wycenić zgodnie z projektem. Przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB