Załącznik nr  2 -  Kosztorys ofertowy

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaciski na tętnicę o średnicy od 1 mm do 2 mm, kolor żółty, siła zamknięcia 60g, długość robocza 11,5 mm (op.=10 szt.) | op. | 5 |  |  |  |
| 2 | Zaciski na żyłę o średnicy od 1 mm do 2 mm, kolor zielony, siła zamknięcia 30 g, długość robocza 11,5 mm (op.=10 szt.) | op. | 5 |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe pierścienie do zespoleń naczyń krwionośnych (op.=6 kpl. pierścieni): 1,0 typu COUPLER lub równoważne kompatybilne z zestawem narzędzi Synovis MCA, GEM 2741 CC | op. | 2 |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe pierścienie do zespoleń naczyń krwionośnych (op.=6 kpl. pierścieni): 1,5 typu COUPLER lub równoważne kompatybilne z zestawem narzędzi Synovis MCA, GEM 2741 CC | op. | 12 |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe pierścienie do zespoleń naczyń krwionośnych (op.=6 kpl. pierścieni): 2,0 typu COUPLER lub równoważne kompatybilne z zestawem narzędzi Synovis MCA, GEM 2741 CC | op. | 12 |  |  |  |
| 6 | Jednorazowe pierścienie do zespoleń naczyń krwionośnych (op.=6 kpl. pierścieni): 2,5 typu COUPLER lub równoważne kompatybilne z zestawem narzędzi Synovis MCA, GEM 2741 CC | op. | 2 |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

*  - wypełnia Wykonawca

……………..………………………………………..

Podpis Wykonawcy