****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Sekcja Zamówień Publicznych**

**tel. 41 36 74 474**

**strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/>**

**e-mail: [zampubl@onkol.kielce.pl](mailto:zampubl@onkol.kielce.pl) / [annamo@onkol.kielce.pl](mailto:annamo@onkol.kielce.pl)**

**AZP.2411.114.2022.AM**  Kielce, dn. 12.07.2022 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot.: postępowania na zakup i dostawa miału węglowego dla potrzeb Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” finansowanie ze środków własnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Z uwagi na panującą sytuację na rynku węgla i jego braki czy istnieje możliwość zmiany parametrów miału węglowego na: - wartość opałowa : 21 000 kJ/kg – 23 000 kJ/kg - zawartość popiołu: max 20 % - zawartość siarki : 0,3 % - 0,95 % - zawartość wilgoci :

15 % - 21 %

Ad1. Zgodnie z SWZ zamawiający nie dopuszcza parametrów gorszych niż:

1. Wartość opałowa min. – 23.000 [kJ/kg]
2. Zawartość popiołu – do 18 [%]
3. Zawartość siarki – do 0,6 [%]
4. Wilgotność – do 10 [%]

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. techniczno-Inwestycyjnych mgr inż. Wojciech Cedro