## CZĘŚĆ 1
				załącznik nr 1A do SWZ
				Nr sprawy ZP.261.9.2022.KM
	CZĘŚĆ 1
	Kod CPV 33141620-2 Zestawy medyczne

Lp.	Nazwa	Ilość w opakowaniu	Ilość zamawiana	Cena jednostkowa opakowania brutto	VAT	Wartość brutto	Nazwa/ Producent
x	x	x	[op]	[zł]	[%]	[zł]	x
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7F/20cm dwukanałowy	1op.1zestaw	40
2.	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G rozszerzony	1op.1zestaw	10
3.	Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego składający się z : igły CH 10 o długości 12cm, cewnika o długości 65m z zaciskiem ślizgowym z zawiniętym i otwartym końcem (fi 4cm), z rozrywalną kaniulą punkcyjną oraz z płytką mocującą i workiem na mocz 1,5l	1 op.1zestaw	17
4.	Przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem p/bakteryjnym 0,45um (potwierdzony badaniami), z zatrzaskową zatyczką z wbudowanym filtrem i z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki	1op 1 szt	3200
Deklarowane ilości mogą ulec zmianie					Razem:		x

## CZĘŚĆ 2
	CZĘŚĆ 2					załącznik nr 1A do SWZ
	Kod CPV 33141120-7 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe					Nr sprawy ZP.261.9.2022.KM

Lp.	Nazwa	Ilość w opakowaniu	Ilość zamawiana	Cena jednostkowa opakowania brutto	VAT	Wartość brutto	Nazwa/ Producent
x	x	x	[op]	[zł]	[%]	[zł]	x
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Dreny wielorazowy do pompy ssąco- płuczącej z Luer Lock	1op.1 szt.	11
2.	Dreny jednorazowe do pompy ssąco- płuczącej z Luer Lock	1op.10szt	36
3.	FiltrCO2, jednorazowy, sterylny, do insuflatora, pakowane po 25 szt.	1op.25szt.	10
4.	Haczykowata elektroda tępa monopolarna kształtu litery J, typ K383R	1op.1 szt.	1
5.	Haczykowata elektroda tnąca monopolarna kształtu litery L, typ GK384R	1op.1 szt.	1
6.	Kapturek uszczelniający średnica wew.5,5mm do trokarów typ MIT-system	1op.20 szt.	2
7.	Klipsy tytanowe podwiązkowe medium-large rozm. 7,9x8,1mm,20 mag. = 120 szt.	1op.120szt.	16
8.	Klipsy tytanowe rozmiar XL zamykane "oczkowo" tj zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wniknięcia w momencie zamykania klipsa). Wymiary: długość 16,2mm, rozwartość ramion - 11,5mm, pakowane 12 x 4 klipsy	1op48szt	5
9.	Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytku	1op 6szt	40
10.	Zastawka silikonowa do trokarów typ MIT-system śr. 5,5/7mm pakowane po 20 szt.	1op.20 szt.	4
11.	Zastawka silikonowa do trokarów typ MIT-system śr. 10,0/12,5mm pakowane po 20 szt.	1op.20szt.	4
Deklarowane ilości mogą ulec zmianie					Razem:		x

## CZĘŚĆ 3
				załącznik nr 1A do SWZ
	CZĘŚĆ 3					Nr sprawy ZP.261.9.2022.KM
	Kod CPV 33140000-3 Materiały medyczne

Lp.	Nazwa	Ilość w opakowaniu	Ilość zamawiana	Cena jednostkowa opakowania brutto	VAT	Wartość brutto	Nazwa/ Producent
x	x	x	[op]	[zł]	[%]	[zł]	x
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Pojemnik wielorazowy do wkładów jednorazowych 1l do ssaka	1op 1szt	1
2.	Wkład jednorazowy 1l kompatybilny z pojemnikiem wielorazowym, wykonany z polyetylenu, posiadający filtr hydrofobowy o działaniu antybakteryjnym, pełniący funkcję antyprzelewową, posiadający port szybkiego montażu, posiadający końcówkę do pacjenta katową z możliwością podłączenia prostego 14mm - 15,5mm, z dodatkowym wyjściem do systemu TANDEM O 8 - 9,2mm, zatyczki na elastycznych ramionach do zamknięcia wyjścia Tandem i pacjenta, wyposażony w uchwyt ułatwiający wyjmowanie wkładu z pojemnika oraz transportowanie	1op 1szt	150
Deklarowane ilości mogą ulec zmianie					Razem:		x

## CZĘŚĆ 4
				załącznik nr 1A do SWZ
	CZĘŚĆ 4					Nr sprawy ZP.261.9.2022.KM
	Kod CPV 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji

Lp.	Nazwa	Ilość w opakowaniu	Ilość zamawiana	Cena jednostkowa opakowania brutto	VAT	Wartość brutto	Nazwa/ Producent
x	x	x	[op]	[zł]	[%]	[zł]	x
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Rurka krtaniowa (typu LTS-D), jednorazowa, jednoświatłowa, sterylna, kształt i budowa ułatwiająca wprowadzenie do części krtaniowej gardła , bez użycia laryngoskopu, posiada dwa nadmuchiwane mankiety wysokociśnieniowe stabilizujące rurkę, uszczelniające część ustną i nosową gardła oraz minimalizujące ryzyko wdmuchnięcia powietrza do żołądka, posiada dren z zastawką, otwory wentylacyjne, łącznik kodowany kolorami, znacznik zębów, wykonana z wysokiej jakości materiału PCV, bez domieszki latexu, rozmiar nr 3, 4	1op.1szt.	20	94,00
Deklarowane ilości mogą ulec zmianie					Razem:		x

## CZĘŚĆ 5
	CZĘŚĆ 5					załącznik nr 1A do SWZ
	Kod CPV 33141220-8 Kaniula					Nr sprawy ZP.261.9.2022.KM

Lp.	Nazwa	Ilość w opakowaniu	Ilość zamawiana	Cena jednostkowa opakowania brutto	VAT	Wartość brutto	Nazwa/ Producent
x	x	x	[op]	[zł]	[%]	[zł]	x
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Kaniula do żył obwodowych dla noworodków 0,7 x 19mm wykonana z FEP z zastawką antyzwrotną (uniemożliwiającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia) widocznych w USG, bez dodatkowego portu do wstrzyknięć, bez zabezpieczenia igły po wyjęciu kaniuli, dedykowana dla dzieci, noworodków oraz osób starszych o przepływie13ml/mon, unikalny kształt odłączonych skrzydełek ułatwia trzymanie kaniul przy użyciu z portem jak i bez portu pomimo małego rozmiaru	1op.1szt.	500
2.	Kaniula do żył obwodowych dla noworodków 0,6 x 19mm wykonana z FEP z zastawką antyzwrotną (uniemożliwiającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia) widocznych w USG, bez dodatkowego portu do wstrzyknięć, bez zabezpieczenia igły po wyjęciu kaniuli, dedykowana dla dzieci, Noworodków oraz osób starszych o przepływie13ml/mon, unikalny kształt odłączonych skrzydełek ułatwia trzymanie kaniul przy użyciu z portem jak i bez portu pomimo małego rozmiaru	1op.1szt.	1300
Deklarowane ilości mogą ulec zmianie					Razem:		x

Uwaga
Do oferty należy dołączyć próbki: po 5 szt do pozycji: 1,2

## CZĘŚĆ 6
				załącznik nr 1A do SWZ
	CZĘŚĆ 6					Nr sprawy ZP.261.9.2022.KM
	Kod CPV 33141411-4 Skalpele i noże chirurgiczne

Lp.	Nazwa	Ilość w opakowaniu	Ilość zamawiana	Cena jednostkowa opakowania brutto	VAT	Wartość brutto	Nazwa/ Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
x	x	x	[op]	[zł]	[%]	[zł]	x
1.	Skalpel chirurgiczny jednorazowego użytku, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu z ostrzami ze stali nierdzewnej w rozmiarach 11 i 22 uchwyt plastikowy z półprzezroczystą plastikową zasuwaną zabezpieczającą poliwęglanową osłoną stosowana w celu ochrony przed przypadkowymi skaleczeniami przy podawaniu lub utylizacji skalpela. Wyrób medyczny klasyfikowany w klasie IIa.	1op.10szt.	16
Deklarowane ilości mogą ulec zmianie					Razem:		x

## CZĘŚĆ 7
				załącznik nr 1A do SWZ
	CZĘŚĆ 7					Nr sprawy ZP.261.9.2022.KM
	Kod CPV 33141300-3 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

Lp.	Nazwa	Ilość w opakowaniu	Ilość zamawiana	Cena jednostkowa opakowania brutto	VAT	Wartość brutto	Nazwa/ Producent
x	x	x	[op]	[zł]	[%]	[zł]	x
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Uniwersalny, bezpieczny przyrząd do nakłuwania drenów i pobierania krwi do probówek preparowanych lub probówek podciśnieniowych, umożliwiający dodatkowo dozowanie tak pobranej krwi w postaci skalibrowanych kropli z probówki z przekłuwalnym korkiem na płytę serologiczną lub do bezpośredniego nakrapiania krwi z drenów na płytę serologiczną. Wymiary: wysokość 46mm, średnica (szerszej części) 22mm, igła ze stali nierdzewnej 1mm x 35mm	1op.250szt.	6
2.	Pipeta Pastera do moczu 1ml podziałka co 0,25ml	1op 500szt	1
3.	Płyty jednorazowego użytku MLPLATE 12 dla serologii x 60 testów	1op 100szt	6
Deklarowane ilości mogą ulec zmianie					Razem:		x