## Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

## PAKIET NR 2

## SZEW SYNTETYCZNY, NIEWCHŁANIALNY, MONOFILAMENT, POLIPROPYLEN LUB POLIPROPYLEN Z DODATKIEM POLIETYLENU, O STAŁEJ ŚREDNICY

IGŁA O ZWIĘKSZONEJ STABILNOŚCI W IMADLE

| Lp | Grubość nici | Długość nici | Opis igły (rodzaj i długość igły) | Zapotrzebowanie w saszetkach | Cena netto 1 saszetki w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Kod i nazwa oferowanego asortymentu oraz producent | Ilość saszetek w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |  |  |
| 1 | 2-0 | 70cm - 75 cm | ½ koła, okrągła, 30-31 mm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3-0 | 70cm - 75 cm | ½ koła, okrągła, 26-28 mm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5-0 | 70cm - 75 cm | ½ koła, naczyniowa, 16 – 17 mm | 108 |  |  |  |  |  |  |  |