# POROZUMIENIE HANDLOWE EZP/776/2021/PH

zawarte w dniu …………….r.  na czas określony  od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., pomiędzy:

Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 
81-213 Gdynia, nr identyfikacyjny NIP: 586 -10-42–91, zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………, zwanym dalej Wykonawcą.

- Przedmiot zamówienia: zawory zwrotne:

| Lp. | Indeks | Nazwa/opis towaru | j.m. | Szacowana ilość | Cena netto/szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11917 | ZAWÓR ZWROTNY GWINTOWANY, DN 15, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11918 | ZAWÓR ZWROTNY GWINTOWANY, DN 20, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 11919 | ZAWÓR ZWROTNY GWINTOWANY, DN 25, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11920 | ZAWÓR ZWROTNY GWINTOWANY, DN 32, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11921 | ZAWÓR ZWROTNY GWINTOWANY, DN 40, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11922 | ZAWÓR ZWROTNY GWINTOWANY, DN 50, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11923 | ZAWÓR ZWROTNY GWINTOWANY, DN 65, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 16990 | ZAWÓR ZWROTNY GWINTOWANY, DN 80, 1,0 MPA, TEMP. MAX. 90 ST. C. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 178395 | ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY, DN 40, PN 16, TN 100, GWINTOWANY WEWNĄTRZ, MOSIĄDZ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 176831 | ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY, DN 50, PN 10, TN 100, GWINTOWANY WEWNĄTRZ, MOSIĄDZ | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10373 | ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY, DN 65, PN 10, MOSIĘŻNY, GWINTOWANY WEWNĄTRZ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 11924 | ZAWÓR ZWROTNY KOŁNIERZOWY, DN 65, PN 16, TEMP. MAX. 130 ST. C. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13199 | ZAWÓR ZWROTNY KOŁNIERZOWY, DN 80, PN 16, TEMP. MAX. 130 ST. C. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 168372 | ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY, O KRÓTKIEJ ZABUDOWIE, DN 32, PN 16, TEMP. MAX. 130 ST. C. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 168371 | ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY, O KRÓTKIEJ ZABUDOWIE, DN 40, PN 16, TEMP. MAX. 130 ST. C. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 15218 | ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY, O KRÓTKIEJ ZABUDOWIE, DN 50, PN 16, TEMP. MAX. 120 ST. C. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 163245 | ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY, O KRÓTKIEJ ZABUDOWIE, DN 65, PN 16, TEMP. MAX. 120 ST. C. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 14514 | ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY, O KRÓTKIEJ ZABUDOWIE, DN 80, PN 16, TEMP. MAX. 120 ST. C. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 167346 | ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY, O KRÓTKIEJ ZABUDOWIE, DN 100, PN 16, TEMP. MAX. 120 ST. C. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 165244 | ZAWÓR ZWROTNY, KOŁNIERZOWY, SKOŚNY: DN 65, PN 16, FIG. 302 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 179746 | ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY, FIG.407, DN 100, PN 16, TEMP. MAX. 100 ST. C. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 179625 | ZAWÓR ZWROTNY DN 80, PN 25, TEMP. ROBOCZA 80 ST. C., TYPU SOCLA 882 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 180074 | ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY, DN 50, PN 10/16, SOCLA 895, NR KATALOGOWY 149B3000 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 163285 | ZAWÓR ZWROTNY KOŁNIERZOWY, DN 100, PN 16, TEMP. MAX. 100 ST. C., GENEBRE 2450 LUB RÓWNOWAŻNY | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  | X | X | X |  | X |  | X |  |

- Warunki realizacji zamówienia:

- Dopuszcza się możliwość nabycia dodatkowej ilości wymienionego asortymentu oraz asortymentu podobnego (zbieżnego) po wcześniejszym ustaleniu wysokości lub aktualności ceny.

- Realizacja dostaw następować będzie sukcesywnie w terminie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

- Warunki gwarancji: ……….. - na towary będące przedmiotem zamówienia.

- Ilości wskazane w pkt. 1 oszacowane zostały z zachowaniem należytej staranności, nie stanowią one jednak zobowiązania Zamawiającego do nabycia asortymentu w takim wymiarze, a służyć winny jedynie ocenie skali przewidywanego zamówienia.

- Nie zrealizowanie całości oraz ilości asortymentu określonego w pkt.1 nie wpływa na cenę towaru.

- Ceny podane w pkt. 1 zawierają koszty transportu na miejsca wskazane w zamówieniach (magazyn OPEC Sp. z o.o. , ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie obsługiwanych miast: Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda).

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- sukcesywnych dostaw na rzecz Zamawiającego wyrobów określonych w pkt. 1, na podstawie pisemnego zamówienia określającego: numer zamówienia, przedmiot zamówienia, j.m., ilość, cenę jednostkową, wartość netto i brutto;

- dostarczania towaru w terminie do 5-10 dni od daty otrzymania zamówienia;

- do jak najszybszej wymiany wyrobów wadliwych, których wady zostały stwierdzone w trakcie   odbioru dostawy;

- dostarczenia na żądanie Zamawiającemu kopii deklaracji zgodności, świadectw i dopuszczeń tj. informacji lub innych dokumentów producenta wyrobu dotyczących parametrów oferowanych wyrobów umożliwiających identyfikację wyrobu.

- Strony przyjmują, że skuteczną formą dostarczenia zamówienia jest wysłanie go drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Wykonawcy ……………………

- Każdorazowo, w przypadku niemożności realizacji otrzymanego zamówienia zgodnie z powyższym terminem, informacja taka winna zostać przekazana przez Wykonawcę do Działu Zaopatrzenia Zamawiającego do ………………………..

- Termin płatności: przelew do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty jest zgodność dostarczonego asortymentu z treścią zamówienia. Dopuszczalne jest wysyłanie e-faktur na adres na mail: faktury@opecgdy.com.pl

- Przed końcem obowiązywania Porozumienia, jednak nie później niż na 5 dni kalendarzowych przed końcem terminu jego obowiązywania, każda ze stron może złożyć wniosek o przedłużenie terminu obowiązywania porozumienia, o którym mowa w pkt. 2 lit. b).

- Strona, która otrzyma wniosek, o którym mowa w pkt. 3, winna niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 2 dni roboczych odpowiedzieć drugiej Stronie, czy wyraża zgodę na powyższe.

- Brak odpowiedzi drugiej Strony w terminie wskazanym w pkt. 3 lit. a) powyżej, jest równoznaczny z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminu obowiązywania porozumienia. W takiej sytuacji termin obowiązywania porozumienia kończy się wraz z upływem terminu wskazanego w pkt. 2 lit. b.

- W przypadku zgody Stron na przedłużenie terminu obowiązywania porozumienia, zgodnie z opisaną powyżej procedurą, wymagane jest zastosowanie zapisów pkt. 4 przedmiotowego Porozumienia.

- Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej (aneksem) pod rygorem nieważności.

- Strony mają prawo rozwiązać niniejsze Porozumienie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

- Odstąpienie od Porozumienia powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i winno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejsze Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do  realizacji Porozumienia zgodnie z jej wymogami.

- Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Podpisany dokument należy odesłać w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej lub  zgodnie z danymi kontaktowymi:

Osoba do kontaktu: Joanna Papis, tel: (058) 627 38 16,  e-mail: j.papis@opecgdy.com.pl

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA