## CZĘŚĆ 1
Załącznik nr 2 do SWZ/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Zał. nr 1 do umowy) Formularz cenowo-techniczny - CZĘŚĆ nr 1 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rurek światłowodowych kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego monitorem AMBU Aview, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Rurka dwuświatłowa DLT ze zintegrowanym torem wizyjnym, kompatybilna z monitorem AMBU Aview posiadanym przez Zamawiającego. Rurki dotchawicze DLT lewostronne do wentylacji jednego płuca w rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego: -35 Fr (śr. wewn 4,4mm / śr. zewn. 10,5 mm), -37 Fr (śr. wewn 4,6 mm / śr. zewn. 11,0 mm), -39 Fr (śr. wewn 4,8mm / śr. zewn. 11,5 mm), -41 Fr (śr. wewn 5,0mm / śr. zewn. 12,0 mm). Rurka dwuświatłowa z torem wizyjnym o długości 330mm (+/- 10 mm) Rurka intubacyjna dwuświatłowa z wbudowaną kamerą typu CMOS oraz źródłem światłą typu LED – 2 diody, barwa biała, kamera umiejscowiona na części dystalnej rurki intubacyjnej wkomponowana w ścianę rurki. Wykonana z medycznego PCV, z dodatkowym portem iniekcyjnym do płukania optyki kamery. Produkt sterylny. | szt. | 170
2. | Rurka jednoświatłowa ze zintegrowanym torem wizyjnym, kompatybilna z monitorem AMBU Aview posiadanym przez Zamawiającego. Rurka dotchawicza SLT z blokerem dooskrzelowym, do wentylacji jednego płuca w rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego: - 7,0 mm (śr. wewn 4.6 mm / śr. zewn. 10.0 mm) + Bloker 9Fr - 7,5 mm (śr. wewn 4.8 mm / śr. zewn. 10.5 mm) + Bloker 9Fr - 8,0 mm (śr. wewn 5.2 mm / śr. zewn. 11.0 mm) + Bloker 9Fr Rurka jednoświatłowa z torem wizyjnym o długości 323 mm – rozmiar 7,0;7,5 i 8,0 (+/- 3mm) Bloker dooskrzelowy rozm. 9 Fr o długości 700 mm Rurka intubacyjna z wbudowaną kamerą typu CMOS ze źródłem światła typu LED – 2 białe diody, barwa biała, kamera umiejscowiona na części dystalnej rurki intubacyjnej wkomponowana w ścianę rurki. Wykonana z medycznego PCV, z dodatkowym portem iniekcyjnym do płukania optyki kamery. Produkt sterylny. | szt. | 20
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0

## CZĘŚĆ 2
Załącznik nr 2 do SWZ/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Zał. nr 1 do umowy) Formularz cenowo-techniczny - CZĘŚĆ nr 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy asortymentu do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia CATSmart, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy; wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zbiornik na krew | szt. | 32
2. | Linia do odsysania | szt. | 40
3. | Zestaw autotransfuzji | szt. | 40
4. | Zestaw zawierający: - linie podciśnieniowe dł. 140 cm i 70 cm, - filtr | szt. | 60
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: