Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana uszkodzonych płyt i słupków granitowych w chodniku przy „Starej Kotłowni” UWM w Olsztynie.

Wymiana uszkodzonych płyt i słupków granitowych w chodniku przy „Starej Kotłowni” UWM w Olsztynie tj:

- Rozbiórka uszkodzonych elementów granitowych

- Wykonanie/naprawa podbudowy pod płyty granitowe i uszkodzone słupki

- Montaż płyt granitowych Strzegom o wymiarach ok 120/60 szt. 3

- Montaż słupków granitowych 75/25/20 szt. 2

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych