Lista urządzeń do wzorcowania – rozkładu temperatury w 5 punktach na półce

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Typ urządzenia | Temperatura | Ilość półek |
| 1. | Chłodziarka laboratoryjna POL-EKO | 5 °C | 3 |
| 2. | Chłodziarka laboratoryjna POL-EKO | 5 °C | 3 |
| 3. | Chłodziarka laboratoryjna Q-Cell | 5 °C | 3 |
| 4. | Inkubator BMT  | 22 °C | 3 |
| 5. | Inkubator Binder | 25 °C | 2 |
| 6. | Inkubator BMT | 30 °C | 1 |
| 7. | Inkubator BMT | 36 °C | 3 |
| 8. | Inkubator BMT | 36 °C | 3 |
| 9. | Inkubator Binder | 38 °C | 2 |
| 10. | Inkubator POL-EKO | 41 °C | 2 |
| 11. | Inkubator BMT | 44 °C | 1 |
| 12. | Suszarka BMT | 108 °C | 2 |
| 13. | Sterylizator POL-EKO | 170 °C | 2 |
|  | SUMA | 13 urządzeń | 30 półek |