10-357 Olsztyn,  ul. Jagiellońska 78,  tel. 89 532 29 01/fax 89 532 29 76, e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl

SPROSTOWANIE DO

ODPOWIEDZI  NA  ZAPYTANIA  cz. 2

Z DNIA 15.07.2021 ROKU

Znak sprawy: SOZ.383.25.2021

Data: 20.07.2021

Dotyczy: postępowania na dostawy i montażu aparatury medycznej i sprzętu medycznego w ramach rozbudowy i przebudowy bryły C budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego, OIOM, oddziału chirurgii oraz izby przyjęć realizowanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.”

Zgodnie  z art. 135 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2021 roku. poz. 1129 t.j.), Zamawiający dokonuje sprostowania  odpowiedzi udzielonej 15.07.2021 roku na pyt. 6  i udziela poprawnej odpowiedzi:

Pyt. 6: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (poz. 6)  z Trendelenburgiem 12° i anty-Trendelenburgiem 12°?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza wózek do przewożenia chorych (poz. 6)  z Trendelenburgiem 12° i anty-Trendelenburgiem 12° .

Z upoważnienia Dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. pielęgniarstwa

Teresa Sadowska-Wołkowicka

(podpis w oryginale)