ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sposób obliczenia ceny:

Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto”

Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT

Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem reguł matematycznych tj.

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z niedomiarem (czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian);

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z nadmiarem.

W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

ZADANIE NR 1

Układy oddechowe dla dorosłych

CPV: 33.17.10.00-9

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Układ oddechowy do aparatu do znieczuleń z rur rozciągliwych o długości 180cm(po rozciągnięciu) i dodatkowej rury 90cm z workiem 2 litrowym | szt. | 9 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko z portem LUER z zakręcanym koreczkiem, dodatkową rurę o długości 120cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowe złącze proste 22M/22M.Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/papier, sterylny. Układ posiadający wszystkie elastyczne końcówki na wlocie i wylocie oraz Y | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 2

Układy oddechowe dziecięce i z powłoką antybakteryjną

CPV: 33.17.10.00-9

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jednorazowy układ oddechowy o średnicy 15mm, w skład którego wchodzą dwie rury z łącznikami sztywnymi od strony aparatu z systemem mocowania niszowo-zatrzaskowym oraz zintegrowanym łącznikiem Y od strony pacjenta, wyposażonym w zintegrowany kapturek zabezpieczający, dodatkowa gałąź z łącznikami sztywnymi po obu stronach, bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 1 litra, składający się z: 1) 2 rury o długości 1,6 m; 2) Dodatkowej gałęzi 0,8 m; 3) Bezlateksowy worek o pojemności 1 litra | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Układ oddechowy o długości 1,6 m z powłoką antybakteryjną składającą się z jonów srebra, systemem mocowania niszowo-zatrzaskowym i kapturkiem zabezpieczającym z pinem do odwieszenia | szt. | 1 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 3

Onkologiczno-radiologiczne przyrządy podażowe, transferowe i zaworujące oraz kaniule pediatryczne

CPV: 33.19.00.00-8

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Łącznik bezigłowy-zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty ,kompatybilny z końcówką typu Luer i Luer Lock, do podłączania do pacjenta maksymalnie na 7 dni lub na 100 aktywacji z jednoelementową, silikonową podzielną membraną zewnętrznie osadzoną na przezroczystym konektorze, z kołnierzem wywiniętym zewnętrznie, bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym w pełni widocznym torem przepływu o min. przepływie 525ml/min, jałowy, pakowany po 1 sztuce w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych/po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania/ | szt. | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego , do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z pojedynczym przedłużaczem o długości 9 cm, z jednym zaciskiem ślizgowym, o objętości wypełnienia 0,15 ml. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką Luer i Luer Lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. | szt. | 11 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw przedłużający z dwoma bezigłowymi zaworami dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 10 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, o objętości wypełnienia 0,35 ml, średnica drenu 1,2 mm. Dreny zakończone zaworami bezigłowymi kompatybilnymi z końcówką Luer i Luer Lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką Luer i Luer Lock, posiadający przeźroczystą obudowę oraz silikonową membranę split septum z gładką powierzchnią do dezynfekcji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. Prosty tor przepływu, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Przepływ min. 100 ml/min, możliwość użycia przez 700 aktywacji (użyć). Wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. ciśnienie neutralne, Zawór z dodatkową wewnętrzną dwukierunkową membraną silikonową, kompensującą ciśnienie refluksu, zapobiegająca okluzji. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii, daty ważności i nr. katalogowego. Nie zawierający DEHP i lateksu. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Adapter do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 20 mm. Zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki. Posiada plastikową igłę wzdłużnie ściętą umożliwiającą maksymalne pobranie leku z fiolki, podwójną membranę elastomerową gwarantującą suche połączenia, rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 100 ml. Zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji. Bez PCV. Posiada kod ONB nadany przez FDA. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bezigłowe urządzenie do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącznik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Urządzenie kompatybilne z poz. 8 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Urządzenie umożliwiające dodanie roztworu leku do worka z płynem infuzyjnym. Służący do podawania leku bezpośrednio do worka z płynem infuzyjnym poprzez kompatybilne połączenie z urządzeniem do przenoszenia leku w strzykawce. Przyrząd umożliwia podłączenie standardowego zestawu infuzyjnego, jałowe, pakowane oddzielnie (pojedynczo) | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem mikro, który jest wzdłużnie ścięty od połowy swej długości, z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami ,jednym w szczycie kolca, drugi w połowie jego długości, posiadający filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2um i filtr cząsteczkowy 5um oraz samouszczelniający się i samo domykający się zawór bezigłowy zapobiegający wyciekowi leku. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Wolny od lateksu i PCV. Objętość wypełnienia nie większa niż 0,3ml | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zamknięty łącznik bezigłowy z męską końcówką typu Luer z kapturkiem zabezpieczającym. Łącznik do przygotowania, transportu i podaży leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system, który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu ze strzykawką lub zestawem kroplówkowym. Łącznik przeźroczysty, o przepływie min. 150 ml/min, posiadający system uniemożliwiający odkręcenie łącznika od strzykawki Luer-Lock | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przyrząd do bezpiecznej terapii-płynowo lekowej do podaży podskórnej, bez portu górnego, ze specjalnym aplikatorem umożliwiającym automatyczne wprowadzenie igły pod kątem 90 stopni do skóry pacjenta i eliminujący ryzyko zakłucia igłą przed, w trakcie i po iniekcji. W zestawie krótki wymienny dren, z możliwością odłączenia, z końcówką luer lock o długości w zależności od potrzeb Zamawiającego, w zakresie 12 – 120 cm. Przyrząd zintegrowany z opatrunkiem z przezroczystym okienkiem umożliwiającym monitorowanie miejsca wkłucia, rozmiar 27 G x 6 mm i 27 G x 9 mm. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw do długoterminowego dostępu naczyniowego do żył głębokich ramienia składający się z cewnika do punkcji naczyń, wprowadzany po igle, bezpieczny, z poliuretanu, z min. 3 paskami widocznymi w RTG, z samoaktywującym się zabezpieczeniem chroniącym personel przed przypadkowym zakłuciem. W komplecie wstępnie zmontowany, aplikator popychający z dźwignią na palec umożliwiający wprowadzenie. Igła prowadząca cewnika z otworem przy ostrzu umożliwiającym natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia. Możliwość podaży kontrastu, Możliwość utrzymania w naczyniu minimum przez 21 dni. Długość minimalna 85 mm. Sterylizacja tlenkiem etylenu. 20 G | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do długoterminowego dostępu naczyniowego do żył głębokich ramienia składający się z cewnika do punkcji naczyń, wprowadzany po igle, bezpieczny, z poliuretanu, z min. 3 paskami widocznymi w RTG, z samoaktywującym się zabezpieczeniem chroniącym personel przed przypadkowym zakłuciem. W komplecie wstępnie zmontowany, aplikator popychający z dźwignią na palec umożliwiający wprowadzenie. Igła prowadząca cewnika z otworem przy ostrzu umożliwiającym natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia. Możliwość podaży kontrastu, Możliwość utrzymania w naczyniu minimum przez 21 dni. Długość maksymalna 98 mm. Sterylizacja tlenkiem etylenu. 18 G | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kaniula wykonana podwójnie oczyszczonego teflonu(PTFE),nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu, bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, widoczne w USG. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Rozmiar 24G(żółty) dł.19mm, przepływ13ml/min, Rozmiar 26G(fioletowy) dł.19mm, przepływ 13ml/min | szt. | 15 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wysokoprzepływowy cewnik do naczyń żylnych z portem Luer-Lock opisanym wartościami przepływu dla roztworu lohexolum (INN) o stężeniu 350 mg l/ml w zakresie temperatur 22° i 37°C na zintegrowanym przedłużeniu/drenie. Przeznaczony do bezpiecznych, wysokociśnieniowych podaży roztworów o wysokiej osmolarności- umożliwiający współpracę z wstrzykiwaczami o ustawieniu 325psi i szybką podaż. Wyposażony w trzy wycięte laserowo otwory w kształcie łzy, optymalnie uformowane i zlokalizowane na końcówce dożylnej cewnika dla maksymalizacji dyfuzji gęstego roztworu poprzez rozproszenie obniżające ciśnienie wypływu. Błyskawiczna wizualizacja momentu penetracji naczynia żylnego poprzez dedykowany otwór lokalizacyjny w prowadniku. Cewnik dożylny wykonany , z biokompatybilnego poliuretanu z paskami kontrastującymi w RTG na obwodzie. Ø od 24-18G, przepływy w zależności Ø nie mniejszy, niż w poniższym zestawieniu:24Gmin. przepływ 180ml/min;22G min. przepływ 240ml/min; 20G min. przepływ 300ml/mi; 18G min przepływ 360ml/min. Cewnik w zestawie 1:1 ze sterylnym, transparentnym fiksatorem. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 4

Maski anestetyczne

CPV: 33.17.10.00-9

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Maska anestetyczna dla dzieci dorosłych - jednorazowego użytku, nie zawierająca PCV z mankietem oznaczonym kolorystycznie. Rozmiar 0-6 | szt. | 17 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 5

Zestawy do żywienia jelitowego, zgłębniki

CPV: 33.14.13.20-9

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej (wolny od DEHP), służący do bezpośredniego połączenia opakowania diety - butelek 500 ml i 200 ml ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie metodą ciągłego wlewu kroplowego, z komorą kroplową, w zestawie z plastikowym koszykiem do zawieszenia butelki na stojaku. | szt. | 4 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej (wolny od DEHP), służący do bezpośredniego połączenia opakowania PACK i butelka ze zgłębnikiem umożliwiającym żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego, posiadający na drenie umiejscowiony port boczny z męskim złączem typu ENFIT i łącznikiem do podłączenia strzykawek żywieniowych enteralnych zakończenie na końcu drenu musi posiadać łącznik typu ENFIT i jednocześnie przejściówkę do zwykłych zgłębników zakończonych łącznikiem typu lejek lub konektor, w zestawie zawieszka lub worek umożliwiający zawieszenie opakowania typu butelka. Opakowanie folia-papier. | szt. | 7 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przyrząd typu Flocare lub równoważny do żywienia dojelitowego w wersji do pompy do opakowań miękkich typu PACK, kompatybilny z pompą Flocare Infinit będącej na wyposażeniu Zamawiającego. Posiadający kranik typu Luer oraz komorę kroplową. Sterylny. Pakowany pojedynczo w folię (wersja do zastosowań mobilnych) | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw uniwersalny do pompy Flocare Infinity będącej na wyposażeniu Zamawiającego do podaży żywienia dojelitowego w opakowaniu typu Pack/butelka. | szt. | 11 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zgłębniki żołądkowe Ch 8-22, dług.80cm,zakończone okrągło z dwoma otworami wzdłuż drenu na ok..4cm z gładkim końcem, z drugiej strony zakończone uchwytem umożliwiającym połączenie ze strzykawką z końcem typu LUER LOCK lub równoważnym zamykana na korek(wcisk) z zabezpieczeniem, konektor półprzezroczysty, cewnik miękki, jałowy, apirogenny, materiał nie zawierający ftalanów niepowodujący podrażnień, pakowany pojedynczo z wyraźną datą sterylizacji, atraumatyczne zakończenie, odporny na odkształcenie po wyjęciu z opakowania. | szt. | 9 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 6

Zestawy i zgłębniki do żywienia dojelitowego

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Zestaw składający się z worka z pokrywą o pojemności 1000ml do podaży płynu płuczącego, pasujący do pompy e-Pump będącej na wyposażeniu Zamawiającego (umożliwiający przelanie formuły żywieniowej z np. opakowania miękkiego lub butelki i przygotowania płynu płuczącego) | szt. | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw uniwersalny do podaży 3 w 1 pasujący do pompy typu joey będącej na wyposażeniu Zamawiającego (umożliwiający podłączenie opakowania miękkiego i butelki) opakowanie a 30szt. | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw składający się z uniwersalnego wtyk do podaży żywienia 3 w 1(umożliwiający podłączenie opakowania miękkiego i butelki) oraz worka z pokrywą o pojemności 100mldo podaży płynu płuczącego(umożliwiający przygotowanie płynu płuczącego) pasujący do pompy e-Pump będącej na wyposażeniu Zamawiającego opakowanie a’ 30 szt. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do podawania diet dojelitowych przy pomocy pompy do żywienia i w sposób grawitacyjny pasujący zarówno do opakowań typu pack i butelek(zestaw 3 w 1 ). Przyrząd do żywienia dojelitowego wykonany z tworzywa sztucznego przezroczysty, jałowy, jednorazowego użytku. posiadający regulator szybkości przepływu żywienia do jelita, komorę kroplową i silikonową wstawką przystosowaną do pompy Flocare zakończony łącznikiem schodkowym kompatybilnym z dostępem do przewodu pokarmowego tj. zgłębnik dojelitowy PEG | szt. | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Poliuretanowy zgłębnik do żywienia dojelitowego.CH8/110cm, Ch10/110cm, Ch12/110cm z prowadnicą i obciążnikiem na końcu dystalnym | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Poliuretanowy zgłębnik do żywienia dojelitowego.CH8/140cm z prowadnicą i obciążnikiem na końcu dystalnym | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Poliuretanowy zgłębnik do żywienia dojelitowego.CH 12/150cm z prowadnicą i obciążnikiem na końcu dystalnym | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zgłębnik dekompresyjny nosowo-żołądkowo-jelitowy do jednoczesnego karmienia jelitowego i dekompresji żołądka Ch 16 długość 170cm z prowadnicą i obciążnikiem na końcu. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 7

Rurki tracheostomijne

CPV: 33.17.10.00-9

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Rurka tracheostomijna ze stałym szyldem rozmiar od 7 do 10 (wszystkie rozmiary z uwzględnieniem 0,5 rozmiaru) z dwoma mankietami niskociśnieniowymi powinny charakteryzować się następującymi cechami: sterylne , półprzeźroczyste, jednorazowego użytku, precyzyjne i czytelne czytniki rozmiaru oraz średnicy wewnętrznej rurki, światłoczuła nitka RTG wzdłuż całej rurki, baloniki kontrolne, delikatnie zaokrąglone zakończenie rurki, tasiemki mocujące, wykonanie z PCV (przezroczyste) i silikonowane. | szt. | 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem rozm. od 6,0 do 10,0(wszystkie rozmiary z uwzględnieniem 0,5 rozmiaru) z dwoma mankietami niskociśnieniowymi powinny charakteryzować się następującymi cechami: sterylne , półprzeźroczyste, jednorazowego użytku, precyzyjne i czytelne czytniki rozmiaru oraz średnicy wewnętrznej rurki, światłoczuła nitka RTG wzdłuż całej rurki, baloniki kontrolne, delikatnie zaokrąglone zakończenie rurki, tasiemki mocujące, wykonanie z PCV (przezroczyste) i silikonowane. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurki tracheostomijne z podwójnym mankietem, o zwiększonej termoplastyczności-wykonane z półprzezroczystej mieszaniny silikonu i PCW. Posiadające elastyczny mandryn, pakowane w sztywną foremkę typu blister, rozmiar: 7,0 do 10,0 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym, wyposażone w elastyczny przezroczysty kołnierz z opisem średnicy i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem ok.1,5 mm na prowadnicę Selingera. Pakowane w sztywną foremkę typu blister, rozmiar: 6,0 do 10,0 | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360º, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu. Rozmiar 6,0-10,0 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rurki tracheostomijne z odsysaniem z nad mankietu niskociśnieniowego wyposażone w elastyczny, przezroczysty kołnierz z opisem średnicy i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem ok..1,5mm na prowadnicę Selingera. Pakowane w sztywną foremkę typu blister. Rozmiar 6,0-10,0 | szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rurka tracheostomijna, wykonana z termoplastycznego PCW, w całości widoczna w RTG, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, w zestawie z dwoma kaniulami, opaską i szczoteczką do czyszczenia, sterylna, rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rurki tracheostomijne bez mankietu, posiadające elastyczny mandryn (od rozmiaru 6,0) , z łącznikiem 10mm, elastyczne rozm.3,0-10,0 | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rurki intubacyjne kształtowo nosowe z mankietem niskociśnieniowym powinny również charakteryzować się następującymi cechami: sterylne, jednorazowego użytku, delikatny mankiet niskociśnieniowy wyprofilowany w kształcie walca, precyzyjne i czytelne czytniki rozmiaru, światłoczuła nitka RTG wzdłuż całej rurki, balonik kontrolny, delikatnie zaokrąglone zakończenie rurki, otwór MURPHIEGO. Ruki intubacyjne mają być wykonane z termoplastycznego PCV(przeźroczyste) silikonowane nie powodujące podrażnień np. obrzęk krtani, elastyczna co ułatwia wprowadzenie i nie powodują traumatyzacji tkanki, bez zawartości latexu i ftalanów ( nadrukowana informacja na opakowaniu jednostkowym), opakowanie folia - papier. roz od 6,0 do 8,0 (co 0,5mm) | szt. | 435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 8

Woreczki do próbek moczu

CPV: 33.14.10.00-0

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Worki na mocz dla niemowląt dla dziewczynek | szt. | 7 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki na mocz dla niemowląt dla chłopców | szt. | 7 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 9

Maski i cewniki do podawania tlenu

CPV: 33.14.12.00-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Maska tlenowa dla dorosłych do podawania średnich stężeń tlenu, kształt maski pozwalający na osłonięcie podbródka, nastawny klips na nos w postaci metalowej blaszki, dren o dł.180-200cm o przekroju gwiazdkowym, umożliwiający przepływ tlenu nawet podczas zagięcia drenu, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. | szt. | 27 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska tlenowa dla dorosłych do wysokich stężeń tlenu, maska z podwójnym podbródkiem, z elastomerem zagiętym mankietem z polipropylenu, przezroczysta nasada nosa uszczelniona mankietem zapobiegającym przedostawanie się tlenu do oczu pacjenta, w masce powinny znajdować się dwa otwory po obu stronach maski na wysokości nosa wielkości 4x24mm i jednym otworze z każdej strony maski na wysokości ust o wielkości 5x20mm,dren o przekroju gwiazdkowym 210cm,produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. | szt. | 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska tlenowa dla dzieci z elastomerowym, zagiętym mankietem z polipropylenu, z drenem tlenowym gwiazdkowym o dł. min.210 cm | szt. | 1 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewniki do podawania tlenu przez nos "wąsy" dla dorosłych z końcówką ułatwiającą rozpraszanie tlenu dł. 200-210cm .Końcówka cewnika wykonana z tego samego tworzywa co cały cewnik tlenowy(miękka, sprężysta) | szt. | 28 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewniki do podawania tlenu przez nos "wąsy" dla dorosłych z końcówką ułatwiającą rozpraszanie tlenu dł. 300cm .Końcówka cewnika wykonana z tego samego tworzywa co cały cewnik tlenowy(miękka, sprężysta) | szt. | 3 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewniki do podawania tlenu przez nos "wąsy" dla dorosłych z końcówką ułatwiającą rozpraszanie tlenu dł. 500cm .Końcówka cewnika wykonana z tego samego tworzywa co cały cewnik tlenowy(miękka, sprężysta) | szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zaciskacze do pępowiny z polipropylenu. Pępowina zaciska się między szczękami posiadającymi zębatkę i kanały zapewniające pewność zaciskania. Zaciśnięcie dokonuje się poprzez naciśnięcie palcami na powierzchnię z poprzecznymi ząbkami, które powodują odchylenie sprężystego haczyka, przeskok przez jego próg z charakterystycznym trzaskaniem i zablokowaniem w pozycji zaciśniętej, Przez przypadkowym przedostaniem się pępowiny do części otworowej zabezpieczeniem jest języczek. Zaciskacz musi działać prawidłowo w przypadku znacznego odgięcia szczęk przy grubej i twardej pępowinie. Długość całkowita 55mm,szerokość 11mm/mikrobiologicznie czysty/lub sterylny | szt. | 6 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rozcinacze do klamer pępowinowych | szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 10

Znaczniki do brachyterapii typu Gold Anchor lub równoważne

CPV: 33.19.00.00-8

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Znacznik na bazie złota typu Gold Anchor lub równoważny umieszczony w igle (dł200mm,rozmiar 22G. Znacznik w postaci drutu z nacięciami długości 20mm,średnica 0,4mm. Znacznik posiada możliwość implantacji w formie liniowej lub przestrzennej(zwiniętej) w celu dostosowania do potrzeb leczenia oraz zagwarantowania braku migracji. | szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 11

Zestaw do wszczepiania elektrody czasowej

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Zestaw do wszczepiania elektrody czasowej z zastawką hemostatyczną, portem bocznym i osłonką dekontaminacyjną i powłoką bakteriobójczą dł.10,5 cm; 8,5F | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 12

Zestawy do znieczulania zewnątrzoponowego, igły do blokad nerwów oraz igły do pop-ów

CPV: 33.14.13.21-6

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Quinckiego 22 G 88 - 90 mm (ergonomiczny, eliptyczny uchwyt z umieszczonym wewnątrz pryzmatem umożliwiającym obserwację wypływu PMR z każdej strony, metalowy mandryn oznaczony kolorem wg rozmiaru) | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych bez prowadnicy typu Quinckiego 25 G 0,53 x 88 - 90 mm (ergonomiczny, eliptyczny uchwyt z umieszczonym wewnątrz pryzmatem umożliwiającym obserwację wypływu PMR z każdej strony, metalowy mandryn oznaczony kolorem wg rozmiaru) | szt. | 4 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych bez prowadnicy typu Quinckiego 26 G 0,47 x 88 - 90 mm (ergonomiczny, eliptyczny uchwyt z umieszczonym wewnątrz pryzmatem umożliwiającym obserwację wypływu PMR z każdej strony, metalowy mandryn oznaczony kolorem wg rozmiaru) | szt. | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Quinckiego 27 G 88 - 90 mm (ergonomiczny, eliptyczny uchwyt z umieszczonym wewnątrz pryzmatem umożliwiającym obserwację wypływu PMR z każdej strony, metalowy mandryn oznaczony kolorem wg rozmiaru) | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Quinckiego 26 G, 0, 47 - 120 mm (ergonomiczny, eliptyczny uchwyt z umieszczonym wewnątrz pryzmatem umożliwiającym obserwację wypływu PMR z każdej strony, metalowy mandryn oznaczony kolorem wg rozmiaru) | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Quinckiego 25 G, 120 mm z prowadnicą (ergonomiczny, eliptyczny uchwyt z umieszczonym wewnątrz pryzmatem umożliwiającym obserwację wypływu PMR z każdej strony, metalowy mandryn oznaczony kolorem wg rozmiaru) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką z otworem centralnym 26 G 88 - 90 mm z prowadnicą autraumatycznym szlifem dwupłaszczyznowym (uchwyt rowkowy, przezroczysta końcówka lock, metalowy mandryn oznaczony kolorem wg rozmiaru) | szt. | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL POINT z prowadnicą, 25G i 27 G- 88mm (ergonomiczny, eliptyczny uchwyt z umieszczonym wewnątrz pryzmatem umożliwiającym obserwację wypływu PMR z każdej strony, metalowy mandryn oznaczony kolorem wg rozmiaru | szt. | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Igła do nakłuć lędźwiowych bez mandrynu 0,53 x 30mm , krystalicznie przezroczysta nasadka umożliwiająca bardzo dobrą wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła do nakłuć lędźwiowych bez mandrynu 0,53 x 50mm , krystalicznie przezroczysta nasadka umożliwiająca bardzo dobrą wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła do nakłuć lędźwiowych z mandrynem 0,45 x 50mm, krystalicznie przezroczysta nasadka umożliwiająca bardzo dobrą wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego, rowkowany uchwyt nasadki igły | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła do nakłuć lędźwiowych z mandrynem 0,7x 50mm, krystalicznie przezroczysta nasadka umożliwiająca bardzo dobrą wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego, rowkowany uchwyt nasadki igły | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła do nakłuć lędźwiowych z mandrynem 0,7x75mm, krystalicznie przezroczysta nasadka umożliwiająca bardzo dobrą wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego, rowkowany uchwyt nasadki igły | szt. | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igła do nakłuć lędźwiowych z mandrynem 1,2 x 90mm, krystalicznie przezroczysta nasadka umożliwiająca bardzo dobrą wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego, rowkowany uchwyt nasadki igły | szt. | 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Igła do nakłuć lędźwiowych z mandrynem 1,1 x 90mm, krystalicznie przezroczysta nasadka umożliwiająca bardzo dobrą wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego, rowkowany uchwyt nasadki igły | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Igła do nakłuć lędźwiowych z mandrynem 0,9 x 90mm, krystalicznie przezroczysta nasadka umożliwiająca bardzo dobrą wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego, rowkowany uchwyt nasadki igły | szt. | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła do nakłuć lędźwiowych z mandrynem 0,7 x 90mm, krystalicznie przezroczysta nasadka umożliwiająca bardzo dobrą wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego, rowkowany uchwyt nasadki igły | szt. | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła do nakłuć lędźwiowych z mandrynem 0,7 x 120mm, krystalicznie przezroczysta nasadka umożliwiająca bardzo dobrą wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego, rowkowany uchwyt nasadki igły, | szt. | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Igła Tuohy 18G | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Igła do blokad nerwów obwodowych -5cn, z zakończeniem autraumatycznym kompatybilne ze stymulatorem f-rmy Braun Stimuplex A50 używanym przez Zamawiającego | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Cewnik zewnątrzoponowy z otworem centralnym 20 G | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Cewnik zewnątrzoponowy z otworem centralnym 19 G | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych 18 G z cewnikiem zewnątrzoponowym z miękką końcówką, zamkniętym końcem i 3 otworami bocznymi, system mocowania cewnika lub filtra, z łącznikiem typu zatrzaskowego, strzykawką niskooporową ze skalą odróżniającą ją od innych strzykawek, filtrem zewnątrzoponowym | szt. | 1 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Igła do stymulacji nerwu 22 G x 80 mm przy znieczuleniach splotu, ze znacznikami głębokości, z drenem do podania leku, z połączeniem do stymulatora Stimuplex Dig firmy Braun | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Igła do stymulacji nerwu 22 G x 10 0mm przy znieczuleniach splotu, ze znacznikami głębokości z drenem do podania leku, z połączeniem do stymulatora Stimuplex Dig firmy Braun będącym na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Zestaw do ciągłego znieczulania splotów z igłą ze znacznikami głębokości 18 G x 800 mm, cewnikiem, filtrem, system mocowania filtra, strzykawką 5 ml Luer Lock. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Zestaw do kombinowanego znieczulania podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego (CSE) z igłą Tuohy 18 G z dodatkowym otworem w linii prostej dla igły podpajęczynówkowej typu Quinnckiego 27 G z osłoną centrującą, z cewnikiem z miękką końcówką, systemem mocowania | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Igła izolowana do blokady nerwów, skośne cięcie, ostra 30° 20G x 6"09 x 150 mm, kompatybilna ze stymulatorem firmy Braun - Stimuplex A50 będącym na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Prowadnica dla igieł podpajeczynówkowych powyżej 0,53 mm | szt. | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Prowadnica dla igieł podpajeczynówkowych powyżej 0,47 mm | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Sterylny jednorazowy zestaw składający się z: prowadnica (szt. 1), osłona (szt. 2: 2x20cm i 3,55x20cm) , żel saszetka min. 15g (szt. 1), elastyczna opaska do sond USG Philips będącego w posiadaniu Zamawiającego (szt. 3: C8-4v,C9-3v i C10-3v) . | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 13

Jałowe przyrządy do transferu leków, aparat do przygotowywania i pobierania leków

CPV: 33.19.00.00-8

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Przyrząd podłączeniowy z filtrem 0,2 μm, służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu -materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy zabezpieczony koreczkiem, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP. Długość drenu 32cm.. Kompatybilny z poz. nr 5, gwarantujący szczelność po połączeniu z poz. 5. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do przygotowywania i pobierania leków z standardowym kolcem, posiadający szczelną zatyczkę zamykającą łącznik ze zintegrowaną zastawką z wbudowanym filtrem bakteryjnym 0,45µm zapewnia maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami | szt. | 54 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przyrząd podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy zabezpieczony koreczkiem, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP. Długość drenu 32cm. Kompatybilny z poz. nr 5, gwarantujący szczelność po połączeniu z poz. 5. | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przyrząd do transfuzji leków cytostatycznych z fiolki, wyposażony w odpowietrznik z filtrem hydrofobowym 0,2μm, wyposażony w zastawkę aktywowaną strzykawką Luer Lock, o płaskiej powierzchni do dezynfekcji, długość przyrządu 6,3cm,produkt bezlateksowy i bez PVC. | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Adapter do pomp umożliwiający podłączenie drenów z poz.1 wyposażony w 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenu. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przyrząd podłączeniowy służący do przygotowywania leków, zawierający kolec, dren 35 cm, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP, bez lateksu. Kompatybilny z poz. nr 5, gwarantujący szczelność po połączeniu z poz. 5. | szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nasadka na butelkę umożliwiająca bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do pojemnika typu Ecoflac plus . | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 14

Sprzęt i akcesoria pomocnicze do leczenia stomii

CPV: 33.14.10.00-0

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | Płytki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytka stomijna z elastycznym, akordeonowym pierścieniem zatrzaskowym o rozm. : średnica 57mm/stomia 13-22mm; średnica 57mm/stomia 22-33mm; średnica 70mm/stomia 33-45mm, który można rozwijać do góry w celu połączenia z workiem systemu dwuczęściowego, co minimalizuje ryzyko ucisku na powloki brzuszne pacjenta. Warstwa fizelinowa wokół pierścienia w kolorze bezowym z hydrokoloidową warstwą przylepna, nie powodująca podrażnień skory wokół stomii. Materiał przylepny wewnątrz pierścienia "do modelowania" palcami, bez wycinania nożyczkami. | szt. | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka plastyczna o rozm. 57mm/stomia 33-45 mm; średnica 70mm/stomia 33-56 mm Trójwarstwowa budowa. Materiał plastyczny dostosowujący się do kształtu i rozmiaru stomii. Wchłaniający wilgoć. Warstwa przylepna - hypoalergiczny materiał o właściwościach ochronnych i gojących. Płytka nie wymagająca docinania. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka wypukła do stomii wklęsłej rozmiary średnica 57/stomia 33-45mm, wykonana z plastycznego materiału hydrokoloidowego. Po przyklejeniu pokrywający skórę znajdującą się najbliżej przetoki. Pozostała, obwodowa część płytki, wykonana z miękkiej, cienkiej i bardzo elastycznej fizeliny, która dopasowuje się do zagłębień na powłokach brzusznych. Płytka o wypukłym kształcie, przeznaczona do zaopatrzenia stomii wklęsłych i płaskich. Materiał przylepny posiadający właściwości ochronne i gojące. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Worki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty w rozmiarze 57mm, 70mm kompatybilny z płytką stomijną tego samego systemu dwuczęściowego w rozmiarze 45mm, 57mm, 70mm z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. | szt. | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Sprzęt jednoczęściowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty w systemie jednoczęściowym z przylepcem do modelowania bez użycia nożyczek w rozmiarze 20-30 mm., 30-40mm., 40-50mm., Technologia plastyczna przylepca tworzy szczelne dopasowanie wokół stomii, co minimalizuje ryzyko podciekania i powstawania powikłań skórnych. Worek z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. | szt. | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek ileostomijny 8-100mm do docinania duży, jednoczęściowy, przezroczysty, otwarty z przylepcem wykonanym z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech różnych hydrokoloidów. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Pojemność 780ml. | szt. | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Akcesoria pomocnicze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pasta uszczelniająca wykonana z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech różnych hydrokoloidów, posiadająca właściwości ochronne i gojące. Lepka konsystencja pasty doskonale uszczelniająca przestrzeń pomiędzy brzegiem otworu płytki lub przylepca, a stomią, zapobiegająca podciekaniu treści jelitowej lub moczu pod płytkę, uszczelniając ją w okolicy stomii. Wypełniająca nierówności na skórze wokół stomii. Zawierająca alkohol. Tuba 60g. | op. | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Puder stomijny wykonany z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech różnych hydrokoloidów, łagodzący stany zapalne, przyspieszający proces gojenia podrażnionej skóry i pochłaniający wysięk surowiczy, przez co poprawiający szczelność i przyleganie sprzętu stomijnego do skóry oraz przedłużający czas jego utrzymania. Opakowanie 25g. | op. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaziki do zmywania skóry. Gaziki nasączone płynem zmywającym. Przeznaczone do usuwania wszelkich nieczystości oraz pozostałości sprzętu stomijnego. Ułatwiające zdejmowanie sprzętu stomijnego. Opakowanie 100szt. | op. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gaziki z płynem ochronnym. Gaziki nasączone płynem ochraniającym. Płyn, którym nasączone są gaziki, tworzy na skórze brzucha cienką ochronną warstwę zabezpieczającą skórę przed podrażnieniami. Ułatwia przyklejanie płytek, zwiększa przyleganie i szczelność sprzętu stomijnego. Opakowanie 100szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pierścienie bezalkoholowe wykonane z materiału hydrokoloidowego o właściwościach ochronnych i gojących, służące do uszczelniania szczelin pomiędzy stomią a przylepcem w worku stomijnym oraz do wypełniania nierówności na skórze wokół stomii. Pierścienie wykonane z materiału, który można modelować, rozrywać i łączyć w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji i kształtu. Materiał pierścienia o właściwościach żelujących, który puchnie w kontakcie z wydzieliną ze stomii. Pierścienie zwiększające przyczepność sprzętu stomijnego oraz chronią skórę przed podciekaniem. Rozmiar 48mm., | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Aerozol przeznaczony do bezbolesnego i szybkiego usuwania przylepca ze skóry wokół stomii. 100% sylikonowa formuła. Bez butanu. Obojętny gaz rozpylający. | szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mostki stomijne 65mm i 90mm o kształcie litery T, obrotowy, otwory umieszczone w trójkątnych końcówkach mostka ułatwiających jego przyszycie, sterylne. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 15

Produkty stomijne

CPV: 33.14.10.00-0

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Worek stomijny jednoczęściowy, otwarty, samoprzylepny, z przylepcem dwuwarstwowym przezroczysty z filtrem węglowym, pojemność 650ml rozmiar 10-76mm | szt. | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek urostomijny jednoczęściowy przeźroczysty z przylepcem dwuwarstwowym, rozmiar 10-76mm,posiadajacy zawór antyzwrotny z chowanym kurkiem ujścia worka. | szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Worek urostomijny dwuczęściowy przeźroczysty z zaworem antyzwrotnym, rozmiar 50mm | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytka stomijna z przylepcem dwuwarstwowym o owalnym kształcie, zmniejszającym możliwość wycieku, rozmiar 50/10-45 kompatybilny z workiem o rozmiarze 50mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Worek urostomijny jednoczęściowy, przeźroczysty, pojemność 460ml rozmiar 10-45mm | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Worek stomijny dwuczęściowy, otwarty, zamykany na rzep, przezroczysty, pojemność 550 ml, rozmiar pierścienia 50 mm, filtr okrągły | szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Worek stomijny, dwuczęściowy, otwarty, zamykany na rzep, przezroczysty, pojemność 495 ml, rozmiar pierścienia 60 mm, filtr okrągły | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Worek stomijny, dwuczęściowy, otwarty, zamykany na rzep, przezroczysty pojemność 455 ml, rozmiar pierścienia 70 mm, filtr okrągły | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytka stomijna, z uszkami do paska, z elastycznym przylepcem dostosowującym się do kształtów ciała, rozmiar 50/10-45 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płytka stomijna, z uszkami do paska, z elastycznym przylepcem dostosowującym się do kształtów ciała, rozmiar 60/10-55 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Płytka stomijna, z uszkami do paska, z elastycznym przylepcem dostosowującym się do kształtów ciała, rozmiar 70/10-65 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Worek stomijny jednoczęściowy, otwarty, przezroczysty, filtr okrągły, pojemność 490 ml, docięcie płytki 10-50 mm, delikatna wypukłość 6 mm, miękki convex, kształt dopasowujący się do nierównych obszarów wokół stomii, dla stomii wymagających dodatkowego zabezpieczenia, zamykany na rzep, z uszkami do paska, materiał tekstylny, wodoodporny | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Worek stomijny jednoczęściowy otwarty, przezroczysty, filtr okrągły, pojemność 490 ml, docięcie płytki 10-43 mm, lekka wypukłość 6 mm, miękki convex, kształt dopasowujący się do nierównych obszarów wokół stomii, dla stomii wymagających dodatkowego zabezpieczenia, zamykany na rzep, z uszkami do paska, materiał tekstylny, wodoodporny | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Worek stomijny jednoczęściowy otwarty, przezroczysty, filtr okrągły, pojemność 490 ml, docięcie płytki 10-43 mm, głęboka wypukłość 9 mm, miękki convex, kształt dopasowujący się do nierównych obszarów wokół stomii, dla stomii wymagających dodatkowego zabezpieczenia, zamykany na rzep, z uszkami do paska, materiał tekstylny, wodoodporny | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Płytka stomijna z lekką wypukłością przystosowująca się do indywidualnych kształtów ciała, elastyczna, rozmiar 50 mm, do docięcia 15-30 mm, wypukłość 6 mm, z uszkami do paska | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Płytka stomijna z lekką wypukłością przystosowująca się do indywidualnych kształtów ciała, elastyczna, rozmiar 60 mm, do docięcia 15-40 mm, wypukłość 6 mm, z uszkami do paska | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Płytka stomijna z lekką wypukłością przystosowująca się do indywidualnych kształtów ciała, elastyczna, rozmiar 70 mm, do docięcia 15-53 mm, wypukłość 6 mm, z uszkami do paska | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Płytka stomijna z głęboką wypukłością przystosowująca się do indywidualnych kształtów ciała, elastyczna, rozmiar 50 mm, do docięcia 15-30 mm, wypukłość 9 mm, z uszkami do paska | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Płytka stomijna z głęboką wypukłością przystosowująca się do indywidualnych kształtów ciała, elastyczna, rozmiar 60 mm, do docięcia 15-40 mm, wypukłość 9 mm, z uszkami do paska | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pytka stomijna z głęboką wypukłością przystosowująca się do indywidualnych kształtów ciała, elastyczna, rozmiar 70 mm, do docięcia 15-53 mm, wypukłość 9 mm, z uszkami do paska | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Worek pooperacyjny o większej wydajności. Worek pooperacyjny o większej wydajności, jednoczęściowy , otwarty, miękkie ujście do drenażu zamykane za pomocą kurka, możliwość podpięcia worka do zbiórki nocnej, filtr przeciw balonowaniu, rozmiar do docięcia 10-70 | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pasta stomijna o pojemności 60g, wyrównująca fałdy, nierówności i wgłębienia, pochłaniająca wilgoć, zabezpieczająca przed przeciekaniem, nie zawierająca alkoholu. | szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zmywacz do pielęgnacji skóry wokół stomii w postaci chusteczek, środek oczyszczający do skóry narażonej na kontakt z treścią jelitową i moczową. | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Spray do usuwania resztek przylepca oraz pasty stomijnej o pojemności 50ml,nie zawierający alkoholu, oparty na silikonie | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Puder stomijny do wchłaniania wilgoci ze skóry wokół stomii, utrzymujący skórę w suchości i zmniejszający jej podrażnienia; pojemność 25g | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Krem przeciwodparzeniowy o działaniu nawilżającym do pielęgnacji skóry wokół stomiii, o przyjaznym pH dla skóry, pojemność 60ml | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pierścień uszczelniający w paskach, elastyczny, poprawiający przyleganie przylepca stomijnego do skóry, zabezpieczający przed nagłym odklejaniem przylepca i wyciekiem. | szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ochronny pierścień do uszczelniania przestrzeni między stomią, a przylepcem , zapobieganiu przeciekaniu i chroniący skórę , łatwy w modelowaniu ,dostosowujący się do obszaru wokół stomii, łatwy w zdejmowaniu ,grubość 2,5mm;średnia 18, 27 i 34mm | szt. | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ochronny pierścień do uszczelniania przestrzeni między stomią, a przylepcem , zapobieganiu przeciekaniu i chroniący skórę , łatwy w modelowaniu ,dostosowujący się do obszaru wokół stomii, łatwy w zdejmowaniu ,grubość 4,2mm;średnia 18, 27 i 34mm | szt. | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 16

System do kontrolowanej zbiórki stolca

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Zamknięty jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z dwoma sygnalizatorami z których jeden wypełnia się gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta, a drugi unosi się w przypadku przepełnienia balonika w bańce odbytniczej pacjenta. Port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania w miejscu podania. System zawierający port do pobierania próbek stolca w kolorze granatowym , pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni) Czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 1 nieprzezroczysty worek do zbiórki stolca z okienkiem podglądu, o pojemności 1000bl, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompatybilne z zestawem worki do zbiórki stolca o pojemności 1000 ml nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml, z filtrem węglowym, zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste 1 op. (10 szt. worków) | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 17

Protezy do tympanoplastyki

CPV: 33.10.00.00-1

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | System protez częściowych o regulowanej długości, wykonany z czystego tytanu (klasa medyczna ASTM F67), długość funkcjonalna 1,75-4,50 mm w skokach co 0,25 mm, średnica trzonka 0,2 mm, dołączony dysk z sizerami, bezpieczeństwo w środowisku MRI do 7T, częściowo szorstka powierzchnia główki protezy. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System protez całkowitych o regularnej długości, wykonany z czystego tytanu (klasa medyczna ASTM F67), długość funkcjonalna 3,00-7,00 mm w skokach co 0,25 mm, średnica trzonka 0,2 mm, dołączony dysk z sizerami, bezpieczeństwo w środowisku MRI do 7T, częściowo szorstka powierzchnia główki protezy, możliwość połączenia z Ω connectorem. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 18

Jałowe folie z kauczuku silikonowego

CPV: 33.14.00.00-3

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jałowe folie z kauczuku silikonowego w arkuszach o wymiarach 40 x 40 x 0,1 mm – 0,2 mm. Pakowane po jednej sztuce do torebek foliowo-papierowych, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 19

Łączniki i zatyczki

CPV: 33.14.10.00-0

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Łącznik podwójnie obrotowy, kątowy, jednorazowy | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łącznik obrotowy, kątowy, wielorazowy- rozmiar 15 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik karbowany, zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym - rozmiar 15/22 mm | szt. | 2 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik kątowy, wielorazowy z wejściem do bronchoskopu - rozmiar 15 mm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Łącznik - kąt prosty do maski i rurek intubacyjnych (podłączenie do respiratora) rozmiar 15 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zatyczki do cewników (jałowe )- średnica zewnętrzna na końcach - 9mm | szt. | 17 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 20

Zestaw do profilaktyki odrespiratorowego zapalenia płuc (VAP) i ograniczenia zanieczyszczeń

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Zestaw do higieny jamy ustnej zawierający w osobnych opakowaniach: (cewnik do odsysania typu Yankauer w koszulce czyszczącej z łącznikiem Y służącym do rozdzielenia drogi odsysania z górnych dróg oddechowych i drogi toalety jamy ustnej) x 1 komplet, ( szczoteczka do higieny jamy ustnej z możliwością odsysania oraz posiadająca dodatkowy otwór obarczający i wykonana w całości z jednego jednorodnego materiału /w celu zapobiegania oderwania włosia czyszczącego/ oraz gąbka do pędzlowania jamy ustnej i pojemnikiem) x 2 komplety, (cewnik zakrzywiony do odsysania z gąbką i gąbkę do pędzlowania jamy ustnej oraz pojemnik) x 4 komplety, wszystkie elementy połączone wieszakiem kartonowym odpowiednio do protokołu użycia w prewencji VAP | szt. | 3 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do higieny jamy ustnej na 24 godziny i zapobieganiu VAP (protokół co 4 godz.) zawierający w osobnych opakowaniach: (cewnik do odsysania typu Yankauer w koszulce czyszczącej do użycia do 24 godzin określone w instrukcji obsługi z łącznikiem Y) x 1 komplet, (cewniki do odsysania) x 2 komplety,( szczoteczka do higieny jamy ustnej z możliwością odsysania oraz gąbka do pędzlowania jamy ustnej) x 2 komplety, (cewnik do odsysania z gąbka i gąbkę do pędzlowania jamy ustnej) x 4 komplety ,wszystkie elementy pakowane w karton z przegrodami do poszczególnych procedur połączony z wieszakiem kartonowym. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do niebronchoskopowej procedury BAL zawierający cewnik ch12 w cewniku ch16, dostosowany do min. standardowego łącznika do rurek dotchawiczych. Wewnętrzny cewniki posiadający końcówkę kierunkowa zakrzywioną , widoczna w RTG umożliwiającą pobieranie próbek z lewego płuca dzięki możliwości pozycjonowania zakrzywienie za pomocą wskaźnika kierunkowego umieszczonego na początku zewnętrznego cewnika, wewnętrzny cewnik skalowany w części roboczej na odcinku min.20-50cm/max co 2 cm dla pozycjonowania końcówki kierunkowej. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | System do wielokrotnego odsysania z dolnych dróg oddechowych dołączany do rurek intubacyjnych w układzie zamkniętym składający się z cewnika do odsysania w systemie zamkniętym w rozmiarze CH 14;16 do użytku do 72 godzin (potwierdzone testowym badaniem mikrobiologicznym po 72 godzinach na zmniejszenie średniej kolonizacji cewnika w zakresie bezpieczeństwa pacjenta wentylowanego mechanicznie i zapobieganiu VAP, wykonanym przez niezależne laboratorium od producenta) bez wymiany cewnika z 12 fiolkami soli fizjologicznej (pakowanymi razem lub oddzielnie) posiadającymi port kompatybilny z portem płukania w cewniku, z podwójnie obrotowym łącznikiem połączonym na stałe z cewnikiem od strony pacjenta i obwodu oddechowego dla bezpieczeństwa wentylacji, z portem do płukania i / lub portem MDI z samo domykającą się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta. | szt. | 1 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | System do wielokrotnego odsysania z dolnych dróg oddechowych dołączany do rurek intubacyjnych w układzie zamkniętym składający się z cewnika do odsysania w systemie zamkniętym w rozmiarze CH 14;16 do użytku do 72 godzin (potwierdzone testowym badaniem mikrobiologicznym po 72 godzinach) bez wymiany cewnika, z podwójnie obrotowym łącznikiem połączonym na stałe z cewnikiem od strony pacjenta i obwodu oddechowego dla bezpieczeństwa wentylacji, z portem do płukania i / lub portem MDI z samo domykającą się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta. | szt. | 1 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | System do wielokrotnego odsysania z dolnych dróg oddechowych dołączany do rurek tracheostomijnych w układzie zamkniętym składający się z cewnika do odsysania w systemie zamkniętym w rozmiarze CH 14;16 do użytku do 72 godzin (potwierdzone testowym badaniem mikrobiologicznym po 72 godzinach na zmniejszenie średniej kolonizacji cewnika w zakresie bezpieczeństwa pacjenta wentylowanego mechanicznie i zapobieganiu VAP, wykonanym przez niezależne laboratorium od producenta) bez wymiany cewnika z 12 fiolkami soli fizjologicznej (pakowanymi razem lub oddzielnie) posiadającymi port kompatybilny z portem płukania w cewniku, z podwójnie obrotowym łącznikiem połączonym na stałe z cewnikiem od strony pacjenta i obwodu oddechowego dla bezpieczeństwa wentylacji, z portem do płukania i / lub portem MDI z samo domykającą się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta. | szt. | 1 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | System do wielokrotnego odsysania z dolnych dróg oddechowych dołączany do rurek tracheostomijnych w układzie zamkniętym składający się z cewnika do odsysania w systemie zamkniętym w rozmiarze CH 14;16 do użytku do 72 godzin (potwierdzone testowym badaniem mikrobiologicznym po 72 godzinach) bez wymiany cewnika, z podwójnie obrotowym łącznikiem połączonym na stałe z cewnikiem od strony pacjenta i obwodu oddechowego dla bezpieczeństwa wentylacji, z portem do płukania i portem MDI z samo domykającą się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta. | szt. | 1 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | System dynamicznego samouszczelenia z zastosowaniem mikro-cienkościennego balonu segmentowego w celu ograniczenia makroskopowego przenoszenie patogenów oraz wydalin pacjenta do środowiska szpitalnego dla ograniczania zanieczyszczeń jako prewencja infekcji i realizacji podstawowego wstępnego warunku higieny szpitalnej. Zamknięty system z wydzieleniem funkcje zbiórki stolca od funkcji uszczelnienia systemu, łączący uszczelnienie podczas pracy odbytnicy i trans-analne uszczelnienie dla otwarcia prześwitu drenażu, współdziałający z siłami fizjologicznymi i dynamicznie dostosowuje się do perystaltyki defekacji( Budowa systemu: Specjalny balon z cienkościennego poliuretanu wypełniony powietrzem (czynnik wypełnienia o objętości 85 ml.), sięgający od odbytnicy przez ścianę kanału odbytu, zabezpiecza drenaż w położeniu trans trans-analnym oraz efektywne uszczelnienie trans-analne; balonowy trans-analny segment uszczelniający i element kotwiczący wykonany z mikro-cienkościennego wytrzymałego poliuretanu. Przewód do drenażu stolca z cienkościennego, nieporowatego poliuretan z wew. ścianą zatrzymującą rozwój zapachów, promieniowo zwijalny i osiowo zagłębiający się segment przewodu wewnętrznego dostosowujący się do zwieraczy posiadający widoczny znacznik prawidłowego pozycjonowania wprowadzanego systemu, przewód o długości całkowitej 180 cm. zakończony wlotem śrubowym posiadający zintegrowaną, wyjmowaną nasadkę uszczelniającą z łączeniem śrubowym oraz posiadający kanał o dużej średnicy zapewniający skuteczne płukanie i czyszczenie systemu, jak również umożliwiający wykonywani irygacji. Worek 2000ml do zbiórki stolca z filtrem węglowym i zastawką anty zwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, przezroczysty z podglądem, skalowany co 100ml., posiadający wyjmowaną nasadkę uszczelniającą z łączeniem śrubowym zintegrowaną z wlotem śrubowym worka, strzykawka do wypełnienia balonu ze wskaźnikiem objętości 85 ml., opaskę zaciskową, wieszak do łóżka oraz szczegółową instrukcję użycia) | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Worek wymienny 2000ml do systemu z poz. 6 z filtrem węglowym i zastawką anty zwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, przezroczysty z podglądem, skalowany co 100ml., posiadający wyjmowaną nasadkę uszczelniającą z łączeniem śrubowym zintegrowaną z wlotem śrubowym worka. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Fiolki soli fizjologicznej poj. 15 ml. kompatybilne z cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym pakowane w komplet po 24szt. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rurka intubacyjna do przedłużonej intubacji i zapobieganiu VAP – wykonana z termoplastycznego materiału PCV z mankietem niskociśnieniowym wykonanym z poliuretanu w grubości max.10-11 mikronów, z otworem Murphyego oraz balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym stan mankietu, linia widoczna w promieniach RTG,j ałowa z oznaczeniem głębokości ,rozm. 7,5; 8,0 | szt. | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 21

Końcówki do odsysania

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jednorazowe końcówki do odsysania typu Zoelner lub równoważne, jałowo pakowane, wykonane ze stali, o zgięciu 30 stopni, długości 60 mm, 6 CH. Posiadające uchwyt ergonomiczny wykonany z ABS z kontrolą ssania. Pakowane z elastycznym mandrynem dla utrzymania drożności. | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe końcówki do odsysania typu Frazier lub równoważne, jałowo pakowane, wykonane ze stali, o długości 120 mm, 9 CH. Posiadające uchwyt ergonomiczny wykonany z ABS z kontrolą ssania. Pakowane z elastycznym mandrynem dla utrzymania drożności. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe końcówki ssąca o średnicy 18 gauge do precyzyjnego odsysania, jałowo pakowane, wykonane ze stali, dł. 6 cm. | szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe końcówki o średnicy 20 gauge do precyzyjnego odsysania, jałowo pakowane, wykonane ze stali, dł. 6 cm | szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren o średnicy 24 CH i długości max. 300 cm, kompatybilny z jednorazowymi końcówkami do mikroodsysania. | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 22

Igły i strzykawki

CPV: 33.14.13.10-6, 33.14.13.20-9

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne, 2 częściowe 2 ml a 100 | op. | 4 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne, 2 częściowe 5 ml a 100 | op. | 10 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne, 2 częściowe 10 ml a 100 | op. | 9 557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne, 2 częściowe 20 ml a 100 | op. | 10 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka jednorazowego użytku, sterylna, 3 częściowa 5 ml | szt. | 11 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawka jednorazowego użytku, sterylna, 3 częściowa10 ml | szt. | 8 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka jednorazowego użytku, sterylna, 3 częściowa 20 ml | szt. | 7 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka jednorazowego użytku, sterylna, 3 częściowa 20 ml do pomp infuzyjnych | szt. | 6 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne, 3 częściowe do pomp infuzyjnych 50-60 ml | szt. | 73 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne, 3 częściowe do pomp infuzyjnych 50-60 ml czarna lub bursztynowa | szt. | 27 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne, 3 częściowe janeta 100 ml | szt. | 61 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła do pena0,3x6mm, 0,3x8mm; 0,3x12mm a 100szt | op. | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igły jednorazowego użytku 0,4-0,9 | op. | 7 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igły jednorazowego użytku 1,1x40 – 1,2x40 | op. | 11 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Igła do rozpuszczania leków 18Gx30 | op. | 6 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Igły do mostka jednorazowego użytku 16G x 20-85 mm | szt. | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Igły do mostka jednorazowego użytku 16G x 10-75 mm | szt. | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Igły do mostka jednorazowego użytku 16G x 35-100 mm | szt. | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Igła biopsyjna do aparatu PRO-MAG 14G będącego na wyposażeniu Zamawiającego (2,0mx16cm z echogeniczną końcówką widoczną pod kontrolą USG, znacznik centymetrowy ułatwiający precyzyjne określenie głębokości wkłucia, długość pobierania wycina 19-20mm,z informacją o rozmiarze igły na uchwycie. | szt. | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Jednorazowa igła automatyczna do biopsji tkanek miękkich z możliwością użycia również jako igła półautomatyczna (możliwość zwolnienia najpierw mandrynu później kaniuli). Igła znakowana co centymetr z markerem zwiększającym widoczność w USG. Igła posiada dwa niezależne spusty znajdujące się jeden z przodu i jeden z tyłu. Średnica 18G, dł. 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30 cm | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Strzykawka do tuberkuliny 1ml z igłą 0,5x16mm nieposiadająca tłoczka redukującego pojemność resztkową a 100szt | op. | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Strzykawka trzyczęściowa insulinowa, z podziałką na 100 jednostek ze zdejmowalną igłą ,rozmiar igły 0,4x13mm a 100szt | op. | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 23

Asortyment do żywienia

CPV: 33.14.16.41-5

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Obwodowy cewnik centralny 3- 5Fr- cewnik typu PICC; jednoświatłowy - dł. cewnika 40 lub 60 cm, wykonany z poliuretanu, przystosowany do szybkiego przepływu, możliwość podaży płynów, TPN, chemioterapii, Oznaczenia głębokości co 1 cm, oznaczenia na zewnętrznej części cewnika, niskoprofilowy zacisk, możliwość założenia pod kontrolą USG. Komponenty zestawu: Igła 21 Gage, 7 cm długości, poprawiająca widoczność USG, prowadnica, koszulka rozrywalna wprowadzająca otoczka, 12 ml strzykawkę jednorazowego użytku, obturator z powłoką hydrofilową, jednorazowy skalpel, taśma pomiarowa papierowa, "czapki wtryskowe" dostęp bezpieczny , zacisk mocujący urządzenie, Karta ID, dodatkowe wewnętrzne opakowanie w formie sterylnej tacki | szt. | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka enteralna typu ENFit, 60ml , przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, jednorazowego użytku, produkt z systemem złącza typu ENFit - niekompatybilny z innymi systemami (Luer, ENLock, i inne) | szt. | 5 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zgłębnik żołądkowy od CH10-CH25, wykonany z elastycznego PCV, zmatowiona powierzchnia zewnętrzna, barwny kod nasadek, dł. 1000 mm, dwa otwory boczne, atraumatyczne zakończenie, odporny za załamanie, znacznik głębokości na 450 -750 mm od kończ dystalnego ,z prowadnicą i linią RTG jałowy, bez zawartości ftalanów , jednorazowego użytku. | szt. | 9 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zgłębnik żołądkowy od CH28-CH(35)36, wykonany z elastycznego PCV, zmatowiona powierzchnia zewnętrzna, barwny kod nasadek, dł. 1000mm, dwa otwory boczne, atraumatyczne zakończenie, odporny za załamanie, znacznik głębokości na 450 -750 mm od kończ dystalnego ,z linią RTG jałowy, bez zawartości ftalanów , jednorazowego użytku. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rurka o dużej średnicy, wprowadzana przez jamę ustną pacjenta do żołądka w celu odessania treści i płukania żołądka w trybie pilnym. Wykorzystuje się ją na przykład w leczeniu ostrego zatrucia lekami: Wykonana z PCV, Otwarta końcówka z 4 oczkami bocznymi Końcówka proksymalna z lateksu z suchego kauczuku naturalnego . Oznaczenia liczbowe co 5 cm od 15 do 75 cm. F 27-36 do wyboru Zamawiającego. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zgłębnik dwunastniczy od CH8-CH25, wykonany z elastycznego PCV, zmatowiona powierzchnia zewnętrzna, barwny kod nasadek, dł. 1250 mm, cztery otwory boczne, atraumatyczne zakończenie, odporny za załamanie, znacznik głębokości 450 -750 mm od kończ dystalnego , z prowadnicą i linią RTG jałowy, bez zawartości ftalanów, jednorazowego użytku. | szt. | 1 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy, wykonany z 100 % silikonu, zamknięta końcówka cewnika , 4 boczne otwory , rozmiary do wyboru : Fr 12 - 14 - 16 - 18 - 21: elastyczny lejek bez nakrętki - oznaczenie co 5 cm od 45 do 75 cm dł. 125-129 cm | szt. | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw szwów kotwiczących typu chait Stosowany do kotwiczenia przedniej ściany żołądka do ściany jamy brzusznej przed wprowadzeniem cewników interwencyjnych, z systemem dającym możliwość zmiany długości szwów - wydłużenia lub skrócenia długości nici • Elastyczny spiralny szew kotwiczący • Zbrojenie materiału szwu zwiększające sprężystość • Zawierający 3 załadowane szwy Jałowy w opakowaniu typu papier-folia. Przeznaczony do jednorazowego użycia. | szt. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw dostępowy dla cewnika gastrostomijnego typu G-Tube: igła 18g, prowadniki - amplatz extra-stiff, strzykawka 6 ml, rozszerzadło peel away 16Fr, 18/20Fr lub 22/26Fr z rozszerzadłami odpowiednio 12/14Fr dla koszulki 16Fr; 16/18Fr dla peel away 18/20Fr i 20/22/24Fr dla peel away 22/26Fr, skalpel | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 24

Przyrządy do przetoczeń

CPV: 33.14.16.41-5

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z OCŻ, przezroczysty, z igłą biorczą dwukanałową o odpowiedniej ostrości. Komora kroplowa nie mniejsza niż 50mm,elastyczna i przejrzysta, z filtrem o wielkości oczek 15um, powietrza zabezpieczonym zatyczką. Regulator przepływu gwarantujący niezmienny i stały przepływ płynu. Skala pomiarowa ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30cmH2O,kranik trójdrożny umożliwiający zamienne podłączenie przyrzadu. Opakowanie jednostkowe blister-pack, sterylny | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy lub czarny z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek o wymiarach co najmniej około 210mmx310mm. Z igłą biorczą o odpowiedniej ostrości i kryzą ograniczającą. Komora kroplowa nie mniejsza niż 60mm,elastyczna i przejrzysta, z hydrofobowym filtrem powietrza zabezpieczonym zatyczką. Regulator przepływu gwarantujący niezmienny i stały przepływ płynu. Zaciskacz rolkowy, nazwa producenta na zaciskaczu. Dren długości150cm,bez zawartości ftalanów , informacja na opakowaniu jednostkowym ,sterylny. | szt. | 12 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przyrządy jednorazowego użytku do przetaczania krwi i preparatów krwi TS, przezroczysty, z igłą biorczą o odpowiedniej ostrości. Komora kroplowa nie mniejsza niż 90mm,wykonana z tworzywa nie zawierającego PCV | szt. | 29 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przyrządy do jednorazowego użytku do przetaczania płynów (infuzji) , przeciwbakteryjny filtr powietrza o skuteczności filtracji (BFE) min.99,99%, komora kroplowa o długości minimum 65 mm, dzielona na elastyczną część dolną oraz część górna o wysokiej przezierności, dren o długości minimum 150 cm, bez zawartości ftalanów, komora wykonana z tworzywa nie zawierającego PCV, elastyczna i przejrzysta, nadrukowana informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym | szt. | 750 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł. drenu 180cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii(BFE)min.99,99. Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej. Zawór BCV zapobiega cofaniu się krwi do aparatu. | szt. | 18 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przyrząd do infuzji płynów jednorazowy, zaopatrzony w zawór bezigłowy powyżej komory kroplowej do przepłukania drenu, z możliwością dezynfekcji powierzchni zaworu metodą przecierania, sterylny pakowany pojedynczo ,niepirogenny, nietoksyczny wolny od DEHP i latexu ,ostry kolec do butelki dający całkowite opróżnienie, przezroczyste tworzywo, dł. drenu min. 150 cm, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99% z klapką, komora kroplowa przeźroczysta kroplomierz 20 kropli -1ml, precyzyjny zacisk, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu, końcówka lock, | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przyrząd do chemioterapii bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia opakowania z płynem infuzyjnym. Wymagania: co najmniej 3 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem, zabezpieczenie z filtrem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania zacisk na drenie, kolec z odpowietrznikiem i zastawką, filtr ok 15 µm na dnie komory kroplowej. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 25

Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej

CPV: 33.16.22.00-5

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, jałowe, jednorazowego użytku przeznaczone do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego, głównie u dzieci. Mające kształt zapewniający dobre zamocowanie na błonie bębenkowej z możliwością swobodnego usuwania dzięki obecności nitki. Prześwit w osi wyrobu pozwalający na ewakuację wydzieliny, dobrą wentylację i ewentualne wprowadzenie leków. Przyrządy muszą być wytworzone z politetrafluoroetylenu (PTFE) o białej barwie; nitka musi być wykonana z przędzy poliamidowej, przyrządy muszą być pakowane, pojedynczo, bezpośrednio w sztywne ochrony polipropylenowe, a te z kolei muszą być pakowane w torebki foliowo-papierowe i sterylizowane tlenkiem etylenu (EO) Typ II Ø 1,15 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowo-gardłowej. Zbudowany z rurki o przekroju owalnym, skośnie ściętej na jednym końcu, na zewnątrz której jest zainstalowany uciskowy pęcherz lateksowy. Układ podawania powietrza do pęcherza składający się z zaworka zwrotnego, pęcherzyka kontrolnego i przewodu cienkościennego. Kształt pęcherzyka lateksowego musi być zbliżony do wielkości i kształtu jamy nosa. Dolna część pęcherza o grubszych ściankach, co sprawia, że przy rozdmuchu pęcherz zwiększa swoją objętość w pożądanym kierunku, w pierwszej kolejności w górną i boczną cześć nosa, a więc w kierunku miejsca, które krwawią najczęściej. Obecność tasiemki bawełnianej, zawiązywanej podczas zabiegu z tyłu głowy, zabezpieczająca przed przemieszczaniem się zgłębnika do gardła lub wypadaniem za zewnątrz Typ I AL (90mm) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowo-gardłowej. Zbudowany z rurki o przekroju owalnym, skośnie ściętej na jednym końcu, na zewnątrz której jest zainstalowany uciskowy pęcherz lateksowy. Układ podawania powietrza do pęcherza składający się z zaworka zwrotnego, pęcherzyka kontrolnego i przewodu cienkościennego. Kształt pęcherzyka lateksowego ma być zbliżony do wielkości i kształtu jamy nosa. Dolna część pęcherza ma grubsze ścianki, co sprawia, że przy rozdmuchu pęcherz zwiększa swoją objętość w pożądanym kierunku, w pierwszej kolejności w górną i boczną cześć nosa, a więc w kierunku miejsca, które krwawią najczęściej. Obecność tasiemki bawełnianej, zawiązywanej podczas zabiegu z tyłu głowy, zabezpieczająca przed przemieszczaniem się zgłębnika do gardła lub wypadaniem za zewnątrz Typ I AP (90 mm) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 26

Igły do biopsji do aparatu PAJUNK będącego na wyposażeniu Zamawiającego

CPV: 33.14.13.23-0

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Kaniula DeltaCut 14G (2,1) x 150 mm | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 27

System do respiratora OXYLOG 200 będącego na wyposażeniu Zamawiającego

CPV: 33.17.10.00-9

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | System rur jednorazowych z zastawką oddechową do respiratora Oxylog 2000 plus będącego na wyposażeniu Zamawiającego, bez lateksu, dł. 1,5m | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 28

Zestawy do strzykawki automatycznej OPTIVANTAGE DH będącej na wyposażeniu Zamawiającego

CPV: 33.14.16.20-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Multipack 200 ml + dren 152 cm, limit ciśnienia 400PSI/28bar | szt. | 3 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dualpack – 2 x 200 ml wkład, dren 152cm z łącznikiem Y, z podwójną zastawką, limit ciśnienia 400 PSI/28 bar | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 29

Maski nadkrtaniowe

CPV: 33.14.00.00-3

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Maska nadkrtaniowa żelowa z nienadmuchiwanym mankietem, wyposażona w kanał gastryczny pozwalający na przeprowadzenie sondy gastrycznej oraz zabezpieczanie przed wklinowaniem nagłośni. Przewód tlenowy spłaszczony, wzmocnienie przeciwzgryzieniowe, oraz uchwyt fiksacyjny. Kształt anatomiczny. Rozmiary: 1,5;2;2,5;3;4;5 | szt. | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 30

Maski krtaniowe

CPV: 33.14.00.00-3

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem gwarantującym utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20cm H2O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w użebrowanie chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szaftem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta, balon kontrolny bez oznaczenia objętości do zastosowania z manometrem Rozmiary: 1,1.5:2: 2.5: 3:4:5: Produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankietu. Materiał: silikon mankiet, PVC korpus. | szt. | 1 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20cm H2O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony użebrowanie chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szaftem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta, zakończony manometrem z trójkolorową podziałką i ruchomym wskaźnikiem poziomu ciśnienia. Rozmiary: 1; 1,5;2; 2,5; 3; 4; 5.Produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankietu, materiał: silikon mankiet, PVC korpus. | szt. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |