Pytania 1 Wykonawcy:

Pytanie 1:

Jaki typ rękawic diagnostycznych dopuszcza organizator ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zarówno rękawice diagnostyczne nitrylowe, jak i lateksowe bezpudrowe.

Pytania 2 Wykonawcy:

Pytanie 1:

Prosimy o doprecyzowanie, jakich rękawic wymaga Zamawiający – nitrylowych, lateksowych bezpudrowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zarówno rękawice diagnostyczne nitrylowe, jaki i lateksowe bezpudrowe.

Pytanie 2:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG. W wyniku zmiany rozporządzenia obowiązują nowe wymagania. W związku z tym prosimy o dopuszczenie rękawic zgodnych z nowymi normami, tj. EN ISO 374-1:2016; EN 16523, zamiast EN 374-3.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388. Pragniemy wyjaśnić, iż w przypadku zgodności rękawic z nowym rozporządzeniem unijnym, tj. ISO 374-1 oraz EN 16523 -1 zniesiony został obowiązek badania rękawic na odporność mechaniczną zgodnie z EN 388. Prosimy zatem o potwierdzenie, iż w przypadku zaoferowania rękawic przebadanych zgodnie z EN ISO 374-1 oraz EN 16523 -1 Zamawiający odstępuje od zgodności rękawic z normą EN 388.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zgodności z normą EN-388.