COZL/DZP/BB/3413/Z-105/2022

ZAŁĄCZNIK NR 1-   Kosztorys ofertowy

Rękawice chirurgiczne lateksowe, rękawice chirurgiczne z neoprenu, rękawice nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka.

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne: - wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. III - poziom AQL = 0,65 - odporność na rozerwanie >15N - poziom protein lateksowych <10µg/g (raport z badań producenta lub niezależnego laboratorium dołączony do oferty) - oświadczenie wydane przez jednostkę notyfikowaną potwierdzajace zgodność z normą EN 455-1,2,3 lub oświadczenie producenta - odporne na przenikanie wirusów (dla potwierdzenia barierowości raport z badania na przenikalność wirusów dołączony do oferty) zgodnie z normą ASTMF 1671 lub EN ISO 374-5 - łatwe w nakładania, dobre dopasowanie - powierzchnia mikroporowata (nie sliskie) - kształt anatomiczny, mankiet prosty z listwą adhezyjną lub zrolowany - sterylizowane radiacyjnie - długość rękawicy min. 295mm - grubość min: mankietu 0,17-0,20 mm, dłoni 0,18-021 mm, palców 0,21-0,24 mm (dokument potwierdzający dołączony do oferty) - wewnętrzna warstwa rękawic polimerowa - rozmiary 5,5 do 9,0 op=100 szt/ 50 par | para | 8 000 |  |  |  |
| 2 | Rękawice bezpudrowe sterylne z neoprenu - wykonane z polyisoprenu lub równoważne - wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. III - chropowata powierzchnia, bezpudrowe - grubość min.: na palcu 0,185 mm, na dłoni 0,175 mm, na mankiecie 0,160 mm (dokument potwierdzający dołączony do oferty) - długość rękawicy do 310 mm - rękawice zgodne z normą EN 455 1,2,3 - przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub EN 16523-1 - przebadane na przenikanie mikroorganizmów i wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub EN ISO 374-5 - kształt anatomiczny, mankiet prosty z listwą adhezyjną lub zrolowany - przebadane na przenikanie cytostatyków wg ASTM D 6978 - rękawice wolne od akceleratorów: tiuramy, merkaptobenzotiazole - rozmiary 5,5 do 9,0 op=100 szt/ 50 par | para | 8 000 |  |  |  |
| 3 | Rękawice nitrylowe, białe o przedłużonym mankiecie, posiadające uniwersalny kształt i rolowany mankiet. Zgodność z normą PN-EN 455, PN-EN 420, ASTM F1671 dopuszczone do kontaktu z żywnością, brak zawartości tiuramów zarówno w surowcach jak i w procesie produkcyjnym. Długość rękawic ≥265 mm,grubość na palcu ≥0,16 mm, grubość na dłoni ≥0,12 mm, mankiet ≥0,10 mm. Wewnętrznie chlorowane, powierzchnia gładka, chropowate palce, siła zrywająca przed starzeniem 7,0÷7,5 N, wydłużenie 400-500%; AQL 1,5, poziom chwytności 5. Okres ważności 5 lat od daty produkcji, rozmiary S, M, L, opakowanie A'100. Sposób pakowania umożliwia pojedyncze wyjmowanie rękawic z pudełka. op=100 szt. | op. | 50 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………. ………………………………..…………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy