Wykaz przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach Szkoły Policji

w  Słupsku.

Stan na dzień 21.09.2023r.

| Lp. | Adres | Przewody kominowe wentylacyjne | Przewody kominowe dymne | Przewody kominowe spalinowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ul. Kilińskiego 41b | 3 |  |  |
| 2 | Ul. Kilińskiego 42 | 4 |  |  |
| 3 | Ul. Kilińskiego 43a | 20 |  |  |
| 4 | Ul. Kilińskiego 44 | 4 | nieczynny |  |
| 5 | Ul. Krakusa 1 | 13 | nieczynny |  |
| 6 | Ul. Krakusa 2-3 | 13 |  | 1 |
| 7 | Ul. Krakusa 4 | 5 |  |  |
| 8 | Ul. Policjantów 1 | 3 | 1 |  |
| 9 | Ul. Policjantów 2 | 35 |  |  |
| 10 | Ul. Policjantów 5 | 27 |  |  |
| 11 | Ul. Policjantów 8 | 2 | nieczynny |  |
| 12 | Ul. Policjantów 9 | 2 |  |  |
| 13 | Ul. Policjantów 12 | 1 |  |  |
| 14 | Ul. Głowackiego 2a-b | 1 | nieczynny |  |
| 15 | Ul. Głowackiego 3 | 3 |  |  |
| 16 | Ul. Policjantów 4 | 3 |  |  |
| 17 | Ul. Głowackiego 4 | 3 |  |  |
| 18 | Ul. Głowackiego 8 | 10 | nieczynny |  |
| 19 | Ul. Głowackiego 9 | 15 |  |  |
| 20 | Ul. Głowackiego 9a | 4 |  |  |
| 21 | Ul. Kościuszki 1 | 38 | nieczynny |  |
| 22 | Ul. Kościuszki 1a | 36 | - | - |
| 23 | Ul. Zamiejska 30 | 17 |  |  |
| 24 | Ul. Zamiejska 30 strzelnica nr 1 | 12 |  |  |
| 25 | Ul. Głowackiego 5 | 4 |  |  |
| 26 | Ul. Policjantów 13 | 4 |  |  |
| 27 | Ul. Policjantów 11 | 2 |  |  |
| 28 | Ul. Kilińskiego 41 | 38 | 2 |  |

Uwagi:

-  Budynek koszarowy przy ul. Kościuszki 1a, wentylacja grawitacyjne ze wspomaganiem mechanicznym ( hybryda ),  pomiar należy wykonać w 160 pomieszczeniach ( łazienek ) z określeniem krotności wymian powietrza.

-  Z  uwagi na prowadzone prace remontowo inwestycyjne,  ilości przewodów kominowych  może ulec zmianie.