FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

17/DEG/AC/2023

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Część 1 – Środki dezynfekcyjne

| L.p. | Opis preparatu | # Preparat oferowany przez Wykonawcę | # Dawka / postać | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego i innych powierzchni również nieodpornych na działanie alkoholi w postaci gotowych do użycia nasączanych chusteczek środkiem dezynfekcyjnym. Chusteczka o wymiarach od 180-220 mm do 180-220 mm. Przeznaczone szczególnie do powierzchni ze szkła akrylowego i wrażliwych tworzyw sztucznych m.in. głowice sond ultradźwiękowych, ekrany, monitory. Spektrum działania B (MRSA), F, V. |  | Op. a’ 200 szt. z dozownikiem (BOX tuba) | 15 | op. |  |  |  |  |  |
|  | Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru (1 tabl. zawiera 1,5g aktywnego chloru). Spektrum działania: B,F,V(polio,adeno),prątki – 15 min, S (C.difficile) – 15 min, Możliwość użycia w pionie żywieniowym i łączenia z neutralnym detergentem. Roztwór roboczy 1 tabl./5l wody lub 1 tabl./ 1,5l wody. |  | Opakowanie 300 tabl. x 3.3g | 50 | op. |  |  |  |  |  |
|  | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, [punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes, wirus grypy azjatyckiej) Czas: przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sek |  | Opakowanie 250 ml z atomizerem | 75 | op. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

- Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

- Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym przez osobę upoważnioną wraz z pieczęcią i datą dokumentu.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

17/DEG/AC/2023

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Część 2 – Środki dezynfekcyjne

| L.p. | Opis preparatu | # Preparat oferowany przez Wykonawcę | # Dawka / postać | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt gotowy do użycia, dezynfekcja wysokiego stopnia endoskopów i innego medycznego sprzętu termolabilnego. Spektrum działania bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy. Szybki czas działania, pełne spektrum biobójcze od 1 min – 5 min, sporobójcze od 1 min – 30 min. Możliwość wielokrotnego użycia od 7-14 dnia. Możliwość stosowania w procesie manualnym i maszynowym. Niedrażniący, niewyczuwalny zapach. Wymagane paski wskaźnikowe do badania aktywności roztworu. |  | Płyn 5 l (poz. kompatybilna z poz. nr 2) | 8 | op. |  |  |  |  |  |
|  | Paski wskaźnikowe do badania roztworu roboczego. |  | Op. 25 szt. (poz. kompatybilna z poz. nr 1) | 2 | op. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych opakowań pod warunkiem prawidłowego przeliczenia ilości sztuk.

UWAGA!

- Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

- Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym przez osobę upoważnioną wraz z pieczęcią i datą dokumentu.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

17/DEG/AC/2023

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Część 3 – Środki dezynfekcyjne

| L.p. | Opis preparatu | # Preparat oferowany przez Wykonawcę | # Dawka / postać | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. |  | pianka, op. 1 L | 30 | op. |  |  |  |  |  |
|  | Preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut. Skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN14476, EN 13704, wymagane załączenie badań potwierdzających. Wyrób medyczny kl. II b. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. |  | op. 1 kg proszek | 30 | op. |  |  |  |  |  |

|  | Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. Preparat posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach. Zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B,F,V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, Adeno, Polio), Tbc w czasie do 15 min. Do pracowni endoskopii. |  | op. 1 L , płyn | 5 | op. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający tolerancję materiałową na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. |  | op. 1 L, płyn + spryskiwacz | 150 | op. |  |  |  |  |  |
|  | Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. |  | op. 0,5 L, żel + pompka | 120 | op. |  |  |  |  |  |
|  | Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. |  | op. 1 L żel, system zamknięty (wkład do dozownika) | 150 | op. |  |  |  |  |  |

|  | Emulsja do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Opakowanie wkład 1l do dozownika w systemie zamkniętym. |  | op. 1 L emulsja, system zamknięty (wkład do dozownika) | 150 | op. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian (sól), chlorek didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885, wymagane załączenie badań potwierdzających. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. |  | Koncentrat do mycia i dezynfekcji pojemnik 5L + pompka dozująca | 25 | op. |  |  |  |  |  |

|  | Koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian (sól), chlorek didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885, wymagane załączenie badań potwierdzających. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. |  | Koncentrat do mycia i dezynfekcji pojemnik 1L | 20 | op. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gotowy do użycia preparat alkoholowo-tlenowy do dezynfekcji i mycia małych powierzchni (np. blaty, klamki itp.) oraz nieinwazyjnego sprzętu medycznego (np.: fotele zabiegowe, aparatura medyczna itp.) Wymagana rejestracja: wyrób medyczny klasy II a. Produkt posiada działanie sporobójcze (C. difficile, B. subtilis- czas 15 minut.); grzybobójcze (A. brasilensis, C. albicans- czas 30 sek.); wirusobójcze (HIV, HBV, HCV, HSV- czas 30 sek.) oraz wirusy – Noro, Polio – czas 15 sek.; działanie bakteriobójcze, prądkobójcze (M terrae, M. avium – czas 3 min.) Nie zawiera aldehydów i fenoli, nie powoduje niszczeń powierzchni. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą. |  | op. 5 l płyn | 3 | op. |  |  |  |  |  |
|  | Gotowy do użycia preparat alkoholowo-tlenowy do dezynfekcji i mycia małych powierzchni (np. blaty, klamki itp.) oraz nieinwazyjnego sprzętu medycznego (np.: fotele zabiegowe, aparatura medyczna itp.) Wymagana rejestracja: wyrób medyczny klasy II a. Produkt posiada działanie sporobójcze (C. difficile, B. subtilis- czas 15 minut.); grzybobójcze (A. brasilensis, C. albicans- czas 30 sek.); wirusobójcze (HIV, HBV, HCV, HSV- czas 30 sek.) oraz wirusy – Noro, Polio – czas 15 sek.; działanie bakteriobójcze, prądkobójcze (M terrae, M. avium – czas 3 min.) Nie zawiera aldehydów i fenoli, nie powoduje niszczeń powierzchni. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą. |  | op. 1 L, płyn + spryskiwacz | 5 | op. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się przekazania nieodpłatnie dozowników kompatybilnych z pozycjami.: poz. 6 - w ilości 20 szt., poz. 7 - w ilości 20szt.

UWAGA!

- Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

- Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym przez osobę upoważnioną wraz z pieczęcią i datą dokumentu.