**Zadanie częściowe nr 21**

# Formularz szacowania wartości zamówienia

1. **Dane kontaktowe wyceniającego**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa firmy/ osoby:** |  |
| **Adres email:** |  |
| **Numer telefonu:** |  |

1. **Data sporządzenia wyceny: …………………..**
2. **Model/producent : ……………………..**
3. **Szacunkowa wycena:**

| Lp. | Zakres realizacji zamówienia: | Wstępny opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto  (zł) | Cena łączna  (zł)  (cena jednostkowa x ilość sztuk) | Stawka podatku VAT  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Wideo URS giętki | Wideoureterorenoskop FLEX-XC, 8,5 Fr., kanał 3,6 Fr., odgięcie 270°/270°-zestaw; Guide Wire, 3 Fr.;Kleszcze biopsyjne, giętkie, obie bransze ruchome, 3 Fr., dł. 100 cm;Elektroda koagulacyjna, monopolarna, śr. 3 Fr., dł. 110 cm  Zestaw do zamocowania włókna laserowego w kanale endoskopu giętkiego; Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania endoskopu | 1 |  |  |  |

Okres gwarancji co najmniej 24 miesiące.

Możliwość dokupienia kolejnego roku gwarancji wynosi: ………………….. zł lub % wartości netto sprzętu .