**Zadanie częściowe nr 26**

# Formularz szacowania wartości zamówienia

1. **Dane kontaktowe wyceniającego**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa firmy/ osoby:** |  |
| **Adres email:** |  |
| **Numer telefonu:** |  |

1. **Data sporządzenia wyceny: …………………..**
2. **Model/producent : ……………………..**
3. **Szacunkowa wycena:**

| Lp. | Zakres realizacji zamówienia: | Wstępny opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto  (zł) | Cena łączna  (zł)  (cena jednostkowa x ilość sztuk) | Stawka podatku VAT  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | URERETERORENOSKOP | Ureterorenoskop kompaktowy, wg Marbergera, średnica zewn. 8/9,8 Charr., kąt patrzenia 12 stopni, kanał roboczy 5,2x6,2 Charr., dł. robocza 430 mm; - Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji optyk i instrumentów, wymiary zewn.: 766x186x92, wymiary wewn. 700x120x75; - Światłowód śr. 2,5 mm, dł. 2,3 m zestaw (w skład zestawu wchodzi: 3 światłowód oznaczony kolorem zielonym, 809509 adapter do połączenia z endoskopem , adapter do połączenia z projektorem); -Wkład roboczy wraz z płaszczem do kleszczyków chwytających HySafe 8952.6212 (ząb myszy), 5 Fr, dł. robocza 550 mm; - Wkład roboczy wraz z płaszczem do kleszczyków chwytających HySafe 8954.6802, 5 Fr, dł. robocza 550 mm; - Uchwyt do modułowych małych kleszczyków HySafe z zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 1 |  |  |  |

Okres gwarancji co najmniej 24 miesiące.

Możliwość dokupienia kolejnego roku gwarancji wynosi: ………………….. zł lub % wartości netto sprzętu .