**Załącznik nr 1a**

**Formularz cenowy – Zestawienie urządzeń podlegających usłudze serwisowej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość [kpl.]** | **Cena jednostkowa brutto za jedną usługę serwisową jednego urządzenia** | **Wartość brutto** |
| **A** | | **B** | **C** | **D = B x C** |
| 1. | Klimatyzator SPLIT | 39 |  |  |
| 2. | Wentylator | 2 |  |  |
| 3. | Agregat skraplający freonowy | 17 |  |  |
| 4. | Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciągowa z odzyskiem ciepła z kompletną wymianą filtrów | 26 |  |  |
| 5. | Nagrzewnica elektryczna kanałowa | 1 |  |  |
| 6. | Agregat wody lodowej Aermec | 1 |  |  |
| 7. | Nawilżacz parowy elektrodowy | 7 |  |  |
| 8. | Filtry Hepa H13( co 2 lata) | 51 |  |  |
| 9 | Filtry w nawiewnikach sufitowych H13/z walidacją/ (wymiana co 1 rok) | 12 |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość [mb.]** | **Cena jednostkowa brutto za serwis 1 mb** | **Wartość brutto** |
| **A** | | **B** |  | **D = B x C** |
| 10. | Kanały i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – czyszczenie, dezynfekcja co 1 rok (wraz z badaniem mikrobiologicznym powietrza) | 120 |  |  |
| 11 | Kanały i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – czyszczenie, dezynfekcja co 2 lata (wraz z badaniem mikrobiologicznym powietrza) | 2220 |  |  |
|  | | | | **E** |
| **RAZEM CENA JEDNEJ USŁUGI SERWISOWEJ E = D1 + D2 + … + D7:** | | | |  |
|  | | | | **F** |
| **\*CENA USŁUGI SERWISOWEJ ZA 2 LATA F = 4 x E+D8+ (2xD9)+(2xD10)+D11:** | | | |  |

\* kwota którą należy wpisać do Formularza ofertowego