

**Wyposażenie toalet Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**I Pojemnik na ręczniki papierowe – 24 sztuki**

1. Materiał stal nierdzewna
2. Wykończenie matowe
3. Wymiary pojemnika: 375 mm wysokość, 285 mm szerokość, 135 mm głębokość
4. Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ
5. Pojemność: 600 sztuk
6. Zamek metalowy, klucz plastikowy
7. Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników
8. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej
9. Rodzaj montażu: montaż naścienny
10. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami





Rysunki i zdjęcie poglądowe pojemnika na ręczniki papierowe

**II Pojemnik na papier toaletowy – 53 sztuki**

1. Materiał stal nierdzewna szczotkowana


2. Wykończenie matowe

3. Kontrola okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku

4. Rozmiar papieru rola Ø 18 - 23 cm, trzpień 4,5 cm

5. Zamknięcie zamek i kluczyk plastikowy

6. Wymiary pojemnika  - wysokość 290 mm, szerokość 268 mm, głębokość 130 mm





Rysunek i zdjęcie poglądowe pojemnika na papier toaletowy

**III Dozownik mydła w płynie 1 l - 44 sztuk**

1. Materiał stal nierdzewna szczotkowana

2. Wykończenie matowe

3. Pojemność 1 litr (1000 ml)

4. Sposób uruchamiania: przycisk

5. Kontrola okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku

6. Zamknięcie zamek i kluczyk plastikowy

7. System zawór niekapek

8. Przycisk ergonomiczny


9 .Napełnianie z kanistra, zbiornik wielokrotnego napełniania

10. Sprężyna: stal

11.Wymiary dozownika  - wysokość 250 mm, szerokość 126 mm, głębokość 110 mm

12. Montaż naścienny, przykręcany

13. opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami





Rysunek i zdjęcie poglądowe dozownika mydła w płynie

**IV Szczotka do WC - 53 sztuki**


1. Materiał stal nierdzewna szczotkowana

2. Wykończenie matowe

3 .Sposób montażu naścienny

4. Wymiary szczotki  - wysokość 267 mm, szerokość 95 mm, głębokość 110 mm

5. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami





Rysunek i zdjęcie poglądowe szczotki do WC

**V Wieszak podwójny na drzwi kabin - 55 sztuk**

1. Materiał stal nierdzewna 304 szczotkowana


2. Wykończenie Matowe

3. Grubość stali 1,5 mm (wieszak), 0,9 mm (wspornik)

4 .Mocowanie 2 śruby ze stali nierdzewnej

5. Wymiary wieszaka  - wysokość 50 mm, szerokość 100 mm, głębokość 45 mm

5. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami

****



Rysunek i zdjęcie poglądowe wieszaka podwójnego

**VI Drążek rozporowy do prysznica**

1. Stal nierdzewna, gładka
2. Szerokość 96 cm
3. Średnica: Ø 22 mm
4. Montaż między ścienny
5. w komplecie: uchwyty do zasłonki prysznicowej z tworzywa sztucznego, kolor biały (12 sztuk) oraz zasłona prysznicowa tekstylna o długości 200cm, kolor piaskowy, nie przepuszczająca wody



Rysunek poglądowy drążka oraz zasłony prysznicowej

**Gwarancja na wszytki elementy wyposażenia toalet ( poz. I – VI )**

**minimum 24 miesiące door to door**

**Termin realizacji – dostawy LIPIEC 2019 r.**