PAKIET NR 2 – Higiena pacjenta

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur o składzie: Dwa osobne opakowania każde zawierające: - Jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni - Płyn do czyszczenia jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 7ml - Jedną gąbkę aplikator Cztery osobne opakowanie zawierające: - Jedną gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, - Płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających w wyciskanej saszetce, 7ml Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. Poszczególne elementy zestawu służące do podłączenia do źródła ssania zarejestrowane w klasie IIa zgodnie z ich przeznaczeniem. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim dołączona do opakowania zbiorczego. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkład – wymiar 102 x 229 cm chłonność min. 4000 g | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkład – wymiar 61 x 91 cm chłonnośc min. 1800g | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkład – wymiar 45 x 61 cm chłonność min. 900g | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw składający się z końcówki do odsysania z rączką o średnicy wewnętrznej 4,2 mm wyposażona w osłonkę chroniącą delikatne narządy z otworami widoczną w promieniach RTG o dł.175mm (razem z rączką – 300mm), wraz z drenem łączącym o długości 350cm, podwójnie pakowana w opakowanie zewnętrzne folia/ papier i wewnętrzne opakowanie folia perforowana | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylny zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z drenu łączącego o długości 2,1 m średnicach 5,6/8,0 z uniwersalną zieloną końcówką o średnicy od 8 do 18 mm z możliwością dopasowywania przez docięcie oraz końcówki do odsysania Yankauer z kontrolą odsysania, podwójnie pakowany w opakowanie zewnętrzne folia/papier i wewnętrzne opakowanie folia perforowana. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 8 | Końcówka do odsysania Yankauer z kontrolą odsysania, podwójnie pakowany w opakowanie zewnętrzne folia/papier i wewnętrzne opakowanie folia perforowana. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren do ssaka dł.210 cm prążkowany podłużnie na zewnątrz, miękkie antyzałamaniowe zabezpieczenia obu żeńskich końcówek, końcówka od strony ssaka uniwersalna docinana (8-‐18mm), podwójnie opakowane wew. Foliowe perforowane, zewn. papierowo-‐foliowe, Średnica 24 CH | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ochraniacz przeciwodleżynowy pięty i stabilizator położenia chroniący przed siłami tarcia, zapobiegający przykurczom zgięcia podeszwowego oraz bocznego stopy, wyposazony w system regulowanych fiksatorów, z możliwością dopasowania wysokości pozycjonera do rozmiaru stopy, z systemem hamującym wzrost bakterii powodujących nieprzyjemne zapachy. W zestawie siatka do prania ochraniacza. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 11 | Myjka do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, zgrzewana termicznie. Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie. Impregnacja mydłem w formie poziomych, równolegle ułożonych pasków umożliwia równomierne rozprowadzenie mydła. Wymiary 23,5 cm x 17 cm (+/- 1,0cm), waga pojedynczej myjki 6,3 g, grubość myjki 3 mm. | Szt. | 30000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 14 | Sterylny żel znieczulający o składzie : chlorowodorek lidokainy 2% + chloheksydyna 0,05% z zastosowaniem do cewnikowania, endoskopu, zgłębników oraz rurek intubacyjnych, jałowy, zachowujący pełną przejrzystość, nie zawierający żadnych substancji konserwujących szkodliwych dla organizmu człowieka (parabenów), w sterylnym jednorazowym harmonijkowym aplikatorze 8,5 g, lub 12,5 g, pakowany indywidualnie w blistrach. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Poz.3-5

Oddychający, jednorazowy podkład absorpcyjny, z wkładem żelowym, pozostający suchy po zaabsorbowaniu płynu warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym,  wykonany z min 4 warstw, WVTR min. 3600 g/m2/24godz, dostosowany do systemów podgrzewania pacjenta z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej.