Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty wewnętrzne

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010329-05-060 |  | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej,dla otworów drzwiowych i okiennych |  |  | m3 | 0,578 |
| 1. |  | pom.6-7 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2,20*1,05)*0,25 |  |  |  |  | 0,578 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010313-04-040 |  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm. Przyjąć dwuteownik 140mm 15,12kg/mb |  |  | m | 2,800 |
| 1. |  | 2*1,40 |  |  |  |  | 2,800 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30801-070-050 |  | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych |  |  | m2 | 128,884 |
| 1. |  | pom.3-6 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 5,77*6,99 |  |  |  |  | 40,332 |
| 3. |  | 4,89*(6,99+1,83+3,44) |  |  |  |  | 59,951 |
| 4. |  | pom.8 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 5,50*5,20 |  |  |  |  | 28,600 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30601-010-050 |  | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,bez względu na ilość,na ścianach,filarach i pilastrach |  |  | m2 | 9,594 |
| 1. |  | pom.3,4 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,90*(5,77+4,89) |  |  |  |  | 9,594 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 |  |  | m2 | 355,167 |
| 1. |  | Sufity |  |  |  |  |  |
| 2. |  | pom.3,5,6 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 5,77*6,99 |  |  |  |  | 40,332 |
| 4. |  | 4,89*(1,83+3,44) |  |  |  |  | 25,770 |
| 5. |  | Ściany |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 3,0*(5,77+6,99)*2-1,0*2,0 |  |  |  |  | 74,560 |
| 7. |  | 3,0*(4,89*4+6,99+1,83+3,44+3,52)*2-(1,0*2,0)*8 |  |  |  |  | 196,040 |
| 8. |  | 3,0*(5,63+5,10)-1,0*2,0 |  |  |  |  | 30,190 |
| 9. |  | -11,726 |  |  |  |  | -11,726 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych NC-020411-03-050 |  | Analogia. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm, na ścianach o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu - Tynk renowacyjny trasowy "Sanova Einlagen Trassputz" |  |  | m2 | 9,594 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 4 |  |  |  |  | 9,594 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21702-010-050 |  | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedyncznych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe |  |  | m2 | 25,970 |
| 1. |  | pom.4 i 8 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3,0*(4,89+5,10)-1,0*2,0*2 |  |  |  |  | 25,970 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 |  | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) |  |  | m2 | 352,730 |
| 1. |  | Ściany |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3,0*(5,77+6,99)*2-1,0*2,0 |  |  |  |  | 74,560 |
| 3. |  | 3,0*(4,89*4+6,99+1,83+3,44+3,52)*2-(1,0*2,0)*8 |  |  |  |  | 196,040 |
| 4. |  | 3,0*(5,63+5,10)-1,0*2,0 |  |  |  |  | 30,190 |
| 5. |  | Pozycja nr.: 7 *2 |  |  |  |  | 51,940 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 |  | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) |  |  | m2 | 194,986 |
| 1. |  | Sufity |  |  |  |  |  |
| 2. |  | pom.3,5,6 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 5,77*6,99 |  |  |  |  | 40,332 |
| 4. |  | 4,89*(1,83+3,44) |  |  |  |  | 25,770 |
| 5. |  | Podloga |  |  |  |  |  |
| 6. |  | pom.3-8 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 5,77*6,99 |  |  |  |  | 40,332 |
| 8. |  | 4,89*(6,99+1,83+3,44) |  |  |  |  | 59,951 |
| 9. |  | 5,50*5,20 |  |  |  |  | 28,600 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050 |  | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) |  |  | m2 | 335,187 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 5 |  |  |  |  | 355,167 |
| 2. |  | -19,98 |  |  |  |  | -19,980 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-01-050 |  | Gładź gipsowa jednowarstwowa,na ścianach z płyt gipsowych. |  |  | m2 | 71,920 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 7 *2 |  |  |  |  | 51,940 |
| 2. |  | ściana zewnętrzna -pom.3,4 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 3,0*(5,77+4,89)-(3,0*2)*2 |  |  |  |  | 19,980 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-02-050 |  | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) |  |  | m2 | 128,884 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 3 |  |  |  |  | 128,884 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020 |  | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł |  |  | szt | 3,000 |
| 1. |  | 3 |  |  |  |  | 3,000 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-05-050 |  | Analogia.Posadzki z wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę. W materiale nie ujmować pasty. |  |  | m2 | 139,162 |
| 1. |  | pom.3-6 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 5,97*7,19 |  |  |  |  | 42,924 |
| 3. |  | 5,09*(7,19+2,03+3,64) |  |  |  |  | 65,457 |
| 4. |  | pom.8 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 5,70*5,40 |  |  |  |  | 30,780 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09-050 |  | Zgrzewanie wykładzin rulonowych. |  |  | m2 | 139,162 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 14 |  |  |  |  | 139,162 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych AW-050 |  | Kalkulacja Własna. Zabezpieczenie wykładziny polimerem |  |  | m2 | 139,162 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 14 |  |  |  |  | 139,162 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21401-050-050 |  | Analogia. Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą oddychającą akrylową lateksową bez gruntowania |  |  | m2 | 418,833 |
| 1. |  | Sufity |  |  |  |  |  |
| 2. |  | pom.3,5,6 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 5,77*6,99 |  |  |  |  | 40,332 |
| 4. |  | 4,89*(1,83+3,44) |  |  |  |  | 25,770 |
| 5. |  | Ściany |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 3,0*(5,77+6,99)*2-1,0*2,0 |  |  |  |  | 74,560 |
| 7. |  | 3,0*(4,89*4+6,99+1,83+3,44+3,52)*2-(1,0*2,0)*8 |  |  |  |  | 196,040 |
| 8. |  | 3,0*(5,63+5,10)-1,0*2,0 |  |  |  |  | 30,190 |
| 9. |  | pom.4 i 8-ścianki |  |  |  |  |  |
| 10. |  | (3,0*(4,89+5,10))*2-(1,0*2,0*4) |  |  |  |  | 51,940 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-27-040 |  | Jednokrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm |  |  | m | 31,000 |
| 1. |  | 31 |  |  |  |  | 31,000 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-18-050 |  | Jednokrotne malowanie grzejników radiatorowych |  |  | m2 | 19,032 |
| 1. |  | (0,60*2*0,13)*(24+28+24+12+14+20) |  |  |  |  | 19,032 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-020-050 |  | Analogia. Ościeżnice drewniane wykończone - regulowane |  |  | m2 | 5,600 |
| 1. |  | W nowych ściankach gipsowych. |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2,0*0,90*2 |  |  |  |  | 3,600 |
| 3. |  | w wykutym otworze |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 2,0*1.0*1 |  |  |  |  | 2,000 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 21103-010-050 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone. Płyta wiórowo-otworowa. |  |  | m2 | 5,600 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 20 |  |  |  |  | 5,600 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych Kalkulacja Własna-050 |  | Kalkulacja Własna. Wymiana płyt dekor.z wł.min.do sufit.podw.60x60cm w istniejacych sufitach.(Płyta sufitowa ARMSTRONG SAVANNA Board 600x600x12 mm) |  |  | m2 | 79,330 |
| 1. |  | pom. 4,7,8. |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 34,18+16,67+28,48 |  |  |  |  | 79,330 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km |  |  | m3 | 2,240 |
| 1. |  | gruz |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,578+(11,726*0,025) |  |  |  |  | 0,871 |
| 3. |  | wykładzina z PCV |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 128,884*0,002 |  |  |  |  | 0,258 |
| 5. |  | Płyty do sufitu podwieszonego z wełny mineralnej |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 79,33*0,014 |  |  |  |  | 1,111 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-12-060 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  | m3 | 29,120 |
| 1. |  | 2,24*13 |  |  |  |  | 29,120 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych AW-034 |  | Kalkulacja Własna. Utylizacja gruzu. |  |  | t | 1,219 |
| 1. |  | 0,871*1,4 |  |  |  |  | 1,219 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych AW-034 |  | Kalkulacja Własna. Utylizacja PCV |  |  | t | 0,251 |
| 1. |  | 100,284*0,0025 |  |  |  |  | 0,251 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych AW-060 |  | Kalkulacja Własna. Utylizacja płyt z wełny mineralnej. |  |  | m3 | 1,111 |
| 1. |  | 1,111 |  |  |  |  | 1,111 |