**Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ**

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,   
zgodnie z art.284 ust. 6 i art. 286 ust.7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.; dalej uPzp),   
**w dniu 24.03.2022 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz w 2022 roku”,** Nr sprawy **006/2022.**

1. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 3 uPzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie   
   w oparciu o art. 286 ust. 1 uPzp:

**Pytania nr 1 z dnia 21.03.2021 r.**

Proszę o informację czy doświadczenie w realizacji minimum 2000 punktów świetlnych – dotyczy tylko jednego obszaru, czy wszystkich? Czy składając ofertę na wszystkie obszary musimy wykazać się referencjami na 8000 punktów świetlnych?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że doświadczenie w realizacji minimum 2000 punktów świetlnych – dotyczy tylko jednego obszaru. Składając ofertę na wszystkie cztery obszary wykonawca musi wykazać się referencjami na 8000 punktów świetlnych

**Pytania nr 2 z dnia 22.03.2021 r.**

W nawiązaniu do zapisu w SWZ o posiadaniu pracowników do "obsługi urządzeń inteligentnego systemu sterowania oświetleniem potwierdzona certyfikatem firmy wdrażającą system Apanet, posiadająca jednocześnie ważne świadectwo kwalifikacyjne min. E". Z powodu odmowy możliwości otrzymania ww. certyfikatów od firmy Apanet, zwracam się również z propozycją odejścia od tego wymogu, taki zapis drastycznie ogranicza konkurencję.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Przychylając się do prośby Wykonawcy Zamawiający odstępuje od warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania „min. 1 osobą do obsługi urządzeń inteligentnego systemu sterowania oświetleniem potwierdzoną certyfikatem firmy wdrażającą system Apanet, posiadająca jednocześnie ważne świadectwo kwalifikacyjne min. E”.

Jednocześnie Zamawiający zaleca odbycie specjalistycznego szkolenia z zakresu obsługi urządzeń inteligentnego systemu sterowania oświetleniem „Apanet”.

**Wobec powyższego Zamawiający zmienia treść SWZ następująco:**

1. **w SWZ, pkt XVIII.1.2.1/** zmienia brzmienie na następujące:

„1/ zespół Pogotowia Oświetlenia Ulic:

*wymagana liczba zespołów:* min.1 na każdy obszar*,*

W przypadku składania więcej niż jednej oferty (ofert częściowej) wykonawca wykazuje się ilością Zespołów o ustalonym składzie osobowym odpowiadającą ilości składanych ofert częściowych. Na każdy obszar wykonawca musi wskazać inny skład osobowy Zespołu.

*wymagana liczba osób w jednym zespole:* min. 2, w tym:

min. 1 osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne min. D,

min. 2 osoby posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne min. E,

Dopuszcza się posiadanie przez jedną osobę ważnego świadectwa kwalifikacyjnego D i E.

*minimalne kwalifikacje zawodowe:*

– Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub równoważne uprawnienia, które w aktualnym stanie prawnym uprawniają do wykonywania tych samych czynności, tj.:

a) ważne świadectwo kwalifikacyjne D do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym do 1 kV,

b) ważne świadectwo kwalifikacyjne E do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym do 1 kV;”

1. **w SWZ, pkt XXII.4** zmienia brzmienie na następujące:

„4. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu   
do wglądu uprawnienia osób, które będą wykonywały przedmiot zamówienia, wskazanych   
w Wykazie osób, tj.: wymagane przez Zamawiającego na etapie spełniania warunków udziału w postępowaniu ważne świadectwa kwalifikacyjne min. D i E, uprawnienia budowlane kierownika robót oraz dowody rejestracyjne pojazdów wykazanych w Wykazie potencjału technicznego.

Nie wypełnienie tego obowiązku Zamawiający uzna za uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy.”

1. **w załączniku Nr 1 do SWZ, § 12 ust. 9 wzoru Umowy** zmienia brzmienie na następujące:

„9. Wykonawca odpowiada bezpośrednio za skutki zdarzeń losowych a także za skutki własnych działań i zaniechań prowadzących do powstania uszkodzeń, awarii zniszczenia urządzeń objętych umową. Wykonawca pokryje koszty usuwania skutków takich zdarzeń .”

1. **w załączniku Nr 3 do wzoru Umowy, pkt 2.1 i 2.3 SPK** zmienia brzmienie na następujące:

„1. Wykonawca dysponuje:

* 1. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym minimum dla jednego obszaru:

1. **jedną osobą**, legitymującą się uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tj.: ważnym świadectwem kwalifikacyjnym **„D”** do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum:- o napięciu znamionowym do 1 kV, - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
2. **dwoma osobami**, legitymującymi się uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tj.: ważnym świadectwem kwalifikacyjnym **„E”** do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum:   
   - o napięciu znamionowym do 1 kV, - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
3. **kierownikiem robót**, legitymującym się uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wymaganymi przepisami ustawy   
   z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

W przypadku wykonywania konserwacji na większej liczbie obszarów, punkt a) i b) podlegają zwielokrotnieniu. Dopuszcza się wykonanie robót budowlanych w zakresie napraw awaryjnych we wszystkich obszarach pod nadzorem jednego kierownika robót (pkt c).

Jednocześnie zaleca się odbycie specjalistycznego szkolenia z zakresu obsługi urządzeń inteligentnego systemu sterowania oświetleniem „Apanet”.

„3. Za jeden zespół Pogotowie Oświetlenia Ulic uważa się:

1. co najmniej dwie osoby, posiadające świadectwo kwalifikacyjne „E” do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym do 1 kV, - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
2. jedną osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „D” do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym do 1 kV,

przy czym dopuszcza się posiadanie przez jedną osobę ważnego świadectwa kwalifikacyjnego D i E,

- wyposażony w podstawowy zestaw materiałów i narzędzi konserwacyjno-eksploatacyjnych,”

1. **w załączniku Nr 3 do wzoru Umowy, skreśla się pkt 2.4 SPK**
2. **w załączniku Nr 3 do wzoru Umowy, pkt 3. SPK** dopisuje się pkt 18 o brzmieniu:

„18. Wykonawca odpowiada bezpośrednio za skutki zdarzeń losowych a także za skutki własnych działań i zaniechań prowadzących do powstania uszkodzeń, awarii zniszczenia urządzeń objętych umową. Wykonawca pokryje koszty usuwania skutków takich zdarzeń .”

1. W związku ze zmianami treści SWZ przedstawionymi w pkt I., Zamawiający nie przekazuje ujednoliconej treści SWZ, wzoru Umowy oraz SPK. Ujednolicenie wzoru Umowy i SPK nastąpi przed zawarciem Umowy z wybranym Wykonawcą.
2. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ** są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od wszystkich zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią   
   i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, w oparciu o art. 284 ust. 3 i art.286 ust.3 uPzp, Zamawiający **przedłuża terminu składnia ofert do dnia 29.03.2022 r. godz.10:00**i na postawie art. 286 ust. 1 uPzp dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.:

* *dotychczasową datę „25.03.2022 r.”, zawartą w* ***pkt XIII.3. i XIV.1. SWZ****, dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert,* ***zmienia na datę:*** *„****29.03.2022 r.****”*

*Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.*

* *dotychczasową datę „23.04.2022 r.”, zawartą w* ***pkt XV.1. SWZ****, dotyczącą terminu związania ofertą,* ***zmienia na datę:*** *„****27.04.2022******r.”***

1. **ZMIANA Nr 2 treści SWZ** prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu**.**
2. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ** stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (**ID 558476**).

p.o. DYREKTORA

podpis nieczytelny

*Wojciech Nalazek*

.................................................

(podpis kierownika zamawiającego)