*załącznik nr 1*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zadanie pn. *„Dostawa i wymiana drzwi wewnętrznych PCV na drzwi z profili aluminiowych o odporności ogniowej EI 30 w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy ”*

**Przedmiot zamówienia:**

a) CPV - nazwa i kod

roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000 – 4

b) Dostawa, usługa, **robota budowlana**

c) Przedmiot zamówienia określa:

- wzór umowy

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Demontaż 3 szt. istniejących drzwi wewnętrznych PCV 900x2000 mm.

- Dostawa i montaż 3 szt. drzwi z profili aluminiowych przeszklonych o odporności ogniowej EI 30 o świetle przejścia 900x2000 mm z poprzeczką na ½ wysokości wyposażone w samozamykacz, zamek z wkładką oraz obustronnie w klamkę lakierowane na kolor biały

- Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianie grubości 1 cegły o około 7 cm

- Obrobienie i pomalowanie ościeży po montażu drzwi

**POZOSTAŁE INFORMACJE – WSPÓLNE DLA CAŁEGO ZAKRESU PRAC.**

Okres udzielonej gwarancji na wykonaną usługę powinien wynosić minimum 2 lata.

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami bhp i p.poż, w uzgodnieniu ze zlecającym (Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy).

Wykonawca będzie zobowiązany na 3 dni przed rozpoczęciem robót przekazać listę osób (z nr dokumentu tożsamości ) oraz listę pojazdów (z podaniem marki i nr rejestracyjnymi), biorących udział w realizacji zamówienia. Roboty będą mogły być wykonywane tylko w obecności pracowników Policji, w godzinach pracy jednostki tj. 7³º- 15³º.