Załącznik nr 1

ZP 46/23 Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wadium : 4.000,00 zł

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SYSTEMU INTEGRACJI KARDIOLOGICZNEJ | 1 |  |  |  |  |  |
|  | APARAT EKG -12 KANAŁOWY | 2 |  |  |  |  |  |
|  | SYSTEM ERGOSPIROMETRII Z ERGOMETREM I BIEŻNIĄ | 1 |  |  |  |  |  |
|  | szkolenie w zakresie obsługi sprzętu | 2 |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |  |  |

Cena netto  (bez VAT )................................................................

Słownie zł....................................................................................

cena brutto  (z VAT)......................................................................

Słownie.........................................................................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 . Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych) - systemu integracji kardiologicznej

| Lp. | Parametry | Wymogi (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ/rok produkcji min 2023 r | Podać |  |
|  | System integracyjny zainstalowany na serwerze wirtualnym posiadanym przez zamawiającego o parametrach Klaster 1 VMware ESXi, 7.0.3 4 serwery ProLiant DL360 Gen10 (po 2 procesory Intel(R) Xeon(R) Silver 4214 CPU @ 2.20GHz) Klaster 2 VMware ESXi, 6.7.0 1 serwer PowerEdge R530 (1 procesor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Baza danych oparta o ms sql server | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Nielimitowana ilość licencji dostępowych web | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | System pozwalający na jednoczesne uruchomienie min. 10 instancji klienckich pozwalających na analizę, opis i podgląd do aktualnych i przeszłych spoczynkowych badań ekg z bazy danych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Definiowanie kont profili użytkownika z nadaniem praw dostępu i ról w systemie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne wysłanie danych pacjenta do aparatu ekg w następstwie odczytania id pacjenta z kodu kreskowego szpitalnego systemu identyfikacji pacjentów - automatyczne wysyłanie zleceń badań dla danego pacjenta, na konkretny aparat ekg użyty do identyfikacji tego pacjenta | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przyjmowanie badań nagłych z aparatów ekg (bez danych pacjenta) i późniejsza identyfikacja w systemie z odpowiednim id | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wbudowany moduł administracyjny systemu pozwalający na kontrolę stanu pracy systemu oraz wykorzystania zasobów min. - dziennik pobierania i edycji zmian - dziennik danych odrzuconych - dziennik drukowania - dziennik aplikacji - dziennik zdarzeń his - dziennik procesów - zarządzanie użytkownikami - rolami użytkowników - podłączonymi urządzeniami - formatami raportów i wydruków - lokalizacjami - dystrybucją raportów - biblioteką wyrażeń - zadaniami planowanymi | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Całkowicie automatyczny import wyników badań (pdf, tiff, jpg, doc) z dowolnych urządzeń medycznych z automatycznym przyporządkowaniem do odpowiedniego pacjenta w bazie. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przeszukiwanie bazy ekg pod kątem długości odcinka qt, branych badań, diagnozy, pomiarów, występujących zaburzeń w ekg. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Definiowanie skrzynek dla użytkowników z automatycznym transferem badań pacjenta do lekarza opisującego/prowadzącego | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wyszukiwanie i przeszukiwania bazy danych po parametrach min. Lekarz prowadzący, diagnoza pacjenta, czas wykonania badania, data badania, rodzaj schorzenia, uniesienie lub obniżenie st w formie parametru liczbowego, długość qt. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zdalne logowania się do systemu poprzez usługę www, z możliwością podglądu i zatwierdzania badań | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Możliwość integracji Systemu Zarządzania Danymi Kardiologicznymi z systemem HIS posiadanym przez Zamawiającego w zakresie dwukierunkowej komunikacji w standardzie HL7. W ramach integracji zapewniona możliwość: - odbioru i rejestracji zleceń (ORM) na badania EKG generowanych w systemie HIS, - generowania i obsługi komunikatów ADT Query (zapytania o dane pacjenta), - odesłania wyników badań (ORU) do systemu HIS w formie opisowej oraz linku do danego badania w Systemie Zarządzania Danymi Kardiologicznymi Posiadany system HIS Zamawiającego - Eskulap producent Nexus Polska Sp. z o.o. - wersja ruchu chorych 4.50.ac Wszelkie licencje umożliwiające integrację opisanego sprzętu z systemem HIS posiadanym przez Zamawiającego po stronie Dostawcy aparatury. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Współpraca systemu z kodami kreskowymi pacjenta | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Integracja z systemami analiz takimi jak: aparaty ekg, system holtera ekg, system holtera rr. System wysiłkowy, ergospirometria, spirometria, kardiomonitory-stacja nadzoru pacjenta, badania wynikowe echokardiograficzne, badania inwazyjne. (możliwość integracji danych wynikowych z aparatury wielu producentów, zachowanie automatyki, bez ręcznego podpinania danych wynikowych) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne przesyłania badań spoczynkowych, z kardiomonitorów serii CARSCAPE PRODUKCJI GE MEDICAL systems, posiadanych przez zamawiającego w ilości 37 sztuk | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Moduł wykonywania pomiarów i analizy | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wykonywanie następujących czynności pomiarowych w systemie: - filtr antyaliasingu pozwalający na wygładzanie linii przebiegów ekg - zwiększenie lub zmniejszanie wzmocnienia dla odprowadzeni kończynowych i piersiowych - możliwość eliminacji nakładanie krzywych ekg na skutek dużej rozbieżności amplitud - zwiększanie lub zmniejszanie prędkości przesuwu - filtry dolnoprzepustowe usuwające zakłócenia z zapisu - prezentacja krzywych ekg w postaci: ogólnej, median lub w formie prezentacji rytmu - prezentacja krzywych z wyświetlaniem punktów próbkowania na zapisie z możliwością wszystkich punktów próbkowania na przykładzie jednego pobudzenia - manualne dokonywanie pomiarów za pomocą opcji cyrkla pomiarowego: pomiar odcinak pr, czas trwania qrs, pomiar czasu trwania qt, pomiar interwałów rr - wykorzystanie zmierzonych odstępów rr do korekty obliczeń odstępu qt dla dwóch wartości takich jak qtc: bazetta i qtc, fridericii’ego - wizualizacja linii izoleketrycznej wedle której wykonywane są aktualne pomiary - włączanie i wyłączanie siatki milimetrowej na ekranie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wykonywanie reanalizy badań spływających do systemu za pomocą integralnych algorytmów pomiarowych. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Okna analiz pozwalające na min.: - podgląd ekg w różnych formatach - podgląd ekg w układzie seryjnym - prezentacja median ekg - prezentacja rytmu ekg - podział ekg w odniesieniu do daty wykonania u danego pacjenta - zmiana filtracji ekg - zmiana szybkości przesuwu - zmiana wzmocnienia sygnału - zmiana odprowadzenia ekg - powieszanie - pary znaczników | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Okno kliniczne podglądu i analizy pozwalające na min: - zapoznanie się z danymi pacjenta i danymi badania - pozwalające na wyświetlenie trzech badań ekg: bieżące, pierwsze poprzednie, najstarsze - pomiary z możliwością sortowania wartości | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Narzędzia pomiarowe pozwalające na min: - narządzie powiększania przebiegu - narzędzie wzmocnienia pozwalające na zmianę między 1/8 normalnego wzmocnienia poprzez ¼, ½ do wzmocnienia x2, x4,x8 - włączenie wyłączenie siatki pomiarowej - możliwość włączenia wyłączenia antyaliasing’u - włączenie wyłączenie do pomiarów filtracji 20/40/100/150 hz - automatyczne oddzielenie nakładających się kanałów ekg - narzędzie pomiarowe interwałowe - narzędzie pomiarowe qt, pomiar qt - narzędzie pomiarowe interwał rr dla qtc | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Moduł i opisu diagnozy | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wyświetlanie, drzewa najczęściej wykorzystywanych wyrażeń użytych do opisu badania | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Rozbudowane drzewo opisu gotowych opisów badań | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wyświetlanie listy podobnych lub pokrewnych wyrażeń dla wyrażenia wybranego w diagnozie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przywracanie oryginalnego opisu diagnozy w miejsce bieżących zmian edycji opisu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Analiza | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne porównywania wykonanych badań ekg bieżących z poprzednio wykonanymi, pełna historia wykonanych badań pacjenta z automatycznie wykonywanymi pomiarami i porównaniem | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja słowna badań w oparciu o porównanie dwóch dowolnych badań ekg tego samego pacjenta | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Algorytm automatycznej analizy spoczynkowego ekg uwzględniający wiek i płeć pacjenta (także dane pediatryczne) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wizualizacja pobudzeń stymulatora w systemie zarządzania informacją kardiologiczną - dedykowany kanał opisu pobudzeni impulsu stymulatorów (unipolarne oraz bipolarne) - wizualizacja impulsów stymulatora o czasie trwania od 0,2ms i amplitudzie 0,5mv | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Edytor odstępów, wykonywanie szczegółowej analizy poszczególnych zespołów qrs w zapisie ekg, w tym pomiar odcinka qt (pomiar manualny z wykorzystaniem markerów pomiarowych oraz pomiar automatyczny) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wykonywanie ponownej analizy zapisów ekg przy użyciu algorytmu pomiarowego | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przełączanie między swobodnym tekstem a trybem wprowadzania akronimów/zgodności | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | INNE |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | Tak | Podać |
|  | DTR w języku polskim i angielskim, w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | Tak. Wraz z dostawą urządzenia | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | Tak. Przedstawić dokument autoryzacji wraz z dostawą | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych: nazwa firmy, adres, email, telefon | Tak | Podać |
|  | APARAT EKG 12 KANAŁOWY ZINTEGROWANY Z MODUŁEM SYSTEMU INTEGRACJI KARDIOLOGICZNEJ – 2 SZTUKI |
|  | Zapis min. 12 odprowadzeń ekg | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Odrzucanie sygnałów Powszechnych >125 db | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | 24 bitowa akwizycja sygnału ekg | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres częstotliwości od min .0,04 do 300hz | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Praca w trybie auto, manual, lub arytmia (z definiowalnym czasem pomiaru) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wydruk raportu z biorczego z tryby arytmii w formie tabeli jak i epizodu. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczny tryb monitorowania arytmii z detekcją i analizą zdarzeń: asysttolia, para, pobudzenie wtrącone komorowe, pauza, przedwczesny skurcz nadkomorowy i komorowy, błąd kardiostymulatora, wstawka pobudzeń komorowych, migotanie, trzepotanie komór, częstoskurcz komorowy. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia/wyłączenia tej opcji | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300/min | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Próbkowanie stymulatora serca minimum 40 000 hz | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150hz | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Korekcja qt wedle bazett, framingham, fridericia | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Włączenie drukowania diagnoz prawidłowych w automatycznym opisie badania. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | ustawienia standardu odprowadzeni: • standard • cabrera • nehb • seq4 | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Drukarka | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Prędkość zapisu min 5, 12,5, 25, 50 mm/s | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przeglądu zapisu ekg przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym a5 (do 12 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | opcja trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ekran | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów ekg | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej minimum 8,7 cali, rozdzielczość, minimum 890x550px | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Podczas pomiaru ekg na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie (min 3 stopniowa) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Podczas pomiaru ekg na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Podczas pomiaru ekg na ekranie widoczny komunikat tekstowy o awarii odprowadzenia | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wyposażenie techniczne | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe bez efektu pamięci. Zasilanie akumulatorowe, pozwalające na pracę minimum 180 minut | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pamięć minimum 300 pomiarów | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Export danych do poprzez sftp oraz folder współdzielony do formatu pdf | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Łatwy dostęp do akumulatora oraz jego wymiana bez użycia narzędzi | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) max. 4,5 kg | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wymiary urządzenia zamykające się w bryle o rozmiarach 120 mm x 325 mm x 270 mm | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Urządzenie wyposażone w minimum 2 port usb do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury lub opcjonalnego czytnika kodów kreskowych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Współpraca i export badań do nośników usb typu pendrive | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Export ustawień aparatu do pamięci zewnętrznej i zaimportowanie jej do innego aparatu w celu szybkiego powielenia konfiguracji standardowej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Interfejs komunikacyjny: lan | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wbudowana obsługa ldap | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wbudowana opcja wifi | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Komunikacja w standardzie hl7 w zakresach adt/query/orders | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | AKCESORIA |  |  |
|  | Przewód główny EKG na 10- odprowadzeń- 2 sztuki / do każdego aparatu Kabel elektrodowy EKG 10 odprowadzeń typu Banan - 2 sztuki / do każdego aparatu Elektroda typu Klips – min. 14 sztuk/ do każdego aparatu Elektroda typu Zatrzaski do kabli EKG -min. 12 sztuki / do każdego aparatu Elektrody przyssawkowe Ø 15 mm –min. 12 sztuki/ do każdego aparatu Elektroda klamrowe pediatryczne min. 8 sztuki / do każdego aparatu Elektroda klamrowe dla dorosłych min. 8 sztuki / do każdego aparatu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Skaner do systemu identyfikacji pacjentów do każdego aparatu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | INNE |  |  |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | Tak | Podać |
|  | DTR w języku polskim i angielskim, w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | Tak. Wraz z dostawą urządzenia | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | Tak. Przedstawić dokument autoryzacji wraz z dostawą | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych: nazwa firmy, adres, email, telefon | Tak | Podać |
|  | SYSTEM ERGOSPIROMETRII WYSIŁKOWEJ ZINTEGROWANY Z MODUŁEM SYSTEMU INTEGRACJI KARDIOLOGICZNEJ – 1 SZTUKA |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model/typ/rok produkcji min 2023 r | Podać |  |
|  | System zainstalowany na dostosowanym komputerze pc z dwoma monitorami min 24 cali i drukarką laserowa kolorową, lan wifi, duplex. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przyporządkowanie różnych funkcji klawiszom funkcyjnym (f1-f12) klawiatury komputerowej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wydruki raportów podczas testów | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wydruki raportów po zakończonym teście | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wydruki w czasie rzeczywistym | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wydruk na standardowym papierze a4 | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wydruk z prędkością co najmniej 25/50 mm/s | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów i badań | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Cyfrowy moduł akwizycji sygnału ekg, odporny na impuls defibrylatora | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Sygnał analogowy zamieniany na cyfrowy w module akwizycji | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ręczna korekcji ustawień interpolacji met | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Odczyt sygnału z 10 oraz 14 odprowadzeń | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zmiana punktów pomiarowych w trakcie trwania badania, w czasie rzeczywistym na uśrednieniach qrs | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta w module akwizycji danych składających się modułu oraz przewodów multi-link – min. 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów (odprowadzeń) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Filtr dolnoprzepustowy 20, 40, 100, 150 hz | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Filtracja frf lub cubic spine | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna kompensacja linii odniesienia | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Cmrr >140db | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Oprogramowanie posiadające możliwość podłączenia i współpracy z zaoferowaną bieżnią i cykloenergometrem | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Manualna obsługi bieżni/ergometru, przeprowadzania testów, wprowadzania zmian podczas testów, przeglądania raportów podczas testów, tworzenia i rejestracji raportów | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wyposażone w przewód połączeniowy z bieżnią/ergometrem | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne i manualne wyznaczanie punktu j+x | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Na wyposażeniu: komplet elektrod, przewody, instrukcja obsługi w języku polskim, | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Archiwizacji wyników testów na dysku twardym | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wyposażony w moduł edukacji pacjenta – element oprogramowania | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Konfiguracja ustawień systemu przez użytkownika w tym możliwość wyboru wyświetlanych parametrów czynności życiowych na ekranie komputera, kolejności ich prezentacji, wielkości czcionki | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Dokonywanie zmian w standardowych protokołach wraz z możliwością tworzenia własnych protokołów – co najmniej 99 | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych, kolorowych sygnałów na ekranie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne wyświetlanie odprowadzenia z największymi zmianami st | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ręczna automatycznego ustawienia punktów pomiarowych na odcinku st | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zapis pełnego badania “full disclosure” z możliwoącią reanalizy badania i zmiany parametrów pomiarowych. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna detekcja arytmii podczas testu wraz z prezentacją na ekranie i dokumentacją | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Prezentacja na ekranie wyników poprzedniego testu danego pacjenta podczas testu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Nazwa protokołu i fazy na ekranie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Czas trwania wysiłku na ekranie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Prędkość i nachylenie bieżni na ekranie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Stałe monitorowanie 12 i 15 kanałów ekg | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Informacja o częstość rytmu aktualnej i docelowej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Korekcja ustawień interpolacji met | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ciągłe zapisywanie sygnału, kodowanie barwne zapisu arytmii, możliwość powiększenia i zapisania dowolnego fragmentu pełnego zapisu ekg. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Prędkość przesuwu przy podglądzie ekg na ekranie monitora minimum 25, 50, mm/s | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Skala wysiłku według borga | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczny export do pdf w określoną lokalizację dyskowa lub sieciową, z automatycznym nadaniem nazwy pliku np. Nazwisko pacjenta, data, id pacjenta itp., możliwość samodzielnej konfiguracji nazwy pliku w exporcie. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar saturacji wraz kpl czujników dla dzieci i dorosłych 2 kpl. czujniki na ucho dla dzieci 2 kpl. czujniki na ucho dorosłych 2 kpl. czujniki na palec dla dzieci 2 kpl. czujniki na palec dorosłych Technologiia odporna na artefakty ruchowe | Tak | Podać |
|  | Raporty powinny zawierać między innymi: | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zapisanie przyczyny przerwania testu w raporcie (możliwość wpisania kilku przyczyn jednocześnie) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Normy parametrów ergo spirometrii dopasowane do populacji pediatrycznej |  |  |
|  | Całkowity czas wysiłku | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Czas trwania każdego etapu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Procent uzyskanego tętna docelowego | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Opis rozpoznania i leczenia wraz z danymi o zażywanych lekach | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Prędkość bieżni na każdym etapie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Stopień nachylenia bieżni na każdym etapie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Maksymalne i wyjściowe ciśnienie krwi | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Bieżnia sterowana za pomocą komputera | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres prędkości ruchowego pasa minimum 0,0-24,0 km/h. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Bezskokowa regulacja prędkości pasa | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres kąta nachylenia 0-25%. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Bezskokowa regulacja kąta nachylenia bieżni | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Taśma antypoślizgowa i antystatyczna. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przycisk automatycznego zatrzymania bieżni oraz linka awaryjna | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Nośność bieżni ≥220 kg | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Długość użytkowa ruchowego pasa ≥155cm | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Szerokość ruchowego pasa ≥50 cm | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zasilanie jednofazowe 230v, 50hz. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Bieżnia wyposażona w poręcze z przodu i po bokach pasa regulowane umożliwiająca badania od 6 roku życia | Tak | Podać |
|  | Wyposażona w kółka jezdne | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zasilanie jednofazowe | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna komunikacja z systemem wysiłkowym | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ergometr rowerowy dla dzieci i dorosłych wyposażony w regulacje wysokości siedziska od pedałów umożliwiająca badania od 6 roku życia | Tak | Podać |
|  | Zakres obciążania od min. 6 do 999w | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wbudowane, zaprogramowane protokoły obciążenia | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Integracja z posiadanym przez zamawiającego systemami case (w zestawie wszystkie niezbędne do pracy interfejsy do pracy z systemami, także po stronie systemu wysiłkowego) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres prędkości obrotowej od 30 do 130rpm | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Interfejsy: Cyfrowy interfejs rs-232 Cyfrowy usb | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar ciśnienia w fazach spoczynkowych oraz podczas trwania badana wedle protokołu badania | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kolorowy wyświetlacz minimum 7 cali | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres pomiarowy od 20 do 270mmhg | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Synchronizacja ekg z system wysiłkowym poprzez ttl | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Waga maksymalnie 2.5 kg | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wymiary maksymalnie 25x19x13 cm | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Baza danych oparta o standardową bazę sql w wersji ms sql 2014 express lub równoważnej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Dostępna możliwość dodawania własnych pól danych pacjenta i badania do kartotek danych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne wyliczenia dla każdego pacjenta co najmniej indeksów bmi, bsa oraz masy idealnej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Archiwizacja i eksportowanie badań oraz automatyczny backup bazy danych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Uniwersalny interfejs użytkownika dla wszystkich trybów pomiarowych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Prezentacja trendu wyników badań pacjenta z możliwością wybrania śledzonych parametrów | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Biblioteka wartości predykcyjnych wg. Norm i autorów, w postaci parametryzowanych formuł kalkulacyjnych z możliwością edycji istniejących oraz dodawania własnych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Konfiguracja ekranów pomiarowych oraz raportów, w tym zawartości i wyglądu tabel, wykresów | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Dostępna możliwość zdefiniowania własnego słownika raportów (szablony) wraz z automatycznym wstawianiem bieżących parametrów pomiarów do opisu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Dostępna możliwość zdefiniowania własnego słownika wybranych pól informacyjnych (leki, przyczyna przerwania badania, wskazania) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wbudowana funkcjonalność sieciowa z możliwością współużytkowania bazy danych na min. 3 stanowiskach, możliwa do dalszej rozbudowy | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar przepływu i wentylacji – wyposażenie i oprogramowanie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Tor pomiarowy składający się z głowicy, uchwytu głowicy, linii osuszającej, linii pomiarowej i próbkującej oraz filtra zanieczyszczeń, możliwy do szybkiego montażu i wymiany elementów pomiędzy badaniami przez personel zamawiającego | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wymienna głowica pomiarowa wielokrotnego użycia z możliwością całościowej dezynfekcji lub sterylizacji – minimum 5 szt. W zestawie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Głowica pomiarowa oraz uchwyt montażowy lub podłączeniowy głowicy, bez elementów wymagających podgrzewania przed użyciem lub w trakcie badania | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Głowica pomiarowa oraz uchwyt montażowy lub podłączeniowy głowicy, bez wbudowanych elementów elektronicznych, optoelektronicznych i mechanicznych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Głowica pomiarowa oparta o technologię zmiennej kryzy w całości wykonana z tworzywa sztucznego | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Masa głowicy maksymalnie max 60 g | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Efektywna przestrzeń martwa maksymalnie 35 ml | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres mierzonego przepływu oddechowego z użyciem głowicy od -16 do +16 l/s | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Rozdzielczość przepływu poniżej 1 ml/s | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Opory przepływu przez głowicę maksymalnie do 0,12 kpa/l/s przy przepływie 15 l/s | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zakres pomiaru objętości oddechowej do 20 l | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Dokładność pomiaru objętości nie gorsza niż ±3% lub 50 ml/s | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Maksymalny błąd liniowości głowicy 3% | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Linia osuszająca w torze pomiarowym przygotowana do szybkiej wymiany pomiędzy badaniami – minimum 2 szt. W zestawie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Filtr zanieczyszczeń w torze pomiarowym na zewnątrz aparatu, łatwy do samodzielnej wymiany - minimum 2 szt. W zestawie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Linia pomiarowa i próbkująca o długości 2 m ±20 cm – minimum 1 szt. W zestawie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Linia pomiarowa i próbkująca o długości 4 m ±20 cm – minimum 1 szt. W zestawie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar spirometrii spoczynkowej oraz krzywej przepływ/objętość (f/v) z wyznaczeniem co najmniej podstawowych parametrów spirometrycznych, w tym tv, erv, irv, ic, vc, fev1, fvc, fev1/fvc, pif, pef, ev, ev%, tpef | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ekrany motywacyjne z animacjami wspomagającymi wysiłek oddechowy pacjenta, w postaci interaktywnych elementów sterowanych bezpośrednio bieżącymi parametrami manewru oddechowego pacjenta | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wartości należne, percentylowe oraz z-score dla mierzonych parametrów spirometrycznych, z zastosowaniem zbioru wartości referencyjnych wg. Gli 2012 | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna ocena jakości badania wg. Kryteriów ats/ers i klasy wg. Nlhep oraz parametry oceny jakości i powtarzalności manewrów co najmniej dvef, dfvc | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wykonywanie spirometrii wyjściowej bezpośrednio w fazie przygotowania badania wysiłkowego lub wprowadzenia wyniku fev1 otrzymanego wcześniej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne wyliczenie wartości maksymalnej wentylacji minutowej na podstawie wyniku ze spirometrii (fev1) z wykorzystaniem ustalanego przez użytkownika mnożnika maksymalnej częstości oddychania | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ciągły pomiar parametrów otoczenia co najmniej temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia atmosferycznego przez zintegrowany z zestawem czujnik warunków atmosferycznych – 1 szt. W zestawie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna korekcja pomiarów przepływu i objętości (tzw. Korekcja btps) na podstawie zmierzonych parametrów otoczenia, w programie kalibracji oraz w trakcie wykonywania badań | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Trzyzakresowa kalibracja przepływu i objętości z automatycznym prowadzeniem manewru w postaci graficznej z wykorzystaniem pompy 3l – 1 szt. W zestawie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Program do kontroli i weryfikacji liniowości głowicy wg. Ats/ers | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar gazów oddechowych – wyposażenie i oprogramowanie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar o2 w zakresie od 0 do 100% z dokładnością nie gorszą niż ±0.1% co najmniej od 14% do 21% | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar o2 z efektywnym czasem odpowiedzi sensora t90<95 ms | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar o2 przy użyciu sensora elektrochemicznego przeznaczonego do wymiany nie częściej niż co 12 miesięcy | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar co2 w zakresie od 0 do 13% z dokładnością nie gorszą niż ±0.2% co najmniej od 3% do 7% | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar co2 z efektywnym czasem odpowiedzi sensora t90<95 ms | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar co2 przy użyciu sensora ndir przeznaczonego do wymiany nie częściej niż co 60 miesięcy | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przeprowadzanie codziennej kalibracji sensorów gazów poprzez automatyczny program kalibracji i bez konieczności odłączania lub demontowania toru oddechowego oraz podłączania głowicy lub linii pomiarowej i próbkującej do osobnych zaworów, złącz, gniazd lub wyprowadzeń | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kalibracja sensorów gazów zapewniająca korekcję współczynników pomiarowych (kalibracja statyczna) oraz współczynników filtracji dynamicznej i odpowiedzi sensorów t90 (tzw. Kalibracja dynamiczna) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kalibracja sensorów gazów z wykorzystaniem wzorca kalibracyjnego w postaci pojedynczej mieszanki gazów o dokładności 1% - co najmniej 1,5 m3 gazu wzorcowego o trwałości 12 miesięcy w zestawie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wymienna butla z gazem wzorcowym przymocowana do wózka zestawu do prowadzenia badań – 1 szt., przy czym wykonawca zapewni w cenie oferty odbiór butli po 12 miesiącach eksploatacji lub po wykorzystaniu gazu wzorcowego w butli, którekolwiek zdarzenie nastąpi wcześniej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Reduktor ciśnienia i przepływu odpowiedni do butli z gazem i analizatora – 1 szt. | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ciągły pomiar stężenia co2 w otoczeniu na potrzeby kalibracji oraz bieżącej korekcji pomiarów w badaniu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna korekcja pomiarów gazowych (tzw. Korekcja stpd) na podstawie zmierzonych parametrów otoczenia oraz stężenia co2 w otoczeniu, w programie kalibracji sensorów oraz w trakcie wykonywania badań | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ciągły pomiar i prezentacja graficzna stężeń gazów o2 i co2 w każdym cyklu oddechowym, tzw. Pomiar breath-by-breath | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ciągły pomiar fio2, fico2 oraz feo2 i feco2 w każdym cyklu oddechowym z możliwością przełączenia na stałą wartość fio2 dla całego badania | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Bieżąca prezentacja zsynchronizowanych krzywych o2 i co2 oraz krzywej oddychania (tv) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczny pomiar opóźnienia w torze pomiarowym pomiędzy pomiarem przepływu i stężeń gazów oddechowych z oceną zgodności wybranej długości linii pomiarowej do długości faktycznej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne bezobsługowe zerowanie przepływu przez głowicę bez konieczności zdejmowania maski i odłączania linii pomiarowej Komplecie maski dla dzieci i dorosłych w rozmiarach min 4 rozmiarach od pediatrycznych do dorosłych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Graficzna i numeryczna prezentacja podstawowych parametrów ergospirometrycznych m.in.; vo2, vco2, rer, bf, tv, ve, eqo2, eqco2, peto2, petco2, o2pulse | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Graficzna i numeryczna prezentacja rezerw wyliczonych dla badania: hrr, br, br% | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Synchroniczna w czasie badania i równoległa prezentacja parametrów ergospirometrycznych: do wyboru przez operatora co najmniej przebiegi vo2, vco2, rer, hr i ve w czasie lub zestaw 9 paneli parametrów wg wassermana oraz elektrokardiograficznych: co najmniej 6 odprowadzeń ekg wraz z ich uśrednieniami | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Prezentacja parametrów ergospirometrycznych w postaci numerycznej z dostępnym równolegle zapisem wartości z co najmniej 4 poprzedzających cykli oddechowych | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Rejestracja i prezentacja pętli oddechowych w czasie badania wysiłkowego z możliwością wykonania manewru maksymalnej objętości wdechowej (ic) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Synchronizacja pętli oddechowych w czasie badania do poziomu tlc dla oceny zjawiska dynamicznej hiperinflacji oraz ograniczeń przepływów wysiłkowych (eelv) z prezentacją wszystkich wykonanych pętli na tle pętli referencyjnej z badania spirometrycznego (f/v) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna kalkulacja wartości właściwej dla okresu spoczynku oraz maksymalnego pochłaniania tlenu (vo2peak) na podstawie z możliwością ręcznej korekcji okna czasu wyliczeń | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna kalkulacja progu anaerobowego (lt1 lub vat) oraz progu kompensacyjnego (lt2 lub rcp) z możliwością ręcznej korekcji i wyznaczania co najmniej metodami: rer, vco2-vo2 slope oraz eqo2-eqco2 | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Oznaczanie momentu pobrania próbki dla gazometrii krwi z możliwością automatycznego zatrzymaniem pasa bieżni ruchomej | Tak | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna kalkulacja parametrów wyznaczanych z pomiarów gazometrycznych co najmniej p(a-a)o2, p(e-et)co2 i vd/vt | Tak | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Konfiguracja raportów przez użytkownika z zestawem raportów standardowych, w tym z zestawem krzywych wg. Wassermana, wartościami osiągniętymi w badaniu, wartościami na progach charakterystycznych, w tym co najmniej: spoczynek, at, rcp, maksymalne vo2, 1 min w fazie odpoczynku, 3 min w fazie odpoczynku | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wyznaczanie i prezentacja zależności regresyjnych (tzw. Slopes) wraz z możliwością ich ręcznej korekcji co najmniej dla zależności: ∆o2/∆w2, ve/vco2, vo2/hr oraz oues | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne wyznaczanie parametrów kinetyki tlenowej dla wszystkich trzech faz zmian: kardiodynamicznej, szybkiej i wolnej, co najmniej stałe czasowe tzw. Tau dla każdej z faz niezależnie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne wyznaczanie parametrów systemowych co najmniej mocy wentylacyjnej evp, mocy sercowej cp oraz co wg. Wzoru wassermana | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna i interaktywna ocena badania według algorytmu wassermana, poprzez zatwierdzanie kolejnych kroków analizy automatycznej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zbiory wartości należnych co najmniej wg hansen, wasserman, cooper, inbar, ascm, jones | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Raport z badania obejmujący wartości osiągniętych parametrów, graficzne prezentacje w tym przebiegi parametrów oraz 9 paneli wassermana oraz opis słowny | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Raport z badania dostępne w postaci kolorowych zestawień, możliwych do wydruku lub zapisania w postaci plików pdf | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Eksport tabel z wartościami numerycznymi parametrów oraz wykresów do arkusza kalkulacyjnego lub pliku csv | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna wymiana informacji o pacjencie i badaniu pomiędzy modułem ergospirometrycznym oraz programem do wykonywania wysiłkowego ekg | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczna wymiana informacji pomiędzy programem ekg oraz modułem ergospirometrii w czasie wykonywanego badania w zakresie podstawowych parametrów monitorowanych co najmniej hr, sbp, dbp | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Raport z badania elektrokardiograficznego importowany automatycznie do raportu zbiorczego ergospirometrii | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | Tak | Podać |
|  | DTR w języku polskim i angielskim, w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | Tak. Wraz z dostawą urządzenia | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | Tak. Przedstawić dokument autoryzacji wraz z dostawą | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych: nazwa firmy, adres, email, telefon | Tak | Podać |
|  | Okres udzielonej gwarancji | min:36 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 36 miesiące |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Tabela nr 2  - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: okres udzielonej gwarancji)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Próbkowanie stymulatora serca minimum 70 000 hz w 12 kanałowy w aparacie EKG zintegrowany z modułem systemu Integracji kardiologicznej systemu Integracji kardiologicznej | Tak/Nie | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Wbudowana obsługa ldap w 12 kanałowy w aparacie EKG zintegrowany z modułem systemu Integracji kardiologicznej | Tak/Nie | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |
|  | Korekcja ustawień interpolacji MET ręczna w System ergospirometrii | Tak/Nie | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |
|  | Masa głowicy maksymalnie max 30 g w System ergospirometrii | Tak/Nie | Podać:……….. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon