Numer referencyjny postępowania: WSZ-EP-4/2023	                                                                                                                                        Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy  …………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet nr 1 - Rękawiczki jednorazowe

| Lp | Nazwa towaru - asortyment | Ilość opakowań | Cena jedn. brutto za 1 opak. w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe w rozmiarach S, M, L, XL - Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III - zgodnie z normą EN 455 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05 - AQL – < lub = 1,5 - grubość na palcu 0,07 - 0,12 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - pakowane w kartonik po 100 szt. lub 200 szt. z perforowanym otworem do wyciągania - siła zrywu przed starzeniem min. 6N - zewnętrzna powierzchnia antypoślizgowa teksturowana lub porowata na całej powierzchni dłoni albo na końcach palców - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671- 07 lub EN ISO 374-5 VIRUS - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE zgodne z zał II rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9.07.2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu; za oznakowaniem CE umieszczony numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej | 4 000 opakowań po 100 sztuk* bądź 2 000 opakowań po 200 sztuk* |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne DO PROCEDUR WYSOKIEGO RYZYKA wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe, KOLOR POMARAŃCZOWY lub NIEBIESKI w rozmiarach S, M, L, XL - Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III - zgodnie z normą EN 455 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05 - AQL – < lub = 1,5 - długość min. 270 mm - grubość na palcu min. 0,14 mm na środkowym palcu oraz min. 0,10 mm na dłoni oraz min. 0,07 mm na mankiecie - pakowane w kartonik po 100 szt. lub 200 szt. z perforowanym otworem do wyciągania - siła zrywu przed starzeniem min. 11,5N - zewnętrzna powierzchnia antypoślizgowa teksturowana lub porowata na całej powierzchni dłoni albo na końcach palców - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671- 07 lub EN ISO 374-5 VIRUS - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE zgodne z zał II rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9.07.2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu; za oznakowaniem CE umieszczony numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej | 1 000 opakowań po 100 sztuk* bądź 500 opakowań po 200 sztuk* |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  | ----------------- |

* niewłaściwe wykreślić

Pakiet nr 2 - Kombinezony barierowe

| Lp. | Nazwa towaru - asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto w zł za 1 szt. | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kombinezony barierowe - zgodne z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków: odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego – klasa 4 lub wyższa, minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1), co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009, rękawy wykończone elastyczną taśmą zabezpieczającą, zamek błyskawiczny kryty listwą. Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, certyfikat dla produktu potwierdzający, że produkt jest zgodny z właściwą normą; oznakowanie znakiem CE, nazwa typu, numer partii lub serii lub inna informacja umożliwiającą identyfikację kombinezonu ochronnego, dane producenta, nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub znak towarowy | 4 500 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  | --------------------- |

Pakiet nr 3 - Maseczki FFP3

| Lp | Nazwa towaru - asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto w zł za 1 szt. | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maseczka FFP3 zgodne z wymaganiami zasadniczymi PN-EN 140:2001 /Ap1:2003 – Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999); lub PN-EN 149+A1:2010 – Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009). Dokumenty wymagane do sprzedaży deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, certyfikat dla produktu potwierdzający, że produkt jest zgodny z właściwą normą. Oznakowanie oznakowanie znakiem CE, nazwa typu, numer partii lub serii lub inna informacja umożliwiającą identyfikację maski dane producenta, tj. nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy, pod którym można się z nim skontaktować (jeżeli nie jest możliwe umieszczenie na masce — dane producenta umieszcza się na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym) dane importera – w przypadku masek pochodzących z importu – tj. nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy, pod którym można się z nim kontaktować (jeżeli nie jest możliwe umieszczenie na masce – dane importera umieszcza się na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym), zgodnie z wymaganiami właściwej normy (numer normy, nazwa półmaski, klasa ochrony, dane producenta). | 10 500 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  | --------------------- |

Pakiet nr 4 - Fartuchy barierowe

| Lp | Nazwa towaru - asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto w zł za 1 szt. | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuchy barierowe niesterylne przeznaczone do użytku profesjonalnego, spełniający wymogi Unii Europejskiej dotyczące odzieży ochronnej, klasyfikujące go w klasie I; zapewniający bezpieczeństwo pracownikom medycznym podczas operacji, czy inwazyjnych zabiegów oraz w laboratoriach Fartuch operacyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny (klasa I). Norma techniczna EN 13795-1:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne – Wymagania i metody badań – Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne. Produkt oznaczony certyfikatem CE. Wykonany z włókniny poliestrowej lub poliestrowo-celulozowej o gram. minimum 60 g/m2. Wzmocnienie frontu wykonane z nieprzepuszczalnej, oddychającej folii polietylenowej o grubości min. 30 μm. Wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu o grubości min. 25 μm. Fartuch z tyłu zapinany na rzep lub/i troki, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie. Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 100 cm, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100 cm2 na całej powierzchni. | 5 500 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  | --------------------- |

Pakiet nr 5 - Ochraniacze na buty wysokie

| Lp | Nazwa towaru - asortyment | Ilość par | Cena jedn. brutto w zł za 1 parę | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ochraniacze na buty wysokie chroniący przed czynnikami biologicznymi (infekcyjnymi), zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normą EN 14126:2003, według co najmniej wyszczególnionych kryteriów: odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (co najmniej klasa 1), co najmniej typ 4 [PB – ochrona częściowa] wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 [PB -ochrona częściowa] wg EN 13034:2005+A1:2009, zakończone elastyczną taśmą zabezpieczającą, pakowany w indywidualne opakowanie. Dokumenty wymagane: deklaracja zgodności za zgodność z wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa wskazanymi w Rozporządzeniu 2016/425 w sprawie ochrony indywidualnej, certyfikat do produktu potwierdzający, że produkt jest zgodny z normami Oznakowanie środków ochrony nóg: Na opakowaniu zewnętrznym środków ochrony nóg powinny znaleźć się następujące informacje: oznakowanie znakiem CE, nazwa typu, numer partii lub serii lub inna informacja umożliwiająca identyfikację ŚOI dane producenta, nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy | 1 500 |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  | --------------------- |

Pakiet nr 6 – preparaty dezynfekujące

| Lp | Nazwa towaru - asortyment | Ilość w litrach/ sztukach | Cena jedn. brutto w zł za 1 litr/sztukę | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyn do dezynfekcji rąk - alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zarejestrowany jako lek, oparty o minimum 3 substancje aktywne z różnych grup chemicznych; bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych; pH 5,0 - 5,5; posiadający pozytywną ocenę użytkową IMiDz (lub instytutu równoważnego) do dezynfekcji rąk personelu w oddziałach noworodków i wcześniaków; skuteczny na B (włącznie z Tbc), F, V (w tym wirus opryszczki, Rota, HBV, HCV i HIV); Opakowanie max. 5 litrów.* Zamawiający dopuści płyn do dezynfekcji rąk - alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zarejestrowany jako produkt biobójczy i wyrób medyczny, oparty o 1 substancję aktywną, co minimalizuje ryzyko podrażnienia skóry rąk; bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych; pH neutralne ok.7; do dezynfekcji rąk personelu w oddziałach noworodków i wcześniaków; skuteczny na B (włącznie z Tbc), F, V (w tym Polio, Adeno, Noro); Opakowanie max. 5 litrów* *niewłaściwe wykreślić | 1 100 litrów |  |  |  |
| 2. | Płyn do dezynfekcji powierzchni – preparat na bazie min. dwóch alkoholi (bez etanolu) i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych; przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego; spektrum działania: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (Rota, Adeno, HIV, HBV, HCV) – do 1 min. V (Papova i Noro-mysi) do 10 min.* Zamawiający dopuści płyn do dezynfekcji powierzchni – preparat na bazie min. dwóch alkoholi (propanolu i etanolu) i alkilobiguanidyny; przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego; spektrum działania: B (łącznie z MRSA), F (C. albicans), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV) – do 1 min. Tbc (M. terrae) i Noro do 5 min.* *niewłaściwe wykreślić | 350 litrów |  |  |  |
| 3. | Chusteczki dezynfekcyjne do powierzchni w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych; preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego; chusteczka o wym. 20x20cm i gramaturze min. 40g/m2, spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F -5 minut, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 1min* lub preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych; preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze min. 40g/m2. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, Tbc, F, Cl. Difficile – 5min, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 1min; możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Nor.* Zamawiający dopuści chusteczki myjąco-dezynfekujące na bazie nadtlenku wodoru i związków powierzchniowo-czynnych o szerokim spektrum działania zgodnie z EN 16615 B, F – 1 min., V (EN 14476 Polio, Adeno, Noro) – 30 sek., chusteczka o wymiarze 20x27 cm, gramatura 25g/m2 * Zamawiający dopuści chusteczki myjąco-dezynfekujące na bazie nadtlenku wodoru, kwasu glikolowego, alkoholu benzylowego, związków powierzchniowo-czynnych o wymiarach 20x30 cm, gramatura 25g/m2, przebadanych wg normy EN 16615 (B, F), o spektrum B, Tbc, F, C. Difficile – 5 min, V (EN 14476 : polio, adeno, noro) w czasie do 1 minut, konfekcjonowane w op. po 80 szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania * *niewłaściwe wykreślić | 48 000 sztuk |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  | --------------------- |

# *niewłaściwe wykreślić

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

# ……………………………………………

# Podpis elektroniczny osoby uprawnionej