## Pakiet nr 1
| ……………………………………………………… | [11 empty] | Załącznik nr 1.1
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [11 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - Szwy plecione, syntetyczne, poliglatynowe powlekane dwoma składnikami (poliglaktyną 370 oraz stearynianem wapnia) . Wchłaniające się między 56 - 70 dniem od zaimplantowania. Początek 56 dzień ,zakończenie 70 dzień. Podtrzymywanie tkankowe 5 tygodni,49%- 50 % w 21 dniu ,27%-25 % w 28 dniu od zaimplantowania
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki w (cm) | Długość igły w (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | ilość saszetek | Cena jednostkowa (1 saszetki) netto | Wartość netto | % VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1 | 2 | 90 | 48 | 1/2 koła | okrągła,okrągła wzmocniona | 4908
2 | 2 | 90 | 40 | 1/2 koła | okrągła,okrągła wzmocniona | 8400
3 | 2 | 90 | 36-37 | 1/2 koła | okrągła,okrągła wzmocniona | 336
4 | 1 | 90 | 40 | 1/2 koła | okrągła,okrągła wzmocniona | 9540
5 | 1 | 90 | 36 | 1/2 koła | Okrągła przyostrzona | 216
6. | 1 | 70-75 | 30-31 | 1/2 koła | okrągła | 420
7. | 0 | 90 | 35-37 | 1/2 koła | okrągła | 3840
8. | 0 | 70-75 | 36-37 | 1/2 koła | okrągła | 72
9. | 0 | 75 | 30-31 | 1/2 koła | okrągła,okrągła rozwarstwiająca | 1836
10. | 0 | 90 | 48 | 1/2 koła | okrągła,okrągła wzmocniona | 600
11. | 2/0 | 70-75 | 26-27 | 5/8 koła | okrągła | 408
12. | 2/0 | 70-75 | 26-30 | 3/8 koła | dwuwklęsła odwrotnie tnaca kosmetyczna | 72
13. | 2/0 | 70-90 | 26 | 1/2 koła | okrągła,okrągła rozwarstwiająca | 7104
14. | 2/0 | 70-90 | 30-31 | 1/2 koła | okrągła,okrągła rozwarstwiająca | 2952
15. | 3/0 | 70-75 | 26 | 1/2 koła | okrągła | 5196
16. | 3/0 | 70-75 | 30-31 | 1/2 koła | okrągła | 1620
17. | 3/0 | 75 | 20-22 | 1/2 koła | okrągła | 576
18. | 1 | 150 | xx | xx | xx | 60
19. | 2 | 150 | xx | xx | xx | 60
20. | 0 | 150 | xx | xx | xx | 300
21. | 2/0 | 150 | xx | xx | xx | 6744
22. | 3/0 | 150 | xx | xx | xx | 3348
23. | 2/0 | 6 x 45 | xxx | xxx | xxx | 800
24. | 3/0 | 6 x 45 | xxx | xxx | xxx | 360
25. | 4/0 | 70-75 | 20-22 | 1/2 koła | okrągła | 708
26. | 5/0 | 75 | 17 | 1/2 koła | okrągła | 180
27. | 1 | 90 | 40 | 1/2 koła | antyzakłuciowa | 60
28. | 2 | 75 | 85 | 3/8 koła | antyzakłuciowa | 60
Imię i Nazwisko osoby
| Zamawiający wymaga : | [9 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
*dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
* W przypadku igieł okragłych Zamawiajacy wymaga spłaszczonego i/lub rowkowanego korpusu igły zapewniającego lepsza stabilizację w imadle
i zapobiegającego obracaniu się igły w imadle
*Zamawiajacy dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez Producenta nitek,umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania,
udokumentowane w katalogu firmowym(wszystkie informacje identyfikujace daną nitkę).
* dostarczenia dokumentów rejestracyjnych potwierdzających spełnienie wymagań MDR
* na każdej saszetce kod kreskowy,kod QR

## Pakiet nr 2
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.2
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - Szwy monofilamentowe z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu, o czasie wchłaniania 90-120 dni od zaimplantowania
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki w (cm) | Długość igły w (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | ilość saszetek | Cena jednostkowa (1 saszetki) netto | Wartość netto | % VAT | Cena brutto 1 szt | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1 | 2 | 90 | 40 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 96
2 | 2 | 90 | 36-37 | 1/2 koła | okrągła | 60
3 | 2 | 90 | 48 | 1/2 koła | okrągła | 96
4 | 1 | 90 | 40 | 1/2 koła | okrągła | 108
5. | 1 | 90 | 48 | 1/2 koła | okrągła | 120
6. | 0 | 70-75 | 30-31 | 1/2 koła | okrągła | 120
7. | 0 | 90 | 48 | 1/2 koła | okrągła | 108
8. | 2/0 | 70-75 | 26-27 | 1/2 koła | okrągła | 1186
9. | 2/0 | 120 | 26 | typu narta | okrągła | 144
10. | 2/0 | 70-75 | 24-26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca kosmetyczna | 84
11. | 2/0 | 70-75 | 30 | 1/2 koła | okrągła | 192
12. | 3/0 | 70-75 | 24-26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca kosmetyczna | 4428
13 | 3/0 | 70-75 | 26 | 1/2 koła | okrągła | 3936
14 | 3/0 | 70-75 | 30-31 | 1/2 koła | okrągła | 96
15 | 3/0 | 70-75 | 20-22 | 1/2 koła | okrągła | 120
16. | 4/0 | 70-75 | 20-22 | 1/2 koła | okrągła | 1296
19. | 4/0 | 70-75 | 26 | 1/2 koła | okragła | 48
[8 empty] | 0 |  |  | 0
20. | 4/0 | 70-75 | 17 | 1/2 koła | okrągła | 696
| Zamawiający wymaga : | [8 empty] | Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
*dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
* W przypadku igieł okragłych Zamawiajacy wymaga spłaszczonego i/lub rowkowanego korpusu igły zapewniającego lepsza stabilizację w imadle
i zapobiegającego obracaniu się igły w imadle
*Zamawiajacy dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez Producenta nitek,umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania,
udokumentowane w katalogu firmowym(wszystkie informacje identyfikujace daną nitkę).
* dostarczenia dokumentów rejestracyjnych potwierdzających spełnienie wymagań MDR
* na każdej saszetce kod kreskowy,kod QR

## Pakiet nr 3
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.3
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3 - Nici chirurgiczne, syntetyczne, monofilamentowe wykonane z glikolidu kaprolaktanu
węglanu trimetylenu oraz laktydu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50-60 % całkowitego wchłonięcia do 56 dni pierwotnej wytrzymałości, a po 10 dniach 20-30 % pierwotnej wytrzymałości i czasie wchłonięcia
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki w (cm) | Długość igły w (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | ilość saszetek | Cena jednostkowa (1 saszetki) netto | Wartość netto | % VAT | Cena brutto 1 saszet. | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1 | 4/0 | 70-75 | 17 | 1/2 koła | okrągła | 396
2 | 3/0 | 70-75 | 26 | 1/2 koła | okrągła | 432
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
| Zamawiający wymaga : | [8 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
*Zamawiajacy wymaga w przypadku igieł okrągłych spłaszczonego korpusu igły zapewniającego lepsza stabilizację w imadle
i zapobiegającego obracaniu się igły w imadle
* Zamawiajacy dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez producenta nitek,umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania
udokumentowane w katalogu firmowym(wszystkie informacje identyfikujące daną nitkę)
*dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
* dostarczenia dokumentów rejestracyjnych potwierdzających spełnienia wymagań MDR

## Pakiet nr 4
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.4
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/202
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4 - Szwy plecione, powlekane, syntetyczne z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniające się do 42 dnia od zaimplantowania.Podtrzymywanie tkankowe: 50 % w siódnym dniu od zaimplantowania.
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki w (cm) | Długość igły w (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | ilość saszetek | Cena jednostkowa (1 saszetki) netto | Wartość netto | % VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 1 | 90 | 48 | 1/2 koła | tnąco-okrągła/okrągła | 258
2. | 0 | 90 | 48 | 1/2 koła | tnąco-okrągła/okrągła | 3600
3. | 0 | 90 | 40 | 1/2 koła | antyzakłuciowa | 120
4. | 0 | 90 | 40 | 1/2 koła | okrągła | 120
5. | 2/0 | 70-75 | 26 | 1/2 koła | oikrągła | 120
6. | 3/0 | 70-75 | 26 | 1/2 koła | okrągła | 120
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
| Zamawiajacy wymaga : | [9 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
*Zamawiajacy wymaga w przypadku igieł okrągłych spłaszczonego korpusu igły zapewniającego lepsza stabilizację w imadle
i zapobiegającego obracaniu się igły w imadle
* Zamawiajacy dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez producenta nitek,umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania
udokumentowane w katalogu firmowym(wszystkie informacje identyfikujące daną nitkę)
* dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
* dostarczenia dokumentów rejestracyjnych potwierdzających spełnienia wymagań MDR
* na każdej saszetce kod kreskowy ,kod QR

## Pakiet nr 5
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.5
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/202
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5 - Szwy chirurgiczne syntetyczne, monofilamentowe z polidioksanonu o czasie wchłaniania od 6 - 7 m-cy od zaimplantowania.Podtrzymujace tkankę 8 tygodni,50 % w 42 dniu.
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki w (cm) | Długość igły w (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | ilość saszetek | Cena jednostkowa (1 saszetki) netto | Wartość netto | % VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 3/0 | 70-75 | 20-22 | 1/2 koła | okrągła | 120
2. | 3/0 | 70-75 | 26 | 1/2 koła | okrągła | 48
3. | 2/0 | 70-75 | 26 | 1/2 koła | okrągła | 246
4. | 0 | 150 pętla | 40 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 168
5. | 0 | 150 pętla | 40 | 1/2 koła | antyzkłuciowa | 204
6. | 1 | 150 pętla | 48-50 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 3000
……………………………………………………
| Zamawiający wymaga : | [9 empty] | Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
*Zamawiajacy wymaga w przypadku igieł okrągłych spłaszczonego korpusu igły zapewniającego lepsza stabilizację w imadle
i zapobiegającego obracaniu się igły w imadle
* Zamawiajacy dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez producenta nitek,umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania
udokumentowane w katalogu firmowym(wszystkie informacje identyfikujące daną nitkę)
* dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
* dostarczenia dokumentów rejestracyjnych potwierdzających spełnienia wymagań MDR
* na każdej saszetce kod kreskowy ,kod QR

## Pakiet nr 6
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.6
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6 - Nici chirurgiczne niewchłanialne, plecionkowe.
Taśma pleciona, poliestrowe, niewchłanialna
Lp | Grubość nitki | Długość nitki (cm) | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | Ilość saszetek | cena jedn. netto (1 saszetka) | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto (1 saszetka) | wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 4 | 75 | xx | xx | xx | 48
2. | 8 | 75 | xx | xx | xx | 24
……………………………………………………
Uwaga: | [9 empty] | Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
*Zamawiajacy dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez Producenta nitek,umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania,
udokumentowane w katalogu firmowym(wszystkie informacje identyfikujace daną nitkę)Możliwość dostarczenia katalogu.
dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia

## Pakiet nr 7
| ……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.7
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 7 - Produkty hemostatyczne
Lp. | Opis produktu | J.m | Rozmiar | Ilość saszetek | Cena jed.netto(1 szt) | Wartość netto | % VAT | Cena jednostkowa (1 saszetki) brutto | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | Wosk kostny 2,5 g mieszanina wosku pszczelego i wazeliny | saszetka | 2,5-2,95g | 120
2. | Wchłanialny kompres hemostatyczny z kolagenu w postaci wym. 5x8 cm | saszetka | 5 x 8 cm | 792
3. | Wchłanialny kompres hemostatyczny z kolagenu w postaci wym. 3 5 cm | saszetka | 3 x 5 cm | 1200
4. | Wchłanialna gąbka hemostatyczna z żelatyny wym. 8 x 5 x 1 cm | szszetka | 7-8 x 5 x 1 cm | 550
| Zamawiajacy wymaga : | [7 empty] | Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 8
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.8
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 8 - Nici chirurgiczne ,wchłanialne,plecione,powlekane. Czas wchłaniania 60 - 90 dni
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki w (cm) | Długość igły w (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | ilość saszetek | Cena jednostkowa (1 saszetki) netto | Wartość netto | % VAT | Cena brutto ( 1 saszet) | Wartość brutto | Nazwa | kod | Producent
1. | 4/0 | 75 fioletowy | 17 | 1/2 koła | okrągła | 120
2. | 3/0 | 75 fioletowy | 22 | 1/2 koła | okrągła | 600
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
*dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia

## Pakiet nr 9
| ……………………………………………………… | [11 empty] | Załącznik nr 1.9
|  | Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [9 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 9 - Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne, plecionkowe, poliestrowe
Lp. | Grubość nitki | Opis igły | Długość nitki ( cm ) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza | Ilośc saszetek | Cena jednostkowa netto 1 saszetki | Wartość netto | % VAT | Cena brutto 1 saszet. | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 0 | 150-180 | bez igły | # | # | 504
2. | 1 | 150-180 | bez igły | # | # | 1596
3 | 2 | 150-180 | bez igły | # | # | 564
4. | 2/0 | 2x26 | 90 | 1/2 koła | okrągło-tnąca | 240
5 | 2/0 | 26 | 75 | 1/2 koła | okrągłą przyostrzona | 360
6 | 0 | 2 x 26 | 90 | 1/2 koła | okrągło-tnąca | 348
7 | 0 | 26 | 75 | 1/2 koła | okrągłą przyostrzona lub okrągła wzmocniona | 300
8 | 1 | 26 | 75 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 84
9. | 1. | 37 | 75 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 300
10. | 2 | 37 | 75 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 360
11. | 3 | 48 | 75 | 1/2 koła | okragła | 360
12. | 5 | 37 | 75 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona lub podwójnie wzmocniona | 360
……………………………………………………
| Zamawiajacy wymaga : | [9 empty] | Imię i Nazwisko osoby
*Zamawiajacy wymaga w przypadku igieł okrągłych spłaszczonego korpusu igły zapewniającego lepsza stabilizację w imadle
i zapobiegającego obracaniu się igły w imadle
* Zamawiajacy dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez producenta nitek,umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania
udokumentowane w katalogu firmowym(wszystkie informacje identyfikujące daną nitkę)
* dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
* dostarczenia dokumentów rejestracyjnych potwierdzających spełnienia wymagań MDR
* na każdej saszetce kod kreskowy ,kod QR
* Zamawiajacy dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez producenta nitek,umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania
udokumentowane w katalogu firmowym(wszystkie informacje identyfikujące daną nitkę)

## Pakiet nr 10
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.10
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 10 - Nici chir. Syntetyczne, monofilamentowe, polipropylenowe
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki w (cm) | Długość igły w (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | ilość saszetek | Cena jednostkowa (1 saszetki) netto | Wartość netto | % VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 0 | 75 | 30 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 2664
2. | 2/0 | 75 | 30 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 6564
3. | 2/0 | 75 | 19-20 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca,kosmet,dwuwklęsła lub mikrograwerowana odwrotnie tnąca kosmet. | 300
4. | 2/0 | 75 | 24-26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca,kosmet,dwuwklęsła lub mikrograwerowana odwrotnie tnąca kosmet. | 1320
5. | 2/0 | 45 | 24-26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca,kosmet,dwuwklęsła lub mikrograwerowana odwrotnie tnąca kosmet. | 168
6. | 3/0 | 75 | 24-26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca,kosmet,dwuwklęsła lub mikrograwerowana odwrotnie tnąca kosmet. | 7140
7. | 5/0 | 75 | 19-20 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca,kosmet,dwuwklęsła lub mikrograwerowana odwrotnie tnąca kosmet. | 408
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Zamawiający wymaga :
* Zamawiający dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez producenta nitek,umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania,
udokumentowane w katalogu firmowym(wszystkie informacje identyfikujące daną nitkę).
dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia

## Pakiet nr 11
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.11
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 11 - Nici chirurgiczne pochodzenia naturalnego, niewchłanialne, plecionkowe, jedwabne,powlekanwe.
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki w (cm) | Długość igły w (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | ilość saszetek | Cena jednostkowa (1 saszetki) netto | Wartość netto | % VAT | Cena brutto 1 saszet | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 2/0 | 75 | 26 | 1/2 kola | okrągla | 204
2. | 0 | 75 | 26 | 1/2 kola | okrągla | 144
3. | 1 | 75 | 26 | 1/2 kola | okrągla | 96
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
| Zamawiajacy wymaga : | [9 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
*Zamawiajacy wymaga w przypadku igieł okrągłych spłaszczonego korpusu igły zapewniającego lepsza stabilizację w imadle
i zapobiegającego obracaniu się igły w imadle
* Zamawiajacy dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez producenta nitek,umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania
udokumentowane w katalogu firmowym(wszystkie informacje identyfikujące daną nitkę)
* dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
* dostarczenia dokumentów rejestracyjnych potwierdzających spełnienia wymagań MDR
* na każdej saszetce kod kreskowy ,kod QR

## Pakiet nr 12
Załącznik nr 1.12
| ……………………………………………………… | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 12 - Nici chirurgiczne plecione,wchłanialne,powlekane o składzie kwas poliglikolowy
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki w (cm) | Długość igły w (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | ilość saszetek | Cena jednostkowa (1 saszetki) netto | Wartość netto | % VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 1 | 90 | 40 | 1/2 koła | okrągła, tępa
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Zamawiający wymaga :
* Zamawiający dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez producenta nitek,umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania,
udokumentowane w katalogu firmowym(wszystkie informacje identyfikujące daną nitkę)Możliwość dostarczenia oryginalnego katologu.
dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia

## Pakiet nr 13
| ……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.13
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 13 - Nici okulistyczne - nici mikrochirurgiczne - nylon monofilamentowy
Lp. | Grubość nitki | Opis igły | Długość nici (cm) | ilość saszetek | Cena jednostkowa (1 saszetki) netto | Wartość netto | % VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 10/0 | szpatuła lub microlancet z 2 igłami 3/8 koła 6-6,19 mm(do szycia rogówki)) | 30 cm | 144
2. | 9/0 | szpatuła lub microlancet z 2 igłami 3/8 koła 6-6,55 mm (zaćma) | 30 cm | 240
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Zamawiajacy wymaga :
* Nici pakowane w podwójnie z szczelnie zamknięte saszetki
dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia

## Pakiet nr 14
| ……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.14
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławi
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 14 - Nici okulistyczne - nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne, plecione, powlekane, poliestrowe.
Lp. | Grubość nitki | Opis igły | Długość nici (cm) | ilość saszetek | Cena jednostkowa (1 saszetki) netto | Wartość netto | % VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 5/0 | 1/4 koła szpatuła 340 mic podwójna 8 mm ( lancet Micro-point)( ablacja) | 45 cm | 180
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
| Zamawiajacy wymaga : | [7 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
* Nici pakowane w podwójnie z szczelnie zamknięte saszetki
* długość nitki +/- 10 %
dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia

## Pakiet nr 15
| ……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.15
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 15 - Nici okulistyczne - nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe, polipropylenowe
Lp. | Grubość nitki | Opis igły | Długość nici (cm) | ilość saszetek | Cena jednostkowa (1 saszetki) netto | Wartość netto | % VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 10/0 | 2 igły proste szpatułki ,obie dł. 16,15 mm do podszycia soczewki | 20 cm | 96
2. | 10/0 | 2 igły z pętlą 1/4 koła do podszycia soczewki | 20 cm | 24
3. | 10/0 | 2 igły,1/4koła,przekrój 0,23,dł.13,34 (typ nitki PC-7 do tęczówki) | 20 cm | 24
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
| Zamawiający wymaga : | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
* Nici pakowane w podwójnie z szczelnie zamknięte saszetki
dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia

## Pakiet nr 16
| ……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.17
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | Załącznik nr 1.16
do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 16 - Nici okulistyczne - nici chirurgiczne syntetyczne, powlekane, plecione o czasie wchłaniania 60-90 dni od zaimplantowania
Lp. | Grubość nitki | Opis igły | Długość nici (cm) | ilość saszetek | Cena jednostkowa (1 saszetki) netto | Wartość netto | % VAT | Cena brutto 1 saszet | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 8/0 | 3/8 koła igła microlancet, podwójna 6- 6,6 mm 150 micronów | 30 cm | 360
2. | 6/0 | 1/2 koła igła microlancet, podwójna 8mm, 330 micronów | 45 cm | 360
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
| Zamawiajacy wymaga : | [7 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
* Nici pakowane w podwójnie z szczelnie zamknięte saszetki
dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia

## Pakiet nr 17
| ……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.17
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 17 - Nici okulistyczne - nici chirurgiczne syntetyczne, powlekane, plecione o czasie wchłaniania 2 miesiące
Lp. | Grubość nitki | Opis igły | Długość nici (cm) | ilość saszetek | Cena jednostkowa (1 saszetki) netto | Wartość netto | % VAT | Cena brutto 1 saszet | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 6/0 | 1/4 koła szpat. śr. 340 micronów podwójna bezbarwna igła 8mm | 45 cm | 24
2. | 7/0 | 3/8 koła szpatuła z mikroostrzem śr. 220 micronów, podwójna MICRO POINT 6,5mm.Nitka fioletowa. | 30 cm | 420
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
| Zamawiajacy wymaga : | [7 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
* długość nitki +/- 10 %
dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia

## Pakiet nr 18
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.18
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 18- Szwy chirurgiczne, syntetyczne, monofilamentowe o średnim okresie wchłaniania
Nici chirurgiczne, syntetyczne, monofilamentowe z glikonatu wchłaniające się między 60 - 90 dniem od zaimplantowania o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego w 50% między 13-14 dniem od zaimplantowania
Lp | Grubość nitki | Długość nitki (cm) | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | Ilość saszetek | cena jedn. netto (1 saszetka) | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto (1 saszetka) | wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 0 | 70-75 | 30-31 | 1/2 koła | okrągła | 432
2. | 2/0 | 70-75 | 26-27 | 1/2 koła | okrągła | 1572
3. | 2/0 | 70-75 | 30-31 | 1/2 kola | okrągła | 792
4. | 3/0 | 70-75 | 26 | 1/2 koła | okrągła | 8496
5. | 3/0 | 70-75 | 26 | 5/8koła | okrągła | 468
6. | 3/0 | 70-75 | 24-26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 648
7. | 4/0 | 70-75 | 20-22 | 1/2 koła | okrągła | 1296
8. | 4/0 | 70-75 | 17 | 1/2 kola | okrągła | 708
9. | 4/0 | 70-75 | 26 | 1/2 koła | okrągła | 216
10. | 4/0 | 45 | 19 | 3/8 koła | trapezoidalna, mikrograwerowana igła z precyzyjnym zakończeniem | 216
11. | 5/0 | 45 | 16 | 3/8 koła | trapezoidalna, mikrograwerowana igła z precyzyjnym zakończeniem | 252
12. | 5/0 | 70-75 | 17 | 1/2 kola | okrągła | 480
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
*Zamawiajacy wymaga w przypadku igieł okrągłych spłaszczonego i/lub rowkowanego korpusu igły zapewniającego lepsza stabilizację w imadle
i zapobiegającego obracaniu się igły w imadle
* Zamawiajacy dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez producenta nitek,umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania
udokumentowane w katalogu firmowym(wszystkie informacje identyfikujące daną nitkę)
* dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
* dostarczenia dokumentów rejestracyjnych potwierdzających spełnienia wymagań MDR
* na każdej saszetce kod kreskowy ,kod QR

## Pakiet nr 19
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.19
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 19 - Nici chirurgiczne syntetyczne, monofilamentowe, poliamidowe(poz.1-14), poz. 15-poliestrowe
Lp | Grubość nitki | Długość nitki (cm) | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | Ilość saszetek | cena jedn. netto (1 saszetka) | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto (1 saszetka) | wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 1 | 90-100 | 48-50 | 1/2 koła | odwrotnie tnąca | 240
2. | 1 | 75 | 40 | 1/2 koła | antyzakłuciowa | 120
3. | 0 | 75-90 | 30-31 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 3492
4. | 2/0 | 75-90 | 30-31 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 6240
5. | 2/0 | 75-90 | 24-25 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 1068
6. | 2/0 | 75-90 | 19-20 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 360
7. | 2/0 | 75-90 | 25-26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 6000
8. | 2/0 | 45-50 | 24 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 168
9. | 3/0 | 75-90 | 18-19 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 1896
10. | 3/0 | 75-90 | 24-25 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 1200
11. | 3/0 | 75-90 | 25-26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 4848
12. | 5/0 | 75-90 | 18-19 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 408
13. | 5/0 | 50-90 | 12 | 3/8 koła | dwuwklęsła odwr.tnąca | 84
14 | 10/0 | 30 | 6x2 igły szpatułki 220 mikr. | 3/8 koła | szpatułka | 60
15 | 4 mm taśma | 40 | 50 x 2 igły | 1/2 koła | antyzakłuciowa | 396
……………………………………………………
| Uwaga: | [9 empty] | Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
*Zamawiajacy wymaga w przypadku igieł okrągłych spłaszczonego i/lub rowkowanego korpusu igły zapewniającego lepsza stabilizację w imadle
i zapobiegającego obracaniu się igły w imadle
* Zamawiajacy dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez producenta nitek,umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania
udokumentowane w katalogu firmowym(wszystkie informacje identyfikujące daną nitkę)
* dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
* dostarczenia dokumentów rejestracyjnych potwierdzających spełnienia wymagań MDR
* na każdej saszetce kod kreskowy ,kod QR

## Pakiet nr 20
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.20
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 20 - Nici chirurgiczne syntetyczne, monofilamentowe, poliamidowe
Lp | Grubość nitki | Długość nitki (cm) | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | Ilość saszetek | cena jedn. netto (1 saszetka) | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto (1 saszetka) | wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 3/0 | 45 | 24-26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca, kosmet. dwuwklęsła,lub mikrograwerowana,odwrotnie tnąca kosmetyczna | 360
2. | 4/0 | 75 | 19-20 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca, kosmet. dwuwklęsła,lub mikrograwerowana,odwrotnie tnąca kosmetyczna | 816
3. | 4/0 | 75 | 24-26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca, kosmet. dwuwklęsła,lub mikrograwerowana,odwrotnie tnąca kosmetyczna | 2198
4. | 4/0 | 45 | 19-20 | 3/8 koła | konwencj. tnąca, kosmet. dwuwklęsła, PRIME lub mikrograwerowana, odwrotnie tnąca, kosmet. | 912
Imię i Nazwisko osoby
| UWAGA ! | [9 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
*Zamawiajacy wymaga w przypadku igieł okrągłych spłaszczonego i/lub rowkowanego korpusu igły zapewniającego lepsza stabilizację w imadle
i zapobiegającego obracaniu się igły w imadle
* Zamawiajacy dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez producenta nitek,umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania
udokumentowane w katalogu firmowym(wszystkie informacje identyfikujące daną nitkę)
* dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
* dostarczenia dokumentów rejestracyjnych potwierdzających spełnienia wymagań MDR
* na każdej saszetce kod kreskowy ,kod QR

## Pakiet nr 21
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.21
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 21 - Nici antybakteryjne
Nici chirurgiczne, syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające się w 182-238 dni od zaimplatowania, z dodatkiem triclosanu o szerokim działaniu antybakteryjnym.
Lp | Grubość nitki | Długość nitki (cm) | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | Ilość saszetek | cena jedn. netto (1 saszetka) | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto (1 saszetka) | wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 5/0 | 70 | 2 x 13 | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca podwójna taper point plus | 144
2. | 4/0 | 70 | 17 | 1/2 koła | okrągła | 144
3. | 2/0 | 70 | 26 | 1/2 koła | okrągła | 504
4. | 0 | 70 | 31 | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | 360
5. | 1 | 90 | 40 | 1/2 koła | okrągła,wzmocniona | 144
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
| Zamawiający wymaga : | [9 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
*Zamawiający dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez Producenta nitek
umieszczone wewnątrz oryginalnego firmowego opakowania,udokumentowane w katalogu firmowyn
(wszystkie informacje identyfikujące daną nitkę ).
*dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
*Dostarczenia dokumentów rejestracyjntch potwierdzających spełnienie wymagań MDR
* W przypadku igieł okrągłych Zamawiający wymaga spłaszczonego korpusu igły zapewniającego lepszą stabilizację w imadle
* na każdej saszetce i opak.zbiorczym kod kreskowy,graficzny QR

## Pakiet nr 22
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.22
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 22 - Nici antybakteryjne
Nici chirurgiczne syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe sporządzone z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu o czasie wchłaniania 90 - 120 dni od zaimplantowania i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni Od zaimplatowania. Powleczenie z dodatkiem triclosanu.
Lp | Grubość nitki | Długość nitki (cm) | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | Ilość saszetek | cena jedn. netto (1 saszetka) | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto (1 saszetka) | wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 2/0 | 70 | 26 | 1/2 koła | okrągła , wzmocniona | 108
2. | 3/0 | 70 | 26 | 1/2 koła | okrągła , wzmocniona | 144
3. | 4/0 | 70 | 22 | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | 144
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Uwaga:
*Zamawiający dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez Producenta nitek
umieszczone wewnątrz oryginalnego firmowego opakowania,udokumentowane w katalogu firmowyn
(wszystkie informacje identyfikujące daną nitkę ).
*dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
*Dostarczenia dokumentów rejestracyjntch potwierdzających spełnienie wymagań MDR
* W przypadku igieł okrągłych Zamawiający wymaga spłaszczonego korpusu igły zapewniającego lepszą stabilizację w imadle
* na każdej saszetce i opak.zbiorczym kod kreskowy,graficzny QR

## Pakiet nr 23
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.23
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 23 - Nici antybakteryjne
Nici chirurgiczne wchłanialne z mieszaniną kwasu poliglikolowego i polimlekowego , syntetyczne, plecione.Powleczenie z dodatkiem triclosanu o szerokim działaniu antybakteryjnym. Czas wchłaniania 56 - 70 dni od zaimplatowania I gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28-35dni.
Lp | Grubość nitki | Długość nitki (cm) | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | Ilość saszetek | cena jedn. netto (1 saszetka) | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto (1 saszetka) | wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 2 | 90 | 40 | 1/2 koła | okrągła, wzmocniona | 288
2. | 1 | 90 | 40 | 1/2 koła | okrągła, wzmocniona | 432
3. | 0 | 70 | 26 | 1/2 koła | okrągła, wzmocniona | 216
4. | 2/0 | 70 | 26 | 1/2 koła | okrągła, wzmocniona | 144
5. | 3/0 | 70 | 26 | 1/2 koła | okrągła rozwarstwiająca | 72
6. | 2 | 90 | 48 | 1/2 koła | okrągła, wzmocniona | 144
7. | 2/0 | 90 | 36 | 1/2 koła | okrągła, wzmocniona | 144
8. | 4/0 | 70 | 26 | 1/2 koła | okrągła, rozwarstwiająca | 144
9. | 4/0 | 70 | 22 | 1/2 koła | okrągła, rozwarstwiająca | 144
10. | 3/0 | 70 | 22 | 1/2 koła | okrągła, wzmocniona | 144
11. | 1 | 70 | 40 | 1/2 koła | okrągła przeciwzakłuciowa | 144
12. | 1 | 90 | 36 | 1/2 koła | okrągło-tnąca | 108
|  |  |  | 1/2 koła |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 1/2 koła |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 1/2 koła |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13. | 1 | 90 | 70 | 1/2 koła | okrągła | 144
Imię i nazwisko osoby
| Uwaga : | [9 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
*Zamawiający dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez Producenta nitek
umieszczone wewnątrz oryginalnego firmowego opakowania,udokumentowane w katalogu firmowyn
(wszystkie informacje identyfikujące daną nitkę ).
*dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
*Dostarczenia dokumentów rejestracyjntch potwierdzających spełnienie wymagań MDR
* W przypadku igieł okrągłych Zamawiający wymaga spłaszczonego korpusu igły zapewniającego lepszą stabilizację w imadle
* na każdej saszetce i opak.zbiorczym kod kreskowy,graficzny QR

## Pakiet nr 24
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.24
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 24 - Produkty specjalistyczne
Lp | Opis produktu | Ilość saszetek | cena jedn. netto sztuki | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto sztuki | wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | Taśma pleciona, poliestrowa, niewchłanialna dł. 75 cm szer. 4 mm | 72
2. | Specjalny szew monofilamentowy ze stali nierdzewnej,1/2 koła , igła okrągło-tnąca 48- 60 mm, obrotowa 2x 75 cm, grubość nr 5 | 12
3. | Jednorazowy stapler skórny 35 zszywek, wym. zszywki 6,9 x 4,18-20mm | 2610
4. | Zestaw jednorazowy do usuwania zszywek staplera skórnego.zawierający 12,5 cm, 2 kompresy włókninowe 7,5 x7,5 cm,2 tupfery włókninowe oraz pensetę 13 cm-zapakowane na tackę i zawinięte w dwuwarstwową serwete 50-50 cm | 1000
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
……………………………………………………
Uwaga:
*dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
* na każdej saszetce i opak.zbiorczym kod kreskowy,graficzny QR
* opis na saszetce i opak.zbiorczym

## Pakiet nr 25
| ……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.25
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 25 - Produkty hemostatyczne
Lp | Opis produktu | j.m. | Rozmiar | Ilość saszetek | cena jedn. netto (1 saszetki) | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto (1 saszetki) | wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1 | Resorbowalny oksydowany, celulozowy materiał hemostatyczny: | saszet | 5x1,25 cm | 210
2 | Resorbowalny oksydowany, celulozowy materiał hemostatyczny: | saszet. | 5x7 cm | 360
3 | Resorbowalny oksydowany, celulozowy materiał hemostatyczny: | saszet | 10x20 cm | 120
4. | Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny. Czas umożliwiający hemostazę 2-8 min. Okres wchłaniania 7-14 dni. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. |  | 10,2 cm x 10,2 cm. | 40
5. | Gaza hemostatyczna z utlenionej celulozy,o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA,MRSE,VRE,wartość pH poniżej 4,całkowicie wchłaniany w ciągu 7-14 dni.Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnegoo w całości | saszet. | 5 x7-7,5 cm | 60
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Zamawiający wymaga :
* dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia

## Pakiet nr 26
| ……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.26
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 26- produkty hemostatyczne z fibrynogenem
Lp | Opis produktu | j.m. | Rozmiar | Ilość szt. | Cena jedn. Netto(szt) | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto ( szt ) | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Gąbka lecznicza pokryta fibrynogenem 5,5 mg + trombina 2,0 j.m. | szt | 3 cm x 2,5 cm | 30
2 | Gąbka lecznicza pokryta fibrynogenem 5,5 mg + trombina 2,0 j.m. | szt | 4,8cm x 4,8cm | 120
3 | Gąbka lecznicza pokryta fibrynogenem 5,5 mg + trombina 2,0 j.m. | szt | 9,5 cm x 4,8 cm | 128
4. | Gąbka lecznicza pokryta fibrynogenem 5,5 mg + trombina 2,0 j.m.z rolowaną matrycą | szt. | 4,8cm x 4,8 cm | 14
| UWAGA ! | [7 empty] | ……………………………………………………
| * Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów leczniczych | [7 empty] | Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Kolumna 6 i 9 : cena za 1 szt
dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia

## Pakiet nr 27
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.27
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 27 - Szwy chirurgiczne,syntetyczne,monofilamentowe o bardzo długim okresie wchłaniania
Nici chirurgiczne ,syntetyczne,monofilamentowe wykonane z poli-4-hydroksymaślanu,wchłaniające się 13-36 m-cy od zaimplantowania o
gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego w 50 % około 210 dniem od zaimplantowania.
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki(cm) | Długość igły(mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | Ilość saszet. | Cena jedn.netto(1 saszet) | wartość netto | % VAT | Cena jedn brutto(1 saszet) | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 0 | 150 pętla | 40 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 72
2. | 1. | 150 pętla | 40 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 120
3. | 0. | 150 pętla | 48-50 | 1/2 koła | okrąga | 96
4. | 1. | 150 pętla | 48-50 | 1/2 koła | okrągła | 168
……………………………………………………
| Zamawiający wymaga : | [9 empty] | Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
* dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
* dostarczenia dokumentów rejestracyjnych potwierdzających spełnienia wymagań MDR
* Zamawiający dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez producenta nitek,umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania,
udokumentowane w katalogu firmowym(wszystkie informacje identyfikujące daną nitkę )
* w przypadku igieł okrągłych Zamawiający wymaga spłaszczonego korpusu igly zapewniajacego lepszą stabilizację w imadle
* na każdej saszetce i opak.zbiorczym kod kreskowy,kod graficzny QR do szybkiej identyfikacji produktu

## Pakiet nr 28
| ……………………………………………………… | [13 empty] | Załącznik nr 1.28
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [13 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 28 - Pakiet replantacyjny
Szew niewchłanialny , pleciony, poliestrowy
Lp. | Grubość szwu | Długość szwu cm | Długość igły mm | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Ilość na 24 m-cy (sasz) | j.m | Cena netto saszetki | Wartość netto | % VAT | Cena brutto 1 szt. | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 3/0 | 45 | 13 | okrągła | 1/2 koła | 48 | sasz.
2. | 4/0 | 75 | 13 | okrągła | 1/2 koła | 48 | sasz.
3 | 3/0 | 75 | 17 | okrągła | 1/2 koła | 60 | sasz
4 | 4/0 | 75 | 17 | okrągła | 1/2 koła | 60 | sasz
5 | 3/0 | 75 | 20 | okrągła podwójna | 1/2 koła | 60 | sasz
6 | 4/0 | 75 | 20 | okrągła podwójna | 1/2 koła | 60 | sasz
7 | 3/0 | 60 | 17 | okrągła podwójna | 1/2 koła | 60 | sasz
8 | 4/0 | 60 | 17 | okrągła podwójna | 1/2 koła | 60 | sasz
9 | 4/0 | 75 | 20 | okrągła | 1/2 koła | 108 | sasz
10 | 3/0 | 75 | 20 | okrągła | 1/2 koła | 192 | sasz
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Zamawiający wymaga:
* zamawiający dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez Producenta nitek, umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania
, udokumentowane w katalogu firmowym(wszystkie informacje idenfikujące nitkę
* Zamawiający nie dopuszcza odchyleń w dł.igły , nitki , krzywiżnie
dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia

## Pakiet nr 29
| ……………………………………………………… | [13 empty] | Załącznik nr 1.29
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [13 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 29 - Pakiet replantacyjny
Polipropylen pakowany na prosto o zmniejszonej pamięci skrętu.Średnica igły kompatybilnie dopasowana do średnicy nici w celu eliminacji niepożądanego krwawienia. Igły wykonane ze stopu stali A300 o podwyższonej odporności na wyginanie oraz podwyższonej stabilności w imadle.Kwadratowy, atraumatyczny przekrój ciała igły o zaokrąglonych krawędziach.
Lp. | Grubość szwu | Długość szwu | Długość igły | Krzywizna igły | Rodzaj igły | Ilość saszet | j.m | Cena netto saszetki | Wartość netto | % VAT | Cena brutto 1 szt | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 5/0 | 75 cm | 2x18 mm | 1/2 koła | okrągła pledget 3x7 mm+1 extra | 120 | sasz
2. | 6/0 | 75 cm | 2x10mm | 1/2 koła | okragła | 120 | sasz
3. | 7/0 | 45 cm | 2x6,4 mm | 1/2 koła | okragła | 120 | sasz
4. | 8/0 | 45 cm | 2x6,4 mm | 3/8 koła | okrągła | 120 | sasz
5. | 8/0 | 60cm | 2x6,4 mm | 3/8 koła | okrągła | 120 | sasz
6. | 9/0 | 45 cm | 2x5mm | 3/8 koła | okragła | 120 | sasz
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Zamawiający wymaga:
*dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
* zamawiający dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez Producenta nitek
umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania, udokumentowane w katalogu firmowym (wszystkie informacje
identyfikujące daną nitkę)
* Zamawiający nie dopuszcza odchyleń w krzywiżnie;rodzaju,ilości i długości igły oraz długości nitki
* wszystkie nici od jednego producenta

## Pakiet nr 30
| ……………………………………………………… | [14 empty] | Załącznik nr 1.30
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [14 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 30 - Monofilamentowy szew haczykowy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Grubość nitki | Długość nitki(cm) | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | j.m. | Ilość | Cena netto 1 szt | Wartość netto | % VAT | Cena brutto 1 szt | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1 | Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, wchłaniający się między 90 a 120 dniem, o sile podtrzymania tkankowego od 42% do 62% po 7 dniach i od 27% do 47% po 14 dniach: zaopatrzony w igłę, min 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych. | 2-0 | 20 | 26 | 1/2 koła | okrągła pojedyncza pętla | sasz | 240
|  | 2-0 | 30 | 26 | 1/2 koła | okrągła pojedyncza pętla | sasz | 120
|  | 2-0 | 20 | 17 | 1/2 koła | okrągła pojedyncza pętla | sasz | 120
|  | 3-0 | 15 | 17 | 1/2 koła | okrągła pojedyncza pętla | sasz | 96
|  | 3-0 | 23 | 26 | 1/2 koła | okrągła pojedyncza pętla | sasz | 180
|  | 0 | 20 | 26 | 1/2 koła | okrągła pojedyncza pętla | sasz | 72
Uwaga !
| * Zamawiający dopuszcza odchylenia w długości igły */- 1 mm w pozycjach gdzie nie podano tolerancji | [10 empty] | ……………………………………………………
| * Zamawiający nie dopuszcza odchyleń w krzywiżnie,rodzaju igły oraz długości nitki | [10 empty] | Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
* dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
Zamawiający dopuszcza oryginalne TAGI wykonane przez Producenta ,umieszczone wew.opakowania,udokumentowane w oryginalnym katalogu (nazwa.kod,grubość nitki,data ważności,nr serii…)

## Pakiet nr 31
| ……………………………………………………… | [14 empty] | Załącznik nr 1.31
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [14 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 31 - Monofilamentowy szew haczykowy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Grubość nitki | Długość nitki(cm) | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | j.m. | Ilość | Cena netto 1 szt | Wartość netto | % VAT | Cena brutto 1 szt | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1 | Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, wchłaniający się między 90 a 120 dniem, o sile podtrzymania tkankowego od 42% do 62% po 7 dniach i od 27% do 47% po 14 dniach: zaopatrzony w dwie igły, szew o min ilości 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie w obu kierunkach. | 2-0 | 16x16 | 26 | 0.5 | okrągła podwójna | sasz | 204
|  | 2-0 | 16x16 | 22 | 0.5 | okrągła podwójna | sasz | 384
|  | 3-0 | 16x16 | 18 | 0.5 | okrągła podwójna | sasz | 48
Uwaga !
| * Zamawiający dopuszcza odchylenia w długości igły */- 1 mm w pozycjach gdzie nie podano tolerancji | [10 empty] | ……………………………………………………
| * Zamawiający nie dopuszcza odchyleń w krzywiżnie,rodzaju igły oraz długości nitki | [10 empty] | Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
* dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
Zamawiający dopuszcza oryginalne TAGI wykonane przez Producenta ,umieszczone wew.opakowania,udokumentowane w oryginalnym katalogu (nazwa.kod,grubość nitki,data ważności,nr serii…)

## Pakiet nr 32
| ……………………………………………………… | [14 empty] | Załącznik nr 1.32
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [14 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 32 - Monofilamentowy szew haczykowy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Grubość nitki | Długość nitki(cm) | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | j.m. | Ilość | Cena netto 1 szt | Wartość netto | % Vat | Cena brutto 1 szt | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1 | Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z poliestru p-dioksanonu, wchłaniający się między 120 a 180 dniem, o sile podtrzymania tkankowego od 80% po 4 tygodniach dla rozmiaru 3/0 i większych oraz ok 50% dla rozmiaru 4/0: zaopatrzony w igłę, szew o min ilości 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnieoraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych. | 2-0 | 30 | 26 | 1/2 koła | okrągła pojedyncza | sasz | 72
|  | 3-0 | 30 | 26 | 1/2 koła | okrągła pojedyncza | sasz | 72
|  | 0 | 45 | 26 | 1/2 koła | okrągła pojedyncza | sasz | 72
Uwaga :
| * Zamawiający dopuszcza odchylenia w długości igły */- 1 mm w pozycjach gdzie nie podano tolerancji | [10 empty] | ……………………………………………………
| * Zamawiający nie dopuszcza odchyleń w krzywiżnie,rodzaju igły oraz długości nitki | [10 empty] | Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
*dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
Zamawiający dopuszcza oryginalne TAGI wykonane przez Producenta ,umieszczone wew.opakowania,udokumentowane w oryginalnym katalogu (nazwa.kod,grubość nitki,data ważności,nr serii…)

## Pakiet nr 33
| ……………………………………………………… | [14 empty] | Załącznik nr 1.33
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [14 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 33 - Monofilamentowy szew haczykowy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Grubość nitki | Długość nitki(cm) | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | j.m. | Ilość | Cena netto 1 szt | Wartość netto | % VAT | Cena brutto 1 szt | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1 | Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z izotaktycznego polimeru polipropylenowego o dużej masie cząsteczkowej, niewchłanialny: zaopatrzony w igłę, szew o min ilości 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych. | 1 | 45 | 26 | 1/2 koła | okrągła pojedyncza pętla | sasz | 60
Uwaga !
| * Zamawiający dopuszcza odchylenia w długości igły */- 1 mm w pozycjach gdzie nie podano tolerancji | [10 empty] | ……………………………………………………
| * Zamawiający nie dopuszcza odchyleń w krzywiżnie,rodzaju igły oraz długości nitki | [10 empty] | Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
*dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
Zamawiający dopuszcza oryginalne TAGI wykonane przez Producenta ,umieszczone wew.opakowania,udokumentowane w oryginalnym katalogu (nazwa.kod,grubość nitki,data ważności,nr serii…)

## Pakiet nr 34
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.34
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 50
Pakiet nr 34 - Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran .Szew monofilamentowy,wykonane z polidioksanonu z igłą na jednym końcu i prostokątnym elementem mocujacym na drugim. Szew z symetrycznie ułożonymi kotwicami- 5 kotwic na 1 cm szwu, wchłanialny do 210 dni, pokryty triklosanem o szerokim działaniu antybakteryjnym
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki(cm) | Długość igły(mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | Ilość saszet. | Cena jedn.netto(1 saszet) | wartość netto | % VAT | Cena jedn brutto(1 saszet) | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 0 | 60 | 36 | 1/2 koła | okrągła, wzmocniona, | 120
2. | 0 | 60 | 40 | 1/2 koła | okrągła, wzmocniona, | 120
3. | 1 | 60 | 40 | 1/2 koła | okrągła, wzmocniona | 84
4. | 1 | 60 | 48 | 1/2 koła | okrągła, wzmocniona | 72
5. | 2/0 | 60 | 36 | 1/2 koła | okrągła, wzmocniona | 72
Zamawiający wymaga :
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia

## Pakiet nr 35
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.35
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 35 - Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran wykonane z polidioksanu z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim. Szew monofilamentowy ze spiralnie ułożonymi kotwicami,wchłanialny do 210 dni, pokryty triklosanem o szerokim działaniu antybakteryjnym
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki(cm) | Długość igły(mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | Ilość saszet. | Cena jedn.netto(1 saszet) | wartość netto | % VAT | Cena jedn brutto(1 saszet) | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1 | 3/0 | 23 | 22 | 1/2 koła | okrągła, | 48
2 | 3/0 | 15 | 17 | 1/2 koła | okrągła | 24
3 | 3/0 | 15 | 26 | 1/2 koła | okrągła | 120
4 | 2/0 | 30 | 26 | 5/8 koła | okrągła | 72
5 | 2/0 | 23 | 26 | 1/2 koła | okrągła | 120
……………………………………………………
| Zamawiający wymaga : | [9 empty] | Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
* dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia

## Pakiet nr 36
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.36
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 36 - Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran wykonane z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktanu z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim. Szew monofilamentowy,ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wchłanialny do 91 dni, pokryty triklosanem o szerokim działaniu antybakteryjnym
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki(cm) | Długość igły(mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | Ilość saszet. | Cena jedn.netto (1 saszet) | wartość netto | % VAT | Cena jedn brutto(1 saszet) | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1 | 3/0 | 23 | 26 | 1/2 koła | okrągła | 216
| Zamawiający wymaga : | [9 empty] | ……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
| * dostarczenie oryginalnego katalogu producenta oraz oryginalnej instrukcji używania producenta w celu | [9 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
weryfikacji przedmiotu zamówienia

## Pakiet nr 37
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.37
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 37- Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z dwoma igłami.Szew monofilamentowy,wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktanu ze spiralnie ułożonymi kotwiczkami,bezbarwny. Okres wchłaniania 90 - 120 dni
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki(cm) | Długość igły(mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | Ilość saszet. | Cena jedn.netto(1 saszet) | wartość netto | % VAT | Cena jedn brutto(1 saszet) | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1 | 3/0 | 2 x 16 | 2 x 17 | 1/2 koła | okrągła | 48
Zamawiający wymaga :
……………………………………………………
| * dostarczenie oryginalnego katalogu producenta oraz oryginalnej instrukcji używania w celu | [9 empty] | Imię i Nazwisko osoby
| weryfikacji przedmiotu zamówienia | [9 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 38
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.38
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [7 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 38 - Szwy plecione, syntetyczne, poliglatynowe powlekane dwoma składnikam(poliglaktyną 370 oraz stearynianem wapnia) . Wchłaniające się między 56 - 70 dniem od zaimplantowania. Początek 56 dzień ,zakończenie 70 dzień. Podtrzymywanie tkankowe 5 tygodni, 49%- 50 % w 21 dniu, 25%-27 % w 28 dniu od zaimplantowania
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki w (cm) | Długość igły w (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | ilość saszetek | Cena jednostkowa (1 saszetki) netto | Wartość netto | % VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 2 | 150 | 65 | 1/2 koła | okrągła | 60
2. | 2 | 75 | 54-56 | 1/2 koła | odwrotnie tnąca,wzmocniona | 60
3. | 1 | 90 | 36-37 | 1/2 koła | Okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC | 96
4. | 1. | 90 | 40 | 1/2 koła | okrągła ,tępa | 48
5. | 2/0 | 75 | 30-31 | typu J | okrągła | 60
6. | 2/0 | 90 | 40 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 1008
7. | 2/0 | 90 | 54-56 | 1/2 koła | okrągła | 60
8. | 2/0 | 140 | 2x30-31 | 1/2 koła | 1 igła okrągła i 1 igła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC | 108
9. | 4/0 | 75 | 17 | 1/2 koła | okrągła | 228
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
|  | Zamawiający wymaga : | [8 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
*dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
* W przypadku igieł okragłych Zamawiajacy wymaga spłaszczonego i/lub rowkowanego korpusu igły zapewniającego lepsza stabilizację w imadle
i zapobiegającego obracaniu się igły w imadle
*Zamawiajacy dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez Producenta nitek,umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania,
udokumentowane w katalogu firmowym(wszystkie informacje identyfikujace daną nitkę).
* dostarczenia dokumentów rejestracyjnych potwierdzających spełnienie wymagań MDR
* na każdej saszetce kod kreskowy , kod QR

## Pakiet nr 39
| ……………………………………………………… | [11 empty] | Załącznik nr 1.39
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [6 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 39 - Nici chirurgiczne syntetyczne monofilamentowe z polidioksanonu o czasie wchłaniania do 180-210 dni od zaimplantowania
Podtrzymujące tkankę 8 tygodni 50 % w 42 dniu . LUB Nici chirurgiczne syntetyczne monofilamentowe wykonane z polidioksanonu wchłaniające się
między 180-220 dniem od zaimplantowania o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkank.w 50 % między 28-35 dniem od zaimplantowania.
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki w (cm) | Długość igły w (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | ilość saszetek | Cena jednostkowa (1 saszetki) netto | Wartość netto | % VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 0 | 70-75 | 30 | 1/2 koła | okrągła | 60
2. | 0 | 150 pętla | 48-50 | 1/2 koła | okrągła | 120
3. | 1 | 90 | 40 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 60
4. | 2 | 90 | 40 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 60
Zamawiający wymaga :
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
* W przypadku igieł okragłych Zamawiajacy wymaga spłaszczonego korpusu igły zapewniającego lepsza stabilizację w imadle
i zapobiegającego obracaniu się igły w imadle
dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
*Zamawiajacy dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez Producenta nitek,umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania,
udokumentowane w katalogu firmowym(wszystkie informacje identyfikujace daną nitkę).
* dostarczenia dokumentów rejestracyjnych potwierdzających spełnienie wymagań MDR
* na każdej saszetce kod kreskowy , kod QR

## Pakiet nr 40
| ……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.40
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 40 - Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne ,plecionkowe,poliestrowe, zbudowane z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami powlekany polibutylanem
Lp | Grubość nitki | Długość nitki (cm) | Długość igły (mm) | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | Ilość saszetek | cena jedn. netto (1 saszetka) | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto (1 saszetka) | wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 4/0 | 75 | 2 x 13 | 1/2 koła | okrągła podwójna zaopatrzona w łatki z PTFE 6 x 3 x 1,5 | 144
2. | 3/0 | 60 | 2 x 17 | 1/2 koła | okrągła podwójna | 96
3. | 2/0 | 90 | 2 x 17 | 1/2 koła | okrągła podwójna | 96
4. | 2/0 | 90 | 2 x 26 | 1/2 koła | okrągła podwójna | 96
5. | 1. | 2 x 50 | 90 | 3/8 koła | konwencjonalnie tnąca,2 szwy w saszetce oraz 40 mm rurka winylowa | 96
6. | 2 | 4 x 75 | 45 | 1/2 koła | okrągło-tnąca | 96
7. | 5. | 4 x 75 | 55 | 1/2 koła | okrągło-tnąca | 96
……………………………………………………
Imię i Nazwisko osoby
| Uwaga: | [9 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
*dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
* dostarczenie dokumentów rejestracyjnych potwierdzających spełnienie wymwgań MDR
* zamawiający dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez Producenta nitek
umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania, udokumentowane w katalogu firmowym (wszystkie informacje
identyfikujące daną nitkę)
* w przypadku igieł okrągłych Zamawiający wymaga spłaszczonego korpusu igły zapewniającego lepszą stabilizację w imadle
* opis rodzaju szwu na saszetce i opak.zbiorczym,kod kreskowy ,kod QR

## Pakiet nr 41
……………………………………………………… | [13 empty] | Załącznik nr 1.41
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [12 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 41 - Nici chirurgiczne,syntetyczne,monofilamentowe,poliamidowe ( poz. 1-7 ) poz. 8 - silikonowe
Lp | Grubość nitki | Długość nitki (cm) | Długość igły mm | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | Ilość saszetek | Cena netto 1 saszetki | Wartość netto | % VAT | Cena brutto 1 saszetki | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 3/0 | 90-100 | 25 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 1356
2. | 3/0 | 90 | 30-31 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 500
3. | 4/0 | 90 | 25 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 2100
4. | 4/0 | 45 | 20 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 420
5. | 4/0 | 90 | 18 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 384
6. | 5/0 | 90 | 16 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 144
7. | 5/0 | 90 | 12 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 84
8. | 1,2 mm | 50 | 26 | 3/8 koła | igła tępa,szew pętlowy w formie rurki wykonanej z PCV,elastyczny z możliwością rozciągania do siedmiokrotnej pierwotnej długości | 108
Imię i Nazwisko osoby
| Uwaga: | [8 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Zamawiający wymaga w iglach odwrotnie tnących przekroju trójkątnego na całej długości.
*dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
*Zamawiajacy dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez Producenta nitek,umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania,
udokumentowane w katalogu firmowym(wszystkie informacje identyfikujace daną nitkę)
* Zamawiający nie dopuszcza odchyleń w krzywiżnie,rodzaju i długości igły oraz długości nitki poza wymienioną tolerancją

## Pakiet nr 42
……………………………………………………… | [12 empty] | Załącznik nr 1.42
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [6 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
Pakiet nr 42 - Nici chir.,syntetyczne,monofilamentowe z poliglekapronu 25 wchłaniające się do 90 dni od zaimplantowania o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 68 - 79 % w ciągu pierwszych 7 dni i 39-41 % w ciągu 14 dni od zaimplantowania
Lp | Grubość nitki | Długość nitki (cm) | Długość igły mm | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | Ilość saszetek | Cena netto 1 saszetki | Wartość netto | % VAT | Cena brutto 1 saszetki | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 1 | 90 | 40 | 1/2 koła | okrągła | 120
2. | 3/0 | 70-75 | 24-26 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca kosmet.dwuwklęsła | 3960
|  | Zamawiający wymaga : | [8 empty] | Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
*dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia
* dostarczenie dokumentów rejestracyjnych potwierdzających spełnienie wymwgań MDR
* zamawiający dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez Producenta nitek
umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania, udokumentowane w katalogu firmowym (wszystkie informacje
identyfikujące daną nitkę)
* w przypadku igieł okrągłych Zamawiający wymaga spłaszczonego korpusu igły zapewniającego lepszą stabilizację w imadle
* opis rodzaju szwu na saszetce i opak.zbiorczym,kod kreskowy ,kod QR

## Pakiet nr 43
| ……………………………………………………… | [10 empty] | Załącznik nr 1.43
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [10 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 43 - Produkty hemostatyczne
Lp | Opis produktu | j.m. | gramatura/ rozmiar | Ilość szt./opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1 | Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100 % regenerowanej,oksydowanej celulozy(pochodzenia roślinnego) w formie proszku o działaniu bakteriobójczym udokumentowanum badaniem przedklinicznym in vitro,które dostarczone jako dowód-poprzez niskie pH2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h eliminują na poziomie 99,9 % szczepy bakterii:MRSE,PRSP,VRE,Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Objętość gotowego hemostatyku 3 g. Opakowanie zawiera 5 sztuk | op. | 3 g | 10
2. | Aplikator endoskopowy 2 w 1- Surgicel Powder,dostarczony z elastyczną wewnętrzną końcówką oraz sztywą kaniulą przenoszący gotowy hrmostatyk przez trokar 5 mm lub większy | op. |  | 10
3. | Zestaw zawierający miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej wstępnie zmieszanej matrycy i r-r trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania4-6 tyg.Objętość matrycy żelatynowej ma 7 ml,zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2 ml ludzkiej trombiny wynosi 8 ml. | op. | 8 ml | 24
4. | Aplikator endoskopowy do Surgiflo | op. |  | 2
5. | Strukturalna,nieutkana,nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100 % regenerowanej oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej(pochodzenia roślinnego)o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operacyjnego udokumentowane jako dowód prospektywnym randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi i zastosowaniem grupy kontrolnej,oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznym in vitro,które dostarczone jako dowód poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po24 h- eliminują na poziomie99,9 % szczepy bakterii: MRSA,MRSE,PRSP,VRE,Pseudomonas aeruginosa.Udokumentowana analizą retrospektywną redukcja kosztów w postaci 14-16 % krótszej dł.pobytu pacjenta w szoitalu.Zawartość gr.karboksylowej 18-21 %.Okres wchłaniania 7-14 dni.Rozmiar 10,2 x 5,1 cm. | op | 10,2 x 5,1 cm | 5
6. | Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100 % regenerowanej,oksydowanej celulozy(pochodzenia roślinnego) .Postać wielowarstwowej włókniny o działaniu bakteriobójczym mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operacyjnego udokumentowane jako dowód prospektywnym,randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznym in vitro,które dostarczone jako dowód -przez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h-eliminują na poziomie 99,9 % szczepy bakterii:MRSA,MRSE,PRSP,VRE,Pseudomonas aeruginosa.Zawartość grupy karboksylowej 18-21 %.Okres wchłaniania 7-14 dni Rozmiar 5,1 x 10,2 cm. | op. | 10,5 x 5,1 cm | 2
7. | Sterylna,elastyczna,wchłanialna, hemostatyczna łata uszczelniająca.Stanowi niebieski miękki,elastyczny oparty na włóknach nośnik z żelatyny wieprzowej((1+/-0,2 grama na łatę),na bazie włókien żelatynowych(40,0-65,0 %w/w)impregnowany granulatem NHS-Pox/NU-POx(35,0-60,0 w/w).Niebieski kolor(0,01-0,02% w/w)ułatwia wizualizację łaty po nałożeniu na miejsce występowania krwawienia. Wymiary 10-5 cm może być stosowany po obu stronach.Opak. zawiera 1 sztukę | op. | 10 x 5 cm | 12
8. | Wosk kostny składa się z mieszaniny białego wosku pszczelego, wosku parafinowego i palmytanianu izopropylu, połączone w proporcjach 72,45 %-15,05 %-12,50 % | szt. | 2,5 g | 60
| Zamawiający wymaga : | [7 empty] | Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
*dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia

## Pakiet nr 44
| ……………………………………………………… | [11 empty] | Załącznik nr 1.44
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [6 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
Pakiet 44 Nici chirurgiczne syntetyczne ,niewchłanialne ,poliamidowe o zmniejszonej hydrofilności , pakowane na mokro w celu ograniczenia chłonności i dla zmniejszenia pamięci skrętu.
Lp | Grubość nitki | Długość nitki (cm) | Długość igły mm | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | Ilość saszetek | Cena netto 1 saszetki | Wartość netto | % VAT | Cena brutto 1 saszetki | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 1 | 2 x 50 | 90 | 3/8 koła | konwencjonalnie tnąca, 2 szwy w saszetce oraz 40 mm rurka winylowa | 12
2. | 0 | 75 | 30 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 360
3. | 2/0 | 75 | 30 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 360
4. | 3/0 | 75 | 25 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 360
5. | 3/0 | 75 | 19 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca,kosmetyczna,posiada rowkowanie w części imadłowej | 360
Zamawiający wymaga :
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
* dostarczenie dokumentów rejestracyjnych potwierdzających spełnienie wymwgań MDR
* zamawiający dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez Producenta nitek
umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania, udokumentowane w katalogu firmowym (wszystkie informacje
identyfikujące daną nitkę)
* w przypadku igieł okrągłych Zamawiający wymaga spłaszczonego korpusu igły zapewniającego lepszą stabilizację w imadle
* opis rodzaju szwu na saszetce i opak.zbiorczym,kod kreskowy ,kod QR
dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia

## Pakiet nr 45
| ……………………………………………………… | [11 empty] | Załącznik nr 1.45
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [6 empty] | do oferty na dostawę materiałów szewnych i produktów hemostatycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/FZ-088/2024
Pakiet nr 45 - Szew syntetyczny polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłókninowy charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem zapobiegającym nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastycznym odkształcaniem węzła.
Lp | Grubość nitki | Długość nitki (cm) | Długość igły mm | Krzywizna igły | Rodzaj ostrza igły | Ilość saszetek | Cena netto 1 saszetki | Wartość netto | % VAT | Cena brutto 1 saszetki | Wartość brutto | Nazwa | Kod | Producent
1. | 1 | 100 | 40 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 108
2. | 7/0 | 45 | 2 x 6,5 | 1/2 koła | okrągła podwójna | 48
3. | 8/0 | 45 | 2 x 6,5 | 3/8 koła | okrągła podwójna | 48
4. | 8/0 | 75 | 2 x 6,5 | 3/5 koła | okrągła o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym, podwójna, wolframowo-renowa | 108
5. | 9/0 | 13 | 5 mm,100 mikronów ,kąt 135 st. Cięciwa 4 mm | 3/8 koła | okrągła | 48
Zamawiający wymaga :
Imię i Nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
* dostarczenie dokumentów rejestracyjnych potwierdzających spełnienie wymwgań MDR
* zamawiający dopuszcza oryginalne znaczniki lepne wykonane przez Producenta nitek
umieszczone wewnątrz oryginalnego opakowania, udokumentowane w katalogu firmowym (wszystkie informacje
identyfikujące daną nitkę)
* w przypadku igieł okrągłych Zamawiający wymaga spłaszczonego korpusu igły zapewniającego lepszą stabilizację w imadle
* opis rodzaju szwu na saszetce i opak.zbiorczym,kod kreskowy ,kod QR
dostarczenia oryginalnej karty katalogowej producenta oraz oryginalnej instrukcji użytkowania producenta w celu weryfikacji przedmiotu zamówienia