L. Dz. GZ/AS/811/2023 Bydgoszcz, dnia 21 marca 2023 r.

Nr. MKUO ProNatura/ZO/32/23

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

 Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy
zwraca się z uprzejmą prośbą **o przedstawienie oferty cenowej** z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia:

**„Dostawa pomp wodorotlenku sodowego”**

1. Warunki wymagane od Wykonawców:

Przedmiotem postepowania jest wyłonienie dostawcy 2 szt. pomp produkcji firmy „Pompe CUCCHI” typu MX50, ze sprzęgłem magnetycznym, bez silnika. Pompy zębate:

1 szt. typu M0X050XXKTN0000,

1 szt. typu M0X050XXKTNZ000.

 Parametry pracy: wydajność 1,5 m³/h, ciśnienie 8 bar.

 Pompy służą do pompowania 30% roztworu NaOH. Parametry mechaniczne i hydrauliczne muszą być identyczne jak pompy, której tabliczka znamionowa pokazana jest na załączonej fotografii.

**Gwarancja:** 12 miesięcy od zainstalowania, nie więcej niż 18 miesięcy od daty dostawy.

**Uwaga!**

**Składając ofertę należy dołączyć karty katalogowe oferowanych pomp w postaci pliku PDF.**

1. **Termin realizacji zamówienia:** do 6 tygodni od udzielenia zamówienia.
2. **Kryterium oceny ofert:** 100 % cena**,** cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty dostawy.
3. **Termin płatności:** 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru.
4. **Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:** Stanisław Zwierzyński - Kierownik Działu Utrzymania Ruchu – s.zwierzynski@pronatura.bydgoszcz.pl.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o porozumowanie się za pośrednictwem platformy zakupowej.

1. Ofertę prosimy złożyć do: **24 marca 2023 r.** na platformie zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/mkuo\_pronatura/aukcje
2. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu i odrzuca oferty złożone przez podmioty,
do których zastosowanie znajduje przepis art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835).
3. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania lub udzielenie i wykonanie zamówienia jest nieuzasadnione lub nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

**Zatwierdzono:**

**/-/ Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu**

**/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu**

Zatwierdzono:

/-/ Konrad Mikołajski – Prezes Zarządu

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarząd