Znak sprawy: ZPiFZ.271.1.19.2025.IW(5)                                                        Raszyn, dnia 24 lipca 2025 r.

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Raszyn”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź w zakresie wymagania by wszystkie oferowane oprawy były oprawami jednego producenta. Pomimo zadanych pytań Zamawiający uchylił się od jednoznacznej odpowiedzi. Wnosimy o Uchylenie wymogu, aby wszystkie oprawy pochodziły od jednego producenta. –

Proponujemy zastąpienie tego zapisu wymogiem zachowania jednolitej estetyki i funkcjonalności w obrębie każdego typu opraw (TYP1, TYP2, parkowe, ozdobne zwieszane), co umożliwi zaoferowanie rozwiązań od różnych producentów, specjalizujących się w danym typie.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający podtrzymuje stanowisko przedstawione w odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 21.07.2025 r. – w którym, dopuszcza zastosowanie opraw różnych producentów, o ile w obrębie danego typu (np. TYP1, TYP2, parkowe, ozdobne zwieszane) zachowana będzie pełna spójność techniczna, funkcjonalna i estetyczna opisana w Załącznikiem nr 6 do SWZ-OPZ oraz w odpowiedzi na pytanie.

Pytanie 2

Wnosimy o wyjaśnienie podstaw wymagania w zakresie minimalnej skuteczności świetlnej 140 lm/W.

Powyższe wymaganie nie wynika z wymaganych Norm jak I klas dróg. Jednocześnie wnosimy o

złagodzenia parametrów skuteczności świetlnej do poziomu min. 120 lm/W – Obecne wymagania (min. 140 lm/W) w połączeniu z ograniczeniami strumienia i mocy wykluczają praktycznie wszystkie oprawy dostępne na rynku, co jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, że wymóg minimalnej skuteczności świetlnej oprawy ≥140 lm/W wynika z przyjętych założeń efektywności energetycznej inwestycji oraz rekomendacji zawartych w Wytycznych WR-D-72-1.

Zamawiający przypomina, że wartości maksymalnej mocy i minimalnego strumienia świetlnego opraw wskazane w Załączniku nr 10.5 SWZ nie są obligatoryjne – potwierdzono to w odpowiedzi na pytanie nr 10 opublikowanego w dniu 2025-07-23.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie w zakresie przyjętej sztywnej tolerancji wymiarów opraw, która jest tolerancją pozorną I dopuszczenie rozwiązań równoważnych o zbliżonym kształcie I wymiarach. Zmiany sposobu opisu wymiarów opraw na charakter orientacyjny (bez sztywnej tolerancji ±5%) zapewni konkurencyjność w ramach postępowania I wyeliminuje naruszenie równego traktowania wykonawców– Proponujemy przyjęcie zapisu: “oprawy powinny być zbliżone gabarytowo i proporcjonalnie do opraw przedstawionych w OPZ”, co umożliwi zaoferowanie innych modeli o zbliżonym wyglądzie i rozmiarach.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych ustaleniach w zakresie wymagań dotyczących wymiarów opraw. Przyjęcie zapisu w proponowanym brzmieniu, tj. „oprawy powinny być zbliżone gabarytowo i proporcjonalnie do opraw przedstawionych w OPZ”, byłoby zbyt ogólne i dopuszczałoby zbyt szerokie spektrum rozwiązań wizualnych, które mogłyby nie odpowiadać założeniom estetycznym przyjętym przez Zamawiającego.

Pytanie 4

Wnosimy o odstąpienie od wymagania narzuconego przez Zamawiającego, wskazującego graﬁczne rozwiązania w zakresie opraw konkretnego producenta. Wnosimy o Usunięcie odniesień graﬁcznych do opraw konkretnych producentów (LUG) – Prosimy o potwierdzenie, że przedstawione rzuty i wizualizacje opraw mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią odniesienia do konkretnych modeli I ich parametrów w tym wymiarów.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, że przedstawione w dokumentacji rzuty i wizualizacje opraw mają charakter poglądowy i nie odnoszą się do konkretnych modeli ani producentów. Oprawy muszą spełniać wymagania techniczne i estetyczne, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, co umożliwia udział wielu producentów.

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie odstąpienia od wymagania w ramach przedmiotowego postępowania system sterowania oprawami. Zamawiający w udzielonych wyjaśnieniach wskazuje, że w przyszłości przewiduje wprowadzenie system sterowania. Powyższe podejście tj rozdzielenie opraw od system sterowania I przeprowadzenie tych zakresów w ramach odrębnych postępowań przetargowych a tym samym umów jest niecelowe ze względów użytkowych I funkcjonalnych a zarazem całkowicie nieefektywne kosztowo I ﬁnansowo. W przypadku rozdzielenia tych zakresów, konieczne będzie przeprowadzenie dwukrotnego podjazdu w celu instalacji tj. Raz w celu instalacji opraw a drugi raz w celu instalacji sterowników do system sterowania. Tym samym podwoi to koszty instalacyjne. Dodatkowo Zamawiający pozbawia się do czasu zakupu system I jego wdrożenia znaczących funkcjonalności zarówno użytkowych pod względem monitorowania poprawności działania oświetlenia ale zwłaszcza w zakresie właściwego I efektywnego zarządzania oświetleniem I tym samym zużyciem energii elektrycznej, co przekłada się na brak właściwej efektywności energetycznej całej infrastruktury oświetleniowej. Wnosimy o uwzględnienie w ramach przedmiotowego postępowania również zakresu system sterowania wraz ze sterownikami w tym instalacji

I uruchomienia wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

Uzasadnienie:

Obecne zapisy SWZ oraz OPZ skutkują faworyzowaniem jednego producenta i uniemożliwiają

zaoferowanie rynkowo dostępnych rozwiązań spełniających normy i cele przedsięwzięcia. Tym samym naruszona zostaje zasada uczciwej konkurencji oraz grozi to odrzuceniem wielu ofert konkurencyjnych pomimo ich zgodności z celem zamówienia.

W związku z powyższym wnosimy o wyjaśnienie tj. udzielenie odpowiedzi na pytania a następnie o modyﬁkację SWZ w ww. zakresie. Prosimy by Zamawiający w przypadku odmowy uwzględnienia danego wniosku o modyﬁkację udzielił szczegółowego wyjaśnienia w zakresie braku zgody oraz odpowiedział wprost na pytania.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, że decyzja o niewprowadzaniu systemu sterowania oprawami w ramach niniejszego postępowania wynika z ograniczeń budżetowych.

Dla Gminy na obecnym etapie kluczowe znaczenie mają koszty związane z ograniczeniem wydatków na energię elektryczną. Zamawiający ma świadomość, że wdrożenie zaawansowanego systemu sterowania może przynieść dodatkowe oszczędności, jednak największy efekt ekonomiczny w bieżącym etapie zapewnia wymiana istniejącego oświetlenia na nowoczesne, energooszczędne oprawy LED.

Pytanie 6

Dot. zgodności z Pzp:

Prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający wymaga, aby wszystkie oprawy (drogowe, parkowe, ozdobne) pochodziły od jednego producenta, skoro są to różne grupy funkcjonalne i wizualne opraw.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 1 oraz w odpowiedziach opublikowanych w dniu 21.07.2025.

Pytanie 7

Dot. dostępności rynkowej:

Prosimy o podanie, który model oprawy dostępny na rynku spełnia wszystkie wymagania OPZ (w tym skuteczność świetlna, barwa zmienna, wymiary), lub o rewizję wymagań w tym zakresie.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, że nie może wskazać konkretnych modeli opraw dostępnych na rynku, ponieważ byłoby to sprzeczne z zasadą równego traktowania wykonawców oraz naruszałoby zasady konkurencyjności określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnej weryfikacji dostępnych na rynku produktów i przedstawienia oferty spełniającej wymagania określone w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 8

Dot. preferencji dla konkretnego producenta:

Czy Zamawiający potwierdza, że wizualizacje i rzuty opraw w OPZ mają charakter wyłącznie poglądowy i nie odnoszą się do produktów firmy LUG?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający potwierdza, że wizualizacje i rzuty opraw zamieszczone w OPZ mają charakter poglądowy i nie odnoszą się do produktów konkretnego producenta. Ich celem jest zobrazowanie oczekiwanej formy, proporcji i charakteru estetycznego opraw, przy zachowaniu możliwości zaoferowania rozwiązań równoważnych zgodnych z wymaganiami SWZ.

Pytanie 9

Dot. dopuszczenia różnych producentów:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby każda z grup opraw (TYP1, TYP2, ozdobna nasadzana, ozdobna zwieszana) pochodziła od innego producenta, przy zachowaniu jednorodności estetycznej i funkcjonalnej w ramach grupy?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 1 powyżej oraz w odpowiedziach opublikowanych w dniu 21.07.2025.

Pytanie 10

Dot. niespójności wymagań technicznych:

Prosimy o wyjaśnienie, jak Zamawiający zamierza egzekwować jednoczesne spełnienie wymagań skuteczności ≥140 lm/W, ograniczeń mocy oraz zgodności z PN-EN 13201, które są wzajemnie wykluczające.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 2 powyżej.

Pytanie 11

Dot. tolerancji wymiarowej:

Czy Zamawiający planuje zmianę sposobu określania wymiarów opraw na mniej restrykcyjny – orientacyjny – zgodnie z podejściem umożliwiającym udział szerszego grona producentów?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 3 powyżej oraz w odpowiedziach opublikowanych w dniu 21.07.2025.

Pytanie 12

Dotyczy wymaganej zgodności z obliczeniami fotometrycznymi referencyjnymi Zamawiającego. Prosimy o złagodzenie wymagań w zakresie wymagania zgodności obliczeń fotometrycznych oferowanych opraw uzyskanymi parametrami w ramach obliczeń referencyjnych Zamawiającego. Zamawiający wskazał obliczenia referencyjne, które zostały sporządzone na podstawie opraw i parametrów świetlnych konkretnych opraw danego producenta. osiągnięcie analogicznych parametrów przy zastosowaniu opraw innego producenta nie pozwoli uzyskać identycznych parametrów, bowiem właściwości opraw każdego producenta są specyficzne i indywidualne dla danego produktu.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 2 powyżej oraz w odpowiedziach opublikowanych w dniu 23.07.2025 (pytanie 10,11 i 12).

Pytanie 13

Dotyczy obliczeń referencyjnych. Prosimy o wskazanie, na podstawie jakich opraw model  i którego z producentów zostały wykonane obliczenia referencyjne dla poszczególnych typów opraw?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, że nie może udzielić informacji, na podstawie jakich konkretnych modeli i którego producenta zostały wykonane obliczenia referencyjne, ponieważ dane te mają charakter pomocniczy, a postępowanie ma charakter otwarty i konkurencyjny. Wszyscy Wykonawcy mają obowiązek przedłożyć własne obliczenia fotometryczne zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ i OPZ.

Pytanie 14

Czy zamawiający wymaga aby miejscem montażu kompensacji mocy biernej pojemnościowej/indukcyjnej były jedynie szafy SO w ilości 111 kompletów tyle samo co szaf przewidzianych do wymiany.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, że zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami (m.in. pytanie nr 17 z dokumentu z dnia 21.07.2025 r.) układy kompensacji mocy biernej należy montować tam, gdzie wynika to z analizy i pomiarów parametrów mocy biernej, a nie sztywno we wszystkich szafach przewidzianych do modernizacji.

W dokumentacji projektowej przewidziano 111 szaf SO, jednak ostateczna lokalizacja i liczba urządzeń kompensacyjnych (pojemnościowych i/lub indukcyjnych) będzie wynikać z projektu wykonawczego, opracowanego na podstawie rzeczywistych pomiarów.

Wykonawca zobowiązany jest do doboru i montażu układów kompensacyjnych tam, gdzie będzie to konieczne w celu uniknięcia opłat za moc bierną – zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ.

Pytanie 15

Czy zamawiający dopuszcza montaż kompensacji mocy biernej w oprawach lub wnękach słupowych?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 16

Czy zamawiający wymaga 120 miesięcznej pisemnej gwarancji producenta kompensacji mocy biernej?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, że w przypadku kompensatorów mocy biernej wymagana jest standardowa gwarancja producenta, tj. 24 miesiące.

Pytanie 17

Czy zamawiający dla potwierdzenia parametrów elektrycznych oraz trwałości urządzenia do kompensacji mocy biernej będzie wymagał przedstawienia aktualnych na dzień składania oferty raportu z badań EMC wystawionego przez laboratorium akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)? Taki dokument potwierdzi produkty dopuszczone do obrotu na ternie unii europejskiej oraz potwierdzi spełnianie norm elektrycznych.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Taki dokument będzie wymagany na etapie doboru konkretnego urządzenia, tj. na etapie uzgadniania Projektu Wykonawczego szaf oświetleniowych (SO).

Pytanie 18

Czy zamawiający będzie wymagał aby gwarancję oraz opłaty za dostęp do sytemu sterowania/monitoringu szaf SO były zapewnione przez producenta na okres 120 miesięcy?

Zamawiający udziela odpowiedzi

W zakresie przedmiotowego zadania nie przewidziano realizacji nowego systemu sterowania. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejących rozdzielnic oświetleniowych, w tym ich doposażenie lub wymiana SO. W przypadku stwierdzenia niesprawności elementów takich jak zegary, należy je wymienić. W związku z powyższym, wymóg gwarancji i opłat za dostęp do systemu sterowania nie ma zastosowania.

Gwarancja, o której mowa w dokumentacji, dotyczy wyłącznie nowych urządzeń i komponentów dostarczonych i zabudowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji zadania.

Pytanie 19

Proszę o udostępnienie kompletnego pliku Zal. nr 1 do OPZ_Wzór Tabeli - bilans mocy dla SO.xlsx  który został udostępniony do załącznika nr 6 OPZ. Plik zawiera tylko spis arkuszy z szafami  w ilości 127 szt. SO natomiast szczegółowe dane są udostępnione dla szaf SO nr 1,5,94. Kompletny plik z lokalizacjami oraz wyposażeniem potrzebny jest do szczegółowego przygotowania oferty.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Załącznik nr 1 do OPZ „Wzór Tabeli – bilans mocy dla SO” stanowi jedynie wzór do uzupełnienia przez projektanta na etapie opracowywania Projektu Wykonawczego.

W celu przygotowania oferty Zamawiający udostępnił materiał inwentaryzacyjny w Załączniku nr 7 – Dokumentacja Projektowa, dostępnym pod linkiem:
https://chmura.raszyn.pl/dysk/d/s/145Q1s2DsCULGO63Dar8jkeB8t0AGewm/h5GTxGyq14w6dvQEuntIL7gDUwBDN9qP-ArSgesZeagw

W ww. lokalizacji znajdują się m.in.:

- zdjęcia wszystkich istniejących szaf oświetleniowych (SO),

- dane techniczne zawarte w pliku „Tabele inwentaryzacyjne”, stanowiące podstawę do sporządzenia oferty.

Pytanie 20

Dotyczy wymogu - „Zamawiający wymaga, aby projekt został opracowany z uwzględnieniem zasad ochrony ciemnego nieba (zgodnie z ideą Dark Sky), wszędzie tam, gdzie pozwala na to istniejąca infrastruktura słupowa i lokalizacja opraw.”

Informujemy, że ww. zapis odnoszący się do ochrony ciemnego nieba (Dark Sky) jest sprzeczny z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązany jest do określenia przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny przy uwzględnieniu wszystkich warunków jakie mają wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający poprzez niedookreślenie lokalizacji gdzie należy chronić ciemne niebo, dopuścił do sytuacji, w której wykonawcy uznaniowo wybierać będą lokalizację co skutkować będzie brakiem możliwości porównania ofert i ich weryfikacji. Wykonanie obliczeń fotometrycznych zgodnie z ideą Dark Sky może skutkować koniecznością użycia rozwiązań o mniejszej skuteczności świetlnej co przy określonym w SWZ kryterium oceny oferty wprost wpłynie na rozstrzygnięcie postępowania. Stąd wnosimy o jednoznaczne określenie czy Zamawiający wymaga aby dla całej inwestycji, fotometria dobrana została zgodnie z ideą Dark Sky lub wnosimy o precyzyjne określenie jakie konkretne lokalizacje Zamawiający ma na myśli?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, że wymóg opracowania projektu z uwzględnieniem zasad ochrony ciemnego nieba (zgodnie z ideą Dark Sky), dotyczy wyłącznie sytuacji projektowych nr 3 (Park) oraz nr 117(plac zabaw) , wskazanych w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie rozwiązań zgodnych z ideą Dark Sky w pozostałych lokalizacjach nie jest wymagane.

Pytanie 21

w związku z bardzo rozbudowanym postępowaniem i koniecznością dokładnego przeanalizowania i wyceny przedmiotu zamówienia prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 05.08.2025r.

Powyższe umożliwi wykonawcom dokonanie lepszej kalkulacji ceny.

Zamawiający udziela odpowiedzi

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany terminu składania ofert. Wydłużenie terminu postępowania wiąże się z ryzykiem utraty dofinansowania, dlatego Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy harmonogram.

Pytanie 22

Czy zamawiający dysponuje danymi dotyczącymi rodzajów słupa, na których przewidziana jest wymiana wysięgników. W tabeli jest jedynie informacja słup betonowy. Przydałaby się informacja czy są to np. słupy żn czy wirowane - zdecydowanie różni się wtedy koszt montażu nowych wysięgników. Dodatkowo pytanie czy w przypadku słupów wirowanych wymagany jest montaż wysięgników na trzpieniu słupa czy na uchwytach przymocowanych taśmą aluminiową?

Zamawiający udziela odpowiedzi

Całkowita ilość wysięgników do wymiany wynosi 289 szt., z czego:

- Na słupach ZN – 283 szt. (w tym dwa podwójne),

- Na słupach EPV – 6 szt.

Zamawiający przekaże Wykonawcy dokładne lokalizacje poszczególnych typów słupów na etapie realizacji prac.

W wycenie należy przewidzieć montaż wysięgników na trzpieniu słupa. Natomiast na etapie realizacji, pod nadzorem i za zgodą Inspektora Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach dopuszczony będzie montaż za pomocą opasek, pod warunkiem zapewnienia trwałego i bezpiecznego mocowania oraz zgodności z zaleceniami producenta wysięgników.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie wraz z odpowiedzią jest wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.