**Zakrzew 24.03.2022r.**

**Gmina Zakrzew**

**Zakrzew 51**

**26-652 Zakrzew**

**z**nak sprawy**: ZP.271.1.5.2022**

**Wykonawcy**

**Nazwa postępowania: Budowa placu zabaw w ramach zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej na Przedszkole i świetlicę oraz rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Gulin.**

1. **Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.**

Pytanie:

Proszę o potwierdzenie czy nawierzchnia bezpieczna placu zabaw ma być wykonana z traw syntetycznych dla HIC do 3m. Jest to nawierzchnia o znacznej grubości, generuje bardzo wysoki koszt,

natomiast urządzenia wymagane w specyfikacji to HIC max do 105cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podkłady amortyzacyjne. Należy zastosować podkłady amortyzacyjne dla HIC 1,30m.

W przedmiarze robót treść poz. 6 otrzymuje brzmienie: Ułożenie trawy syntetycznej o wys. 24mm i podkładów amortyzacyjnych wg. normy EN 1177 z HIC 1,30m.

1. **Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia .**

W związku z powyższym wyjaśnieniami zamawiający wprowadza następujące zmiany w SWZ:

1. **Rozdział XI pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca jest związany terminem złożonej oferty do **06.05.2022r.** nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

1. **Rozdział XIII pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem **https://platformazakupowa.pl/pn/zakrzew** w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **07.04.2022r. godz.: 10:00**

1. **Rozdział XIV pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.04.2022 r. o godz. 10:05**

W załączeniu:

* Przedmiar robót
* ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

**Zatwierdził:**

**Leszek Margas**

**Wójt Gminy Zakrzew**