PAKIET 1  PROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO + INSTRUMENTARIUM DO  UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stem Cup panewka | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stem Cup wkładka | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Alloclassic trzpień / Trzpień bezcementowy Alloclassic SL | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowy metalowe ZB / Głowy ZB 22-28-32-36 | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bipolar Head Z / Czasza panewki bipolarnej 38-72 mm | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 6 | Bipolar Head Z / Wkładka PE do panewki bipolarnej | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cement std B / Cement 1 x 40 g zwykły | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cement std B / Cement 1 x 40 g/ R z gentamycyną | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cement std B / Cement Revision 1 x 40 g genta+clinda | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 10 | Optivac / Optivac pojedynczy | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Synovasure / Synovasure (1 szt.) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium oraz napęd, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach oraz paszportów do implantów.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET  2  PROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO – KRÓTKI TRZPIEŃ + INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego |
| 1 | Trzpień endoprotezy bezcementowy w wersji "krótki trzpień", wykonany ze stopu tytanowego. Trzpień prosty zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowatej (samocentrujacy w kanale ); w części bliższej napylony porowatym tytanem, w części dalszej piaskowany. Trzpień musi posiadać wersję standardową i lateralizowaną oraz opcję z modularną szyjką (minimum 12 rozmiarów szyjki modularnej ). Wszystkie wersje minimum 12 rozmiarach. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień uniwersalny w wersji standardowej 131⁰ i lateralizowanej 127,5 ⁰wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia części bliższej pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem w 13 rozmiarach. Wielkość trzpienia rośnie proporcjonalnie 0,3mm w osi AP, 1,1mm w osi ML oraz 3mm w długości; offset 1mm. - od 35mm do 52mm. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trzpień stalowy (stal chirurgiczna), cementowany, prosty, nie wymagający centralizera; w minimum 11 rozmiarach (8-18); stożek 12/14, 2 opcje kąta CCD: 131° i 134° (zmiana offsetu o 5mm); stosowany z korkiem dokanałowym | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa metalowa o średnicy 28mm., 32 mm. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowa metalowa o średnicy 36mm. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicach wewnętrznych 28,32,36,40 mm, każda w trzech rozmiarach długości szyjki | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta o średnicach wewnętrznych 28,32,36,40 mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki. Wkładka fiksowana konikalnie wyposażona w centralizer ułatwiający odpowiednie mocowanie wkładki w panewce | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Głowa bipolarna z polietylenowym pierścieniem wewnętrznym dostępna w rozmiarach od 38 do 57mm ( ze skokiem co 1mm) | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 9 | Panewka typu press fit pokryta tytanową okładziną napylona metodą plasma spray i dodatkowo warstwą hydroksyapartytu; średnica od 46 do 76 mm ze skokiem co 2 mm. Kształt panewki hemisferyczny. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami. Wszystkie otwory zaślepione fabrycznie. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 | Panewka cementowana okapowa lub neutralna do głowy 28mm, 32mm,36mm o rozmiarach zewnętrznych 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Panewka bezcementowa typu 3D wykonana z nieklejonych elementów, ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 44 mm do 76 mm ze skokiem co 2 mm, z otworami zaślepionymi fabrycznie, umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. . | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Panewka dwumobilna chromokobaltowa cementowana, w rozmiarach zewnętrznych 44-68mm., przystosowana do głów wewnętrznych 28mm. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wkładka panewkowa z polietylenu cross linking pasująca do głów 28, 32, 36mm. okapowa lub bezokapowa. Wkładka posiada centrlizer pozwalający na łatwiejsze osadzenie w panewce , będący dodatkowo zamknięciem otworu centralnego czaszy. wyposażona w tytanowy pierscień poprawiający umocowanie czaszy. | Szt. | 170 |  |  |  |  |  |
| 14 | Ostrze do piły | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| Elementy rewizyjne |
| 1 | Trzpień rewizyjny wykonany ze stopu tytanu o nachyleniu 4* w kształcie stożkowym mocowany press-fitowo w części diaphysialnej kanału kości udowej w długościach 14 i 20cm., w przekrojach 14-24mm. Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona hydroksyapatytem, w długościach 50-110mm ze zmiennym off-setem. Część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień MODULARNY wykonany ze stopu tytanu; 14 rozmiarów; przekrój 13-26mm, długość 87-100mm. Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, dwie opcje CCD- 125* i 135*; cztery offsety dla każdego kąta; długość 41-48mm.; mocowany śrubą po założeniu trzpienia. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka dwumobilna chromokobaltowa, w części zewnętrznej pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w rozmiarach zewnętrznych 44-68mm., przystosowana do głów wewnętrznych 28mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Panewka dwumobilna chromokobaltowa rewizyjna, w części zewnętrznej pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w rozmiarach zewnętrznych 44-68mm., przystosowana do głów wewnętrznych 28mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Panewka rewizyjna typu press-fit typu " Trabecular - trójprzestrzenna ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu . Dostępna ta sama panewka w opcji wielootworowej. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Panewka rewizyjna typu press-fit tynapylona tytanem, ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Panewka rewizyjna typu press-fit typu " Trabecular - trójprzestrzenna ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkładka dwumobilna wykonana z polietylenu z dodatkiem vit E pod głowy 22 i 28mm. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkładka metalowa do wkładki polietylenowej dwumobilnej 40, 42mm. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 10 | Moduł rewizyjny panewkowy typu trójprzestrzennego, monolityczny (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 62mm oraz wysokościach 12 i 18mm. Moduł mocowany z panewkami za pomocą śrub - bez użycia cementu. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruby 20-60mm. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem: | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium oraz napęd, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach oraz paszportów do implantów.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 3   PROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ + INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień endoprotezy w co najmniej 2 rozmiarach, kobaltowy. Elementy endoprotezy sterylne, pakowane oddzielnie w zafoliowane, oznakowane pudełka. Komplet endoprotezy składa się z jednej głowy i jednego trzpienia (głowa endoprotezy składana z trzpieniem śródoperacyjnie, za pomocą mechanizmu zatrzaskowego). | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa endoprotezy dostępna w min. 3 wysokościach (10, 12, 14mm) i 3 średnicach (20, 22, 24mm), występująca w min. 2 wariantach: głowa z polietylenu o bardzo dużej masie cząsteczkowej, nieusieciowanego, bez dodatków stabilizujących, sterylizowana nadtlenkiem wodoru / głowa modularna składająca się z nasadki wykonanej ze stopu kobaltu CoCrMo, oraz wkładki wykonanej z polimeru PEEK OPTIMA Wear Performance. Głowa składana fabrycznie, dwuelementowa (wkładka głowy modularnej mocowana na stałe z nasadką, nierozbieralna, brak możliwości ruchu osiowego i rotacyjnego pomiędzy wkładką i nasadką), sterylizowana radiacyjnie.Proste i intuicyjne instrumentarium posiadające zestaw przymiarów głów endoprotezy, oraz przymiarów do resekcji głowy kości promieniowej. | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach oraz paszportów do implantów.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 4 PROTEZA CAŁKOWITA I REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO + INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop CoCr. Element udowy posiadający możliwośc dokręcenia trzpieni przedłużających, cementowych i bezcementowych, | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z wkładką typu „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop tytanowy. Opcjonalnie możliwość wykorzystania tacy rewizyjnej z offsetem lub bez. Część piszczelowa posiadająca możliwość dokrecania trzpieni przedłużających, cementowych i bezcementowych. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa typu „fixed bearing” mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w grubościach: 8mm, 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm dla każdego z rozmiarów. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, dodatkowo wzmocniona prętem, w opcji PS o zwiększonej stabilności, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 w wysokościach 10, 12.5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 30mm. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trzpień przedłużający 30mm, 60mm, piszczelowy, cementowy. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 6 | Element udowy cementowany, półzwiązany, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr. Kompatybilny z wkładkami zatrzaskowymi i rotacyjnymi. Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5; dla każdej ze stron. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Adapter 5˚ i 7˚ koślawości umożliwiający zastosowanie kołnierzy przynasadowych i trzpieni jednocześnie. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba mocująca adapter udowy neutralna lub offset +/- 2mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Augmenty udowe dystalne w grubościach 4, 8, 12 i 16mm oraz tylne w grubościach 4 i 8mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kołnierz udowy bezcementowy uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 20, 31, 34, 40, 46mm. W opcji z napyleniem porowatym tytanem w części dystalnej lub w całości. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rewizyjny element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną. Z możliwością zamontowania kołnierzy przynasadowych, augmentów i trzpieni bezcementowych lub cementowanych. Kompatybilny z wkładkami rotacyjnymi oraz elementem udowym CR/CS, PS, półzwiązanym, zawiasowym, poresekcyjnym. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Augment piszczelowy w grubościach 5, 10 i 15mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany ze stopu tytanu, kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR, PS, PS o zwiększonej stabilności, półzwiązaną. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających bezcementowych lub cementowanych oraz augmentów. Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Element piszczelowy rewizyjny stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną. Z możliwością zamontowania kołnierzy przynasadowych, augmentów (z wyjątkiem rozmiaru 2/0) i trzpieni bezcementowych lub cementowanych. Kompatybilny z wkładkami rotacyjnymi oraz elementem udowym CR/CS, PS, półzwiązanym, zawiasowym, poresekcyjnym. Rozmiary (góra/dół): 2/0; 3/1; 4/2; o grubościach 15 i 25mm. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | Kołnierz piszczelowy bezcementowy z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29,37, 45, 53, 61mm. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 16 | Trzpień bezcementowy, antyrotacyjny, uniwersalny dla elementu udowego i piszczelowego o długości 75, 115 i 150mm, w średnicach 10 - 24mm co 2 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Trzpień cementowany, uniwersalny dla elementu udowego i piszczelowego. Rozmiary 30 i 60mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 18 | Wkładka zatrzaskowa, półzwiązana, wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, dodatkowo wzmocniona prętem, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego. Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5 w wysokościach 10, 12.5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 30mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Wkładka rotacyjna, półzwiązana, wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, dodatkowo wzmocniona prętem, Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5; w wysokościach 10, 12.5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 30mm. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu crosslink, w opcji CR, CS lub PS, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, system mocowania ogranicza mikroruchy do 16µm. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 w wysokościach 8, 10, 12.5, 15, 17.5mm oraz w opcji PS dodatkowo 20, 22.5 i 25mm. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 21 | Implant rzepki | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | Ostrza kompatybilne z instrumentarium | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 23 | Cement kostny 20g lub 40g o wysokiej gęstości z gentamycyną lub bez. Antybiotyk stanowi 2,5 % składu wagowego cementu. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| Razem: | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium oraz napęd, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. Implantach oraz paszportów do implantów.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET  5 SYSTEM REDUKTORA STOŻKA DO OPERACJI REWIZYJNYCH STAWU BIODROWEGO+ INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag. | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm , 12/14 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Reduktor stożka umozliwijący śródoperacyjną kporekcje antewersji do 14° i kąta CCD do 14°. W standardzie dostępne reduktory na stożki 12/14 do rozmiaru 5XL | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm , 14/16 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Reduktor stożka umozliwijący śródoperacyjną kporekcje antewersji do 14° i kąta CCD do 14°. W standardzie dostępne reduktory na stożki 14/16 do rozmiaru 5XL | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Reduktory stożka na stożek V40 umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki minimum do 2cm, antewersji minimum do 10°. i kąta CCD minimum do10°. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 6 | Reduktory stożka niestandardowy w systemie custom mode umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki MSMT | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Głowy ceramiczne BioloxDelta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach oraz paszportów do implantów.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 6 PROTEZA BARKU  URAZOWA I ODWRÓCONA+ INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Element ramienny beztrzpieniowy w trzech rozmiarach 30, 34, 38mm. Opcjonalnie trzpień odwrócony bezcementowy i cementowany ze 145 stopniowym pochyleniem głowy. W części dystalnej dwa otwory pod śruby na wypadek niestabilności. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Urazowy trzpień cementowy lub bezcementowy z 135 stopniowym pochyleniem | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby Korowe do trzpienia o średnicy 4,5 mm i długościach od 18 – 36 mm, ze skokiem co 2mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Panewka Stawu Ramiennego w trzech wysokościach 3/6/9 mm i dwóch średnicach 36/40 mm w wersji do elementu beztrzpieniowego i z trzpieniem, i w wersji konwersji z kąta 135 stopni do 145 stopni | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 5 | Glenosfera ze śrubami w wersji centrycznej i ecentrycznej (3mm) w dwóch rozmiarach 36/40 mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka bazowa w rozmiarze 24 mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Anatomiczna Panewka cementowana w 4 rozmiarach | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Spacer panewkowy + 9mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruby o średnicy 4.5 mm w długościach od 20 mm do 40 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruby Blokujące o średnicy 4,5 mm w długościach od 20 mm do 40 mm | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 11 | Podwójny Stożek | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 12 | Głowa Centryczna lub Ecentryczna | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | Nic z igłą wykonana z teraftalan polietylenu USP rozmiar 5 dostępna w dwóch kolorach (biały/zielony) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Cage | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku  Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach oraz paszportów do implantów.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 7  PŁYTA DO OSTEOTOMII

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyta do osteotomii otwierającej piszczeli. Anatomiczna, asymetryczna ze stopu tytanu, oddzielnie dedykowana dla kości piszczelowej lewej i kości prawej (różniąca się anodyzacją) z zachowaniem profilu tyłopochylenia kości piszczelowej. Do zastosowania na przednio przyśrodkowej części kości piszczelowej w korekcjach od 6 mm do 18 mm. Płyta sześciootworowa lub ośmiootworowa. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka do osteotomii kości piszczelowej z jednoczesną rekonstrukcją ACL (maks. 6 śrub) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyta do osteotomii otwartej i zamkniętej kości udowej (maks. 9 śrub) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby 4,5 mm o długościach od 30 mm do 90 mm z przeskokiem 5mm. Śruby pakowane sterylnie | Szt. | 264 |  |  |  |  |  |
| 5 | Personalizowane przymiary pod pacjenta do osteotomii kości piszczelowej (PSI) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 8  PROTEZA KOLANA + INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 6 rozmiarach dla każdej ze stron z 4 stopniowym przednim nachyleniem pozwalającym na kompresję cementu kostnego. Element udowy z 6 stopniowym zagłębieniem w bruździe dla optymalnej kinematyki rzepki | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Element piszczelowy w możliwością przedłużki w 6 rozmiarach z polerowaną powierzchnią pomiędzy wkładką i elementem piszczelowym. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Asymetryczna wkładka piszczelowa typu medial pivot wykonana z polietylenu niesieciowanego typu 1 typu CS z 0 stopniowym fabrycznym tyłopochyleniem, pozwalająca na pozostawienie lub wycięcie WKT. Rozmiar wkładki dobierany analogicznie do rozmiaru elementu udowego. Dostępna w wysokościach 10, 12, 14 i 16 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przedłużka piszczelowa dostępna w trzech długościach, 60, 100, 140 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cement kostny 40 g z gentamycyną | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Element udowy rewizyjny, anatomiczny (prawy, lewy) dostępny w 6 rozmiarach z możliwością zastosowania przedłużek offsetowych, podkładek w części dystalnej jak i tylnej | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Podkładki udowe dystalne i tylne w wysokościach 5 mm i 10 mm | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 8 | Element piszczelowy rewizyjny dostępny w 6 rozmiarach z możliwością zastosowania przedłużek offsetowych i podkładek uzupełniających ubytki | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Podkładki piszczelowe w wysokościach 5 mm, 10 mm i 15 mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | Przedłużka rewizyjna 60 mm, 100 mm i 140 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Adapter offsetowy 3mm lub 6 mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkładka piszczelowa rewizyjna w wysokościach 10,12,14,16,19,22 i 25 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| Razem: | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku  Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach oraz paszportów do implantów.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 9  PROTEZA STAWU BIODROWEGO + INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długi trzpień bezcementowy ze stopu tytanu napylony 110 mikronową warstwą hydroksyapatytu. Trzpień zaopatrzony w wypustki gwarantujące stabilność rotacyjną oraz otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 125 stopni. Trzpień w minimum 9 rozmiarach, w zakresie od 127 do 177 mm. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu, pokrycie proksymalnej części Titanium Y 367 APS (Plasma Spray), dystalnie piaskowany. Tapezoidalny odcinek proksymalny, odporny na naprężenia osiowe i skrętne. oraz ułatwia osseointegrację; Trzpień zaopatrzony w wypustki gwarantujący stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 125 stopni. Trzpień w minimum 9 rozmiarach, w zakresie od 127 do 177 mm. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Endoproteza bezcementowa ze stopu tytanu napylona w bliższej części 300 mikronową warstwą hydroksyapatytu, w dalszej części trzpień bez pokrycia hydroksyapatytowego. Trzpień zaopatrzony w płetwę grzbietową zapewniającą stabilność w kości. Stożek konusa 12/14. Trzpień dostępny w 9 rozmiarach, w zakresie od 102 do 130 mm dla trzpienia o kącie szyjkowym 135 stopni oraz 103 do 131,1 mm dla trzpienia o kącie 125 stopni." | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trzpień cementowy ze stopu tytanu. Trzpień zaopatrzony w wypustki gwarantujący stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 125 stopni. Trzpień w minimum 9 rozmiarach w zakresie od 127 do 177 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Panewka sferyczna bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu, z zewnętrzną powłoka z Titanium Y 367; w rozmiarach zewnętrznych panewek od 44 mm do maximum 72 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Panewka sferyczna bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu w technologii trabecular 3D - replikujący strukturę diamentu, w rozmiarach zewnętrznych panewek od 44 mm do maximum 72 mm. Zaopatrzona w 3 otwory na śruby. W komplecie 4 zaślepki. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 7 | Panewka cementowa w rozmiarach 44 do 64 mm. Posiada znacznik RTG. Przystosowane do średnic głów 28, 32 mm z offsetem 10 stopni | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkład metalowy do panewki dwumobilnej w rozmiarach 48 do 72 mm. Wykonany z wysoko polerowanego stopu CoCr. Możliwośc wyboru opcji śródoperacynie, dopasowanie do standardowej panewki pierwotnej oraz rewizyjnej | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkład poliethylenowy do panewki dwumolinej wykonany z crosslinkowanego PE XLPE. Przystosowany do głów 22,2 oraz 28 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Głowy wykonane z CoCr na stożek trzpienia 12/14 o średnicach 28, 32 i 36 mm w 5 długościach szyjki (dla 36 mm - o 4 długościach szyjki) oraz średnica 22,2 mm w 3 długościach | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 11 | Głowy wykonane z białej ceramiki na stożek trzpienia 12/14 o średnicach 28, 32, 36 mm o 3 długościach szyjki dla średnicy 28 mm i o 4 długościach szyjki dla 32 i 36 mm. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkładka wykonana z polietylenu wysoko usieciowanego przystosowane do rosnących średnic głów 28, 32, 36 mm ze stopniowym offsetem 0 i 5 15stopni | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wkładka wykonana z polietylenu wysoko usieciowanego z dodatkiem witaminy E przystosowane do rosnących średnic głów 28, 32, 36 mm ze stopniowym offsetem 0 i 5 stopni | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 14 | Panewka sferyczna bezcementowa rewizyjna, wykonana ze stopu tytanu w technologii trabecular 3D - replikujący strukturę diamentu, w rozmiarach zewnętrznych panewek od 44 mm do maximum 72 mm, z 10 otworami na śruby | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Kliny do panewki rewizyjnej DMD w technologi trabecular 3D, w trzech grubościach, 15, 20 i 25 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | Element prosymalny trzpienia rewizyjnego o kącie szyjkowo-trzonowym 135 i 125 stopni o długości od 40 do 70 mm dostępne co 10 mm; wykonany ze stopu tytanu ścieranego korundem | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | Element proksymalny trzpienia w wersji z trzema otworami w częśći bocznej umożliwiający wprowadzenie drutów lub kablo ( do 3 mm średnicy) wykonany ze stopu tytanu ścieranego korundem | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 18 | Element dystalny trzpienia rewizyjnego o długości 100 mm dostępny w średnicach od 14 do 24 mm; wykonany ze stopu tytanu ścieranego korundem | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 19 | Element dystalny trzpienia rewizyjnego o długości 160 mm dostępny w średnicach od 14 do 24 mm; wykonany ze stopu tytanu ścieranego korundem | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Element dystalny trzpienia rewizyjnego o długości 200 mm dostępny w średnicach od 14 do 24 mm; wykonany ze stopu tytanu ścieranego korundem | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Element dystalny trzpienia rewizyjnego o długości 240 mm dostępny w średnicach od 14 do 24 mm; wykonany ze stopu tytanu ścieranego korundem | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Śruba blokująca element dystalny z elementem proxymalnym | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 23 | Śruby kostne do panewek | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 24 | Ostrza jednorazowe do piły oscylacyjnej | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| Razem: | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku  Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach oraz paszportów do implantów.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 10  PROTEZA STAWU RAMIENNEGO PIERWOTNA I REWIZYJNA+ INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. – trzpienie cementowane ( 10-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm – trzpienie rewizyjne cementowane lub bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13do 16mm.; - trzpienie do dużej resekcji w dwóch rozmiarach 7 i 10mm o długości 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm. – element proksymalny z otworami ( trauma – 3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami – element proksymalny odwrócony ( w trzech opcjach: HA,krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9mm. – głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo kobaltu w rozmiarach 40-54mm. – głowy CTA w rozmiarach 42-54mm. – Adaptery neutralne, centryczne oraz CAT – wkładki do body odwróconego polietylenowe 36mm. ( 6 opcji), metalowe 40/44mm. ( 5 opcji) bądź ceramiczne, '- glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach ( standard, mały – neutralne i centryczne) '– glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Korekcyjne, - panewka cementowana w pięciu opcjach, - element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach. Panewka rewizyjna z modularnym pegiem wykonana w technologii trabecilar tytan. Element ramienny beztrzpieniowy. System kapoplastyki stawu ramiennego. Panewka augmentowana 360⁰ trabecular titanium |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trzpień bezcementowy | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Element proksymalny: trauma, anatomia i odwrócony | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Adapter standard i ecentryczny | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | trzpień cementowany | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Trzpień rewizyjny, cementowany, bezcementowy poresekcyjny | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Augument poresekcyjny z adapterem | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa CTA | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Adapter do głów CTA | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Glenosfery PE 40,44 mm. | Szt. | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik | Szt. | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Glenosfery 36mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka odwrócona PE | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużenie body odwróconego +9 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka do body odwróconego metalowa lub ceramiczna | Szt. | 28 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka do body odwróconego metalowa lateralizowana | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Panewka metal Black | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Panewka PE cementowana | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka PE | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Panewka metal back rewizyjna | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | peg modularny do panewki metal back rewizyjnej | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | panewka augmentowana 360* trabecularna | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka do panewki rewizyjnej | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Body odwrócone beztrzpieniowe | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Adapter do body odwróconego | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Panewka hybrydowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka panewkowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ostrze do piły | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium oraz napęd, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach oraz paszportów do implantów.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 11  PROTEZA STAWU KOLANOWEGO + INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Endoproteza całkowita, anatomiczna stawu kolanowego. Endoproteza modularna, osadzana przy użyciu cementu składająca się z: - część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa, część rzepkowa (opcjonalnie). System w wersji bez zachowania więzadeł krzyżowych PS (tylnostabilizowana) i z zachowaniem więzadeł krzyżowych w opcji CR i KR. |
|  | część piszczelowa fiksowana wykonana ze stopu tytanu w 10 rozmiarach, blokowana polietylenowym korkiem lub trzpieniem 20, 40, 60mm.; cementowana | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | część udowa (prawa, lewa) po 10 rozmiarów dla każdej strony, wykonana ze stopu chromo-kobaltowego w wersji KR, CR i PS; cementowana | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | wkładki polietylenowe o różnych grubościach: 10, 11, 12, 14, 16, 20 mm; w wersji fiksowanej - KR, CR, PS ; w wersji KR wkładki anatomiczne odpowiednio dla prawego i lewego komponentu udowego | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | G21 Cement z gentamycyną 40 gr std / low | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium oraz napęd, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach oraz paszportów do implantów.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 12  PREPARAT DO STOSOWANIA W INFEKCJACH KOŚCI I TKANEK MIĘKKICH.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rekrystalizowany siarczan wapnia 5cc- po związaniu 12cc | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rekrystalizowany siarczan wapnia 10cc- po związaniu 25cc | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rekrystalizowany siarczan wapnia 20cc- po związaniu 50cc | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: | XX | XX |  |  |

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 13 SYNTETYCZNY MATERIAŁ KOŚCIO – ZASTĘPCZY

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wstrzykiwany syntetyczny substytut kostny do wypełniania ubytków kości gąbczastej. Podstawowy składnik hydroksyapatyt (fosforan wapnia- 38%) oraz 62% części wagowych wody o wysokim stopniu czystości H2O. Biokompatybilny, bioresorbowalny, elastyczny, bioindukcyjny, sterylny w postaci pasty powstający ze zmieszania składników. Całość preparatu umieszczona w kaniuli do bezpośredniego użycia. Produkt sterylny. Pojemność 10 cc. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci kostki 10x10x10 mm - opakawanie 5 szt pakowane osobno | Opak. | 60 |  |  |  |  |  |
| Razem: | XX | XX |  |  |

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 14  PROTEZA BARKU+ INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anatatomiczna endoproteza stawu barkowego na trzpieniu bezcementowym o typie pressfit, porowatym, napylonym w części bliższej HA. Trzpień protezy konwertowalny do protezy odwróconej bez potrzeby jego wymiany. Trzpień z kątem szyjkowo-trzonowym stałym lub z możliwością zmiany kąta bez zmiany trzpienia. Minimum 8 rozmiarów - średnic trzpienia, jego dł. winna się mieścić w zakresie 55 - 95 mm. Głowy protezy centryczne i ekscentryczne z możliwością zmiany off-setu, jej wysokości. Średnica głów winna się mieścić w zakresie 38-58 mm. Ich wysokość winna się zawierać w zakresie 13-27 mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa pyrokarbonowa | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach oraz paszportów do implantów.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 15 PROTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO + INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Element łokciowy część łokciowa tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju protokątnym. Elementy łokciowe pokryte warstwą PMMA ułatwiającą wiązanie cementu kostnego. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Element ramienny-część ramienna tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju trójkątnym, zapewniającym stabilność antyrotacyjną. Flansza części ramiennej w dwóch długościach umożliwiająca zastosowanie podkładki kostnej. Zawias typu zatrzaskowego. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Element łączący zapasowy | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach oraz paszportów do implantów.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 16 PROTEZA STAWU BIODROWEGO + INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień prosty proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty czystym tytanem i hydroxyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego 127 i 132 stopnie oraz długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewki bezcementowe w rozmiarach 46-64 mm, o powierzchni zewnętrznej napylonej czystym tytanem oraz hydroxyapatytem. W części równikowej dodatkowe poszerzenie zwiększające brzeżny press-fit o 1,8m. Panewka pełna lub otworowa do wyboru śródoperacyjnego. Możliwość dodatkowego zastosowania śrub. System blokowania panewki uniwersalny dla wkładki polietylenowei, ceramicznej i metalowej. Zaślepka, śruba panewkowa | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka bezcementowa ze stopu tytanu o kształcie hemisfery z otworami (umożliwiającymi kątowe osadzenie śrub) lub bezotworowa, wykonana w technologii druku 3D. Panewka umożliwia artykulacje typu polietylen, ceramika lub artykulację dwumobilną. Zaślepka, śruba panewkowa. W opcji panewka wielootworowa. Panewka bezcementowa 3D, rewizyjna | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa metalowa o średnicy 22,28 lub 32 mm w trzech rozmiarach długości szyjki | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowy metalowe o średnicy 36, 40, 44 mm wysoko polerowane przystosowane do wkładek polietylenowych w 3 długościach szyjki | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowa ceramiczna o średnicach 28 mm, 32 mm, oraz 36 mm – każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki. W opcji ceramika – ceramika, w celu zwiększenia zakresu ruchu system wymusza wzrost średnicy zewnętrznej głowy ceramicznej wraz ze wzrostem panewki | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Głowa ceramiczna BIOLOX DELTA w 3 rozmiarach szyjki | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkładka polietylenowa bezokapowa oraz z 10 – stopniowym okapem, w razie potrzeby możliwość zastosowania wkładki związanej | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkładka związana | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkład ceramiczny | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Liner metalowy do artykulacji dwumobilnej | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Głowa polietylenowa do artykulacji dwumobilnej | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | Głowa bipolarna Trzpień rewizyjny bezcementowy prosty tytanowy w kształcie stożkowym: mocowany pressfitowo w części diaphysialnej kanału kości udowej w co najmniej trzech długościach i co najmniej 8 grubościach, część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokrytą porowatą okładzina tytanową i napylona hydroksyapatytem, w co najmniej 4 grubościach ze zmiennym off- setem, w co najmniej 7 grubościach. Część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. W zestawie opcja dystalna typu plazma | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Augment rewizyjny panewkowy | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Trzpień cementowany, stalowy, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizatorem; dostępny w rozmiarach offsetu 37,5 do 44 mm (9 rozmiarów trzpienia w tym dla pacjentów z dysplazją) Korek do zamknięcia kanału szpikowego wykonany z polietylenu, o średnicy od 8 mm do 18 mm. W opcji korek kanałowy rewizyjny | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Panewka polietylenowa | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Trzpień cementowany, stalowy, rewizyjny w min. długościach - 200, 220 , 240 oraz 260 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium oraz napęd, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach oraz paszportów do implantów.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 17 SYSTEM DO OPERACJI SPOSOBEM LATARJETA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System składający się z: Tytanowa płytka klinowa służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo więzadłowego stawu ramienno-łopatkowego w technice Latarjet. (1 szt) Śruba kaniulowana, częściowo gwintowana służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo-więzadłowego w niestabilnościach stawu ramienno-łopatkowego techniką Latarjet. Śruba w rozmiarze 3.75mm w długościach od 30 mm do 42mm. (2 szt) Ostrze piły sagitalnej 300, zakrzywione, 19 x 10 x 0,60 mm. (1 szt.) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: | XX | XX |  | 1 |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 18 AKCESORIA DO ARTROSKOPII STAWÓW , KOMPATYBILNE Z WIEŻĄ ARTHREX

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K Artroskop,30⁰, 4mmx152,5mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płaszcz artroskopowy z dwoma zaworami obrotowymi do optyki średnica 4,0mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Obturator ołówkowy do płaszcza artroskopowego optyki 4,0mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Światłowód średnicy 5,0mm, długości 274cm w przezroczystej osłonie | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Optyka artroskopowa, kąt 30 stopni, średnica 2,4 mm x długość 72 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaniula do optyki 2,4mm, dwa zawory | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Obturator stożkowy do płaszcza 2.4 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Haczyk artroskopowy z miarką, długość 71 mm, końcówka dystalna 3.4 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszcze do artroskopii nadgarstka, długość 65mm, średnica 2,75mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszcze do artroskopii nadgarstka, długość 65mm, średnica 2,75mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszcze artroskopowe, punch, końcówka wygięta do góry 15°, wymiary 2,75mm x 100mm, port do mycia instrumentu | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kaseta do sterylizacji | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Shaver artroskopowy | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 19 NAPĘD ORTOPEDYCZN DUŻY + OSTRZA DO PIŁY KOMPATYBILNE Z NAPĘDEM

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękojeść bateryjna | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pokrywa do rękojeści | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Moduł zasilający | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Uchwyt trójszczękowy Jacobs-7,3mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Szybkozłączka AO/ASIF | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Szybkozłącza do drutów Kirschnera- 1-4mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Szybkozłączka Hudson(rozwiercanie) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Szybkozłączka Hudson (wiercenie) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ostrza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95mm | 25mm | 1,27mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 95mm | 19mm | 1,19mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 25mm | 10mm | 0,6mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 49mm | 10mm | 0,6mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 25mm | 14mm | 0,6mm | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 60mm | 25mm | 0,89 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 20 NAPĘD ORTOPEDYCZNY MAŁY

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wiertarka dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nasadka do drutów Kirschnera 0,7-1,8mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nasadka do drutów Kirschnera 2,0-3,2mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nasadka wiertarska mały Synthes (AO) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nasadka wiertarska duży Synthes (AO) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nasadka wiertarska Jacobs 6,4mm z kluczem | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Nasadka wiertarska Hudson/Modified Trinkle | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nasadka wolnoobrotowa Hudson/Modified Trinkle | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Nasadka wolnoobrotowa DHS/DCS | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Nasadka piła oscylacyjna (strzałkowa) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Akumulator niesterylny SmartLife, mały | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | Pojemnik sterylny na mały akumulator SmartLife | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Uniwersalna ładowarka 4-gniazdowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Ostrze CORE osc/sag | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| Razem: | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy