Świnoujście, 03.12.2024r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

EA/PW/NI/1633/379/2024/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: **„Wykonanie uszczelnienia studni głębinowej nr 13 na UW Odra”.**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

**ORAZ**

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z wniesionym przez Wykonawcę pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający publikuje treść pytania oraz odpowiedź:

Pytanie nr 1

prosimy o wyrażenie zgody na zmianę treści wzoru umowy (załącznik nr 2 do oferty) poprzez dodanie w §12 ustępu nr 15 o następującej treści:

„ §12

GWARANCJA i RĘKOJMIA

15. Postanowień ust. 1 - 14 nie stosuje się, a Zamawiający traci prawo do roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi w przypadku gdy:

a) różnica ciśnień złożowych pomiędzy warstwami wodonośnymi wynosi > 0,18 MPa,

b) wykonanie uszczelnienia poprzez montaż rękawów uszczelniających odbywać się będzie na rurach pokrytych osadem,

c) studnia posiada ukryte uszkodzenia lub wady konstrukcyjne, których nie da się zidentyfikować na czas realizacji przedmiotu umowy,

d) przedmiot umowy w trakcie obowiązywania gwarancji lub rękojmi zostanie zmodyfikowany, zniszczony lub uszkodzony przez Zamawiającego, np. w wyniku wszelkich robót w otworze prowadzonych przez Zamawiającego lub podmioty trzecie na zlecenie Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści załącznika nr 2 do oferty - projekt umowy, poprzez dodanie w § 12 ustępu 15 o treści:

 „15. Postanowień ust. 1 - 14 nie stosuje się, a Zamawiający traci prawo do roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi w przypadku gdy:

a) różnica ciśnień złożowych pomiędzy warstwami wodonośnymi wynosi > 0,18 MPa,

b) wykonanie uszczelnienia poprzez montaż rękawów uszczelniających odbywać się będzie na rurach pokrytych osadem,

c) studnia posiada ukryte uszkodzenia lub wady konstrukcyjne, których nie da się zidentyfikować na czas realizacji przedmiotu umowy,

d) przedmiot umowy w trakcie obowiązywania gwarancji lub rękojmi zostanie zmodyfikowany, zniszczony lub uszkodzony przez Zamawiającego, np. w wyniku wszelkich robót w otworze prowadzonych przez Zamawiającego lub podmioty trzecie na zlecenie Zamawiającego.”

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie Wykonawcy Zamawiający **dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków** w zakresie opisanym powyżej.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

*Dyrektor Naczelny*

 *mgr inż. Małgorzata Bogdał*

Załącznik nr 6

**do oferty**

............................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „**Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi w ulicy Beniowskiego w Świnoujściu**”**,** będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy:

Oświadczamy, że posiadamy aktualną polisę ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia na jedno lub wszystkie zdarzenia w wysokości co najmniej 400 000,00 złotych oraz że suma ubezpieczenia nie została skonsumowana przez inne roszczenia i stanowi zabezpieczenie w pełnej wysokości.

............................................... .........................................................

(miejsce i data) (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)