Załącznik nr 6B

**Harmonogram wykonania usługi konserwacyjnej**

* oczyszczalni ścieków
* przepompowni ścieków
* separatorów ścieków
* neutralizatorów

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Lokalizacja | Rodzaj  urządzeń | Ilość urządzeń kpl | Ilość konserwacji t.j. ilość miesięcy/szt w ciągu 1 roku | Termin wykonania usługi | | | | | | | | |
| marzec | Maj | | | Sierpień | | | | listopad |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7 | | | 8 | | | | 9 |
| Rejon Mosty | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Jednostka Wojskowa Glewice bud. nr 18  72-100 Goleniów | Oczyszczalnia ścieków | 1 | 4 | X | | X | | X | | | | X |
| 2. | Jednostka Wojskowa w Mostach  bud. nr 241  72-132 Mosty | Oczyszczalnia ścieków wraz z przepompownią | 1 | 4 | X | | X | | X | | | | X |
| SOI Stargard | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Jednostka Wojskowa w Bielkowie   bud. nr 22  78-108 Kobylanka | Oczyszczalnia ścieków wraz z przepompownią | 1 | 4 | X | | X | | X | | | X | |
| 2. | Jednostka Wojskowa w Bielkowie –sieć deszczowa  73-108 Kobylanka | Separator  koaslescencyjny | 1 | 1 |  | |  | | x | | |  | |
| 3. | Jednostka Wojskowa w Bielkowie KSP  bud. nr 97  73-108 Kobylanka | Separator koaslescencyjny  Szt.1 | 1 | 2 |  | | x | |  | | | x | |
| 4. | Jednostka Wojskowa w Stargardzie  al. Żołnierza 37 bud.12  -sieć technologiczna | Separator koaslescencyjny z osadnikiem | 1 | 1 |  | |  | | x | | |  | |
| 5. | Jednostka Wojskowa w Stargardzie  al. Żołnierza 37 bud.12  -sieć technologiczna | Neutralizator kwasów akumulatorowych | 1 | 2 |  | | x | |  | | x | | |
| 6. | Jednostka Wojskowa w Stargardzie  al. Żołnierza 37 bud.12  -sieć deszczowa | Separator ropopochodny | 1 | 1 |  | |  | | x | |  | | |
| 7. | Jednostka Wojskowa w Stargardzie  al. Żołnierza 37 KSP. | Mini przepompownia typy Wavin  wraz z separatorem substancji ropopochodnych | 1 | 4 | x | | X | | x | | x | | |
| 8. | Jednostka Wojskowa w Stargardzie  Ul. Zwycięzców przy KSP. | Mini przepompownia typy Wavin  wraz z separatorem substancji ropopochodnych | 1 | 4 | x | | X | | x | | x | | |
| 9. | Jednostka Wojskowa w Stargardzie  al. Żołnierza 37 bud.12  -Śnieżnik | Pompownia ścieków typu EPS | 1 | 2 |  | |  | |  | |  | | |
| SOI Choszczno | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Jednostka Wojskowa  Ul. Drawieńska 42 bud. nr 37 73-201 Choszczno | Przepompownia ścieków | 1 | 2 | X | | |  | | X | |  | |
| 3. | Jednostka Wojskowa  Ul. Drawieńska 42 bud .nr 15 73-201 Choszczno | Neutralizator Ścieków | 1 | 1 |  | | |  | | X | |  | |
| 3. | Jednostka Wojskowa  Ul. Kaliska 1 bud.nr 69 73-220 Drawno | Przepompownia ścieków | 1 | 4 | x | | | X | | x | | x | |
| 4. | Jednostka Wojskowa  Ul. Kaliska 1 bud.nr 69 73-220 Drawno | Separator LAMELA 10/100 | 1 | 1 |  | | | X | |  | |  | |
| 5. | Jednostka Wojskowa  Ul. Kaliska 1 bud.nr 69 73-220 Drawno | Osadnik gnilny WAVIN, poj. 2,0 m3 | 1 | 1 |  | | |  | | X | |  | |
| SOI Szczecin | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Jednostka Wojskowa ul.Woj. Polskiego 250 Szczecin bud.nr 5 | Przepompownia ścieków | 1 | 4 | X | | | x | | X | | x | |
| 2. | Jednostka Wojskowa ul. Wojska Polskiego 250 Szczecin bud.nr 19(akumulatorownia) | neutralizator | 1 | 1 |  | | | x | |  | |  | |
| 3. | Jednostka Wojskowa ul.Woj.Polskiego 250 Szczecin bud.nr 12 | Separator ropopochodny | 1 | 2 | X | | |  | | x | |  | |
| 4. | Jednostka Wojskowa ul.Woj. Polskiego 250 Szczecin bud.nr 9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,24,43,44,45,46,53,54,55,56,80,69,70,71,79,81,83,84 oraz osadniki olejów wewnątrz bud – 19 szt. – 9 | Separator oleju | 1 | 1 |  | | | X | |  | |  | |
| 5. | Jednostka Wojskowa ul.Wojska Polskiego 250 Szczecin Biuro Przepustek i punkt szkoleń | Studzienki kanalizacyjne | 1 | 2 | X | | |  | | x | |  | |
| 6. | Jednostka Wojskowa ul.Wojska Polskiego 250 Szczecin przy bramie głównej | Separator ropopochodny | 1 | 4 | X | | | X | | X | | X | |
| 7. | Jednostka Wojskowa ul.Woj. Polskiego 250 Szczecin bud.nr 22 | Separator ropopochodny | 1 | 4 | X | | | X | | X | | x | |
| 8. | Szczecin-Krzekowo | przepompowni ścieków w zbiorniku TEGRA 600 | 1 | 4 | X | | | X | | x | | X | |
| SOI Szczecin- Podjuchy | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Jednostka Wojskowa ul.Metalowa 39 Szczecin-Podjuchy bud.nr 7 | neutralizator | 1 | 2 | x | |  | | | x | |  | |
| 2. | Jednostka Wojskowa ul.Metalowa 39 Szczecin-Podjuchy bud.nr 7 | Siec kanalizacyjna ,urzadzenia podczyszczające | 1 | 2 |  | | X | | |  | | x | |
| 2. | Jednostka Wojskowa ul.Metalowa 52 Szczecin-Podjuchy Chlebowo | Osadnik -piaskownik | 1 | 2 | X | |  | | | x | |  | |
| W kolumnie 4 zawarta jest całość urządzenia jako komplet wraz z jego podzespołami zgodnie z „ wykazem urządzeń” | | | | | | | | | |  | | | |

**Uwaga: jeżeli w zakresie czynności jest utrzymanie terenów zielonych termin należy ustalić z Kierownikiem SOI danej lokalizacji**

**- X –oznacza termin wykonania usługi** SPORZADZIŁ; Waldemar Kawiński