Załącznik nr 1.1

Należy złożyć wraz z ofertą

D/64/2025

Część nr 1 – Zakup i dostawa symulatorów i trenażerów

Opis przedmiotu zamówienia (umowy)

| Wymagania Zamawiającego |  | Oferta Wykonawcy (należy opisać) |
| --- | --- | --- |
| Medyczny symulator panelu nadłóżkowego – 2 szt. |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |
| 1 | Panel medyczny o długości 1600 mm |  |
| 2 | Panel wykonany z aluminium |  |
| 3 | Dwie komory w panelu |  |
| 4 | Pokrywa lakierowana na dowolny kolor z palety RAL |  |
| 5 | Gniazda gazów medycznych: Tlen – 1 sztuka |  |
| 6 | Gniazda elektryczne 230V białe – 3 sztuki |  |
| 7 | Gniazdo ekwipotencjalne k45 – 1 sztuka |  |
| 8 | Oświetlenie miejscowe moduł LED 1500 lm 8,3W, włącznik oświetlenia na panelu |  |
| 9 | Oświetlenie nocne LED 5W, włącznik oświetlenia na panelu |  |
| 10 | Panel ścienny, orientacja pozioma |  |
| Gogle do immersyjnej symulacji medycznej – 6 szt. Zmiana z dnia 28.10.2025 r. |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |
| 1. Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. 2. Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. 3. Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. 4. Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |
| Ogólne |  |  |
| 1 | Urządzenie w formie zakładanego na głowę systemu (headset), umożliwiające wyświetlanie treści cyfrowych w technologii rozszerzonej, mieszanej oraz wirtualnej rzeczywistości (AR, MR, VR), umożliwiające odwzorowanie w polu widzenia elementów świata rzeczywistego i wirtualnego. |  |
| Ekran |  |  |
| 2 | Technologia wyświetlacza: Micro-OLED |  |
| 3 | Łączna liczba pikseli wyświetlanego obrazu: min. 23 miliony |  |
| 4 | Odświeżanie obrazu: min. 90 Hz |  |
| Procesor |  |  |
| 4 | Procesor umożliwiający uzyskanie w teście PassMark CPU Benchmarks - Single CPU Systems wydajność Procesor, którego wynik testu PassMark CPU Benchmarks - Single CPU Systems publikowany jest na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Wymóg osiągnięcia w testach PassMark CPU Benchmarks - Single CPU Systems wymaganego wyniku dla procesora dotyczy wyniku osiągniętego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (wyniki testów PassMark CPU Benchmarks - Single CPU Systems aktualne w dniu opublikowania ogłoszenia Zamawiający udostępnia jako załącznik do SWZ). Minimum 15 600 pkt. W przypadku pojawienia się modeli procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w ww. testach po opublikowaniu ogłoszenia, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w ww. testach z dnia składania ofert. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wynik ww. testu z dnia składania ofert, potwierdzający spełnianie przez oferowany procesor wymagań określonych przez Zamawiającego. |  |
| Pamięć operacyjna i masowa |  |  |
| 5 | Pojemność pamięci operacyjnej RAM: min. 16 GB |  |
| 6 | Wymagana pojemność zainstalowanego dysku półprzewodnikowego: min. 500 GB |  |
| Minimalne wymagania kamery i sensorów |  |  |
| 7 | Kamera: - min. 6 kamer śledzących świat rzeczywisty, - min. 4 kamery śledzące oczy (eye tracking), Sensory: - Skaner LiDAR, - Czujnik migotania, - Czujnik światła otoczenia - Urządzenie musi posiadać sensory śledzące ruch głową oraz ręką - Urządzenie musi umożliwiać mapowanie otoczenia w 3D w czasie rzeczywistym w celu śledzenia pozycji użytkownika i obiektów. |  |
| Obudowa i multimedia |  |  |
| 8 | Wejście USB typu C: min. 1 szt. |  |
| 9 | Karta sieciowa bezprzewodowa: zgodna ze standardami co najmniej IEEE 802.11ax (WiFi 6) |  |
| 10 | Bluetooth: min. w wersji 5.3 |  |
| 11 | Wbudowany mikrofon: min. 1 szt. |  |
| 12 | Wbudowane głośniki: min. 2 szt. |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |
| 13 | - Certyfikat bezpieczeństwa CE, - Zgodność z dyrektywą RoHS, - Rama i obudowa akumulatora wykonane w 100% z aluminium - Waga z wbudowaną baterią(bez dodatkowej baterii) max 700g |  |
| Wymagane wyposażenie |  |  |
| 14 | - Dedykowany kabel USB-C, - Dedykowany akumulator(bateria) umożliwiająca pracę urządzenia, - Dedykowany pokrowiec ochronny, - Dedykowany zasilacz USB-C o mocy min. 30 W, zgodny z napięciem sieciowym 230 V AC, wyposażony we wtyk zgodny z normami UE, zapewniający prawidłowe zasilanie i ładowanie akumulatora urządzenia - Dedykowany regulowany pasek nośny umożliwiający dopasowanie urządzenia do głowy użytkownika podczas pracy, - Element uszczelniający dopasowujący się do kształtu twarzy użytkownika, ograniczający przenikanie światła z zewnątrz, wyposażony w wymienną poduszkę/piankę zwiększającą komfort użytkowania, - Ściereczka do czyszczenia soczewek/obudowy, |  |
| System Operacyjny |  |  |
| 19 | Ze względu na konieczność wykorzystania dedykowanych i posiadanych już aplikacji medycznych, urządzenie musi zapewniać możliwość uruchamiania tychże aplikacji w środowisku systemowym zgodnym z visionOS. Wymagane jest, aby system operacyjny wspierał działanie zaawansowanych aplikacji w obszarach: - planowanie zabiegów chirurgicznych (np. wizualizacja 3D struktur anatomicznych i przygotowanie planów operacyjnych), - edukację kliniczną i szkolenia personelu medycznego w immersyjnym środowisku AR/MR, - diagnostykę obrazową oraz współpracę zespołów klinicznych w trybie przestrzennej wizualizacji danych, obszar zdrowia psychicznego i terapii behawioralnych poprzez aplikacje wykorzystujące przestrzeń immersyjną i interakcję głosowo-gestową. |  |
| 20 | Urządzenie musi być dostarczone z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym. Oprogramowanie systemowe ma być objęte ważną i legalną licencją udzieloną na zasadach stosowanych przez producenta urządzenia, uprawniającą do korzystania z systemu na danym urządzeniu, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów licencyjnych przez Zamawiającego. |  |
| 21 | Zintegrowany system operacyjny musi umożliwiać co najmniej: - uruchamianie aplikacji i interfejsu użytkownika w przestrzeni 3D (środowisko rozszerzonej rzeczywistości), - jednoczesną pracę na wielu aplikacjach w przestrzeni roboczej (multitasking) z dynamiczną zmianą wielkości i pozycji okien, - obsługę aplikacji komputerowych klasy desktopowej(np. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, programy graficzne) - dostęp do oficjalnego sklepu producenta z aplikacjami przeznaczonymi dla urządzeń AR/MR |  |
| Trenażer videolaryngoskopu – 2 szt. |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |
| 1 | Wideolaryngoskop o budowie modułowej składający się z: - rękojeści, - odłączanego monitora min. 3,5’’ montowanego do rękojeści oraz łyżek intubacyjnych w postaci nakładek w 4 różnych rozmiarach dla pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych, dorosłych i otyłych dorosłych |  |
| 2 | Kolorowy monitor TFT o przekątnej min. 3,5” oraz rozdzielczości min. 640x480 |  |
| 3 | Ekran dotykowy, proste menu w języku polskim z możliwością przeglądania zapisanych zdjęć i filmów |  |
| 4 | Możliwość obrotu monitora w dwóch płaszczyznach: - góra/dół – min. 130° - prawo/lewo – min. 270° |  |
| 5 | Możliwość rejestracji i odtwarzania zdjęć i filmów |  |
| 6 | Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora (złącze HDMI) oraz do komputera (złącze USB) w celu archiwizacji zapisanych zdjęć i filmów. |  |
| 7 | Wskaźnik naładowania akumulatora (graficzny lub liczbowy) |  |
| 8 | Kamera CMOS |  |
| 9 | Podgrzewana optyka zapobiega parowaniu kamery |  |
| 10 | Kąt pola widzenia kamery: min. 58° |  |
| 11 | Zakres roboczy: min. 20 – 100 mm |  |
| 12 | Źródła światła : LED, min. 1500 luxów, 5000K |  |
| 13 | Zasilanie akumulatorem litowym o czasie działania nie krótszym niż 4 h |  |
| 14 | Możliwość ładowania akumulatora, zasilacz sieciowy w zestawie |  |
| 15 | Łyżki laryngoskopowe wykonane z wytrzymałego tworzywa o specjalnym kształcie ułatwiającym intubację trudnych dróg oddechowych |  |
| 16 | Możliwość pracy z łyżkami jednorazowego użytku i wielorazowego użytku |  |
| Treningowy zestaw doszpikowy – 12 szt. |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |
| 1 | Treningowy zestaw doszpikowy - w pełni kompletnym zestawem do szkoleń w zakresie wkłuć doszpikowych |  |
| 2 | Skład zestawu: napęd o wadze 315 g +/-10 g, po jednej treningowej igle doszpikowej 15Gz każdego rozmiaru (15 mm, 25 mm, 45 mm) posiadająca dostęp w co najmniej 4 miejscach , 4 stabilizatory wkłucia doszpikowego, 4 opaski na nadgarstek (do oznaczania założenia wkłucia) oraz kości treningowe – w wersji dla dorosłych Tibia i Humerus, oraz w wersji pediatrycznej Tibia |  |
| 3 | Płyta CD z materiałami szkoleniowymi (wersja anglojęzyczna) |  |
| 4 | Etui ochronne |  |
| Trenażer stetoskopu kardiologicznego – 21 szt. |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |
| 1 | Stetoskop kardiologiczny z podwójną głowicą wykonaną ze stali szlachetnej |  |
| 2 | Dla osób dorosłych |  |
| 3 | Stetoskop dwuprzewodowy |  |
| 4 | Membrana 46 mm z ciepłą obwódką |  |
| 5 | Miękkie oliwki |  |
| 6 | Lira z regulacją |  |
| 7 | Długość całkowita 73 cm +/-1 cm |  |
| 8 | W zestawie dwie pary zapasowych oliwek i jedna membrana |  |
| Trenażer oftalmoskopu – 10 szt. |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |
| 1 | Technologia LED |  |
| 2 | Natężenie światła płynnie regulowane z zachowaniem pamięci ostatnich ustawień poprzez przytrzymanie włącznika narzędzia |  |
| 3 | Zakres refrakcji: + 20 do - 20D |  |
| 4 | 5 przesłon |  |
| 5 | Otwór fiksacyjny |  |
| 6 | Filtr bez czerwienny (zielony) |  |
| 7 | Półkole, mały otwór, duży otwór |  |
| 8 | Automatyczne wyłączenie po 3 minutach |  |
| 9 | Przewidywana żywotność diod LED: ok. 50 000 godzin |  |
| 10 | Dwukomponentowa rękojeść (aluminium malowane proszkowo / wzmocniona włóknem szklanym) |  |
| 11 | Oftalmoskop zasilany rękojeścią bateryjną na 2 szt. baterii AAA |  |
| Trenażer otoskopu – 10 szt. |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |
| 1 | Technologia LED |  |
| 2 | Światło generowane przez 6 źródeł światła |  |
| 3 | Główka optyczna wykonana z aluminium |  |
| 4 | Otoskop zasilany rękojeścią akumulatorową ładowaną USB - wbudowane w rękojeść ogniwa Li-Ion bez pamięci pozwalają na dowolny czas ładowania bez obawy uszkodzenia akumulatorów |  |
| 5 | U podstawy narzędzia zamontowana dioda informująca czy narzędzie jest ładowane lub w pełni naładowane. Ładowanie może odbywać się poprzez dowolną ładowarkę USB (standard micro USB) - komputer, ładowarka do telefonu komórkowego |  |
| 6 | Czas pracy otoskopu na naładowanych akumulatorach to ok. 10 godzin, czas ładowania akumulatorów to zaledwie 3 godziny. Możliwość dokonywania testów pneumatycznych za pomocą opcjonalnej gruszki |  |
| 7 | Napięcie 3,7 Volt |  |
| 8 | Automatyczne wyłączanie się urządzenia po 3 minutach |  |
| 9 | W zestawie ładowarka USB z certyfikatem medycznym i 300 wzierników jednorazowych - 4,0 mm |  |
| Trenażer imadła treningowego laparoskopowego – 6 szt. |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |
| 1 | Narzędzie szkoleniowe przeznaczone jedynie do treningu na trenażerach laparoskopowych |  |
| 2 | Nie sterylne nie przeznaczone do sterylizacji |  |
| 3 | Ząbkowane proste bransze |  |
| 4 | Wyposażone w zatrzask |  |
| 5 | Długość 330 mm średnica 5mm |  |
| 6 | Jedna bransza ruchoma jedna stała |  |
| 7 | Ergonomiczny chwyt z podcięciami na palce |  |
| 8 | Bransze zakrzywione w lewo |  |
| 9 | Ergonomiczne dopasowanie rękojeści do dłoni |  |
| 10 | Długość 330 mm średnica 5mm |  |
| Trenażer imadła laparoskopowego bransze zakrzywione – 6 szt. |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |
| 1 | Bransze zakrzywione w lewo |  |
| 2 | Ergonomiczne dopasowanie rękojeści do dłoni |  |
| 3 | Długość 330 mm średnica 5mm |  |

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.)