OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa projektu: Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo

Zadanie: Dostawa wyposażenia inkubatora przetwórstwa lokalnego w m. Łojewo, część VIIC - wyposażenie inkubatora w sprzęt kuchenny - sprzęt BHP

| L.p. | Opis przedmiotu wyposażenia | Ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | Podstawowe parametry techniczne elementu wyposażenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magazyny |
| Sterylizatornia jaj |
| 3. | umywalka z wylewką | 1 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż: Szerokość umywalki 35 cm Wysokość umywalki 15 cm Głębokość umywalki 23 cm Otwór na baterię tak Przelew tak Rodzaj umywalki ceramiczna Kształt umywalki półokrągły Kolor producenta biały kolor: chrom - montaż: 1-otworowy - typ: stojąca ,materiał: mosiądz - element sterujący: regulator ceramiczny Ø35 - napowietrzacz - przepływ wody [L/Min]: 12 - ciśnienie robocze [Atm]: 3 - temperatura wody [°C] Maks.: ≤90 - wylewka: obrotowa - spust sterowany z 5/4"- cięgno skręcane z uchwytem, komplet mocujący z podstawką - przyłącza elastyczne M 10 x 1/G 3/8" (L=350 mm, 2 szt.) - karta gwarancyjna - |
| 4. | dystrybutor do mydła | 1 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż: Dozownik łokciowy płynów dezynfekcyjnych o pojemności zbiornika 1000 ml. Płyny uzupełniane z kanistra. Możliwość sterylizacji mechanizmu dozującego wykonanego ze stali kwasoodpornej i łatwego demontażu. Nadaje się do wszystkich rodzajów płynów. Przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego. Nadaje się do wszystkich rodzajów płynów. Parametry techniczne: wysokość 28,3 cm, szerokość 8,2 cm głębokość 22,5 cm |
| 5. | dystrybutor do ręczników | 1 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż: Pojemnik (podajnik, dozownik) na ręczniki papierowe w listkach typu ZZ (o wymiarach 23 x 25 cm) wykonany jest ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Wyposażony jest w zamykaną kluczykiem komorę na ręczniki oraz wizjer do kontrolowania ilości ręczników w podajniku. Maksymalna pojemność dozownika: 300 listków |
| 6. | Kosz na śmieci | 1 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż: uchylny, pojemność: 25l wymiary: 365x291x480 |
| Magazyn chemiczny |
| 9. | Myjka parowa | 1 |  |  |  |  | myjka parowa z certyfikatem bio sprawności do odkażania powierzchni. Ciśnienie (bar/MPa)4Moc grzałki (W)2300Maksymalna temperatura podawanej wody (°C)145Napięcie (V)220-240Ciężar bez wyposażenia (kg)8Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)475 x 320 x 275Kabel zasilający (m)7,5Częstotliwość (Hz)50-60Pojemność zbiornika (l)4 |
| 10. | Dystrybutor do chemii | 1 |  |  |  |  | przepływowy dozownik czterofunkcyjny z możliwością tworzenia czterech rodzajów stężeń tego samego preparatu lub czterech różnych rodzajów środków chemicznych o tym samym lub podobnym stężeniu |
| 11. | Myjka ciśnieniowa | 1 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż: - wyświetlacz LCD - regulacja ciśnienia i dozowania środka czyszczącego - teleskopowy uchwyt -regulowana wysokość - wymiary produktu 463 x 330 x 667 mm - długość węża ciśnieniowego 10 m - - przepływ 600 l/h - ciśnienie robocze (max.) 180 bar - ciśnienie robocze (min.) 20 bar - moc myjki 3000 W - kółka - temperatura wody do 60°C - emisja hałasu 95 dB, silni chłodzony cieczą - zawartość zestawu: pistolet wysokociśnieniowy - lanca - wbudowany filtr wody - adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4"- wąż wysokociśnieniowy 10 Pianownica z zasobnikiem do detergentu |
| 12. | Zestaw wiaderkowy | 1 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż: wymiary wózka: wys. 90 cm / szer. 41 cm / dł. 86 cm konstrukcja ze stali chromowanej metalowe ramię prasy prasa do mopów, którą można w łatwy sposób demontować kolor prasy: szary wiaderko niebieskie 20 litrów z podziałką wiaderko czerwone 20 litrów z podziałką wiaderka wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia 4 x osłony boczne - ochrona mebli i ścian 4 x gumowe kółka |
| 13. | Mopy płaskie 50 cm kpl | 3 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż: zestaw do mycia podłóg. Uchwyt speedy, na uszy, 50 cm, wykonany z tworzywa sztucznego ABS, wyposażony w system mocowania wkładów typu klips - speedy, który umożliwia szybkie i bezdotykowe odsączanie mopów. Blokada znajdująca się w stelażu,. W skład kompletu wchodzi: kij aluminiowy o wysokości 140 cm, uchwyt speedy 50 cm, wkład mopa płaskiego bawełnianego o szerokości 50 cm typu DUO. uchwyt magnesowy 50 cm system mocowania mopów typu speedy - na języki wykonany z tworzywa sztucznego ABS wysokość kija aluminiowego 140 cm wkład mopa bawełniany szerokość robocza 50 cm |
| 14. | Ściągaczki do wody | 3 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż: Zestaw ściągaczka z kijem, składa się z listwy oraz uchwytu wykonanego z metalu, do którego przymocowana jest specjalna, gąbczasta guma. Ściągaczka wykonana jest z materiałów odpornych na korozję. Do wykorzystania w miejscach występowania dużych ilości wody np. myjnie, zakłady przemysłowe. szerokość robocza listwy: 75 cm szerokość gąbczastej gumowej nakładki: 3 cm kij aluminiowy 140 cm podwójna, piankowa guma zbierająca |
| 15. | Odkurzacz techniczny | 1 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż: Długość kabla 6 m Pojemność w litrach 30 l (na sucho, bez worka); 18 l (na mokro) Moc maksymalna 1300 W Wydajność 75 l/s Zawartość zestawu wąż ssący 2,2 m, uchwyt, 2 x rura ssąca 0,5 m, dysza do podłóg, płaski filtr w wyjmowanym pojemniku, ssawka szczelinowa, worek, funkcja dmuchawy, pozycja spoczynkowa, czyszczenie filtra, śruba spustowa, schowek na akcesoria na urządzeniu |
| Chłodnie |
| Szatnia i zaplecze socjalne |
| Zaplecze socjalne części produkcyjnej |
| 19. | Szafki bhp | 12 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż: Metalowa szafa ubraniowa. Stabilna, zgrzewana konstrukcja z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi wyposażone w wywietrzniki skrzelowe oraz miejsce na identyfikator, profil gwarantujący dużą sztywność drzwi. W każdym segmencie znajduje się półka, drążek na ubrania oraz 2 haczyki. Standardowo szafki zamykane są zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem. Szafy produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. Dane techniczne Ilość segmentów: 2. W każdej komorze półka, drążek i 2 haczyki. Szafa dostarczana w całości, bez potrzeby montażu. Atest higieniczny Stabilna, zgrzewana konstrukcja. Blacha stalowa 0,6mm. Malowana proszkowo. Wywietrzniki skrzelowe. Miejsce na identyfikator. Ryglowanie 1-punktowe. Każdy zamek z 2 kluczami w systemie klucza master. Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany |
| 23. | lustro | 2 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż: bezołowiowa warstwa ochronna oparta na ekologicznym lakierze wodnym produkt zabezpieczony przed defragmentacją za pomocą specjalnej folii wymiary 450mmx600mm |
| 26. | Dozownik do mydła | 2 |  |  |  |  | parametry nie gorsze niż: Dozownik łokciowy płynów dezynfekcyjnych o pojemności zbiornika 1000 ml. Płyny uzupełniane z kanistra. Możliwość sterylizacji mechanizmu dozującego wykonanego ze stali kwasoodpornej i łatwego demontażu. Nadaje się do wszystkich rodzajów płynów. Przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego. Nadaje się do wszystkich rodzajów płynów. Parametry techniczne: wysokość 28,3 cm, szerokość 8,2 cm głębokość 22,5 cm |
| 27. | dozownik do ręczników | 2 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż: Pojemnik (podajnik, dozownik) na ręczniki papierowe w listkach typu ZZ (o wymiarach 23 x 25 cm) wykonany jest ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Wyposażony jest w zamykaną kluczykiem komorę na ręczniki oraz wizjer do kontrolowania ilości ręczników w podajniku. Maksymalna pojemność dozownika: 300 listków |
| 28. | Kosz na śmieci | 2 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż Kosz uchylny. pojemność: 25l wymiary: 365x291x480 |
| Zaplecze sanitarne |
| 32. | Lustro | 2 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż bezołowiowa warstwa ochronna oparta na ekologicznym lakierze wodnym produkt zabezpieczony przed defragmentacją za pomocą specjalnej folii wymiary 450mmx600mm |
| 33. | Dozownik do mydła | 2 |  |  |  |  | Sprzęt służący do utrzymania czystości w zakładzie, BHP itp.. Sprzęt posiada parametry nie gorsze niż:- Dozownik łokciowy płynów dezynfekcyjnych o pojemności zbiornika 1000 ml. Płyny uzupełniane z kanistra. Możliwość sterylizacji mechanizmu dozującego wykonanego ze stali kwasoodpornej i łatwego demontażu. Nadaje się do wszystkich rodzajów płynów. Przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego. Nadaje się do wszystkich rodzajów płynów. Parametry techniczne: wysokość 28,3 cm, szerokość 8,2 cm głębokość 22,5 cm |
| 35. | Kosz na śmieci | 2 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż: Kosz uchylny. pojemność: 25l wymiary: 365x291x480 |
| Przetwórnia |
| Pomieszczenie obróbki wstępnej – mycie warzyw i owoców |
| 41. | dozownik do mydła | 2 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż:- Dozownik łokciowy płynów dezynfekcyjnych o pojemności zbiornika 1000 ml. Płyny uzupełniane z kanistra. Możliwość sterylizacji mechanizmu dozującego wykonanego ze stali kwasoodpornej i łatwego demontażu. Nadaje się do wszystkich rodzajów płynów. Przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego. Nadaje się do wszystkich rodzajów płynów. Parametry techniczne: wysokość 28,3 cm, szerokość 8,2 cm głębokość 22,5 cm |
| 42. | dozownik do ręczników | 2 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż: -Pojemnik (podajnik, dozownik) na ręczniki papierowe w listkach typu ZZ (o wymiarach 23 x 25 cm) wykonany jest ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Wyposażony jest w zamykaną kluczykiem komorę na ręczniki oraz wizjer do kontrolowania ilości ręczników w podajniku. Maksymalna pojemność dozownika: 300 listków |
| 43. | Kosz na śmieci | 1 |  |  |  |  | WYSOKOŚĆ: 700 mm ŚREDNICA: 630 mm POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW: 120 l l MATERIAŁ: tworzywo sztuczne KOLOR: szary POKRYWA W KOMPLECIE: tak |
| Przetwórnia tłoczna |
| Kuchnia |
| 77. | dozownik do mydła | 1 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż:- Dozownik łokciowy płynów dezynfekcyjnych o pojemności zbiornika 1000 ml. Płyny uzupełniane z kanistra. Możliwość sterylizacji mechanizmu dozującego wykonanego ze stali kwasoodpornej i łatwego demontażu. Nadaje się do wszystkich rodzajów płynów. Przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego. Nadaje się do wszystkich rodzajów płynów. Parametry techniczne: wysokość 28,3 cm, szerokość 8,2 cm głębokość 22,5 cm |
| 78. | dozownik do ręczników | 1 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż: -Pojemnik (podajnik, dozownik) na ręczniki papierowe w listkach typu ZZ (o wymiarach 23 x 25 cm) wykonany jest ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Wyposażony jest w zamykaną kluczykiem komorę na ręczniki oraz wizjer do kontrolowania ilości ręczników w podajniku. Maksymalna pojemność dozownika: 300 listków |
| Zmywalnia z magazynem |
| 88. | dozownik do mydła | 1 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż:- Dozownik łokciowy płynów dezynfekcyjnych o pojemności zbiornika 1000 ml. Płyny uzupełniane z kanistra. Możliwość sterylizacji mechanizmu dozującego wykonanego ze stali kwasoodpornej i łatwego demontażu. Nadaje się do wszystkich rodzajów płynów. Przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego. Nadaje się do wszystkich rodzajów płynów. Parametry techniczne: wysokość 28,3 cm, szerokość 8,2 cm głębokość 22,5 cm |
| 89. | dozownik do ręczników | 1 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż: -Pojemnik (podajnik, dozownik) na ręczniki papierowe w listkach typu ZZ (o wymiarach 23 x 25 cm) wykonany jest ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Wyposażony jest w zamykaną kluczykiem komorę na ręczniki oraz wizjer do kontrolowania ilości ręczników w podajniku. Maksymalna pojemność dozownika: 300 listków |
| 90. | kosz na śmieci | 1 |  |  |  |  | Parametry nie gorsze niż Kosz uchylny. pojemność: 25l wymiary: 365x291x480 |
| SUMA |  |  |  |  |  |