1. **Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy**

**Nr sprawy: WI.271.24.2022**

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma)

………………………………………………………………………………(adres)

………………………………………………………………………………(województwo)

………………………………………………………………………………(REGON)

………………………………………………………………………………(NIP)

reprezentowany przez:

……………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

…………………………..(Adres e-mail na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

 OFERTA

MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI

ul. Konstytucji 3 Maja 1

05-300 Mińsk Mazowiecki

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. **„Zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Mińsku Mazowieckim”**

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/641575 , dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.)

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem i opisem przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ................................... zł, zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.
2. NA WYKONANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ UDZIELIĆ GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY NA OKRES ……………………………… MIESIĘCY (należy wskazać ilość miesięcy), LICZĄC OD DNIA PODPISANIA PROTOKOŁU KOŃCOWEGO.
3. Oferowana ogólnodostępna, publiczna stacja ładowania samochodów

elektrycznych posiada następujące parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Właściwości | Wymagane parametry | Parametry oferowanej stacji ładowania\* |
| ZASILANIE AC | Napięcie UAC | 3 x 400 V / 50 Hz | Spełnia/nie spełnia |
| Prąd IN | 125 A | Spełnia/nie spełnia |
| Moc przyłączeniowa | 65 kVA | Spełnia/nie spełnia |
| Układ sieci | TN-S, TN-C-S  | Spełnia/nie spełnia |
| ŁADOWANIE PRĄDEM STAŁYM DC | Moc znamionowa | min 43 kW | Spełnia/nie spełnia……… kW |
| Napięcie (UDC) | 150 ÷ 1000 VDC | Spełnia/nie spełnia |
| Prąd (IDC) | 0 ÷ 125 A: CHAdeMO0 ÷ 200 A: CCS typ 2 | Spełnia/nie spełnia |
| Liczba punktów ładowania | 2 | Spełnia/nie spełnia |
| Liczba obsługiwanych jednocześnie punktów ładowania | 1 | Spełnia/nie spełnia |
| Rodzaj i liczba wtyczek ładowania: | CCS typ 2 – 1 sztukaCHAdeMO – 1 sztuka | Spełnia/nie spełnia |
| Długość kabla ładowania | 4 m  | Spełnia/nie spełnia |
| ŁADOWANIE PRĄDEM PRZEMIENNYMAC | Moc znamionowa | 22 kW | Spełnia/nie spełnia |
| Napięcie UAC, częstotliwość | 400 V, 50 Hz | Spełnia/nie spełnia |
| Prąd IAC | 32 A | Spełnia/nie spełnia |
| Liczba punktów ładowania | 1 | Spełnia/nie spełnia |
| Rodzaj i liczba wtyczek | AC typ 2 – 1 sztuka | Spełnia/nie spełnia |
| Długość kabla ładowania | 4 m  | Spełnia/nie spełnia |
| PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY | OCPP 1.6 | Spełnia/nie spełnia |
| AUTORYZACJA ŁADOWANIA | Karta RFID / aplikacja | Spełnia/nie spełnia |
| KOMUNIKACJA Z UŻYTKOWNIKIEM | Panel dotykowy HMI 15” | Spełnia/nie spełnia |
| SPRAWNOŚĆ | ≥95% (dla mocy wyjściowej >50%) | Spełnia/nie spełnia |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP54 | Spełnia/nie spełnia |
| TEMPERATURA PRACY | od -25 0C do +400C | Spełnia/nie spełnia |
| WYMIARY ZEWNĘTRZNE | 850 x 800 x 2050 | Spełnia/nie spełnia |
| KONFIGURACJA ZŁĄCZ | CCS + CHAdeMO + AC Typ 2 / 2x CCS + AC Typ 2 | Spełnia/nie spełnia |
| THDi | ≤5[%] | Spełnia/nie spełnia |
| WSPÓŁCZYNNIK MOCY (PRZY PEŁNYM OBCIĄŻENIU) | ≥0,99 | Spełnia/nie spełnia |
| WYŚWIETLACZ EKRANU | Wysokiej rozdzielczości TFT | Spełnia/nie spełnia |
| ZGODNOŚĆ Z NORMAMI | CE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UEoraz ISO 15118, DIN 70121 | Spełnia/nie spełnia |
| DODATKOWA FUMKCJINALNOŚĆ | FUNKCJA DOKONYWANIA PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ I W FORMIE ELEKTRONICZNEJ | Spełnia/nie spełnia |

*\*Należy podkreślić właściwe*

1. Akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy.
2. Przedmiotowe zamówienie wykonamy:

1) siłami własnego Przedsiębiorstwa: \*) …………………………………..……….………………..

2) wspólnie z: \*\*) ………………………………………………..……………….….………………..

 (należy podać nazwy firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

3) z udziałem Podwykonawcy \*\*\*), …………………………………………………………………

 nazwa firmy – Podwykonawcy, o ile jest już znany Podwykonawca

 w części: …………………………………………………..………………………………………

(należy określić, jaką część zamówienia będzie wykonywał Podwykonawca)

4) Przewiduję (-emy) wartość lub procentową część, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy lub Podwykonawcom ………………………………………….

UWAGA:

\*) – w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź z udziałem Podwykonawców, należy wpisać „nie dotyczy”,

\*\*) – w przypadku składania oferty przez jedną Firmę, należy wpisać „nie dotyczy”,

\*\*\*) – w przypadku wykonania zamówienia siłami własnego Przedsiębiorstwa należy wpisać „nie dotyczy”.

1. Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z powyższym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT; dodatkowo wskazuję stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z naszą wiedzą będzie miała zastosowanie:

| **Lp.** | **Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego** | **Wartość towaru/usługi bez kwoty podatku VAT** | **Stawka podatku od towarów i usług** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Brak wyboru opcji Zamawiający uzna, iż wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

1. Oświadczam, że jestem\*:
2. Mikro przedsiębiorcą
3. Małym przedsiębiorcą
4. Średnim przedsiębiorcą
5. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą
6. jestem osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
7. Inne (należy wskazać)………………………… .

\*właściwe podkreślić

1. Zastrzegam, że informacje zawarte na następujących stronach od ……… do ……… oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Jednocześnie w załączeniu przedstawiamy uzasadnienie dla zastrzeżonych informacji, zgodnie z Rozdziałem 14 ust. 16 SWZ.
2. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca ma obowiązek wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.
3. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji warunków zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie określonym przez Zamawiającego w SWZ.
5. Oświadczamy że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Numer konta, na które będą regulowane należności w przypadku podpisania umowy…………..…….……………………………………………………………
7. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:

a) dostarczenia dokumentów wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia;

b) zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;

1. Oświadczam że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

(w przypadku gdy Wykonawca nie spełnia przesłanek wynikających z wypełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 lub art. 14 RODO, oświadczenie zawarte w pkt. 15 należy skreślić lub wpisać „nie dotyczy”)

1. Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) …………………………………………………………………………………………………

(2) …………………………………………………………………………………………………

(3) …………………………………………………………………………………………………

(4) …………………………………………………………………………………………………