## OPZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
| Uwaga: WYPEŁNIJ BIAŁE POLA |  |  |  |  | RAZEM | 0 | 0 | 0
PAKIET 1
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy | nazwa produktu | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Cewnik balonowy uwalniający lek Długość użytkowa cewnika - 142 cm Średnica shaftu: proksymalny - 2,1 F; dystalny – 2,5F dla średnicy 2,0 – 3,5, a 2,7F dla średnicy 4,0 mm Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F Otwarty proces powlekania – lek jest nakładany, gdy balon jest napompowany Czynny lek: Paclitaxel min. 3,0 µg/mm² na powierzchni balonika Lek uwalniany z powłoki FreePac złożonej z cząsteczek mocznika Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” Średnice balonu od 2,00; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm. Różne długości: 10,15,20,25,30 mm Profil przejścia 0,037”. | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis | Sequent Please Neo |  |  | komis
[7 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 2
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy | nazwa produktu | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
2 | Mikrocewnik 2 - światłowy w systemie OTW (idący przez całą długość cewnika), zbrojony, system o długości użytkowej 140 cm, (stylet długości 135 cm.) kompatybilny z cewnikiem 5F i prowadnikami 0,014” umożliwiający wymianę prowadników w obu światłach bez konieczności wycofywania mikrocewnika; długość końcówki dystalnej 6 mm., 3 ujścia prowadnika w dystalnym końcu mikrocewnika w odległości 8 mm. i 12 mm. od końcówki (widoczne w skopii); hydrofilna dystalna powłoka zewnętrzna, boczne ujścia widoczne w skopii, markery wyjściowe na długości 95 i 105 cm., profil wejścia 1,5F (0,50 mm.), szaft owalny 2,6F (0,78 mm.) x 3,3F (1,1 mm.) wewnętrzna średnica światła 0,016” (0,40 mm.) | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | komis
3 | Cewnik balonowy pół-podatny Lek: Paclitaxel Środek ułatwiający transfer leku do ściany naczynia: BTHC (butyryl-tri-hexyl citrate) Sposób nanoszenia leku: mikropipeting otwartego balonu Dawka leku: 3 µg/mm² Konstrukcja hypotube Materiał SCP (polimer semikrystaliczny) Złożenie trójzakładkowe Dostępne długości: 10; 15; 20; 25; 30 mm Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm Crossing profile: 0,845 mm (0,033”) dla cewnika 3,0 mm System przenoszenia siły typu EFT Ciśnienie nominalne (NP): 7 atm Ciśnienie RBP: 13 atm (ø 2,0 – 3,5 mm) 12 atm (ø 4,0 mm) Shaft proksymalny: 2.0F Shaft dystalny:2.5F (ø 2,0 – 3,5 mm) 2.6F (ø 4,0 mm) Dwa markery na każdym z końców balonu, wkomponowane specjalną techniką w system tak, aby nie pogrubiać profilu balonu Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F Kissing technique dla cewnika prowadzącego 6F (0,070”) dla dwóch balonów max. 3,5 mm | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis | Wolverine |  |  | komis
[7 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 3
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy | nazwa produktu | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
4 | Sondy do ECHO śródnaczyniowego Sondy mechaniczne kompatybilne z aparatem z pozycji 7. | 1 sztuka | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis | Opticross |  |  | komis
5 | Sterylny worek przeznaczony do przykrywania napędu oraz zespołu sled | 1 sztuka | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis | Pullback Sled |  |  | komis
6 | Prowadnik wieńcowy do badania czynnościowego długość robocza prowadnika -185 cm, Średnica prowadnika -0,014” (< 36 mm) Długość końcówki widocznej w skopii -3 cm, Znaczniki odlegości – 90 cm (promieniowy) i 100 cm ( udowy) Długość przewodu optycznego -2 m, Zakres pracy 45 mmHg do 300 mmHg | 1 sztuka | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis | Comet |  |  | komis
7 | Dzierżawa systemu do obrazowania ultrasonograficznego. Automatyczna ocena zmian w naczyniach, Automated Lesion Assessment (ALA™) System DFR PhysioMap™ Wysokiej jakości obrazy uzyskane przy siedmiu prędkościach pullbacku – 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0 mm/sec Urządzenie kompatybilne z wielorazowymi saniami odciągowymi Konsola posiada tablet oraz monitor System multimedialny kompatybilny z prowadnikiem wieńcowym z punktu 6 oraz sondą z punktu 4 | 1 sztuka | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | dzierżawa | iLab Polaris Rental dzierżawa |  |  | dzierżawa
8 | Balon tnący -średnice 2.00 -4.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00) długości 6-15mm (6, 10, 15) ciśnienie nominalne 6atm, ciśnienie RBP 12atm profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie: 3 dla rozmiarów 2.00 – 3.25mm i 4 dla rozmiarów 3.50 – 4.00mm | 1 sztuka | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | komis
[7 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 4
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy | nazwa produktu | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
9 | Balon do usuwania zwapnień. Dostępny w rozmiarach 2.5, 3.0 ,3.5 ,4.0 mm. Całkowita długość balonu 12 mm. Zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014" i z introducerem 5/6 F. Długość robocza 138 cm. | 1 sztuka | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis | Zestaw do litotrypsji wewnątrznaczyniowej Shockwave |  |  | komis
10 | Użyczenie generatora na czas trwania umowy (dot pkt 7) Generator jest podłączony do cewnika balonowego za pomocą konektora, dzięki zaawansowanej technologii i chipowi programującemu znajdującemu się na każdym cewniku balonowym , nie ma potrzeby ustawiania żadnych parametrów ze względu na wielkość balonu. kabel łączący , cewnik | 1 sztuka | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | dzierżawa | Dzierżawa generatora |  |  | dzierżawa
11 | Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, typ RX, - cewnik kompatybilny z introducerem 5 Fr we wszystkich rozmiarach, dawka Paklitakselu: 3 mikrogramy leku na mm2 balonu, nośnik leku w postaci soli amonowej, balon wykonany z wykorzystaniem technologii Safepax, zapewniający minimalną utratę leku podczas wprowadzanie do naczynia, długość użytkowa cewnika 140cm dostępne średnice balonu:2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0 mm dostępne długości balonu: 15,20,25,30 mm, cały cewnik wykonany z poliamidu i nylonu 12, RBP; 16 bar (14 bar dla 4,0 x20 i większych) profil wejścia 0.016”, wskazania do stosowania: restenoza, zmiany de novo, zmiany w małych naczyniach oraz ostra niedrożność naczyń, | 1 sztuka | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | komis
[7 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 5
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy | nazwa produktu | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
12 | Balony typu DEB niepodatne do wielokrotnej inflacji balon RX non compliant uwalniający paclitaxel (3,0ug/mm2) z hydrofilnego pokrycia dostępne średnice 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0; 4,5mm, dostępne długości 10,15,20mm, NP 12BAR, RPB 22 BAR DLA 3,0mm, prox shaft 1,9F, dystalny 2,7F możliwość trzykrotnej inflacji | 1 sztuka | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis | Protege NC |  |  | komis
13 | Balon tnący NC z dwoma drutami uczestniczącymi w procesie dylatacji: wbudowany drut 0,011", zintegrowany zewnętrznie na balonie, stanowiący platformę tnącą. Balon non-compliant, materiał nylon, powłoka hydrofilna. Średnice balonów 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0mm. Długości balonów 10, 15, 20 mm. Profil cewnika balonowego 0,0313"; NP.-12 Atm. RBP-20 Atm. | 1 sztuka | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | komis
[7 empty] | 0 | 0 | 0
PAKIET 6
L.p. | Opis | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy | nazwa produktu | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
14 | Prowadniki specjalistyczne do przelekle zamkniętych tętnic.Średnica 0,014” .Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej Dostępna sztywność końcówek:0,5g; 0,6g; 0,8g; 1,0g;Dostępne końcówki cieniujące : 3cm, 16cm (platyna). Dostępne kształty końcówek: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2cm, j oraz pre-shaped. Dostępny prowadnik z płaszczem polimerowym na dystalnej części prowadnika o długoścI 20cm. Dostępny prowadnik z pokryciem hydrofilnym na dystalnych 40cm. Dostępna średnica końcówki :0,009, 0,010” dostępne długości: 180cm, 190 cm, 300 cm | 1 sztuka | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | zakup | Asahi Sion , Fielder |  |  | zakup
[7 empty] | 0 | 0 | 0