Załącznik nr 1 do SWZ

#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Objęcie serwisem pogwarancyjnym systemu archiwizacji i dystrybucji IMPAX 6 AGFA.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu

| L.P. | Element składowy systemu | Numery seryjne |
| --- | --- | --- |
|  | System PACS AGFA Impax 6.6.1 - oprogramowanie | ------------------------- |
|  | System XERO 2014.1 do dystrybucji badań dla klinicystów - oprogramowanie | ------------------------- |
|  | Komputer HP z440 stacji diagnostycznej- 1 szt. | CZC5281YNN |
|  | Komputer HP z440 stacji diagnostycznej- 1 szt. | CZC5281YNM |
|  | Komputer HP z440 stacji diagnostycznej- 1 szt. | CZC5281YNL |
|  | HPI Z4 G4 4-CORE CPU 16GB MEM 512GB SSD | CZC045744Z |
|  | HPI Z4 G4 4-CORE CPU 16GB MEM 512GB SSD | CZC0457451 |
|  | HPI Z4 G4 4-CORE CPU 16GB MEM 512GB SSD | CZC0457453 |
|  | HPI Z4 G4 4-CORE CPU 16GB MEM 512GB SSD | CZC0457452 |
|  | HPI Z4 G4 4-CORE CPU 16GB MEM 512GB SSD | CZC0457450 |
|  | Barco Coronis Fusion 4MP 1H1F colour LED | 2590264516 |
|  | Barco Coronis Fusion 4MP 1H1F colour LED | 2590264520 |
|  | Barco Coronis Fusion 4MP 1H1F colour LED | 2590264514 |
|  | Barco Coronis Fusion 4MP 1H1F colour LED | 2590264518 |
|  | Barco Coronis Fusion 4MP 1H1F colour LED | 2590264521 |
|  | HP E190i 19 Inch LED Flat Panel Mon EMEA | CN45170F5L |
|  | HP E190i 19 Inch LED Flat Panel Mon EMEA | CN45170F1N |
|  | HP E190i 19 Inch LED Flat Panel Mon EMEA | CN45170F5S |
|  | HP E243 24-In LED Monitor Europe | CNC0371DDS |
|  | HP E243 24-In LED Monitor Europe | CNC0371B79 |
|  | HP E243 24-In LED Monitor Europe | CNC0371DDP |

Tabela 1. Wykaz elementów składowych systemu archiwizacji i dystrybucji IMPAX 6 AGFA podlegających usługom serwisowym.

1. Parametry wymagane.

| L.p. | Parametr | Wymóg | Wartość oferowana (wpisać TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania serwisowe dotyczące systemu IMPAX |  |  |
|  | # Regularna, prewencyjna kontrola poprawności działania Systemu AGFA IMPAX poprzez kontrolę zdarzeń (logów), mająca na celu zapobieganie powstawaniu awarii Systemu AGFA IMPAX. | # Tak |  |
|  | # Usuwanie usterek i awarii systemu IMPAX. | # Tak |  |
|  | # Co najmniej jeden przegląd techniczny w roku dla stacji diagnostycznych. | # Tak |  |
|  | # W przypadku istotnej naprawy monitorów diagniostycznych Barco, w tym wymiana matrycy lub podświetlenia) wykonanie specjalistycznych testów ponaprawczych monitorów. | # Tak |  |
|  | # Wsparcie dla oprogramowania Systemu AGFA IMPAX w zakresie usuwania bieżących dysfunkcji pod rygorem gwarantowanych Czasów Reakcji ze strony usługodawcy na poziomie odpowiednio dla różnego rodzaju zdarzeń serwisowych: # AWARIA- gwarantowany czas reakcji nie dłuższy niż 4 godziny # USTERKA- gwarantowany Czas Reakcji nie dłuższy niż 48 godzin. | # Tak |  |
|  | # Wsparcie dla oprogramowania Systemu AGFA IMPAX 6 realizowane w trybie 24/7 tj. przez 365 dni w roku i 24 godziny na dobę (dla dysfunkcji typu AWARIA). | Tak |  |
|  | # Wsparcie dla oprogramowania Systemu AGFA IMPAX 6 realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (dla dysfunkcji typu USTERKA). | Tak |  |
|  | # Czas usunięcia dysfunkcji liczony od kontaktu inżyniera serwisu z Zamawiającym po zgłoszeniu dysfunkcji nie dłuższy niż 72 h w przypadku naprawy nie wymagającej wymiany części. | Tak |  |
|  | # Czas usunięcia dysfunkcji liczony od kontaktu inżyniera serwisu z Zamawiającym po zgłoszeniu dysfunkcji nie dłuższy niż 7 dni w przypadku naprawy wymagającej wymiany części. | Tak |  |
|  | # Instalacja poprawek serwisowych (updates) do oprogramowania IMPAX 6 dotyczących posiadanej wersji i konfiguracji. | # Tak |  |
|  | # Regularne usuwanie usterek urządzeń. | # Tak |  |
|  | Wymiana wszelkich części/podzespołów urządzeń na części fabrycznie nowe w przypadku awarii wymagającej ich wymiany. | # Tak |  |
|  | Planowe wymiany części posiadających określony resurs pracy. | # Tak |  |
|  | Kalibracje oraz wzorcowania urządzeń lub ich podzespołów (jeśli wymagane). | # Tak |  |
|  | # Dokonywanie wpisów w paszporty techniczne urządzeń dotyczących wykonanych czynności oraz wymiany części. | Tak |  |
|  | # Ustalanie z Zamawiającym terminów kolejnych przeglądów technicznych oraz napraw. | Tak |  |
|  | Zagwarantowanie podłączenia co najmniej 3 dodatkowych urządzeń do systemu IMPAX w czasie trwania umowy. | # Tak |  |
|  | Wykonywanie wszelkich czynności serwisowych przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. | # Tak |  |

Tabela 2. Wymagania dotyczące usług serwisowych.

| Nazwa | Wyjaśnienie |
| --- | --- |
| Funkcja Podstawowa | Funkcja Systemu AGFA, która jest bezwzględnie wymagana przez Zamawiającego do prowadzenia podstawowej działalności diagnostycznej. |
| Awaria | Dysfunkcja spowodowany błędem oprogramowania bądź urządzenia Systemu AGFA, uniemożliwiający korzystanie z Funkcji Podstawowej Systemu AGFA. |
| Usterka | Dysfunkcja oznaczająca działanie Oprogramowania bądź urządzenia Systemu AGFA w sposób utrudniający jego normalne użytkowanie. |
| Czas Reakcji dla dysfunkcji typu Awaria | Czas od zgłoszenia dysfunkcji do kontaktu inżyniera serwisu usługodawcy z Zamawiającym w celu weryfikacji dysfunkcji Oprogramowania lub Systemu AGFA. |
| Czas Reakcji dla dysfunkcji typu Usterka | Czas od zgłoszenia dysfunkcji do kontaktu inżyniera serwisu usługodawcy z Zamawiającym w celu weryfikacji dysfunkcji Oprogramowania lub Systemu AGFA. Przy czym przy czym jeśli Zgłoszenie Serwisowe następuje po godzinie 15:00 w dniu roboczym lub o dowolnej godzinie w dniu wolnym od pracy – Czas Reakcji jest liczony od godz. 8:00 następnego dnia roboczego. |
| Zgłoszenie Serwisowe | Przekazanie informacji przez użytkownika Oprogramowania lub Systemu AGFA do usługodawcy o nieprawidłowościach w działaniu. Zgłoszenie Serwisowe powstaje w momencie wysłania wiadomości e-mail przez użytkownika na adres mailowy usługodawcy lub zgłoszenia telefonicznego na numer telefoniczny usługodawcy. |

Tabela 3. Słownik pojęć.

2. Parametry oceniane

| L.p | Parametr | Punktacja | Wartość oferowana (wpisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Czas usunięcia dysfunkcji liczony od kontaktu inżyniera serwisu z Zamawiającym po zgłoszeniu dysfunkcji - maksymalny czas naprawy w przypadku naprawy nie wymagającej wymiany części - 72 godziny. | # nie dłuższy niż 48 h - 5 pkt. # do 72 godzin - 0 pkt. | Uwaga. W przypadku braku wpisu Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin wykonania naprawy. Wykonawca otrzyma 0 pkt. |
|  | # Czas usunięcia dysfunkcji liczony od kontaktu inżyniera serwisu z Zamawiającym po zgłoszeniu dysfunkcji - maksymalny czas naprawy w przypadku naprawy wymagającej wymiany części 7 dni. | # nie dłuższy niż 5 dni - 5 pkt. # do 7 dni - 0 pkt. | Uwaga. W przypadku braku wpisu Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin wykonania naprawy. Wykonawca otrzyma 0 pkt. |

Uwaga:

- Wykonawca jest zobowiązany do  wypełnienia załącznika nr 1 – przedmiot zamówienia w kolumnie pn “wartość oferowana”. W  przypadku  niewypełnienia  kolumny  ( tabela 1 ) Zamawiający  uzna  że  Wykonawca  nie  spełnia  warunków przedmiotowych udziału  w  postępowaniu - oferta  podlegać będzie  odrzuceniu

- Wypełniony i podpisany załącznik Wykonawca złoży wraz z ofertą.