## powtórka 14 pakietów
Lp | Nazwa urządzenia | Typ/Model | Nr seryjny | Producent | Rok prod. | Data nastepnego przeglądu | Jednostka Organizacyjna | ilość przeglądów
Pakiet nr 1 Przegląd aparatów do badania słuchu - wymagane imienne certfikaty od producent
1 | Aparat do badania Przesiewowego słuchu | ERO SCAN | ME1001611 | MAICO USA | 2013 | 07.07.2025 07.07.2026 | O. Noworodków 2 p. | 2
2 | Aparat do badania Przesiewowego słuchu | urządzenie do badania Otoemisji akustycznej | IA3003656 | Interacustics | 2019 | 18.07.2025 18.07.2026 | O. Noworodków 2 p. | 2
3 | AUDIOMETR Z TYMPANOMETREM | AA-222 | 762344 | Interacustics | 2009 | 07.09.2025 07.09.2026 | O. Otolaryngologii | 2
Lp | Nazwa urządzenia | Typ/Model | Nr seryjny | Producent | Rok prod. | Data nastepnego przeglądu | Jednostka Organizacyjna | ilość przeglądów
Pakiet nr 2 Przegląd sprzętu w pracowni histopatologicznej
1 | Mikroskop | BX43 | 3J42517 | OLYMPUS | 2018 | 05.07.2025 05.07.2026 | Pr. Histopatologii | 2
2 | Mikroskop | BIOLAR | 05067 | PZO WARSZAWA | 1978 | 25.04.2025 25.04.2026 | Pr. Histopatologii | 2
Lp | Nazwa urządzenia | Typ/Model | Nr seryjny | Producent | Rok prod. | Data nastepnego przeglądu | Jednostka Organizacyjna | ilość przeglądów
Pakiet nr 3 Przegląd sprzętu w pracowni histopatologicznej - wymagane imienne certfikaty od producent
1 | Manualny mikrotom rotacyjny | ROTARY 3004 M | 200207 | PFM MEDICAL | 2013 | 05.07.2025 04.07.2026 | Pr. Histopatologii | 2
2 | Manualny mikrotom rotacyjny | ROTARY 3004 M | 200205 | PFM MEDICAL | 2013 | 05.07.2025 05.07.2026 | Pr. Histopatologii | 2
3 | PROCESOR TKANKOWY TYPU PRÓŹNIOWEGO | RVG1 | 1647/315 | INTELSINT | 2013 | 05.07.2025 05.07.2026 | Pr. Histopatologii | 2
4 | Łażnia wodna z płytą grzewczą | 1770 | 2113361073 | BIO-OPTICA | 2013 | 05.07.2025 05.07.2026 | Pr. Histopatologii | 2
5 | Łażnia wodna z płytą grzewczą | 1770 | 2113411076 | BIO-OPTICA | 2013 | 05.07.2025 05.07.2026 | Pr. Histopatologii | 2
6 | Płyta grzewcza do szkiełek | PC 810 | 771309317 | BIO-OPTICA | 2013 | 05.07.2025 05.07.2026 | Pr. Histopatologii | 2
7 | Trójmodułowa linia do zatap. materiału w parafinie | CD 1000 | 231345462, 431340401, 401345568/NC | BIO-OPTICA | 2013 | 05.07.2025 05.07.2026 | Pr. Histopatologii | 2
8 | Stół Formalinowy | D-LAB 1650 | 20432 | Bamed | 2013 | 05.07.2025 05.07.2026 | Pr. Histopatologii | 2
9 | CIEPLARKA | CLN 53 STD | CN5S 131079 | POL-EKO | 2013 | 05.07.2025 05.07.2026 | Pr. Histopatologii | 2
Lp | Nazwa urządzenia | Typ/Model | Nr seryjny | Producent | Rok prod. | Data nastepnego przeglądu | Jednostka Organizacyjna | ilość przeglądów
Pakiet nr 4 Przegląd komór laminarnych
1 | Komora Laminarna II klasy Bezpieczeństwa | BIO190 | 022106 | Alpina | 2020 | 07.12.2025 07.12.2026 | Pr. Histopatologii | 2
2 | Komora laminarna | FARMA-FIL 2 | 852 | EPRUS | 2012 | 08.07.2023 08.07.2024 | Apteka | 2
Lp | Nazwa urządzenia | Typ/Model | Nr seryjny | Producent | Rok prod. | Data nastepnego przeglądu | Jednostka Organizacyjna | ilość przeglądów
Pakiet nr 5 Przegląd sprzętu do rehabilitacji
1 | LAMPA SOLLUX | IL 30 | 61342 | BEURER | 2013 | 22.03.2025 22.03.2026 | O. Rehabilitacji 3p. | 2
2 | LAMPA SOLLUX | MEDISANA | LZ021548 005395 | MEDISANA | 2013 | 22.03.2025 22.03.2026 | O. Rehabilitacji 3p. | 2
3 | APARAT DO MAGNETOTERAPII | JPS CLASSIC | CA0401004 | VIOFOR | 2006 | 22.03.2025 22.03.2026 | O. Rehabilitacji 3p. | 2
4 | APARAT DO ELEKTROTERAPII I ULTRADŹWIĘKÓW | MIXING 2 EVO | M4206 | EMILDUE | 2010 | 22.03.2025 22.03.2026 | O. Rehabilitacji 3p. | 2
5 | APARAT DO ELEKTROTERAPII | Asterint | `03/11/2003 | Astar ABR | 2003 | 22.03.2025 22.03.2026 | O. Rehabilitacji 3p. | 2
6 | APARAT DO ELEKTROTERAPII | DUOTER MINI | `19/05/2004 | Astar ABR | 2004 | 22.03.2025 22.03.2026 | O. Rehabilitacji 3p. | 2
7 | LASER BIOSTYMULACYJNY Z APLIKATOREM SKANUJĄCYM | CTL1106MX-04 750mW | 2278 | CTL DORIS | 2006 | 22.03.2025 22.03.2026 | O. Rehabilitacji 3p. | 2
8 | LASER BIOSTYMULACYJNY Z APLIKATOREM SKANUJĄCYM | PHYSIOGO.LITE | LAB01088 | ASTAR. | 2023 | 2026-12-10 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
9 | APARAT DO ELEKTROTERAPII | FIRING EVO | F5200 | EMILDUE | 2010 | 22.03.2025 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
10 | APARAT DO ELEKTROTERAPII | FIRING EVO | F5208 | EMILDUE | 2010 | 22.03.2025 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
11 | APARAT DO ULTRADŹWIĘKÓW | US13 EVO | US03633 | EMILDUE | 2010 | 22.03.2025 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
12 | APARAT DO ULTRADŹWIĘKÓW | US13 EVO | US03650 | EMILDUE | 2010 | 22.03.2025 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
13 | DIATERMIA KRÓTKOFALOWA | ST26 5F00 | 5T06163 | COSMOGAMMA | 1998 | 22.03.2025 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
14 | DIATERMIA KRÓTKOFALOWA | SW 500 | 09/5T062146 | EMILDUE | 2010 | 22.03.2025 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
15 | LAMPA SOLLUX | LS-3 | 746 | Pracownia Elektroniki Medycznej | 2010 | 22.03.2025 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
16 | LAMPA SOLLUX | LS-3 | 745 | Pracownia Elektroniki Medycznej | 2010 | 22.03.2025 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
17 | Multisensoryczny system Terapeutyczny do kończyn z wykorzystaniem Biofeedbacku | MYRO | MR1-2021-00042 | TYROMOTION | 2021 | 22.03.2025 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
18 | Aparat do elketroterapii z EMG | MYO 200 | 107952 | GYMNA UNIPHY | 2021 | 22.03.2025 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
19 | Aparat do elektroterapii PHYSIOTER | D 60 | D60694 | ELEKTRONIC Sp. z o.o. | 2009 | 22.03.2025 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
20 | VIOFOR JPS System CLASSIC | JPS CLASSIC | DA 92020 | "KINESIS" Andrzej Boruta | 2009 | 22.03.2025 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
21 | LASER BIOSTYMULACYJNY | TERAPUS 2 MICRO | 3922 | ACCURO | 2014 | 22.03.2025 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
22 | LAMPA SOLLUX | LS-3 | 1139 | Pracownia Elektroniki Medycznej | 2015 | 22.03.2025 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
23 | LAMPA SOLLUX | LS-3 | 1140 | Pracownia Elektroniki Medycznej | 2015 | 22.03.2025 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
24 | Aparat do masażu uciskowego | BOA max | PTA 464 DF | Metrum CryoFlex | 2009 | 22.03.2025 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
25 | Przenośny aparat do laseroterapii | HANDY LASER | JG014420 | HUBEI YJT TECHNOLOGY | 2023 | 22.03.2025 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
26 | Przenośny aparat do laseroterapii | HANDY LASER | JG014352 | HUBEI YJT TECHNOLOGY | 2023 | 22.03.2025 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
27 | Przenośny aparat do elektroterapii | T-ONE MEDI PRO | 000088 | I.A.C.E.R..S.R.I | 2023 | 22.03.2025 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
28 | Przenośny aparat do elektroterapii | T-ONE MEDI PRO | 000201 | I.A.C.E.R..S.R.I | 2023 | 22.03.2025 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
29 | Aparat do krioterapii miejscowej | R-50 BRYZA II | 054/08/2022 | KRIOMEDPOL | 2022 | 22.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
30 | APARAT DO ELEKTROTERAPII | FIRING EVO | F7541 | EMILDUE | 2013 | 22.03.2025 22.03.2026 | ZOL (Krasińskiego 43) | 2
31 | Zestaw do rehabilitacji onkologicznej XRCISE CARE przeznaczony do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego zawierający 5 urządzeń terapeutycznych oraz stację zarządzającą | 4400 CYCLE CX MED, 4000 RECUMBENT CX MED, 4000 RECUMBENT CX MED, 4000 CCIRKLE CX MED, 4000 STAIR CX MED | 1000091868, 1000091924, 1000091925, 1000091515, 1000091831 | ERGO_FIT Gmbh&Co.KG | 2021 | 12.03.2025 12.03.2026 | Zakład Rehabilitacji 1 p. | 2
32 | Urządzenie do terapii z wykorzystaniem funkcjonalnej stymulacji propriotycznej oraz zaogniskowanej wibracji | SRT Zeptor Medical Plus Noise | 1309GCG | ZEPTORING DEUTCHLAND GmnH | 2021 | 12.03.2025 12.03.2026 | Zakład Rehabilitacji Gab. Kinezyterapii | 2
33 | Aparat do drenażu limfatycznego | BTL-6000 Lymphastim 12 Topline | 01100B016606 | BTL Industries Limited | 2023 | 2026-11-30 | Zakład rehabilitacji Gab. Masażu leczniczego | 2
Lp | Nazwa urządzenia | Typ/Model | Nr seryjny | Producent | Rok prod. | Data nastepnego przeglądu | Jednostka Organizacyjna | ilość przeglądów
Pakiet nr 6 Przegląd sprzętu do kompresji klatki piersiowej - wymagane imienne certfikaty od producent
1 | aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | CORPUIS CPR | 20400203 | G S | 2020 | 24.05.2025 24.05.2026 | SOR | 2
Lp | Nazwa urządzenia | Typ/Model | Nr seryjny | Producent | Rok prod. | Data nastepnego przeglądu | Jednostka Organizacyjna | ilość przeglądów
Pakiet nr 7 Przegląd aparatu eeg + umowa powierzenia danych
1 | APARAT EEG | DIGI TRACK DTW | 20110140 | ELMICO | 2001 | 27.04.2025 27.04.2026 | O. Psychitryczny (ul. Krasińskiego 43) | 2
Lp | Nazwa urządzenia | Typ/Model | Nr seryjny | Producent | Rok prod. | Data nastepnego przeglądu | Jednostka Organizacyjna | ilość przeglądów
Pakiet nr 8 Przegląd dygestorium
1 | DYGESTROIUM | WCS-2 | 15895 | POLON-POZNAŃ | 2006 | 20.06.2025 20.06.2026 | Apteka | 2
2 | DYGESTROIUM | Q-DYNAMIC, model DSM-18.00 S S | POLL/ORD2033/01 | POL-LAB | 2014 | 20.06.2025 20.06.2026 | Zakład Teleradioterapii | 2
3 | DYGESTROIUM | TOLLBRAND 1200 | 2808/02/18 | MATRIX | 2018 | 20.06.2025 20.06.2026 | Pr. Histopatologii | 2
Lp | Nazwa urządzenia | Typ/Model | Nr seryjny | Producent | Rok prod. | Data nastepnego przeglądu | Jednostka Organizacyjna | ilość przeglądów
Pakiet nr 9 Przeglą myjni-dezynfektor do kaczek i basenów - wymagane imienne certyfikaty od producenta
1 | myjnia - dezynfekator | ERLEN 1.45 | 44/18-5975 | ERLEN. | 2018 | 19.12.2025 19-12-2026 | OIOM | 2
2 | myjnia - dezynfekator | ERLEN 1.45 | 47/18-6015 | ERLEN. | 2018 | 19.12.2025 19-12-2026 | O. Chirurgii Ogólnej 2p. | 2
3 | myjnia - dezynfekator | ERLEN 1.45 | 47/18-6016 | ERLEN. | 2018 | 19.12.2025 19-12-2026 | O. Chirurgii Onkologicznej 1 p. | 2
4 | myjnia - dezynfekator | ERLEN 1.45 | 47/18-6018 | ERLEN. | 2018 | 19.12.2025 19-12-2026 | O. Ortopedii 2 p. | 2
5 | myjnia - dezynfekator | ERLEN 1.45 | 28/17-5540 | ERLEN. | 2017 | 19.12.2025 19-12-2026 | O. Gin.-Poł. 2 p. | 2
6 | myjnia - dezynfekator | ERLEN 1.45 | 47/18-6013 | ERLEN. | 2018 | 19.12.2025 19-12-2026 | O. Onkologii I odc. - 4 p. | 2
7 | myjnia - dezynfekator | ERLEN 1.45 | 42/18-5950 | ERLEN. | 2018 | 19.12.2025 19-12-2026 | O.Otolaryngologii 3 p. | 2
8 | myjnia - dezynfekator | ERLEN 1.45 | 44/18-5980 | ERLEN. | 2018 | 19.12.2025 19-12-2026 | O. Psychiatrii (ul. Krasińskiego 43) | 2
9 | myjnia - dezynfekator | ERLEN 1.45 | 47/18-6014 | ERLEN. | 2018 | 19.12.2025 19-12-2026 | O. Psychiatrii (ul. Krasińskiego 43) | 2
10 | myjnia - dezynfekator | ERLEN 1.45 | 47/18-6017 | ERLEN. | 2018 | 19.12.2025 19-12-2026 | O. Rehabilitacji 3 p. | 2
11 | myjnia - dezynfekator | ERLEN 1.45 | 16/18-5781 | ERLEN. | 2018 | 19.12.2025 19-12-2026 | O. Udarowy 1 p. | 2
12 | myjnia - dezynfekator | ERLEN 1.45 | 47/18-6020 | ERLEN. | 2018 | 08.12.2025 08-12-2026 | O. Wewnętrzny 2 p. | 2
13 | myjnia - dezynfekator | ERLEN 1.45 | 44/18-5979 | ERLEN. | 2018 | 04.01.2025 04-01-2026 | O. Onkologii II odc. 3 p. | 2
14 | myjnia - dezynfekator | ERLEN 1.45 | 44/18-5978 | ERLEN. | 2018 | 08.12.2025 08-12-2026 | SOR | 2
15 | myjnia - dezynfekator | ERLEN 1.45 | 44/18-5976 | ERLEN. | 2018 | 19.12.2025 19-12-2026 | ZOL (ul. Krasińskiego 43) | 2
16 | Myjnia - dezynfektor | Erlen CT 100 UTD | 28/21-6757 | ERLEN. | 2021 | 19.12.2025 19-12-2026 | O. Wewnętrzny 2 p. | 2
17 | Urządzenie do utylizacji pieluch na oddziale szpitalnym | PULPMATIC INCOMATIC | 1611114 | DDC Dolphin | 2017 | 19.12.2025 19.12.2026 | OIOM | 2
Lp | Nazwa urządzenia | Typ/Model | Nr seryjny | Producent | Rok prod. | Data nastepnego przeglądu | Jednostka Organizacyjna | ilość przeglądów
Pakiet nr 10 Przegląd respiratorów WEINMANN
1 | RESPIRATOR TRANSPORTOWY | MEDUMAT BASIC P | 1083 | WEINMANN | 1999 | 2026-03-10 | OIOM | 1
2 | RESPIRATOR TRANSPORTOWY | MEDUMAT STANDARD | 12226 | WEINMANN | 2007 | 2026-03-10 | SOR | 1
Lp | Nazwa urządzenia | Typ/Model | Nr seryjny | Producent | Rok prod. | Data nastepnego przeglądu | Jednostka Organizacyjna | ilość przeglądów
Pakiet nr 11 przegląd CPAP SINDY - - wymagane imienne certfikaty od producent
1 | Aparat do wspomagania oddechu nCPAP | SINDY | 80213724 | Medin Medical | 2021 | 28.11.2025 28.11.2026 | O. Noworodków | 2
Lp | Nazwa urządzenia | Typ/Model | Nr seryjny | Producent | Rok prod. | Data nastepnego przeglądu | Jednostka Organizacyjna | ilość przeglądów
Pakiet nr 12 przegląd pomp infuzyjnych FRESENIUS -wymagane imienne certyfikaty od producenta
1 | Pompa infuzyjna perystaltyczna | AGILIA VP MC | 24781388 | Fresenius | 2021 | 02.05.2025 02.05.2026 | O.Onkologii II odc. 3 p. | 2
2 | Pompa infuzyjna perystaltyczna | AGILIA VP MC | 24781389 | Fresenius | 2021 | 02.05.2025 02.05.2026 | O.Onkologii II odc. 3 p. | 2
3 | Pompa infuzyjna perystaltyczna | AGILIA VP MC | 24781385 | Fresenius | 2021 | 02.05.2025 02.05.2026 | O.Onkologii II odc. 3 p. | 2
4 | Pompa infuzyjna perystaltyczna | AGILIA VP MC | 24781386 | Fresenius | 2021 | 02.05.2025 02.05.2026 | O.Onkologii II odc. 3 p. | 2
5 | Pompa infuzyjna perystaltyczna | AGILIA VP MC | 24781387 | Fresenius | 2021 | 02.05.2025 02.05.2026 | O.Onkologii II odc. 3 p. | 2
6 | Pompa infuzyjna perystaltyczna | AGILIA VP MC | 25143875 | Fresenius | 2022 | 02.05.2025 02.05.2026 | O.Onkologii II odc. 3 p. | 2
7 | Pompa infuzyjna perystaltyczna | AGILIA VP MC | 25143874 | Fresenius | 2022 | 02.05.2025 02.05.2026 | O.Onkologii II odc. 3 p. | 2
Lp | Nazwa urządzenia | Typ/Model | Nr seryjny | Producent | Rok prod. | Data nastepnego przeglądu | Jednostka Organizacyjna | ilość przeglądów
Pakiet nr 13 przegląd RTG - wymagane imienne certyfikaty od producenta + umowa powierzenia danych
1 | APARAT RTG | RIVIERA CSX | CHX00096 | Radiologia S.A | 2023 | 05.11.2026 04.05.2026 03.11.2026 | Pr. RTG ZCO | 3
Lp | Nazwa urządzenia | Typ/Model | Nr seryjny | Producent | Rok prod. | Data nastepnego przeglądu | Jednostka Organizacyjna | ilość przeglądów
Pakiet nr 14 Przegląd sprzętu firmy WOLF - wymagane imienne certfikaty od producent
1 | MANIPULATOR MACICZNY | SECUFIX | 1463823 | WOLF | 2021 | 14.07.2025 14.07.2026 | BO - Gin.-Poł. | 2
2 | POMPA SSĄCO- PŁUCZĄCA | 2225001 | 2101CE0019 | WOLF | 2021 | 16.07.2025 16.07.2026 | BO - Gin.-Poł. | 2
3 | HISTEROSKOP DIAGNOSTYCZNY | przepływowy PANOVIEW nr kat. 8986 | 110053689 | WOLF | 2021 | 16.07.2025 16.07.2026 | BO - Gin.-Poł. | 2