## I KOŃCÓWKI BC
Nr sprawy: AD-O.272.10.2021 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet I - Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wymagania | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | D-0470 | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 1µl -20µl, z filtrem polietylenowym, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami HTL Discovery Pro, nr o kat. 6003 | 14400 | szt. | w pudełkach
2. | D-0402 | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 1µl-20µl, z filtrem polietylenowym, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Eppendorf o nr. kat. 3120 000.038 | 2880 | szt. | w pudełkach
3. | D-0087 | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 100µl-1000µl, z filtrem polietylenowym, długość końcówki maksymalnie 76mm, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Eppendorf o nr. kat. 3111 000.165, 3120 000.062 | 24000 | szt. | w pudełkach
4. | D-0364 | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 1250µl, z filtrem polietylenowym, długość całkowita końcówki nie mniejsza niż 95mm, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami HTL o nr. kat. 4816, Eppendorf o nr. kat. 022472101 | 7200 | szt. | w pudełkach
5. |  | Końcówki o poj. 1µl-250µl, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf Research plus o nr. kat. 3120 000.054 | 1500 | szt.
6. | D-0122 | Końcówki o pojemności 0,5µl-250µl, wysokość końcówki 52mm-53mm, wysokość osadzenia 10mm, wysokość stożka 42mm-43mm; kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette i pudełkami do końcówek Finntips | 17000 | szt.
7. | D-0123 | Końcówki o pojemności 100µl-1000 µl, wysokość końcówki 84mm-85mm, wysokość osadzenia 10mm, wysokość stożka 61mm-62mm, kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette oraz pudełkami do końcówek Fintips | 2000 | szt.
8. | D-0432 | Końcówki o pojemności 100µl-1000µl, całkowita wysokość końcówki 84mm-85mm, w tym wysokość osadzenia 24mm-25mm, wysokość stożka 59mm-60mm, kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette | 1000 | szt.
9. | D-0124 | Końcówki o pojemności 100μl-1000μl z filtrem, wysokość końcówki 84mm-85mm, wysokość osadzenia 10mm, wysokość stożka 61mm-62mm, kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette | 960 | szt. | w pudełkach
10. | D-0127 | Końcówki o pojemności 1ml- 5ml, w pudełkach do sterylizacji, kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette F2 | 11740 | szt. | w pudełkach
11. | D-1460 | Końcówki o pojemności 5µl-200µl, wysokość końcówki min. 75mm, w pudełkach, sterylne kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Finnpipette | 2400 | szt. | w pudełkach
12. | D-0314 | Końcówki o pojemności 5µl-300µl, kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette o nr kat. 4661030 | 960 | szt.
13. |  | Strzykawki o pojemności 1ml kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego dozownikami Eppendorf Multipette E3 | 300 | szt.
14. | D-0080 | Strzykawki o pojemności 1ml kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Multipette plus Eppendorf o nr kat. 4981000.019 | 200 | szt.
15. | D-0082 | Strzykawki o pojemności 5ml kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Multipette Xstream Eppendorf o nr. kat. 4986000.025 | 1500 | szt.
16. | D-0037 | Strzykawki o pojemności 10 ml kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Multipette Xstream Eppendorf o nr. kat. 4986000.025 | 1500 | szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Końcówki do reakcji PCR z filtrem - wszystkie pojemności
- przezroczyste
- przeznaczone do stosowania w biologii molekularnej
- do każdej dostawy należy dołączyć zaświadczenie producenta dla danej serii zawierające informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli
i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi kontaminantami,
- do każdej dostawy należy dołączyć zaświadczenie producenta dla danej serii zawierające informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA
Końcówki do pipet jałowe/ sterylne
- dla każdej serii dostaw należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość /sterylność i termin ważności jałowości/sterylności
Końcówki do pipet - wszystkie
- niska retencja - cała pojemność płynu powinna zostać usunięta z końcówki po maksymalnym naciśnięciu pipety
- zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika
- końcówki muszą być kompatybilne ze wskazanymi pipetami Eppendorf, Finnpipette, HTL
- na opakowaniach musi być informacja dotycząca pojemności końcówek
Do oferty przetargowej, należy dołączyć próbki końcówek jednorazowych do pipet automatycznych wraz z dokumentacją:
*Końcówki do reakcji PCR o pojemności 1µl -20µl, z filtrem polietylenowym, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami HTL Discovery Pro, nr kat. 6003 (pozycja nr 1)
wraz z zaświadczeniem producenta dla danej serii zawierającym informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli
i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi kontaminantami i informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,
że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/sterylność i termin ważności jałowości/sterylności.
* Końcówki do reakcji PCR z filtrem polietylenowym, o pojemności 100 µl - 1000µl, długość końcówki maksymalnie do 76mm, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf
o nr kat. 3111 000.165, 3120 000.062 (pozycja nr 3) wraz z zaświadczeniem producenta dla danej serii zawierającym informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli
i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi kontaminantami i informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,
że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/sterylność i termin ważności jałowości/sterylności.
* Końcówki o pojemności 0,5µl - 250µl, wysokość końcówki 52-53 mm, wysokość osadzenia 10 mm, wysokość stożka 42-43 mm; kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca
obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette i pudełkami do końcówek Finntips (pozycja nr 6)
Dostarczone próbki służą do analizy oferty pod względem jakości oferowanego produktu i zgodności z dokumentacją.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sposób obliczania ceny.

## II NEUROBLASTOMA BC
Nr sprawy: AD-O.272.10.2021 | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
Pakiet II - Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych do neuroblastomy "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | D-0181 | Butelki do hodowli komórkowej 25 cm2 powierzchni wzrostu z filtrem, szyjka butelki skośna, sterylne | 500 | szt.
2. | D-0325 | Butelki do hodowli komórkowej 75 cm2 powierzchni wzrostu z filtrem, szyjka butelki skośna, sterylne | 500 | szt.
3. | D-0185 | Pipety jednorazowe o poj. 10 ml, sterylne, skalowane, pakowane pojedynczo | 200 | szt.
4. | D-0186 | Pipety jednorazowe o poj. 25 ml, sterylne, skalowane, pakowane pojedynczo | 100 | szt.
5. | D-0187 | Pipety jednorazowe o poj.5 ml, sterylne, skalowane, pakowane pojedynczo | 300 | szt.
6. | D-1461 | Płytki do hodowli komórkowych, umożliwiające wzrost komórek adherentnych, 96 - dołkowe z dołkami z płaskim dnem „ └┘ ”, z nakryciem, płytka + nakrywka pakowane razem, sterylne, szczeliny wentylacyjne pomiędzy dołkami, każdy dołek oznakowany osobno, ścięty narożnik płytki i nakrywki umożliwiający idealne dopasowanie, spód nakrywki z wcięciami w kształcie dołków uniemożliwiające kontaminację | 100 | szt.
7. | D-0352 | Probówki o poj. 14-15 ml, sterylne, stożkodenne z korkiem zakręcanym, z podziałką | 2600 | szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Każda dostarczona seria pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych do neuroblastomy jałowych/sterylnych musi posiadać zaświadczenie podmiotu
uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego
jałowość/ sterylność i termin ważności jałowości / sterylności.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sposób obliczania ceny.

## III PLASTIKI BC
Nr sprawy: AD-O.272.10.2021 | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SWZ
Pakiet III - Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | D-0129 | Bagietka Drygalskiego w kształcie litery L 120/ 30 mm, sterylna | 1000 | szt.
2. | D-0130 | Basenik do płynów o pojemności 60 ml | 10 | szt.
3. | D-0461 | Cylinder miarowy niski pojemność 1000ml, klasa B, wykonany z SAN (styren-akrylonitryl)-kopolimer) przezroczysty, skala wytłaczana, wymiary min. wysokość 285mm, średnica 78mm | 2 | szt.
4. | D-0004 | Ezy jednorazowego użytku, radiosterylne, pojemność oczka 1 µl, o gładkiej powierzchni, bez zadziorów, które mogą mechanicznie uszkadzać powierzchnię pożywek, pakowane po min. 20 szt. | 2000 | szt.
5. | D-0003 | Ezy jednorazowego użytku, radiosterylne, pojemność oczka 10 µl, o gładkiej powierzchni, bez zadziorów, które mogą mechanicznie uszkadzać powierzchnię pożywek, pakowane po min. 20 szt. | 15600 | szt.
6. | D-0463 | Filtr membranowy wykonany z PTFE, wielkość porów 3µm hydrofobowy kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego pompką MACRO firmy BRAND | 10 | szt.
7. |  | Filtr kompatybilny z posiadaną przez zamawiajacego pompką Pipetus firmy Hirschmann, sterylny | 10 | szt.
8. | D-0183 | Filtr strzykawkowy, jałowy, wielkość porów 0,2 µm średnica filtra 32mm-35mm | 300 | szt.
9. | D-0132 | Filtr strzykawkowy wykonany z PTFE wielkość porów 0,45µm, średnica filtra 13mm | 4500 | szt.
10. | D-1474 | Filtr strzykawkowy wykonany z PVDF wielkość porów 0,45µm, średnica filtra 17mm | 3500 | szt.
11. | D-0262 | Filtr strzykawkowy z PVDF wielkość porów 0,45µm, średnica filtra 13mm | 3000 | szt.
12. |  | Filtr wirówkowy 0,2µm. Filtr składający się z 2 części: Sample Reservoir - polipropylenowy, cylindryczny zbiorniczek na ciecz poddawaną filtrowaniu, w którego dnie jest wbudowana, poprzez polipropylenowy podkład, membrana filtrujaca, wykonana z modyfikowanego nylonu oraz Filtrate Receiver - polipropylenowy odbiornik na przefiltrowaną ciecz, o objętości 1,5ml i kształcie zamykanej płaską zatyczką probówki typu Eppendorf ze stożkowym dnem. Wielkość i kształt obu części dopasowane do siebie tak, że Sample Reservoir można stabilnie umieścić w Filtrate Receiver. Efektywna powierzchnia filtracji: 0,28cm2. Zewnętrzne wymiary zmontowanego zestawu: Sample Reservoir + Filtrate Receiver, pasujące do rotora wirówki, przeznaczonego do wirowania stożkowych probówek typu Eppendorf o poj. 1,5ml. Całkowita długość 4,5cm. Możliwość filtrowania próbek w zakresie objętości 50µl-500µl. Objętość próbki zatrzymywana na filtrze (Hold-up volume): poniżej 5µl. Temperatura pracy: 0°C-40°C, pH 3-14, możliwa szybkość wirowania 14000xg, niesterylne. Niewrażliwe na działanie, w temperaturze pokojowej takich substancji jak: lodowaty kwas octowy, aceton, acetonitryl, 1-butanol, dichlorometan, DMSO, etanol, octan etylu, heksan, metanol, propanol. Membrana nie może zatrzymywać wszystkich stereoizomerów chloramfenikolu oraz ich form deuterowanych, azaperonu, azaperolu, karazololu oraz chloropromazyny | 300 | szt.
13. | D-0392 | Igła iniekcyjna jednorazowa 0,8mm x 40mm | 9500 | szt.
14. | D-0451 | Kapsle o średnicy 11mm z czerwonego PTFE z białym silikonem do kapslowania wialek z szeroką kryzą | 2000 | szt.
15. | D-0137 | Łyżka do ważenia próbek o długości nie mniejszej niż 15cm, sterylna, pakowana pojedynczo | 500 | szt.
16. | A-1416 | Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe o pojemności 0,1ml, - optycznie (fluorescencyjne) neutralne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku urządzenia AB7500 Fast Real Time PCR System - sterylne, wolne od RNaz, DNaz wraz z folią optyczną do zaklejania mikropłytek reakcyjnych | 150 | szt.
17. | D-0411 | Nakrętka z nacięciem w PTFE/białej silikonowej membranie kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego vialkami do autosamplera HPLC-MS/MS Waters o pojemności 1,5ml-2ml | 7000 | szt.
18. | D-0327 | Pęseta sekcyjna | 100 | szt.
19. | D-0380 | Pipety pasterowskie pojemność min. 5 ml, długość min. 15 cm, z końcówką dozującą nie dłuższą niż 10 mm, średnica wewnętrzna końcówki max. 1,5 mm. Końcówka dozująca musi umożliwiać dozowanie płynów do testów biochemicznych. Jałowe, pojedynczo pakowane | 100 | szt.
20. | D-0419 | Pipety pasterowskie, pojemność 1,5 ml, długość 22 cm, sterylne | 500 | szt.
21. | D-0372 | Pipety pasterowskie, pojemność 3 ml, długość 10cm - 15cm, sterylne | 5200 | szt.
22. | D-0065 | Pipety pasterowskie, pojemność 3 ml, długość 15cm z bańką ssącą i podziałką, niesterylne | 11000 | szt.
23. | D-0412 | Płytki do przeprowadzenia real - time PCR, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480, optycznie (flurescencyjnie) obojętne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku termocyklera, konfekcjonowane fabrycznie po 10 płytek w opakowaniu, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR wraz z folią optyczną do zaklejania mikropłytek reakcyjnych | 100 | szt.
24. | D-0001 | Płytki Petriego sterylne średnica 90 mm, gładkie bez żeber | 6000 | szt.
25. | D-0452 | Płytki Petriego średnica 100 mm z żebrami | 150 | szt.
26. | D-0146 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne, pojemność 5 l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) | 30 | szt.
27. | D-0382 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne, pojemność 10l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) | 10 | szt.
28. | D-0008 | Pojemnik o pojemności 100 ml zakręcany "moczówka", do sterylizacji, pakowany po max. 30 szt. | 9000 | szt.
29. | D-0353 | Probówka o pojemności 10ml, sterylna z podziałką, zakręcana, dno stożkowe | 200 | szt.
30. | D-0415 | Probówka o pojemności 15 ml do wirówki o minimalnej dopuszczalnej sile wirowania 6000 x g, z nakrętką, przezroczysta, sterylna | 700 | szt.
31. | D-0413 | Probówka o pojemności 2ml z nakrętką, sterylna, szczelna, samostojąca | 200
32. | D-0148 | Probówka pojemność 8 -10ml, długość 10 cm, średnica 16 mm, gładka, bez kołnierza, okrągłodenna | 7000 | szt.
33. | D-0070 | Probówka serologiczna pojemność 7 ml z PS, średnica 13 mm, długość 100 mm, bez kołnierza, przezroczysta, gładka | 10200 | szt.
34. | D-0369 | Probówka stożkowa do wirówki pojemność 50 ml, średnica 30 mm, wysokość 120 mm, o minimalnej dopuszczalnej sile wirowania 4500 rpm, zakręcana, odporna na rozpuszczalniki organiczne | 4000 | szt.
35. | D-0151 | Probówka typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml, ze znacznikiem i polem do opisu, dno w kształcie litery V, z całkowicie płaską, zatrzaskową pokrywką, sterylna | 10500 | szt.
36. | D-0428 | Probówka typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml z całkowicie płaską, zatrzaskową pokrywką, sterylna, wolna od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR, pakowana max. po 50 szt. | 3400 | szt.
37. | D-1477 | Probówka typu Eppendorf o pojemności 2ml z całkowicie płaską, zatrzaskową pokrywką, sterylna, wolna od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR, pakowana max. po 100 szt. | 1400 | szt.
38. | D-0396 | Probówka typu Eppendorf pojemność 0,2ml do przeprowadzania reakcji PCR, z płaskim zamknięciem, sterylna, PCR clean | 1000 | szt.
39. | D-0414 | Probówka wirówkowa o pojemności 50 ml o minimalnej dopuszczalnej sile wirowania 6000 x g, z nakrętką, stożkowodenna, przezroczysta, sterylna | 200 | szt.
40. |  | Statyw do probówek o średnicy 18 mm, min. 5 rzędów | 2
41. | D-0430 | Statyw do probówek o średnicy zewnętrznej 1,5cm - 1,7cm, 20-stanowiskowy, o minimalnych wymiarach - wysokość 7 cm, średnica otworów 20 mm | 3 | szt.
42. | D-0155 | Strzykawka jednorazowa o pojemności 2 ml | 11000 | szt.
43. |  | Strzykawka jednorazowa o pojemności 20 ml | 50 | szt.
44. | D-0156 | Strzykawka jednorazowa o pojemność 10 ml | 50 | szt.
45. | D-0361 | Tacka jednorazowa do przygotowywania prób o wymiarach: minimalnych 12cm x 12cm, maksymalnych 14cm x 14cm | 2500 | szt.
46. | D-0398 | Tacka płaska do przenoszenia prób o wymiarach szerokość 30 x długość 40cm (+/-5 cm) | 6 | szt.
47. | D-0157 | Tryskawka o pojemności 500ml ze szczelną końcówką | 2 | szt.
48. | D-1448 | Vialki-naczyńka o pojemności 1,5ml - 2ml kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego aparatem HITACHI Z-2000 model 7 JO-8023 | 3000 | szt.
49. | D-0006 | Worki do stomachera 400ml z filtrem na całej powierzchni o wymiarach 180mm x 300mm | 2500 | szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Każda dostarczona seria pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych jałowych/sterylnych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego
do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/ sterylność
i termin ważności jałowości / sterylności.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sposób obliczania ceny.

## IV KOŃCÓWKI J
Nr sprawy: AD-O.272.10.2021 | [8 empty] | Załącznik nr 5 do SWZ
Pakiet IV - Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych "J"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wymagania | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | D-0400 | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 0,5µl-10μl, z filtrem, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami typu Eppendorf o nr. kat. 022471902 | 13440 | szt. | w pudełkach
2. | D-1463 | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 1µl-20µl, z filtrem polietylenowym, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette F1 o nr. kat. 4641040 | 9600 | szt. | w pudełkach
3. | D-0455 | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 10µl-100μl, z filtrem, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami typu Eppendorf o nr. kat. 3123000047 | 4800 | szt. | w pudełkach
4. | D-0407 | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 100µl-1000µl, z filtrem polietylenowym, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Finnpipette o nr. kat. 4641100 | 2880 | szt. | w pudełkach
5. | D-0364 | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 1250µl, z filtrem polietylenowym, długość całkowita końcówki nie mniejsza niż 95mm, sterylne, w pudełkach kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami HTL o nr. kat. 4816, Eppendorf o nr kat. 022472101 | 36000 | szt. | w pudełkach
6. |  | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 1ml-10ml, z filtrem polietylenowym, sterylne, w pudełkach kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf o nr. kat. 3120 000.089 | 10000 | szt. | w pudełkach
7. | D-0309 | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 20µl-200µl, z filtrem polietylenowym, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Finnpipette o nr. kat. 4641080 | 2880 | szt. | w pudełkach
8. | D-0474 | Końcówki o pojemności 10 ml z filtrem, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette | 960 | szt. | w pudełkach
9. |  | Końcówki o pojemności 10µl-100μl z filtrem, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami typu Eppendorf o nr kat. 3120 000.046 | 1920 |  | w pudełkach
10. | D-0432 | Końcówki o pojemności 100µl-1000µl, całkowita wysokość końcówki 84mm-85mm, w tym wysokość osadzenia 24mm-25mm, wysokość stożka 59mm-60mm, kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette | 500 | szt.
11. | D-0443 | Końcówki o pojemności 1000µl z filtrem, sterylne, w pudełkach kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Finnpipette | 4800 | szt. | w pudełkach
12. | D-0124 | Końcówki o pojemności 100μl-1000μl z filtrem, wysokość końcówki 84mm-85mm, wysokość osadzenia 10 mm, wysokość stożka 61mm-62mm, kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette | 1440 | szt. | w pudełkach
13. | D-0445 | Końcówki o pojemności 1ml-5ml, wysokość końcówki 147-148mm, wysokość osadzenia 19,5mm, wysokość stożka 40-41mm, wysokość kanału 87,5mm, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette o nr. kat. 4642100 | 2000 | szt.
14. | D-0014 | Końcówki o pojemności 20µl-200µl, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Finnpipette | 3000 | szt.
15. | D-0410 | Końcówki o pojemności 20µl-200µl, sterylne, w pudełkach kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Finnpipette | 2880 | szt. | w pudełkach
16. | D-1460 | Końcówki o pojemności 5µl-200µl, wysokość końcówki min. 75mm, sterylne, w pudełkach kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Finnpipette | 960 | szt. | w pudełkach
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Końcówki do reakcji PCR z filtrem - wszystkie pojemności
- przezroczyste
- przeznaczone do stosowania w biologii molekularnej
- do każdej dostawy należy dołączyć zaświadczenie producenta dla danej serii zawierające informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli
i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi kontaminantami,
- do każdej dostawy należy dołączyć zaświadczenie producenta dla danej serii zawierające informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA
Końcówki do pipet jałowe/ sterylne
- dla każdej serii dostaw należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość /sterylność i termin ważności jałowości/sterylności
Końcówki do pipet - wszystkie
- niska retencja - cała pojemność płynu powinna zostać usunięta z końcówki po maksymalnym naciśnięciu pipety
- zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika
- końcówki muszą być kompatybilne ze wskazanymi pipetami Eppendorf, Finnpipette, HTL
- na opakowaniach musi być informacja dotycząca pojemności końcówek
Do oferty przetargowej, należy dołączyć próbki końcówek jednorazowych do pipet automatycznych wraz z dokumentacją:
* Końcówki do reakcji PCR o pojemność 0,5µl-10μl, z filtrem, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami typu Eppendorf o nr. kat. 022471902 (pozycja nr 1)
wraz z zaświadczeniem producenta dla danej serii zawierającym informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli i płynów nie zawiera dodatków,
które mogą być potencjalnymi kontaminantami i informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,
że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/sterylność i termin ważności jałowości/sterylności.
* Końcówki do reakcji PCR z filtrem polietylenowym, o pojemności 1250µl, długość całkowita końcówki nie mniejsza niż 95mm, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami HTL o nr. kat. 4816,
Eppendorf o nr. kat. 022472101 (pozycja nr 5) wraz z zaświadczeniem producenta dla danej serii zawierającym informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli
i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi kontaminantami i informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,
że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/sterylność i termin ważności jałowości/sterylności.
Dostarczone próbki służą do analizy oferty pod względem jakości oferowanego produktu i zgodności z dokumentacją.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sposób obliczania ceny.

## V PLASTIKI J
Nr sprawy: AD-O.272.10.2021 | [7 empty] | Załącznik nr 6 do SWZ
Pakiet V - Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych "J"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | D-0129 | Bagietka Drygalskiego w kształcie litery L 120/ 30 mm, sterylna | 5700 | szt.
2. |  | Bezpieczny otwieracz do ampułek przeznaczony do otwierania ampułek o różnych rozmiarach 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, wielokrotnego użytku | 1 | szt.
3. | D-0004 | Ezy jednorazowego użytku, radiosterylne, pojemność oczka 1 µl, o gładkiej powierzchni, bez zadziorów, które mogą mechanicznie uszkadzać powierzchnię pożywek, pakowane po min. 20 szt. | 14500 | szt.
4. | D-0003 | Ezy jednorazowego użytku, radiosterylne, pojemność oczka 10 µl, o gładkiej powierzchni, bez zadziorów, które mogą mechanicznie uszkadzać powierzchnię pożywek, pakowane po min. 20 szt. | 52500 | szt.
5. | D-0183 | Filtr strzykawkowy, jałowy, wielkość porów 0,2 µm średnica filtra 32mm-35mm | 50 | szt.
6. | D-0392 | Igła iniekcyjna jednorazowa 0,8mm x 40mm | 300 | szt.
7. | D-1469 | Igła jednorazowa do pobierania koralików z cryobanku, sterylna, pakowana pojedynczo | 500 | szt.
8. | D-0475 | Korki gumowe do probówek o średnicy 13mm-14mm | 300 | szt.
9. | D-0434 | Kuweta o wymiarach dł. 30-32 [cm], szer. 24-26 [cm], wys. 7-8 [cm] | 3 | szt
10. | D-0435 | Kuweta o wymiarach dł. 50-53 [cm], szer. 40-43 [cm], wys. 12-14 [cm] | 2 | szt
11. | D-0137 | Łyżka do ważenia próbek o długości nie mniejszej niż 15cm, sterylna, pakowana pojedynczo | 5500 | szt.
12. | D-0380 | Pipety pasterowskie pojemność min. 5 ml, długość min. 15 cm, z końcówką dozującą nie dłuższą niż 10 mm, średnica wewnętrzna końcówki max. 1,5 mm. Końcówka dozująca musi umożliwiać dozowanie płynów do testów biochemicznych. Jałowe, pojedynczo pakowane | 200 | szt.
13. | D-0419 | Pipety pasterowskie pojemność 1,5ml, długość 22cm, sterylne | 1350 | szt.
14. | D-0476 | Pipety pasterowskie pojemność 1,5ml, długość 22cm, sterylne, pakowane pojedyńczo | 250 | szt
15. |  | Pipety pasterowskie pojemność min. 3ml, długość min. 15cm, z koncówką dozującą nie dłuższą niż 12mm średnica wew. końcówki max. 1mm, końcówka dozująca musi umożliwić pobranie płynu z probówki Viabanku | 100 | szt
16. | D-0139 | Płytki Mikrotiter z dołkami w kształcie litery U 96-dołkowe | 50
17. | D-1449 | Płytki Petriego sterylne średnica 50mm, gładkie bez żeber | 1000 | szt.
18. | D-0001 | Płytki Petriego sterylne średnica 90mm, gładkie bez żeber | 61500 | szt.
19. | D-1472 | Pojemnik do hodowli w atmosferze mikroaerofilnej umożliwiający, po umieszczeniu w nim saszetek do wytwarzania gazu, hodowlę drobnoustrojów w atmosferze mikroaerofilnej na płytkach Petriego o średnicy 90mm i 140mm, wykonany z przezroczystego PC, wieczko z uchwytami pozwalającymi na hermetryczne zamknięcie pojemnika, pojemność pojemnika pozwalająca na umieszczenie w nim min. 40 sztuk płytek Petriego o średnicy 90mm i min. 10 sztuk płytek Petriego o średnicy 140mm | 4 | szt.
20. | D-0439 | Pojemnik do hodowli w atmosferze mikroaerofilnej umożliwiający, po umieszczeniu w nim saszetek do wytwarzania gazu, hodowlę drobnoustrojów w atmosferze mikroaerofilnej na płytkach Petriego o średnicy 90mm, wykonany z przezroczystego PC, wieczko z uchwytami pozwalające na hermetyczne zakmniecie pojemnika, pojemność pojemnika pozwalająca na umieszczenie w nim min. 10 szt. płytek Petriego o średnicy 90 mm | 5 | szt.
21. | D-0144 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne o pojemności 1 l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) | 100 | szt.
22. | D-0146 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne o pojemności 5 l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) | 120 | szt.
23. | D-0008 | Pojemnik o pojemności 100 ml tzw. "moczówka", niejałowy, nie odkształcający się w czasie sterylizacji w temperaturze 121°C , w opakowaniach zbiorczych od 30 szt. do 50 szt., pojemnik i nakrętka pakowane osobno | 7630 | szt
24. | D-0070 | Probówka serologiczna pojemność 7 ml z PS, średnica 13 mm, długość 100 mm, bez kołnierza, przezroczysta, gładka | 6400 | szt.
25. | D-0297 | Probówka gładka pojemność 8 ml, długość 10 cm, średnica 16 mm z korkiem, przezroczysta bez kołnierza, okrągłodenna, jałowa, każda probówka opatrzona terminem ważności | 600 | szt.
26. | D-0413 | Probówka o pojemności 2ml z nakrętką, sterylna, szczelna, samostojąca | 500 | szt.
27. | D-0151 | Probówka typu Eppendorf o pojemności 1,5ml, dno w kształcie litery V, całkowicie płaska przykrywka, sterylna do przeprowadzania reakcji PCR, opakowanie max. 100 szt. | 3100 | szt.
28. | D-1477 | Probówka typu Eppendorf pojemności 2ml, z płaską zatrzaskową pokrywką, dno w kształcie litery V, sterylna, wolna od DNaz, RNaz, DNA i inhibitorów PCR | 2000 | szt.
29. | D-0415 | Probówka wirówkowa o pojemności 15ml o min. dopuszczalnej sile wirowania 6000xg, z nakrętką, przezroczysta, sterylna | 500 | szt.
30. | D-0414 | Probówka wirówkowa o pojemności 50ml o min. dopuszczalnej sile wirowania 6000xg, z nakrętką, stożkowodenna, przezroczysta, sterylna | 200 | szt.
31. | D-0194 | Statyw 4-stanowiskowy do posiadanych przez zamawiającego jednokanałowych pipet Finpipette | 3 | szt
32. | D-0360 | Statyw do probówek typy Eppendorf o pojemności 2ml na 50szt. probówek | 5 | szt.
33. | D-0339 | Statyw do worków do stomachera na 10 worków o wym. 190mm x 300mm, pojemności 400ml | 2 | szt.
34. | D-0417 | Statyw na probówki o pojemności 15ml, min. 40 miejsc | 4 | szt.
35. | D-0479 | Statyw na probówki o średnicy 16 mm, o wymiarach min. 10cm x 24cm x 7cm, 5x12 miejsc | 10 | szt.
36. | D-0273 | Tipsy - zaciski do worków do stomachera długość 22cm-23cm, nadające się do sterylizacji | 50 | szt.
37. | D-0036 | Worki do stomachera o objętości 400ml bez filtra o wymiarach 180mm x 300mm | 8000 | szt
38. | D-0006 | Worki do stomachera o objętości 400ml z filtrem na całej powierzchni o wymiarach 180mm x 300mm | 23000 | szt.
39. | D-0159 | Wymazówki jałowe z patyczkiem plastikowym, pakowane pojedynczo | 250 | szt.
40. | D-0160 | Zestaw probówek z roztworem do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach (1 zestaw =80 sztuk probówek w czterech różnych kolorach koralików po min. 25 sztuk w probówce, każda probówka z etykietą) | 3 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Każda dostarczona seria pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych jałowych/sterylnych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego
do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/ sterylność
i termin ważności jałowości / sterylności.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sposób obliczania ceny.