## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamówienia ilość w sklali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
Narzędzia jednorazowe i akcesoria do endoskopów -kompatybilne z endoskopami OLYMPUS
1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka z powłoką ułatwiającą wprowadzanie; długość narzędzia 1550mm – 1600mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm. |  | szt | 50
2 | Jednorazowa igła iniekcyjna do ostrzykiwania i hemostazy; osłonka zabezpieczająca przed przekłuciem kanału. Port do podawania leków. Długość robocza narzędzia 165 cm i 230 cm; długość igły 4-5 mm, średnica igły 23G-25G. Minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm-2,8 mm. |  | szt | 100
3 | Klipsy jednorazowe do klipsownicy EZ Clip, długie, kąt rozwarcia 135 stopni, długość ramion klipsa 9mm. |  | szt | 80
4 | Szczypce jednorazowego użytku do usuwania przedmiotów o nieregularnym kształcie, trójramienne; rozpiętość ramion 10mm, długość narzędzia 115 cm, średnica kanału roboczego 1,2mm. |  | szt | 5
5 | Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych GFS, CFS, posiadająca plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych, dłogość robocza 2300mm., produkt niesterylny, pasująca do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm – 4,2mm. |  | szt | 3500
6 | Uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych BFS, posiadająca plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych, produkt niesterylny, do kanału 2,0 mm, długość robocza 950 mm. |  | szt | 100
7 | Adapter do płukania kanału woda/powietrze do GFS, CFS |  | szt | 10
8 | Zawór ssący wielokrotnego użytku do BFS |  | szt | 30
9 | Zawór ssący do GFS, CFS |  | szt | 10
10 | Zawór woda-powietrze niewymagający nawilżenia do GFS, CFS |  | szt | 8
11 | Zaworki biopsyjne do BFS, jednorazowe, sterylne |  | szt | 50
12 | Zawór biopsyjny jednorazowego użytku do GFS,CFS |  | szt | 100
13 | Zaworki biopyjne |  | szt | 100
14 | Zatyczka kanału do GFS, CFS |  | szt | 6
15 | Adapter do podłączenia endoskopu BFS do myjni endoskopowej typu ETD 2 |  | szt | 1
16 | Pojedyńczy uchwyt na endoskopy |  | szt | 2
17 | Przyłącze pomocniczego doprowadzania wody do pompy płuczącej OFP-2 |  | szt | 2
18 | Rurka wody do kanału pomocniczego, sterylna, jednodniowa do pompy OFP-2 |  | szt | 100
19 | Pojemnik na wodę (2 l) wielokrotnego użycia do pompy OFP-2 |  | szt | 3
20 | Przełącznik nożny do pompy płuczącej OFP-2 |  | szt | 2
21 | Rurka do przesyłania CO2, UCR |  | szt | 2
22 | Butelka na wodę do stosowania z CO2 |  | szt | 2
23 | Butelka na wodę do GFS |  | szt. | 2
24 | Zawór gazowo – wodny do CFS |  | szt. | 4
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
……………………………………..
data

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Bufor do kalibracji pH7,0 kompatybilny z aparatem Digitrapper ph, opakowanie o pojemności 500 ml. |  | op. | 4
2 | Bufor do kalibracji pH4.0 kompatybilny z aparatem Digitrapper ph, opakowanie o pojemności 500 ml. |  | op. | 4
3 | Cewnik pH- metryczny z impedacją, jednokrotnego użytku, średnica 6 Fr. Wewnętrzna elektroda referencyjna, złącze modularne, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0cm, 8 pierścieni impedancji : -3,-1,1,3,5,9,11,13, kompatybilny z rejestratorem Dogitrapper pH-Z, współczynniki korekty temperatury zgodnie z oprogramowaniem i ACCu View. |  | szt. | 200
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
……………………………………………
data

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Kaniula donosowa dla wcześniaków Ø = 1,5 mm i maksymalnym przepływie 81/min (do aparatu Vapotherm) |  | szt. | 30
2 | Kaniula donosowa pojedyncza Ø = 1,9 mm, przepływ maksymalny 81/min (do aparatu Vapotherm) |  | szt. | 150
3 | Układ pacjenta jednorazowy, do niskich przepływów zawierający komorę nawilżania, filtr do przepływów 1-81/min, wąż łączący układ filtrujący z kaniulą donosową (do aparatu Vapotherm) |  | szt. | 150
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
……………………………………..
data