Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 407/2022/TP/DZP

### *OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*

1. Przedmiot zamówienia: Remont dachu polegający na ułożeniu warstwy papy na budynku Domu Studenta nr 7 przy ul. Kanafojskiego 12
2. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu polegający na ułożeniu warstwy papy na budynku Domu Studenta nr 7 przy ul. Kanafojskiego 12.

###  polegającego na:

Zabezpieczenie obiektu podczas prowadzonych prac,

Oczyszczenie powierzchni dachu z zalegających nieczystości,

Wykonanie punktowych wygrażań oraz wstawek z nowej papy według potrzeb na powierzchni 882m2,

Wymiana fragmentaryczna uszkodzonej papy w obrębie przejść między płaszczyzną dachu a kominami,

Zagruntowanie powierzchni dachu ok 882m2,

Wykonanie nowego poszycia dachu z kauczukowo-bitumicznych mas uszczelniających pow. 882m2,

Oczyszczenie obróbek pasów oraz rynien na łącznej długości 49mb,

Ułożenie na pasie nadrynnowym katalizatora rdzy,

Pomalowanie pasa nadrynnowego – 49mb.

**Zapisy ogólne dotyczące wszelkich robót**

1. Wszystkie prace remontowe będzie można prowadzić w godzinach od 8.00 do 15.00.
2. W trakcie prowadzenia prac remontowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w budynku i wokół budynku.
3. Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.
4. Wizji lokalnej można dokonać w dni w wyznaczonym terminie w godz. 9.00 do 11.00 zgłaszając się do: Pawła Wiśniewskiego tel 661-908-098 lub e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl
5. Wszystkie ewentualne inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania, należy uwzględnić w złożonej ofercie.
6. Wykonawcazobowiązany jestdo wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na swój koszt.
7. Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty , atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
8. Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 24 miesiące.
9. Przedstawione przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

###

*Sporządził: Paweł Wiśniewski*