Tabela potwierdzającą spełnienie wymagań technicznych.

W poniższej tabeli konieczne jest, w przewidzianej do tego kolumnie, przedstawienie  informacji o spełnieniu, przez ciepłomierz poszczególnych wymagań technicznych.

- Przelicznik wskazujący.

| Wymagane parametry dostępne na wyświetlaczu | Potwierdzenie spełnienia wymagań |
| --- | --- |
| zużycie energii cieplnej [GJ] |  |
| objętość wody sieciowej [m3] |  |
| czasu pracy urządzenia [h] |  |
| przepływ chwilowy w [m3/h] aktualizowany nie rzadziej niż co 10 sekund w całym zakresie pomiaru |  |
| chwilowe temperatury zasilania, powrotu oraz różnica temperatur w °C z rozdzielczością 0,1 °C |  |
| chwilowa moc cieplna [kW, MW] |  |
| Stany awaryjne - kod błędu - nieprawidłowa waga impulsu - brak komunikacji przelicznika z przetwornikiem - odłączenie czujnika temperatury powrotu lub zasilania - zwarcie czujnika powrotu lub zasilania - nieprawidłowa różnica temperatur - powietrze w instalacji - nieprawidłowy kierunek przepływu - sygnalizacja przekroczenia przepływu maksymalnego |  |
| czas pracy z błędem [h] |  |
| data i czas |  |
| test wyświetlacza |  |
| Możliwość przechowywania w pamięci i odczytu (np. przy pomocy terminala) następujących danych godzinowych / podać ile godzin / | Potwierdzenie spełnienia wymagań |
| data |  |
| energia sumaryczna |  |
| objętość sumaryczna |  |
| temperatury zasilania i powrotu |  |
| rejestr stanów awaryjnych, z podaniem rodzaju awarii oraz czasu jej trwania |  |
| kody stanów awaryjnych |  |
| Możliwość przechowywania w pamięci i odczytu (np. przy pomocy terminala) następujących danych miesięcznych co najmniej z ostatnich 12 miesięcy). | Potwierdzenie spełnienia wymagań |
| data |  |
| energia sumaryczna |  |
| objętość sumaryczna |  |
| dodatkowe wejścia impulsowe (sumaryczne wielkości) na koniec miesiąca |  |
| kody stanów awaryjnych |  |
| Wymagania | Potwierdzenie spełnienia wymagań |
| posiadanie możliwości uśredniania mocy maksymalnej i przepływu maksymalnego w programowanym przez użytkownika okresie 60 minut lub 24 godzin |  |
| ciągłość naliczania przy przekroczonym maksymalnym przepływie czynnika grzewczego / wg PN- EN 1434 / |  |
| rejestracja przekroczenia dopuszczalnego progu przepływu, określonego przez normę PN-EN1434 dla konkretnego przetwornika przepływu |  |
| zasilanie z sieci 230 VDC, zasilanie pomocnicze 24V DC |  |
| tryb dynamicznej integracji uzależniony od zmian natężenia przepływu zakresie 2 do 64 sekund |  |
| programowanie z przycisków frontowych niżej wymienionych parametrów: - daty, - czasu - adresu M-Bus - uśredniania mocy maksymalnej i przepływu maksymalnego - miejsca montażu (zasilanie, powrót) - stanów początkowych wodomierzy |  |
| automatyczne dostosowanie się do podłączonego przetwornika przepływu w zakresie stałej impulsowania oraz przepływu nominalnego |  |
| stopień ochrony obudowy min.IP54. |  |
| Wymagania w zakresie komunikacji | Potwierdzenie spełnienia wymagań |
| wyposażenie w moduł komunikacyjny MODBUS TCP z dwoma impulsowymi wejściami wodomierzowymi. |  |
| wyposażenie w moduł komunikacyjny z wyjściem 2x 4-20mA. |  |
| możliwość wyposażenia w 4 moduły komunikacyjne |  |

2.   Przetwornik przepływu

| Wymagania techniczne | Potwierdzenie spełnienia wymagań |
| --- | --- |
| maksymalna temperatura pracy : minimum 130 °C |  |
| pozycja pracy- pozioma, pionowa |  |
| stosunek przepływu nominalnego do minimalnego nie mniejszy niż 100 |  |
| długość zabudowy – brak wymaganych odcinków prostych |  |
| przetwornik ultradźwiękowy zasilany z zasilania sieciowego 24VAC/DC |  |
| przeciążalność minimum 200%, tzn. qp + 100% |  |
| możliwość legalizacji ponownej i naprawy w Polsce |  |

Miejsce i data :  .....................................	 	Podpis osoby upoważnionej  ........................................