## Częśc_nr_1
				FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Część nr 1								Załącznik nr 2

SZEW WCHŁANIALNY, SPLATANY Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO lub KOPOLIMERU KWASU POLIGLIKOLOWEGO I LAKTYDU
Lp	kształt przekroju poprzecznego igły	długość igły w mm	Krzywizna (wycinek okręgu)	oznaczenie grubości nitki (USP)	minimalna długość nitki w cm	szczególne wymagania	liczba sztuk	ilość sztuk w opakowaniu	cena brutto za saszetkę	Wartość brutto(zł)	Nazwa handlowa/ Producent	Numer katalogowy
1	o	12-13	3/8	6-0	70		108
2	o	12-13	3/8	5-0	70		396
3	o	17-18	3/8	4-0	70		396
4	o	17-18	1/2	4-0	70		324
5	o	17-18	1/2	3-0	70		684
6	o	20-22	1/2	4-0	70		1350
7	o	20-22	1/2	3-0	70		216
8	o	20-22	1/2	2-0	70		756
9	o	22	3/8	3-0	70		288
10	o	26-27	1/2	4-0	70		486
11	o	26	1/2	3-0	70		2394
12	o	26-27	½	2-0	90	Igła na obu końcach	612
13	o	30	1/2	2-0	70		4914
14	o	30	1/2	3-0	70		1800
15	o	30	1/2	1-0	70		5022
16	o	30-31	1/2	1	70		1080
17	o	36-37	1/2	3-0	70		1710
18	o	36-37	1/2	3-0	70	igła wzmacniana	360
19	o	36-37	1/2	2-0	70		1656
20	o	36-37	1/2	2-0	70	igła wzmacniana	1710
21	o	36-37	1/2	1-0	70		1404
22	o	36-37	1/2	1-0	70	igła wzmacniana	2052
23	o	39-40	1/2	2-0	70	igła wzmacniana	882
24	o	40	1/2	1-0	70		3960
25	o	40	1/2	1-0	70	igła wzmacniana	360
26	o	40	1/2	1	70		7200
27	o	40	1/2	2	70		2016
28	o	48	1/2	2-0	70		2700
29	o	48	1/2	1-0	70		306
30	o	48	1/2	1	90		7200
31	o	48	1/2	2	90		6960
32	o	76	1/2	2-0	70		360
33	o	70-76	1/2	1	70		144
34	Trokarowa	80	1/2	1	90	Igła trokarowa	54
35	▼	12-13	3/8	5-0	45	bezbarwny	306
36	▼ lub o	26-27	5/8	1	70		108
37	igła przyostrzona	36-37	½	2	70	igła przyostrzona	342
									Razem:
	Wymagania zamawiającego do poz. 1-37						warunek graniczny	opisać Tak/ Nie
	1. Zabarwiona ( nie biała )						TAK
	2. Wchłanialność w przedziale od 56-60 do 70-90 dni						TAK
	3. Co najmniej 75% zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach						TAK
	4. Pokryta powłoką (powlekana),aby zapewnić bezoporowe przechodzenie przez tkanki (nie może dawać efektu cięcia tkanki),						TAK
	5. Nie może tworzyć pętelek i innych kształtów podczas przechodzenia przez tkanki						TAK
	6. Nie może się urywać przy normalnym jej napinaniu podczas rutynowego użytkowania						TAK
	7. Nie może „strzępić się” po przecięciu nożyczkami.						TAK
	8. Musi posiadać „pamięć węzłową” – nie mieć skłonności do odwiązywania się i popuszczania węzła po założeniu pierwszego półwęzła						TAK
	9. Wyrób medyczny jednorazowy						TAK			…......................................
	10. Sterylny						TAK			podpis osoby uprawnionej
	11. Opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1						TAK

## Część_nr_2
				FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Część nr 2								Załącznik nr 2

SZEW PLECIONY WCHŁANIALNY Z KOPOLIMERU GLIKOLIDU I LAKTYDU
Lp	kształt przekroju poprzecznego igły	długość igły w mm	Krzywizna (wycinek okręgu)	oznaczenie grubości nitki (USP)	minimalna długość nitki w cm	szczególne wymagania	liczba sztuk	ilość sztuk w opakowaniu	cena brutto za saszetkę	Wartość brutto(zł)	Nazwa handlowa/ Producent	Numer katalogowy
1	-	30-32	-	1	70	igła haczykowata typu J o zakończeniu krótkim tnącym, wzmocniona	1308
	Wymagania zamawiającego do poz. 1						warunek graniczny	opisać Tak/ Nie
	1. Zabarwiona ( nie biała )						TAK
	2. Wchłanialność w przedziale 56-70 dni						TAK
	3. Co najmniej 50% zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach; wytrzymałość początkowa węzła na zerwanie 140%, z 10 % utrzymania wytrzymałości na zerwanie po 35 dniach						TAK
	4. Pokryta powłoką (powlekana) aby zapewnić bezoporowe przechodzenie przez tkanki (nie może dawać efektu cięcia tkanki),						TAK
	5. Nie może tworzyć pętelek i innych kształtów podczas przechodzenia przez tkanki						TAK
	6. Nie może się urywać przy normalnym jej napinaniu podczas rutynowego użytkowania						TAK
	7. Nie może „strzępić się” po przecięciu nożyczkami.						TAK
	8. Musi posiadać „pamięć węzłową” – nie mieć skłonności do odwiązywania się i popuszczania węzła po założeniu pierwszego półwęzła						TAK
	7. Wyrób medyczny jednorazowy						TAK
	8. Sterylny						TAK
	9.Opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1						TAK
									….............................................
									podpis osoby uprawnionej

## Częśc_nr_3
				FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Część nr 3								Załącznik nr 2

ELEKTRODA NASIERDZIOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ
Lp	kształt przekroju poprzecznego igły	długość igły w mm	Krzywizna (wycinek okręgu)	oznaczenie grubości nitki (USP)	minimalna długość nitki w cm	szczególne wymagania	liczba sztuk	ilość sztuk w opakowaniu	cena brutto za saszetkę	Wartość brutto(zł)	Nazwa handlowa/ Producent	Numer katalogowy
1	IGŁA ŁAMANA	17-21	1/2 lub 3/8 KOŁA	3-0	60	igła łamana lub odcinana	90
	Wymagania zamawiającego do poz.1						warunek graniczny	opisać Tak/ Nie
	1. Wyrób medyczny jednorazowy						TAK
	2. Sterylny						TAK
	3. Opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1						TAK

									…......................................
									podpis osoby uprawnionej

## Część_nr_4
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

	Część nr 4					Załącznik nr 2

ZESTAWY DO LECZENIA ZABURZEŃ STATYKI DNA MIEDNICY – PLASTYKI PRZEDNIEJ POCHWY I WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto(zł)	Wartość brutto(zł)	Nazwa handlowa/ Producent	Nr katalogowy
1	system do przezpochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy	zestaw	5
2	system do przezpochwowej naprawy tylnego defektu dna miednicy	zestaw	5
3	system do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do więzadeł kolcowo krzyżowych	zestaw	18
4	ładunki do wielorazowego narzędzia do fiksacji siatki	opakowanie	3
5	taśma uniwersalna w osłonce do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu	szt.	5
6	zestaw do bezpiecznej morcelacji tkanek w procedurach laparoskopowych	zestaw	5
				Razem:
	Wymagania Zamawiającego do poz. 1				warunek graniczny	opisać TAK/NIE
	1. siatka polipropylenowa monofilamentowa o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym, gramatura siatki 21g/ m², porowatość siatki 93%				TAK
	2. siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych				TAK
	3. system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy				TAK
	4. siatka w komplecie z 6 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji				TAK
	5. rozmiar siatki standard				TAK
	6.wyrób medyczny jednorazowy, sterylny				TAK
	Wymagania Zamawiającego do poz. 2				warunek graniczny	opisać TAK/NIE
	1. siatka polipropylenowa monofilamentowa o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym, gramatura siatki 21g/ m², porowatość siatki 93%				TAK
	2. siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistego lub powięzi zasłonowych				TAK
	3. system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy				TAK
	4. siatka w komplecie z 4 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji				TAK
	5. rozmiar siatki standard				TAK
	6.wyrób medyczny jednorazowy, sterylny				TAK
	Wymagania Zamawiającego do poz. 3				warunek graniczny	opisać TAK/NIE
	1. siatka polipropylenowa monofilamentowa o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym w kształcie litery "C" gramatura siatki 21g/ m², porowatość siatki 93%				TAK
	2. siatka w komplecie z 2 ładunkami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji				TAK
	3.wyrób medyczny jednorazowy, sterylny				TAK
	Wymagania Zamawiającego do poz. 4				warunek graniczny	opisać TAK/NIE
	1. niewchłanialne				TAK
	2. kolor niebieski				TAK
	3. opakowanie 10 szt.				TAK
	4.wyrób medyczny jednorazowy, sterylny				TAK
	Wymagania Zamawiającego do poz. 5				warunek graniczny	opisać TAK/NIE
	1. całkowicie niewchłanialna				TAK
	2. wyrób medyczny jednorazowy, sterylny				TAK
	3.wykonana z polipropylenu monofilamentowego o długości 450 mm ze znacznikiem środka, gramaturze 95g/m² lub 48g/m², z plastikową osłonką na ramionach, (brak osłonki w środku na odcinku min 2 cm)				TAK
	4. grubość 0,62 mm lub 0,33 mm, szerokość 1,1 cm				TAK
	5. końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy				TAK
	6. taśma do implantacji metodą nadłonową jak i przez otwory zasłonione				TAK
	Wymagania Zamawiającego do poz. 6				warunek graniczny	opisać TAK/NIE
	1. worek laparoskopowy				TAK
	2. osłony na optykę laparoskopową 10mm				TAK
	3. worek z dwoma portami dostępowymi umożliwiający bezpieczną morcelację organów pod kontrolą wzroku				TAK
	4. worek umożliwiający insuflację oraz zabezpieczający przed możliwością kontaminacji pola operacyjnego				TAK
	5. osłona na optykę laparoskopową zabezpieczająca przed kontaminacją w procesie morcelacji				TAK
	6.wyrób medyczny jednorazowy, sterylny				TAK
	Wymagania Zamawiającego do poz. 1-6				warunek graniczny	opisać TAK/NIE
	1. Opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcza się etykiety dzielone				TAK

	Wymagania Zamawiającego do poz. 1 i 2
	1. Nieodpłatne użyczenie wielorazowego narzędzia do fiksacji szwów na czas trwania umowy
	Wymagania Zamawiającego do poz. 4
	1. Nieodpłatne użyczenie 2 sztuk wielorazowego narzędzia do fiksacji szwów więzadeł kolcowo-krzyżowych, łuku ścięgnistego i okolic pęcherza bez kontroli wzroku. Narzędzie przystosowane do użycia z jednorazowym sterylnym ładunkiem zawierającym szwy o dł. 70cm.
	Wymagania Zamawiającego do poz. 5
	1. Nieodpłatne użyczenie prowadnicy wielorazowej do przezzasłonowej implantacji taśmy na czas trwania umowy lub igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do implantacji taśm metodą przezasłonową.

						........................................
						podpis osoby uprawnionej