Białystok, 28.03.2022 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.15.2023

WYJAŚNIENIA   TREŚCI   SWZ

- Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz 
z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzenia oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na 9 części, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie 1

Do części nr 6 postępowania - automatyczny licznik gamma:

Układ przestrzenny i grubość osłon ołowianych licznika mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia niskiego oraz stabilnego tła detektora. W przypadku liczników automatycznych wyposażonych w układ podajnika próbek istotnych przyczynkiem tła komory pomiarowej mogą być również próbki oczekujące pomiar na podajniku przy zastosowaniu grubości osłony ołowianej wynoszącej 30 mm w porównaniu od pierwotnie zaproponowanej grubości 80 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uwzględnił ryzyko tła promieniowania od próbek oczekujących przy zastosowaniu grubości osłony ołowianej wynoszącej min. 30 mm.

- Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

III.	Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB - mgr Konrad Raczkowski - podpis na oryginale dokumentu