

Znak: ZOZ.V.010/DZP/26/23 Sucha Beskidzka dnia 24.04.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: II postepowanie.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pakiet nr 54 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści rękojeść z diodą LED o natężeniu 80 000 LUX zamiast strumienia świetlnego 10,1 lm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 1**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene)”? Rękojeść jest radełkowana na całej powierzchni chwytnej, co minimalizuje ryzyko wyślizgnięcia się z dłoni.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 1**Czy Zamawiający dopuści zasilanie bateryjne 2xC?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 2**Czy Zamawiający dopuści rękojeść z diodą LED o natężeniu 80 000 LUX zamiast strumienia świetlnego 10,1 lm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 2**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene)”? Rękojeść jest radełkowana na całej powierzchni chwytnej, co minimalizuje ryzyko wyślizgnięcia się z dłoni.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 2**Czy Zamawiający dopuści zasilanie bateryjne 2xAA?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 3**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „z osłoną zapobiegającą odbiciom świetlnym”?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 4**Czy Zamawiający dopuści resuscytator wykonany z silikonu, poliwęglanu, polichlorku winylu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 4**Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 1650 ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 4**Czy Zamawiający dopuści maskę nr 5?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 4**Czy Zamawiający dopuści worek tlenowy 2000 ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 4**Czy Zamawiający dopuści możliwość sterylizacji w autoklawie za wyjątkiem worka tlenowego oraz drenu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści resuscytator wykonany z silikonu, poliwęglanu, polichlorku winylu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 5
Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 1650 ml?

**Pakiet nr 54 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści worek tlenowy 2000 ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 5**Czy Zamawiający dopuści możliwość sterylizacji w autoklawie za wyjątkiem worka tlenowego oraz drenu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści resuscytator wykonany z silikonu, poliwęglanu, polichlorku winylu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 600 ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści maskę nr 2?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści worek tlenowy 1600 ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 6**Czy Zamawiający dopuści możliwość sterylizacji w autoklawie za wyjątkiem worka tlenowego oraz drenu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 8**Czy Zamawiający dopuści gotową do użycia całkowicie szczelną i bardzo lekką komorę wilgotną zapewniającą pożądaną wilgotność rogówki w rozmiarze 9,5 x 6,5 cm. Idealna w przypadku operacji opadania lub zwiotczenia powiek, leczeniu niedomykalności powiek, w celu ochrony pooperacyjnej w pełnym zakresie chirurgii oka. Hipoalergiczna warstwa samoprzylepna (mocująca) odpowiada wymogom delikatnej i wrażliwej skóry. 1 opakowanie= 1 sztuka produktu. Produkt na zdjęciu obok:

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 9**Czy Zamawiający dopuści jednorazową sterylną prowadnicę Bougie tylko z zagiętym końcem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 9**Czy Zamawiający dopuści rozmiary: 2.0; 3.3; 5.0?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 10**Czy Zamawiający dopuści łącznik T bez mechanizmu samodomykania?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 10, 11, 12, 13**Czy Zamawiający dopuści średnicę nebulizowanych cząstek 2.0-2.2?

**Pakiet nr 54 poz. 10**Czy Zamawiający dopuści nebulizator o średnicy 10 ml?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

**Pakiet nr 54 poz. 10**Czy Zamawiający dopuści dren o długości 180 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

Wg Zamawiającego pytania dotyczą pakietu nr 5, a nie 54 i tak zostały udzielone odpowiedzi