Kraków, dnia 28.08.2023 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

„Zakup urządzeń infrastruktury sieciowej i serwerowej oraz rozbudowa systemu przechowywania danych”

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

# 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej

# oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

Dział Zamówień Publicznych tel. (0-12) 614 34 84

przetargi@szpitaljp2.krakow.pl  – poczta elektroniczna Zamawiającego

www.szpitaljp2.krakow.pl  – oficjalna strona internetowa Zamawiającego.

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z  postępowaniem o udzielenie zamówienia

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

## 3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp – postępowanie o wartości mniejszej niż progi unijne.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (nazywana również w SWZ – „ustawą Pzp”). W sytuacji zacytowania wprost w SWZ określonego przepisu prawa przytoczona jest jego literalna treść. Słowa przekreślone w treści cytatu oznaczają, że występują one 
w literalnie zacytowanym tekście źródłowym lecz Zamawiający wykreślił je w SWZ w celu zwiększenia przejrzystości tekstu jako niemające zastosowania w niniejszym postępowaniu.

4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty 
z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.

# 5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń infrastruktury sieciowej i serwerowej oraz rozbudowa systemu przechowywania danych.

Postępowanie oznaczone jest znakiem DZ.271.67.2023. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 będący integralną częścią SWZ.

Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

CPV: 30233000-1, 32422000-7, 48820000-2, 30231000-7

# 6. Termin wykonania zamówienia

Do 8 tygodni od zawarcia umowy.

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ .

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

8. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania  i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie

jak na przykład: .doc, .docx, .xls, .jpg, .zip, .7Z.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć

formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

9. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami 
w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest: Eliza Skalmierska  tel. / fax. (0-12) 614 34 87 - od pn. do pt. w godz. 10:00 – 14:00

11. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą do dnia 04.10.2023 r.

12. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim.

  - złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

2. Zamawiający informuje Wykonawców o treści art. 18 ust. 3 ustawy PZP który brzmi:

„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.”

3. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów 
w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej w niniejszym punkcie SWZ – Rozporządzeniem.

Zgodnie z paragrafem 2 ust 1 i 2 Rozporządzenia:

§ 2. 1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się 
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 (tj. platformy zakupowej Zamawiającego).

Zgodnie z paragrafem 4 ust. 1 Rozporządzenia:

§ 4. 1. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Zgodnie z paragrafem 5 Rozporządzenia:

§ 5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z paragrafem 6 Rozporządzenia:

§ 6. 1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Zgodnie z paragrafem 7 Rozporządzenia:

§ 7. 1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

Zgodnie z paragrafem 8 Rozporządzenia:

§ 8. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zgodnie z paragrafem 10 Rozporządzenia:

§ 10. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące wymagania:

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. Kształt oferty. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń 
i dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, wg. załącznika nr 1 do SWZ,

c)  opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – wg. załącznika nr 3 do SWZ,

d)  wypełniony formularz cenowy – wartość oferty – wg. załącznika nr 4 do SWZ.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt b składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

14. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga złożenia od Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych.

15. Podmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt 13 b SWZ.

16. Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 do dnia 05.09.2023 r. do godz. 09:00 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

3. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz

z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie

przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie

internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

17. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2023 r., o godzinie 09:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej niniejszego postępowania w zakładce „Komunikaty”.

18. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej.

19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 
i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 110 ustawy PZP:

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Zgodnie z art.111 ustawy PZP:

Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3

‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.;

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

20. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4 SWZ.

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat

Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

UWAGA:

1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15)), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

2. W ofercie, o której mowa w punkcie powyżej wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) według wzoru:

W=C (cena) + K (kryterium wymagane dla danego pakietu)

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w tabelach (dla poszczególnych pakietów) poniżej.

PAKIET 1

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (K) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 60 % | 60 punktów |
| 2. | Usługa konsultacyjna | 20% | 20 punktów |
| 3. | Dodatkowe porty FC | 20% | 20 punktów |
| suma: | 100 % |  |

Kryterium "Cena oferty brutto" - zostanie zastosowany wzór:

(cena brutto minimalna/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

Przez określenie cena brutto minimalna Zamawiający rozumie najniższą wartość zaoferowaną przez Wykonawcę spośród badanych ofert. Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać 
w ramach tego kryterium wynosi 60.

Kryterium "Usługa konsultacyjna":

Przez określenie "Usługa konsultacyjna" Zamawiający rozumie usługę, w której Wykonawca świadczy usługę konsultacji i wsparcia technicznego dotyczącego dostarczanego rozwiązania w wysokości 20 godzin rocznie przez okres 3 lat z zachowaniem zasady że godziny nie wykorzystane w danym roku, przechodzą na rok następny.

Punkty w kryterium „Usługa konsultacyjna”:

- TAK – 20 pkt

- NIE – 0 pkt

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

Kryterium "Dodatkowe porty FC i Ethernet":

Przez określenie " Dodatkowe porty FC i Ethernet " zamawiający rozumie dostarczenie minimum 4 portów FC 16Gbps z wkładkami SFP (multimode) oraz minimum 4 portów Ehternet (dla iSCSI).

Punkty w kryterium „Dodatkowe porty FC i Ethernet":

- TAK – 20 pkt

- NIE – 0 pkt

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

PAKIET 2

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (K) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 60 % | 60 punktów |
| 2. | Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin | 40% | 40 punktów |
| suma: | 100 % |  |

Kryterium "Cena oferty brutto" - zostanie zastosowany wzór:

(cena brutto minimalna/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

Przez określenie cena brutto minimalna Zamawiający rozumie najniższą wartość zaoferowaną przez Wykonawcę spośród badanych ofert. Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać 
w ramach tego kryterium wynosi 60.

Kryterium "Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin ":

Przez określenie "Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin" zamawiający rozumie usługę, w której zgłoszenia awarii przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny i z czasem naprawy maksimum 8 godzin.

Punkty w kryterium „Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin ":

- TAK – 40 pkt

- NIE – 0 pkt

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorami zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

PAKIET 3

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (K) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 60 % | 60 punktów |
| 2. | Przedłużona gwarancja | 20% | 20 punktów |
| 3. | Zwiększona ilość okablowania | 20% | 20 punktów |
| suma: | 100 % |  |

Kryterium "Cena oferty brutto" - zostanie zastosowany wzór:

(cena brutto minimalna/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

Przez określenie cena brutto minimalna Zamawiający rozumie najniższą wartość zaoferowaną przez Wykonawcę spośród badanych ofert. Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać 
w ramach tego kryterium wynosi 60.

Kryterium " Przedłużona gwarancja":

Przez określenie "Przedłużona gwarancja" Zamawiający rozumie dostarczenie do urządzenia rackowego KVM, gwarancji na minimum 24 miesiące.

Punkty w kryterium „Przedłużona gwarancja”:

- TAK – 20 pkt

- NIE – 0 pkt

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

Kryterium "Zwiększona ilość okablowania":

Przez określenie "Zwiększona ilość okablowania": zamawiający rozumie dostarczenie do urządzenia rackowego KVM, dodatkowych 8 kompletów okablowania zapewniającego podłączenie video, USB.

Punkty w kryterium „Zwiększona ilość okablowania":

- TAK – 20 pkt

- NIE – 0 pkt

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorami zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

PAKIET 4

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (K) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 60 % | 60 punktów |
| 2. | Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin | 10% | 10 punktów |
| 3. | Licencja na 24 porty | 30% | 30 punktów |
| suma: | 100 % |  |

Kryterium "Cena oferty brutto" - zostanie zastosowany wzór:

(cena brutto minimalna/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

Przez określenie cena brutto minimalna Zamawiający rozumie najniższą wartość zaoferowaną przez Wykonawcę spośród badanych ofert. Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać 
w ramach tego kryterium wynosi 60.

Kryterium " Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin":

Przez określenie " Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin" Zamawiający rozumie usługę, w której zgłoszenia awarii przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny i z czasem naprawy maksimum 8 godzin.

Punkty w kryterium „Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin”:

- TAK – 10 pkt

- NIE – 0 pkt

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

Kryterium "Licencja na 24 porty":

Przez określenie "Licencja na 24 porty": zamawiający rozumie dostarczenie wraz z każdym przełącznikiem, licencji na minimum 24 porty FC wraz ze zwiększoną (do 24 sztuk) ilością wkładek SFP LC multimode.

Punkty w kryterium „Licencja na 24 porty":

- TAK – 30 pkt

- NIE – 0 pkt

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorami zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

PAKIET 5

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (K) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 60 % | 60 punktów |
| 2. | Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin | 20% | 20 punktów |
| 3. | Zwiększenie wielkości dysków SSD | 20% | 20 punktów |
| suma: | 100 % |  |

Kryterium "Cena oferty brutto" - zostanie zastosowany wzór:

(cena brutto minimalna/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

Przez określenie cena brutto minimalna Zamawiający rozumie najniższą wartość zaoferowaną przez Wykonawcę spośród badanych ofert. Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać 
w ramach tego kryterium wynosi 60.

Kryterium "Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin":

Przez określenie " Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin" zamawiający rozumie usługę, w której zgłoszenia awarii przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny i z czasem naprawy maksimum 8 godzin.

Punkty w kryterium „Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin ":

- TAK – 20 pkt

- NIE – 0 pkt

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

Kryterium "Zwiększenie wielkości dysków SSD":

Przez określenie "Zwiększenie wielkości dysków SSD": zamawiający rozumie dostarczenie 4 dysków (opisanych w pkt D.5 Opisu przedmiotu zamówienia) o objętości minimum 2 TB każdy.

Punkty w kryterium „Zwiększenie wielkości dysków SSD ":

- TAK – 20 pkt

- NIE – 0 pkt

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorami zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

PAKIET 6

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (K) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 60 % | 60 punktów |
| 2. | Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin | 20% | 20 punktów |
| 3. | Zwiększenie wielkości dysków SSD | 20% | 20 punktów |
| suma: | 100 % |  |

Kryterium "Cena oferty brutto" - zostanie zastosowany wzór:

(cena brutto minimalna/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

Przez określenie cena brutto minimalna Zamawiający rozumie najniższą wartość zaoferowaną przez Wykonawcę spośród badanych ofert. Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać 
w ramach tego kryterium wynosi 60.

Kryterium " Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin":

Przez określenie " Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin" zamawiający rozumie usługę, w której zgłoszenia awarii przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny i z czasem naprawy maksimum 8 godzin.

Punkty w kryterium „Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin ":

- TAK – 20 pkt

- NIE – 0 pkt

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

Kryterium "Zwiększenie wielkości dysków SSD":

Przez określenie "Zwiększenie wielkości dysków SSD": zamawiający rozumie dostarczenie 2 dysków (opisanych w pkt D.5 Opisu przedmiotu zamówienia) o objętości minimum 2 TB każdy.

Punkty w kryterium „Zwiększenie wielkości dysków SSD ":

- TAK – 20 pkt

- NIE – 0 pkt

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów po zsumowaniu punktów w kryteriach określonych powyżej.

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby celem podpisania umowy.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługa środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

2. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-mówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

2. Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych

Opis części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

25. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

26. Informacja dotyczące ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

Nie dotyczy

28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2

pkt 2

Nie dotyczy

29. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający

przewiduje takie wymagania

Nie dotyczy

30. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

31. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

32. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2

Nie dotyczy

33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Nie dotyczy

34. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Nie dotyczy

35. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań

Nie dotyczy

36.  Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową

Nie dotyczy

37. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230

Nie dotyczy

38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93

Nie dotyczy

39. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

40. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl;

- Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub pod nr tel. 12 614 3049 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ.271.67.2023: „Zakup urządzeń infrastruktury sieciowej i serwerowej oraz rozbudowa systemu przechowywania danych” – prowadzonym w trybie podstawowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa PZP”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 4 – Wartość oferty

Załącznik nr 1

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. św. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: DZ.271.67.2023: „Zakup urządzeń infrastruktury sieciowej i serwerowej oraz rozbudowa systemu przechowywania danych”, prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- ☐ Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- ☐  Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: ……………………………………………………………….

- ☐ Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

☐  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym:

......................................................................................................

(imię i nazwisko, tel., e-mail)

Załącznik nr 2 do SWZ

##### Wzór umowy  (Pakiet nr 1)

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

NIP 677-16-94-570

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046052, reprezentowany przez:

mgr inż. Małgorzatę Rusin  zastępcę Dyrektora ds. Informatyki i E-zdrowia – pełnomocnika

zwany dalej Zamawiającym,

oraz firma

, reprezentowana przez:

……………………………….…………………………	- 	……..…………………………………….

zwana dalej Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o szacunkowej wartości zamówienia ………… – postępowanie nr ……………… o następującej treści:

- Przedmiot Umowy

- Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie:

  - macierzy blokowej

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy, parametry techniczne przedmiotu zamówienia, warunki licencji na oprogramowanie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, warunki asysty technicznej dla dostarczonych licencji określa załącznik nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia) oraz oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca zapewnia, że Sprzęt jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw lub roszczeń osób trzecich.

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie określonym w załączniku nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia).

- Płatności

- Z tytułu realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę …………………… brutto (słownie ………………………………………………………..) W przypadku zmiany stawki podatku VAT ze stawki 23% na niższą, wartość wynagrodzenia Wykonawcy ulega automatycznemu pomniejszeniu bez konieczności podpisania przez Strony aneksu do umowy.

- Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń. Brak uwag do protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad.

- Kary umowne

- W razie nieterminowej realizacji Przedmiotu Zamówienia Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5% łącznej ceny umownej brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki.

- Jeśli zwłoka w wykonaniu umowy przekracza  30 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić , naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego umową.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie postanowień umowy nie przekroczy 40% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przez Zamawiającego ponad zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem ust.4 poniżej.

- Przy naliczaniu maksymalnej wysokości kar nie uwzględnia się kary naliczonej na podstawie § 4 ust. 5.

- Łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z nienależytego wykonania przedmiotu umowy ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia brutto przewidzianego umową. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy sytuacji: (1) wyrządzenia przez Wykonawcę szkody Zamawiającemu w zakresie naruszenia ochrony danych pacjentów (danych osobowych i/lub medycznych) lub (2) tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego lub (3) gdy szkoda Zamawiającego wyniknie z rażącego niedbalstwa Wykonawcy.

Zamawiający ma wówczas prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Siła Wyższa

- Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

- Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług.

- Okres występowania Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w Umowie.

- Klauzula poufności, ochrona danych

- Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 na zasadach określonych w odrębnej umowie, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy, stanowiącej umowę powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Informacja dla pracowników Wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

& 6      Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 455  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego,

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

- nr 1: opis przedmiotu zamówienia

- nr 2: oferta Wykonawcy

- nr 3: umowa powierzenia przetwarzania danych

- nr 4 : obowiązek informacyjny dla pracowników Wykonawcy

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Zamawiający: 							Wykonawca:

##### Wzór umowy  (Pakiet nr 2)

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

NIP 677-16-94-570

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046052, reprezentowany przez:

mgr inż. Małgorzatę Rusin  zastępcę Dyrektora ds. Informatyki i E-zdrowia – pełnomocnika

zwany dalej Zamawiającym,

oraz firma

, reprezentowana przez:

……………………………….…………………………	- 	……..…………………………………….

zwana dalej Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o szacunkowej wartości zamówienia ………… – postępowanie nr ……………… o następującej treści:

- Przedmiot Umowy

- Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie:

  - Półki wraz z dyskami dla systemu macierzy NAS Forstor wraz z gwarancją

  - Instalacja, konfiguracja sprzętu

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy, parametry techniczne przedmiotu zamówienia, warunki licencji na oprogramowanie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, warunki asysty technicznej dla dostarczonych licencji określa załącznik nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia) oraz oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca zapewnia, że Sprzęt jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw lub roszczeń osób trzecich.

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie określonym w załączniku nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia).

- Płatności

- Z tytułu realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę …………………… brutto (słownie ………………………………………………………..) W przypadku zmiany stawki podatku VAT ze stawki 23% na niższą, wartość wynagrodzenia Wykonawcy ulega automatycznemu pomniejszeniu bez konieczności podpisania przez Strony aneksu do umowy.

- Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń. Brak uwag do protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad.

- Kary umowne

- W razie nieterminowej realizacji Przedmiotu Zamówienia Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5% łącznej ceny umownej brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki.

- Jeśli zwłoka w wykonaniu umowy przekracza  30 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić , naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego umową.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie postanowień umowy nie przekroczy 40% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przez Zamawiającego ponad zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem ust.4 poniżej.

- Przy naliczaniu maksymalnej wysokości kar nie uwzględnia się kary naliczonej na podstawie § 4 ust. 5.

- Łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z nienależytego wykonania przedmiotu umowy ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia brutto przewidzianego umową. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy sytuacji: (1) wyrządzenia przez Wykonawcę szkody Zamawiającemu w zakresie naruszenia ochrony danych pacjentów (danych osobowych i/lub medycznych) lub (2) tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego lub (3) gdy szkoda Zamawiającego wyniknie z rażącego niedbalstwa Wykonawcy.

Zamawiający ma wówczas prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Siła Wyższa

- Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

- Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług.

- Okres występowania Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w Umowie.

- Klauzula poufności, ochrona danych

- Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 na zasadach określonych w odrębnej umowie, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy, stanowiącej umowę powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Informacja dla pracowników Wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 6      Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 455  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego,

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

- nr 1: opis przedmiotu zamówienia

- nr 2: oferta Wykonawcy

- nr 3: umowa powierzenia przetwarzania danych

- nr 4 : obowiązek informacyjny dla pracowników Wykonawcy

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Zamawiający: 							Wykonawca:

##### Wzór umowy  (Pakiet nr 3)

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

NIP 677-16-94-570

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046052, reprezentowany przez:

mgr inż. Małgorzatę Rusin  zastępcę Dyrektora ds. Informatyki i E-zdrowia – pełnomocnika

zwany dalej Zamawiającym,

oraz firma

, reprezentowana przez:

……………………………….…………………………	- 	……..…………………………………….

zwana dalej Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o szacunkowej wartości zamówienia ………… – postępowanie nr ……………… o następującej treści:

- Przedmiot Umowy

- Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie:

  - urządzenie rackowe KVM – 2 szt.

  - urządzenie przenośne KVM – 1 szt.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy, parametry techniczne przedmiotu zamówienia, warunki licencji na oprogramowanie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, warunki asysty technicznej dla dostarczonych licencji określa załącznik nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia) oraz oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca zapewnia, że Sprzęt jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw lub roszczeń osób trzecich.

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie określonym w załączniku nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia).

- Płatności

- Z tytułu realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę …………………… brutto (słownie ………………………………………………………..) W przypadku zmiany stawki podatku VAT ze stawki 23% na niższą, wartość wynagrodzenia Wykonawcy ulega automatycznemu pomniejszeniu bez konieczności podpisania przez Strony aneksu do umowy.

- Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń. Brak uwag do protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad.

- Kary umowne

- W razie nieterminowej realizacji Przedmiotu Zamówienia Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5% łącznej ceny umownej brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki.

- Jeśli zwłoka w wykonaniu umowy przekracza  30 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić , naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego umową.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie postanowień umowy nie przekroczy 40% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przez Zamawiającego ponad zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem ust.4 poniżej.

- Przy naliczaniu maksymalnej wysokości kar nie uwzględnia się kary naliczonej na podstawie § 4 ust. 5.

- Łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z nienależytego wykonania przedmiotu umowy ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia brutto przewidzianego umową. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy sytuacji: (1) wyrządzenia przez Wykonawcę szkody Zamawiającemu w zakresie naruszenia ochrony danych pacjentów (danych osobowych i/lub medycznych) lub (2) tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego lub (3) gdy szkoda Zamawiającego wyniknie z rażącego niedbalstwa Wykonawcy.

Zamawiający ma wówczas prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Siła Wyższa

- Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

- Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług.

- Okres występowania Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w Umowie.

- Klauzula poufności, ochrona danych

- Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 na zasadach określonych w odrębnej umowie, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy, stanowiącej umowę powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Informacja dla pracowników Wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 6      Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 455  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego,

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

- nr 1: opis przedmiotu zamówienia

- nr 2: oferta Wykonawcy

- nr 3: umowa powierzenia przetwarzania danych

- nr 4 : obowiązek informacyjny dla pracowników Wykonawcy

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Zamawiający: 							Wykonawca:

##### Wzór umowy  (Pakiet nr 4)

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

NIP 677-16-94-570

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046052, reprezentowany przez:

mgr inż. Małgorzatę Rusin  zastępcę Dyrektora ds. Informatyki i E-zdrowia – pełnomocnika

zwany dalej Zamawiającym,

oraz firma

, reprezentowana przez:

……………………………….…………………………	- 	……..…………………………………….

zwana dalej Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o szacunkowej wartości zamówienia ………… – postępowanie nr ……………… o następującej treści:

- Przedmiot Umowy

- Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie:

  - przełącznika FC - ilość 2 sztuk

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy, parametry techniczne przedmiotu zamówienia, warunki licencji na oprogramowanie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, warunki asysty technicznej dla dostarczonych licencji określa załącznik nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia) oraz oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca zapewnia, że Sprzęt jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw lub roszczeń osób trzecich

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie określonym w załączniku nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia).

- Płatności

- Z tytułu realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę …………………… brutto (słownie ………………………………………………………..) W przypadku zmiany stawki podatku VAT ze stawki 23% na niższą, wartość wynagrodzenia Wykonawcy ulega automatycznemu pomniejszeniu bez konieczności podpisania przez Strony aneksu do umowy.

- Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń. Brak uwag do protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad.

- Kary umowne

- W razie nieterminowej realizacji Przedmiotu Zamówienia Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5% łącznej ceny umownej brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki.

- Jeśli zwłoka w wykonaniu umowy przekracza  30 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić , naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego umową.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie postanowień umowy nie przekroczy 40% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przez Zamawiającego ponad zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem ust.4 poniżej.

- Przy naliczaniu maksymalnej wysokości kar nie uwzględnia się kary naliczonej na podstawie § 4 ust. 5.

- Łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z nienależytego wykonania przedmiotu umowy ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia brutto przewidzianego umową. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy sytuacji: (1) wyrządzenia przez Wykonawcę szkody Zamawiającemu w zakresie naruszenia ochrony danych pacjentów (danych osobowych i/lub medycznych) lub (2) tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego lub (3) gdy szkoda Zamawiającego wyniknie z rażącego niedbalstwa Wykonawcy.

Zamawiający ma wówczas prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Siła Wyższa

- Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

- Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług.

- Okres występowania Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w Umowie.

- Klauzula poufności, ochrona danych

- Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 na zasadach określonych w odrębnej umowie, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy, stanowiącej umowę powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Informacja dla pracowników Wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

& 6      Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 455  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego,

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

- nr 1: opis przedmiotu zamówienia

- nr 2: oferta Wykonawcy

- nr 3: umowa powierzenia przetwarzania danych

- nr 4 : obowiązek informacyjny dla pracowników Wykonawcy

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Zamawiający: 							Wykonawca:

##### Wzór umowy  (Pakiet nr 5)

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

NIP 677-16-94-570

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046052, reprezentowany przez:

mgr inż. Małgorzatę Rusin  zastępcę Dyrektora ds. Informatyki i E-zdrowia – pełnomocnika

zwany dalej Zamawiającym,

oraz firma

, reprezentowana przez:

……………………………….…………………………	- 	……..…………………………………….

zwana dalej Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o szacunkowej wartości zamówienia ………… – postępowanie nr ……………… o następującej treści:

- Przedmiot Umowy

- Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie:

  - serwera - ilość 1 sztuk

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy, parametry techniczne przedmiotu zamówienia, warunki licencji na oprogramowanie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, warunki asysty technicznej dla dostarczonych licencji określa załącznik nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia) oraz oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca zapewnia, że Sprzęt jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw lub roszczeń osób trzecich

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie określonym w załączniku nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia).

- Płatności

- Z tytułu realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę …………………… brutto (słownie ………………………………………………………..) W przypadku zmiany stawki podatku VAT ze stawki 23% na niższą, wartość wynagrodzenia Wykonawcy ulega automatycznemu pomniejszeniu bez konieczności podpisania przez Strony aneksu do umowy.

- Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń. Brak uwag do protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad.

- Kary umowne

- W razie nieterminowej realizacji Przedmiotu Zamówienia Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5% łącznej ceny umownej brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki.

- Jeśli zwłoka w wykonaniu umowy przekracza  30 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić , naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego umową.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie postanowień umowy nie przekroczy 40% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przez Zamawiającego ponad zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem ust.4 poniżej.

- Przy naliczaniu maksymalnej wysokości kar nie uwzględnia się kary naliczonej na podstawie § 4 ust. 5.

- Łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z nienależytego wykonania przedmiotu umowy ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia brutto przewidzianego umową. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy sytuacji: (1) wyrządzenia przez Wykonawcę szkody Zamawiającemu w zakresie naruszenia ochrony danych pacjentów (danych osobowych i/lub medycznych) lub (2) tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego lub (3) gdy szkoda Zamawiającego wyniknie z rażącego niedbalstwa Wykonawcy.

Zamawiający ma wówczas prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Siła Wyższa

- Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

- Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług.

- Okres występowania Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w Umowie.

- Klauzula poufności, ochrona danych

- Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 na zasadach określonych w odrębnej umowie, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy, stanowiącej umowę powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Informacja dla pracowników Wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 6      Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 455  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego,

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

- nr 1: opis przedmiotu zamówienia

- nr 2: oferta Wykonawcy

- nr 3: umowa powierzenia przetwarzania danych

- nr 4 : obowiązek informacyjny dla pracowników Wykonawcy

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Zamawiający: 							Wykonawca:

##### Wzór umowy  (Pakiet nr 6)

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

NIP 677-16-94-570

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046052, reprezentowany przez:

mgr inż. Małgorzatę Rusin  zastępcę Dyrektora ds. Informatyki i E-zdrowia – pełnomocnika

zwany dalej Zamawiającym,

oraz firma

, reprezentowana przez:

……………………………….…………………………	- 	……..…………………………………….

zwana dalej Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o szacunkowej wartości zamówienia ………… – postępowanie nr ……………… o następującej treści:

- Przedmiot Umowy

- Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie:

  - serwera - ilość 1 sztuk

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy, parametry techniczne przedmiotu zamówienia, warunki licencji na oprogramowanie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, warunki asysty technicznej dla dostarczonych licencji określa załącznik nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia) oraz oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca zapewnia, że Sprzęt jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw lub roszczeń osób trzecich.

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie określonym w załączniku nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia).

- Płatności

- Z tytułu realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę …………………… brutto (słownie ………………………………………………………..) W przypadku zmiany stawki podatku VAT ze stawki 23% na niższą, wartość wynagrodzenia Wykonawcy ulega automatycznemu pomniejszeniu bez konieczności podpisania przez Strony aneksu do umowy.

- Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, z którego wynika, że Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń. Brak uwag do protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi, w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad.

- Kary umowne

- W razie nieterminowej realizacji Przedmiotu Zamówienia Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5% łącznej ceny umownej brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki.

- Jeśli zwłoka w wykonaniu umowy przekracza  30 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić , naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto przewidzianego umową.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie postanowień umowy nie przekroczy 40% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przez Zamawiającego ponad zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem ust.4 poniżej.

- Przy naliczaniu maksymalnej wysokości kar nie uwzględnia się kary naliczonej na podstawie § 4 ust. 5.

- Łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z nienależytego wykonania przedmiotu umowy ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia brutto przewidzianego umową. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy sytuacji: (1) wyrządzenia przez Wykonawcę szkody Zamawiającemu w zakresie naruszenia ochrony danych pacjentów (danych osobowych i/lub medycznych) lub (2) tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego lub (3) gdy szkoda Zamawiającego wyniknie z rażącego niedbalstwa Wykonawcy.

Zamawiający ma wówczas prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Siła Wyższa

- Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

- Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług.

- Okres występowania Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w Umowie.

- Klauzula poufności, ochrona danych

- Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 na zasadach określonych w odrębnej umowie, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy, stanowiącej umowę powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Informacja dla pracowników Wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 6      Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 455  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego,

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

- nr 1: opis przedmiotu zamówienia

- nr 2: oferta Wykonawcy

- nr 3: umowa powierzenia przetwarzania danych

- nr 4 : obowiązek informacyjny dla pracowników Wykonawcy

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Zamawiający: 							Wykonawca:

## Obowiązek informacyjny 
(informacja dla pracowników wykonawcy/pracowników i współpracowników Partnera Biznesowego)

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub nr tel.: 12 614 3049, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy ………………………………………………………………………………………….., na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art.6 ust.1 lit.c kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełniania przez wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę.

5) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-mail, numer telefonu i dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy oraz dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych).

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, 
a następnie usuwane lub anonimizowane.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji  międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania

Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET I

Zakup macierzy blokowej

- Wymagania wobec Wykonawcy :

- Zamówienie dotyczy:

- Zamówienie dotyczy dostarczenia systemu pamięci masowej składającego się z pojedynczej macierzy wg. specyfikacji technicznej pkt. C wraz z usługą gwarancyjną wg specyfikacji pkt D - ilość 1 sztuk

- montażu, instalacji i konfiguracji dostarczonej macierzy, wg specyfikacji pkt B

- Wykonawca musi w ofercie wskazać konkretne typy proponowanych urządzeń i oprogramowania (nazwy własne każdego produktu, moduły, licencje).

- Wykonawca dostarczy oświadczenia producenta o wykupieniu przez Wykonawcę pakietów serwisowych (jako załącznik do protokołu odbioru wymaganego do zakończenia wdrożenia).

- Warunki ogólne i wdrożenie:

- Całość sprzętu musi zostać dostarczona i uruchomiona w siedzibie Zamawiającego.

- Prace instalacyjne i wdrożeniowe muszą być przed wdrożeniem ustalone z Zamawiającym (zakres prac, harmonogram).

- Oferowane rozwiązanie musi być produktem fabrycznie nowym.

- Oferowane rozwiązanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży przez najbliższe 12 miesięcy.

- Zamawiający wymaga zapewnienia Wykonawcy , że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac z zachowaniem najwyższej staranności.

- Wdrożenie musi obejmować dostawę elementów macierzy, zaplanowanie i wykonanie niezbędnych działań konfiguracyjnych w infrastrukturze macierzy.

- Dostawca musi dostarczyć wszystkie niezbędne komponenty do wdrożenia (w tym kable, światłowody, patchcordy).

- W ramach wdrożenia, Wykonawca przeprowadzi instrukcję stanowiskową dla 3 osób (administracja macierzy) i przeznaczy na to minimum 1 dzień.

- Wdrożenie musi zakończyć wykonanie testów poprawności pracy macierzy blokowej , dostarczenie przez Wykonawcę oświadczenia o wykupieniu pakietów gwarancyjnych  i sporządzenie protokołu odbioru.

- Specyfikacja techniczna - macierz blokowa:

Macierz blokowa musi charakteryzować się następującymi parametrami:

- Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych połączonych przełącznikami SAN lub tak zwanym wirtualizatorem w sieci SAN.

- Obudowa: 	System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''.

- Oferowana macierz musi być macierzą blokową i wykonywać operacje I/O na poziomie bloków danych. Nie dopuszcza się rozwiązania w którym blokowe wolumeny macierzy emulowane są w oparciu o wewnętrzny system plików proponowanego rozwiązania.

- Macierz musi zapewnić brak pojedynczego punktu awarii. Wszystkie krytyczne komponenty takie jak adaptery HBA, kontrolery dyskowe, pamięć, zasilacze i wentylatory muszą być zaprojektowane nadmiarowo: tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na ciągłość dostępu do danych całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy.

- Macierz dyskowa musi być wyposażona w co najmniej jedną parę redundantnych kontrolerów  pracujących w trybie Symmetrical Active-Active (SAN-only), to znaczy w trybie zapewniającym dostęp do wolumenów logicznych (LUN) utworzonych w macierzy, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych ścieżek (path) i portów kontrolerów w trybie bez wymuszania preferowanej ścieżki dostępu oraz z zapewnieniem automatycznego równoważenia obciążenia (load balancing). Kontrolery muszą pozwalać na udostępnianie zasobów protokołem FC, iSCSI w zależności od zastosowanych kart komunikacyjnych.

- Ze względu na wydajność i wielowątkowość pracy wymagane jest, aby każdy kontroler macierzy wyposażony był w co najmniej 8 rdzeniowy procesor.

- Komunikacja pomiędzy parą kontrolerów macierzy musi wykorzystywać magistralę zapewniającą wysoką przepustowość i niskie opóźnienia; nie dopuszcza się w szczególności komunikacji z wykorzystaniem urządzeń aktywnych FC/Ethernet.

- Wymagane jest, aby każdy kontroler oferowanej macierzy dyskowej wyposażony był w co najmniej 64 GB pamięci cache.

- Macierz musi być wyposażona w dwa redundantne zasilacze.

- W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyskach, przechowywane w pamięci cache muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dedykowany do tego celu dysk lub nieulotną pamięci podręczną lub posiadać podtrzymywanie bateryjne min. 48 godzin.

- Oferowana macierz dyskowa musi mieć możliwość obsługi połączeń do systemów klienckich o prędkościach i protokołach co najmniej:

  - 16Gbps FC,

  - 1Gbps iSCSI

- Oferowana macierz dyskowa musi być wyposażona w co najmniej 2 porty FC 16Gbps (po 1 na kontroler). Jeśli korzystanie z któregoś z wyżej wymienionych portów wymaga zastosowania wkładek (np. SFP+), wymaga się ich dostarczenia wraz z urządzeniem. Zamawiający używa sieci FC opartej o przełączniki CISCO i wkładki Multimode.

- Oferowana macierz dyskowa musi być wyposażona w co najmniej 2 porty Ethernet (iSCSI) o prędkości 10Gbps (po 1 na kontroler). Jeśli korzystanie z któregoś z wyżej wymienionych portów wymaga zastosowania wkładek (np. SFP+), wymaga się ich dostarczenia wraz z urządzeniem.

- Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów Windows Server 2016, 2019, 2022, Vmware 7.0, Vmware 8.0, CentOS, których używa Zamawiający

- Macierz powinna umożliwiać konfigurację replikacji synchronicznej i asynchronicznej. Jeżeli taka funkcjonalność jest dodatkowo licencjonowana, nie wymaga się dostarczenia takiej licencji w niniejszym postępowaniu.

- Macierz musi mieć możliwość włączenia funkcjonalności deduplikacji i kompresji danych w trybie in-line, a ponadto musi ona umożliwiać:

  - włączenie deduplikacji dla poszczególnych wolumenów,

  - wyłączenie deduplikacji dla poszczególnych wolumenów, na których wcześniej deduplikacja była włączona,

  - włączenie kompresji dla poszczególnych wolumenów,

  - wyłączenie kompresji dla poszczególnych wolumenów, na których wcześniej kompresja była włączona,

  - uruchomienia jednocześnie deduplikacji i kompresji dla dowolnego wolumenu,

- Jeżeli do obsługi funkcjonalności deduplikacji, wymagane są dodatkowe licencje, ich dostarczenie nie jest wymagane na tym etapie postępowania.

- Macierz musi umożliwiać w przyszłości połączenie dwóch macierzy w klaster, w którym obydwie macierze służą do jednoczesnego odczytu i zapisu danych dla każdego z wolumenów (klaster typu active-active), bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń. Wolumen logiczny dla takiego klastra powinien mieć swoją prezentację na obydwu macierzach. Jeżeli taka funkcjonalność jest dodatkowo licencjonowana, nie wymaga się dostarczenia takiej licencji w niniejszym postępowaniu.

- Macierz musi zapewnić możliwość definiowania dysków SPARE lub możliwość definiowania dynamicznej przestrzeni zapasowej typu Dynamic Raid.

- Wymagane jest, aby macierz dyskowa wspierała różne poziomy zabezpieczeń RAID w tym, co najmniej RAID-5, RAID-6 (RAID  z  dystrybuowaną przestrzenią  zapasową  typu  hot-spare lub równoważne poziomy RAID zabezpieczające przed awarią dwóch dysków jednocześnie ).

- Macierz musi obsługiwać dyski typu: SSD, SAS 10k, NL-SAS 7,2k

- Macierz musi umożliwiać rozbudowę do co najmniej 256 dysków, bez wymiany kontrolerów macierzowych oraz bez potrzeby zakupu dodatkowych licencji. (tylko poprzez dodawanie półek i dysków).

- Macierz powinna posiadać możliwość definiowana wirtualnych wolumenów logicznych, których pojemność może być większa od rzeczywistej przestrzeni dyskowej skonfigurowanej w obrębie puli dysków twardych („thin provisioning”). Funkcjonalność „thin provisioning” powinna być dostarczona wraz z oferowaną macierzą z licencją na nieograniczoną pojemność dyskową.

- Przestrzeń proponowanej macierzy dyskowej musi wynosić co najmniej 700TB (RAW), być zbudowana z dysków minimum NL-SAS 7,2k rpm, zabezpieczona poziomem RAID gwarantującym dostęp do danych w przypadku awarii dwóch dysków w grupie.

- Dodatkowo wymaga się dostarczenia w ramach oferowanej konfiguracji, dysków typu „hot-spare” dla typu zaoferowanych dysków w wymaganej ilości (wg zaleceń producenta) lub dostarczenia przestrzeni dyskowej dla implementacji dynamicznej przestrzeni HOTSPARE .

- Macierz powinna posiadać możliwość wykonywania pełnych kopii typu klon oraz migawka i pozwalać  na:

  - wykonywanie co najmniej 3 kopii pełnych dla pojedynczego wolumenu źródłowego.

  - funkcjonalność ta powinna być dostarczona z licencją na nieograniczoną pojemność dyskową oraz nieograniczoną ilość wolumenów.

  - wykonanie migawki niemodyfikowalnej lub nieusuwalnej

- Macierz musi posiadać oprogramowanie do zarządzania, pozwalające na co najmniej:

  - Tworzenie i nazywanie wolumenów logicznych LUN

  - Mapowanie wolumenów logicznych do serwerów

  - Monitorowanie wykorzystywanej przestrzeni, efektywnej i surowej (RAW) macierzy

  - Tworzenie raportów z konfiguracji macierzy dyskowej

  - Monitorowanie wydajności macierzy (kontrolerów, dysków, portów, CPU) oraz kolekcjonowania ich statystyk do co najmniej 1 roku wstecz.

  - informowanie (np. przy pomocy SMTP) administratorów Zamawiającego o wystąpieniu ewentualnej awarii macierzy. Jeżeli ta funkcjonalność wymaga licencji to należy ją dostarczyć

  - Zarządzanie macierzą za pomocą CLI

- Macierz musi posiadać możliwość automatycznego informowania przez macierz i przesyłania przez pocztę elektroniczną wiadomości o alarmach i ostrzeżeniach.

- Wymagane uaktualnianie firmware'u kontrolerów macierzy bez przerywania dostępu do danych.

- Wszystkie wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy.

- Warunki usługi gwarancyjnej - macierz blokowa:

- Gwarancja na urządzenie musi być udzielona na minimum 60 miesięcy.

- Pakiet gwarancyjny dla oferowanych urządzeń musi realizować wsparcie wg reguły 5x8xNBD (zgłoszenia procedowane w dni robocze, w godzinach pracy i z czasem naprawy następnego dnia roboczego)

- Wymagane jest, aby gwarancja świadczona była z zachowaniem poniższych warunków:

  - bezpłatna możliwość aktualizacje firmware przez cały czas obowiązywania gwarancji;

  - dostęp do bazy wiedzy producenta w zakresie dostarczanych urządzeń;

  - dostęp do centrum pomocy technicznej producenta;

  - otwieranie zgłoszeń serwisowych w przypadku podejrzenia możliwości błędu w oprogramowaniu/hardware;

  - otrzymywanie poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy.

- Zaproponowana gwarancja musi zapewniać możliwość bezpośredniego zgłoszenia awarii do producenta sprzętu przez cały okres trwania gwarancji.

- Zamawiający będzie zgłaszał awarie sprzętu bezpośrednio do Wykonawcy, jednak Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio do producenta  sprzętu dla urządzeń wymienionych .

- Zamawiający wymaga, by serwis gwarancyjny był świadczony w taki sposób aby była zapewniona naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta

- W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy, sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych.

- Usterki będą naprawiane według kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo zażądać wykonywania napraw zgodnie z podanym przez niego priorytetem.

- Terminy wykonania - macierz blokowa:

- Całkowite wykonanie Projektu przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w ciągu 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert :

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

- Cena oferty brutto 			60 % 	60 pkt.

- Usługa konsultacyjna			20 % 	20 pkt.

- Dodatkowe porty FC			20 %	20 pkt.

W poszczególnych kryteriach zostaną zastosowane następujące zasady:

W kryterium "Cena oferty brutto" zostanie zastosowany wzór:

(cena brutto minimalna/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

Przez określenie cena brutto minimalna zamawiający rozumie najniższą wartość zaoferowaną przez Wykonawcę spośród badanych ofert. Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi 60.

W kryterium " Usługa konsultacyjna " zostanie zastosowana punktacja:

- NIE  - 0 pkt.

- TAK - 20 pkt.

Przez określenie " Usługa konsultacyjna " , Zamawiający rozumie usługę, w której Wykonawca świadczy usługę konsultacji i wsparcia technicznego dotyczącego dostarczanego rozwiązania w wysokości 20 godzin rocznie przez okres 3 lat z zachowaniem zasady że godziny nie wykorzystane w danym roku, przechodzą na rok następny.

Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi 20.

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt.)

W kryterium " Dodatkowe porty FC i Ethernet " zostanie zastosowana punktacja:

- NIE  - 0 pkt.

- TAK - 20 pkt.

Przez określenie " Dodatkowe porty FC i Ethernet " zamawiający rozumie dostarczenie minimum 4 portów FC 16Gbps z wkładkami SFP (multimode) oraz minimum 4 portów Ehternet (dla iSCSI).

Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi 20.

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt.)

W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorami zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# PAKIET II

# Rozbudowa macierzy NAS Forstor

- Wymagania wobec Wykonawcy:

- Zamówienie dotyczy zakupu elementów infrastruktury macierzowej:

  - Półki wraz z dyskami dla systemu macierzy NAS – według specyfikacji technicznej z pkt. D

  - Instalacja, konfiguracja sprzętu według specyfikacji technicznej z pkt. E

  - Wsparcie i gwarancja – według specyfikacji w pkt. C

- Wykonawca musi w ofercie wskazać konkretne typy proponowanych urządzeń i oprogramowania (nazwy własne każdego produktu, moduły, licencje).

- Wymagania ogólne:

- Całość sprzętu musi zostać dostarczona i uruchomiona u Zamawiającego. Wszystkie elementy systemu, łącznie z istniejącymi u Zamawiającego i wskazanymi do wykorzystania w projekcie,  muszą ze sobą współpracować i umożliwiać pełną funkcjonalność wyszczególnioną w SIWZ. Nie dopuszcza się zastosowania systemów nie współpracujących ze sobą.

- Oferowane rozwiązanie musi być produktem fabrycznie nowym.

- Oferowane rozwiązanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac z zachowaniem najwyższej staranności.

- Warunki gwarancji, wsparcia:

- Wykonawca musi posiadać kompetencje w zakresie proponowanej platformy sprzętowej.

- Serwis dla sprzętu musi dawać możliwość zgłoszenia problemów ze sprzętem i oprogramowaniem za pośrednictwem infolinii telefonicznej, poczty elektronicznej lub faxu.

- Obsługa serwisowa musi się odbywać w języku polskim.

- Wykonawca musi zapewnić usługę  serwisową sprzętu w oparciu o gwarancję producenta.

- Pakiet serwisowy musi zapewniać możliwość aktualizacji oprogramowania systemowego (firmware) przez cały czas obowiązywania serwisu.

- Serwis gwarancyjny sprzętu świadczony ma być w miejscu instalacji.

- Wymaga się, aby dodane elementy systemu macierzy NAS miały zapewnioną gwarancję:

  - minimum na czas obowiązywania gwarancji dla aktualnie pracującej macierzy czyli minimum do dnia 19 lutego 2025 roku.

  - Wykonawca musi zapewnić czas reakcji na zgłoszenie - do 4h, gdzie czas reakcji to okres liczony od momentu zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia czynności serwisowych, w tym potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii.

  - Wykonawca zapewni serwis w trybie minimum 5x8xNBD (zgłoszenia procedowane w dni robocze, w godzinach pracy i z czasem naprawy następnego dnia roboczego)

- Zamawiający wymaga zapewnienia Wykonawcy, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

- Wymagania techniczne - rozbudowa macierzy NAS:

- Aktualnie Zamawiający użytkuje macierz NAS pracującą w trybie klastra o dwóch węzłach typu Infoklinika FORSTOR 3635N (sn: 2102312CUWNOL3000006 oraz 2102312CUWNOL3000007)

- Postępowanie dotyczy rozbudowy użytkowanej macierzy NAS o dodatkowe minimum 100 TiB netto. Zamawiający ma na myśli 100 TiB na potrzeby volumenów wystawianych dla pracującej w Szpitalu infrastruktury serwerowej (w planowaniu ilości dysków należy zatem uwzględnić objętość na dynamiczny RAID oraz niezbędne półki)

- Rozbudowa dotyczy aktualnie użytkowanej puli zbudowanej w oparciu o dyski NLSAS

- Zamawiający dopuszcza jedynie zastosowanie dysków NLSAS typu enterprise .

- Instalacja i konfiguracja:

- Całość sprzętu musi zostać dostarczona i uruchomiona u Zamawiającego.

- Prace instalacyjne i wdrożeniowe muszą być przed wdrożeniem ustalone z Zamawiającym (zakres prac, harmonogram).

- Wszelkie prace muszą odbywać się w lokalizacji Zamawiającego i w jego obecności.

- Po montażu sprzętu, Wykonawca musi zapewnić bezprzerwową pracę macierzy produkcyjnej

- Wykonawca musi warunkiyć wszystkie niezbędne komponenty do wdrożenia (w tym kable zasilające, światłowody, patchcord’y, licencje).

- Wdrożenie musi zakończyć wykonanie testów poprawności pracy macierzy i sporządzenie protokołu odbioru.

- Całkowite wykonanie Projektu przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w ciągu 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

- Cena oferty brutto 				60 %

- Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin		40 %

W poszczególnych kryteriach zostaną zastosowane następujące zasady:

W kryterium "Cena oferty brutto" zostanie zastosowany wzór:

(cena brutto minimalna/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

Przez określenie cena brutto minimalna zamawiający rozumie najniższą wartość zaoferowaną przez Wykonawcę spośród badanych ofert. Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi 60.

W kryterium " Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin " zostanie zastosowany sposób:

- NIE  - 0 pkt.

- TAK - 40 pkt.

Przez określenie " Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin " zamawiający rozumie usługę, w której zgłoszenia awarii przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny i z czasem naprawy maksimum 8 godzin.

Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi 40.

W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorami zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# PAKIET III

# Zakup KVM

- Wymagania wobec Wykonawcy:

- Zamówienie dotyczy zakupu elementów infrastruktury serwerowni:

  - urządzenie rackowe KVM – 2 szt. według specyfikacji technicznej z pkt. D

  - urządzenie przenośne KVM – 1 szt. według specyfikacji technicznej z pkt. E

  - Instalacja, konfiguracja sprzętu według specyfikacji technicznej z pkt. F

  - Wsparcie i gwarancja – według specyfikacji w pkt. C

- Wykonawca musi w ofercie wskazać konkretne typy proponowanych urządzeń i oprogramowania (nazwy własne każdego produktu, moduły, licencje).

- Wymagania ogólne:

- Całość sprzętu musi zostać dostarczona i uruchomiona u Zamawiającego.

- Oferowane rozwiązanie musi być produktem fabrycznie nowym.

- Oferowane rozwiązanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac z zachowaniem najwyższej staranności.

- Warunki gwarancji, wsparcia:

- Serwis dla sprzętu musi dawać możliwość zgłoszenia problemów ze sprzętem i oprogramowaniem za pośrednictwem infolinii telefonicznej, poczty elektronicznej lub faxu.

- Obsługa serwisowa musi się odbywać w języku polskim.

- Wykonawca musi zapewnić usługę  serwisową sprzętu w oparciu o gwarancję producenta.

- Pakiet serwisowy musi zapewniać możliwość aktualizacji oprogramowania systemowego (firmware) przez cały czas obowiązywania serwisu.

- Serwis gwarancyjny sprzętu świadczony ma być w miejscu instalacji.

- Wymaga się, aby urządzenie KVM  miało zapewnioną gwarancję:

  - minimum 12 miesięcy

  - Wykonawca musi zapewnić czas reakcji na zgłoszenie - do 4h, gdzie czas reakcji to okres liczony od momentu zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia czynności serwisowych, w tym potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii.

  - Wykonawca zapewni serwis w trybie minimum 5x8xNBD (zgłoszenia procedowane w dni robocze, w godzinach pracy i z czasem naprawy następnego dnia roboczego)

- Zamawiający wymaga zapewnienia Wykonawcy, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

- Wymagania techniczne - rackowe urządzenie KVM:

- obudowa RACK maksimum 1U

- urządzenie KVM musi spełniać wymagania minimum:

  - musi umożliwiać podłączenie minimum 16 PC do 1 konsoli

  - musi posiadać matrycę aktywną TFT LCD, 19" XGA

  - Rozdzielczość maksymalna minimum	1920x1080

  - Kontrast	1000 ÷ 1

  - Jasność	250 cd/m2

  - Podświetlanie	LED

  - Liczba kolorów	16,7 milionów

  - Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	100 000 godzin

  - Liczba portów PC lub KVM	16 USB

  - Klawiatura	105 klawiszy, touchpad

  - Zasilanie	~230V AC

  - Dopuszczana temperatura pracy	0°C ÷ 50°C

  - Certyfikaty	CE

  - Wymiary	636x446x42mm

  - Min-max rozstaw szyn	580mm - 870mm

  - urządzenie KVM musi być wyposażone w zintegrowane urządzenie lub moduł IP, pozwalający na komunikację protokołem TCP/IP

- urządzenie KVM musi być wyposażone w minimum 8 kompletów przyłączy kablowych zapewniający podłączenie video, USB oraz PS/2

- Wymagania techniczne - przenośne urządzenie KVM:

- urządzenie musi umożliwiać przesyłanie strumienia VGA z dowolnego komputera głównego do komputera przenośnego i emulować wyjścia myszy i klawiatury laptopa, umożliwiając łatwy dostęp i kontrolę podłączonych serwerów

- urządzenie przenośne KVM musi spełniać wymagania:

  - Liczba portów	1

  - Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	1

  - Liczba wyjść wideo	1

  - Typ połączenia wideo	VGA

  - Typ połączenia klawiatury/myszy	USB

  - Typ połączenia audio	Bez audio

  - Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1200

  - musi posiadać wskaźniki LED dla połączenia USB, video i konsoli

  - Rozmiary i waga:

    - długość max 13 cm

    - szerokość max 9 cm

    - wysokość ma 2.5 cm

    - waga max 250 gramów

- Instalacja i konfiguracja:

- Całość sprzętu i oprogramowania musi zostać dostarczona i uruchomiona u Zamawiającego.

- Prace instalacyjne i wdrożeniowe muszą być przed wdrożeniem ustalone z Zamawiającym (zakres prac, harmonogram).

- Wszelkie prace muszą odbywać się w lokalizacji Zamawiającego i w jego obecności.

- Wykonawca musi dostarczyć wszystkie niezbędne komponenty do wdrożenia (w tym kable zasilające, światłowody, patchcord’y, licencje).

- Wdrożenie musi zakończyć wykonanie testów poprawności pracy urządzenia i sporządzenie protokołu odbioru.

- Całkowite wykonanie Projektu przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w ciągu 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

- Cena oferty brutto 				60 %

- Przedłużona gwarancja				20%

- Zwiększona ilość okablowania			20%

W poszczególnych kryteriach zostaną zastosowane następujące zasady:

W kryterium "Cena oferty brutto" zostanie zastosowany wzór:

(cena brutto minimalna/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

Przez określenie cena brutto minimalna zamawiający rozumie najniższą wartość zaoferowaną przez Wykonawcę spośród badanych ofert. Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi 60.

W kryterium " Przedłużona gwarancja " zostanie zastosowany sposób:

- NIE  - 0 pkt.

- TAK - 20 pkt.

Przez określenie " Przedłużona gwarancja " zamawiający rozumie dostarczenie  do urządzenia rackowego KVM, gwarancji na minimum 24 miesiące.

Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi 20.

W kryterium " Zwiększona ilość okablowania zostanie zastosowany sposób:

- NIE  - 0 pkt.

- TAK - 20 pkt.

Przez określenie " Zwiększona ilość okablowania " zamawiający rozumie dostarczenie  do urządzenia rackowego KVM, dodatkowym 8 kompletów okablowania zapewniającego podłączenie video, USB .

Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi 20.

W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorami zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

PAKIET IV

Zakup przełączników FC

- Wymagania wobec Wykonawcy :

- Zamówienie dotyczy:

- dostarczenia przełącznika FC wg. specyfikacji technicznej pkt. C wraz z konfiguracją i usługą gwarancyjną wg specyfikacji pkt D - ilość 2 sztuk

- Wykonawca musi w ofercie wskazać konkretne typy proponowanych urządzeń i oprogramowania (nazwy własne każdego produktu, moduły, licencje).

- Warunki ogólne:

- Całość sprzętu musi zostać dostarczona i uruchomiona w siedzibie Zamawiającego.

- Prace instalacyjne i wdrożeniowe muszą być przed wdrożeniem ustalone z Zamawiającym (zakres prac, harmonogram).

- Oferowane rozwiązanie musi być produktem fabrycznie nowym.

- Oferowane rozwiązanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży przez najbliższe 6 miesięcy.

- Zamawiający wymaga zapewnienia Wykonawcy , że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac z zachowaniem najwyższej staranności.

- Wdrożenie musi obejmować dostawę przełączników FC i wykonanie niezbędnych działań konfiguracyjnych w infrastrukturze komunikacyjnej FC Zamawiającego.

- Dostawca musi dostarczyć wszystkie niezbędne komponenty do wdrożenia (w tym kable, światłowody, patchcordy)

- Wdrożenie musi zakończyć wykonanie testów poprawności pracy przełączników FC oraz sporządzenie protokołu odbioru.

- Specyfikacja techniczna - przełącznik FC:

- Szpital posiada pracującą infrastrukturę FC (2 redundante fabryki):

  - Switch DSC9148

  - Switch MDS9124e

  - Switch MDS9124

  - Switch MDS-C9148S-K9

- Urządzenie musi być w 100% kompatybilne z aktualnie posiadaną infrastrukturą FC

- Urządzenie o maksymalnej wysokości 1RU

- Urządzenie musi być wyposażone w nie mniej niż 24 portów Fibre Channel pracującymi w trybie min 4/8/16 Gbps z pełną przepustowością wraz z minimum 16 licencjami na użytkowanie portów.

- Wszystkie porty Fibre Channel powinny mieć możliwość obsadzenia wkładkami optycznymi, umożliwiającymi ich wymianę w przypadku awarii podczas pracy urządzenia.

- Porty Fibre Channel muszą być obsadzone następującymi wkładkami:

  - 8/16 -Gbps Fibre Channel - SW SFP LC multimode; minimum 16 sztuk

- Urządzenie musi posiadać redundantne zasilacze

- Urządzenie musi wspierać wymianę oprogramowania bez przerwy w działaniu urządzenia (tzw. nondstruptive software upgrade)

- Urządzenie musi umożliwiać agregacje nie mniej niż 16 portów fizycznych, w jedno połączenie logiczne (trunk), przy czym rozkładanie ruchu na poszczególne łącza powinno być możliwe zarówno na bazie adresacji Fibre Channel, jak też i na bazie OXID w skrajnej konfiguracji

- Urządzenie musi wspierać mechanizm balansowania ruchem za pomocą protokołu FSPF

- Urządzenie musi posiadać wsparcie dla obsługi następujących typów portów Fibre Channel: E, F, FL

- Urządzenie musi wspierać podział sieci SAN na wirtualne partycje

- Urządzenie musi wspierać możliwość stworzenia, co najmniej 16 wirtualnych partycji

- Urządzenie muszą posiadać możliwość wsparcia dla mechanizmów gwarancji jakości usług (QoS) w standardzie lub/i zakup odpowiedniej licencji w zakresie:

  - Priorytetyzacja ruchu na bazie źródłowego lub docelowego WWN, Fibre Channel ID, źródłowego interfejsu

- Urządzenie musi posiadać wsparcie dla następujących mechanizmów w standardzie lub poprzez dołożenie dodatkowej licencji:

  - zoning na podstawie co najmniej FCID i WWN

  - port security

  - wsparcie dla protokołu Fibre Channel Security Protocol  (FC-SP); autentykacja switch-switch, host-switch ze wsparciem protokołu DH-CHAP

  - SNMPv3

  - SSHv2

  - SFTP

  - Radius

  - Tacacs+

  - Wsparcie dla RBAC (role-based access control)  w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w aspekcie zarządzania urządzeniem

- Urządzenie musi posiadać możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend.

- Urządzenie musi posiadać możliwość konfiguracji poprzez interfejs graficzny posiadany przez Zamawiającego (Cisco Fabric manager):

  - Konfiguracja parametrów pracy w wielu urządzeniach jednocześnie w obrębie pojedynczej sieci SAN.

  - Wyświetlanie stanu poszczególnych portów i modułów.

  - Wizualizacja fizycznych połączeń miedzy urządzeniami z podaniem informacji o łączach (stan, prędkość, typ) między nimi.

  - Wizualizacja statystyk poszczególnych portów i modułów.

- Licencja na oprogramowanie pozwalające na konfigurację poprzez interfejs graficzny nie jest przedmiotem tego zamówienia i nie powinna zawierać się w ofercie.

- Urządzenie musi być wyposażone w następujące narzędzia diagnostyczne:

  - logowanie zdarzeń poprzez mechanizm „syslog”

  - możliwość monitorowania ruchu na portach przez kopiowanie ruch z określonego portu na wybrany port monitorujący

  - funkcjonalność „call home”

  - narzędzia dla Fibre Channel odpowiadające fukcjonalnie poleceniom „ping” i  „traceroute”

  - urządzenie musi posiadać wbudowany analizator pakietów Fibre Channel

- Dostarczone przez Wykonawcę przełączniki FC muszą zostać, we współpracy z Zamawiającym, skonfigurowane i włączone w infrastrukturę FC Zamawiającego.

- Warunki usługi serwisowej - przełącznik FC:

- Gwarancja (wsparcie serwisowe) na urządzenie musi być oparta o gwarancję Producenta i musi być udzielona na minimum 48 miesięcy.

- Gwarancja musi realizować wsparcie wg reguły 5x8xNBD (zgłoszenia procedowane w dni robocze, w godzinach pracy i z czasem naprawy następnego dnia roboczego)

- Pakiet gwarancyjny musi zapewniać możliwość aktualizacji oprogramowania (dla urządzeń) przez cały czas obowiązywania serwisu.

- Gwarancja musi obejmować wsparcie producenta przy rozwiązywaniu błędów w działaniu przełączników

- Gwarancja wykupiona u producenta sprzętu musi mieć możliwość zarejestrowania bezpośrednio na Zamawiającego.

- Zaproponowana gwarancja producenta musi zapewniać możliwość bezpośredniego zgłoszenia awarii do producenta sprzętu przez cały okres trwania gwarancji (wsparcia serwisowego).

- Zamawiający będzie zgłaszał awarie sprzętu bezpośrednio do Wykonawcy, jednak Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio do producenta  sprzętu dla urządzeń wymienionych .

- Zamawiający wymaga, by serwis był świadczony w taki sposób aby była zapewniona naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta

- W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę , Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy, sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych.

- Usterki będą naprawiane według kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo zażądać wykonywania napraw zgodnie z podanym przez niego priorytetem.

- Terminy wykonania - przełączniki FC:

- Całkowite wykonanie Projektu przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w ciągu 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

- Cena oferty brutto 			60 %

- Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin	10 %

- Licencja na 24 porty			30%

W Poszczególnych kryteriach zostaną zastosowane następujące zasady:

W kryterium "Cena oferty brutto" zostanie zastosowany wzór:

(cena brutto minimalna/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

Przez określenie cena brutto minimalna zamawiający rozumie najniższą wartość zaoferowaną przez Wykonawcę spośród badanych ofert. Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi 60.

W kryterium " Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin " zostanie zastosowany sposób punktacji:

- NIE  - 0 pkt.

- TAK - 10 pkt.

Przez określenie " Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin " zamawiający rozumie usługę, w której zgłoszenia awarii przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny i z czasem naprawy maksimum 8 godzin.

Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi 10.

W kryterium " Licencja na 24 porty " zostanie zastosowany sposób punktacji:

- NIE  - 0 pkt.

- TAK - 30 pkt.

Przez określenie " Licencja na 24 porty " zamawiający rozumie dostarczenie wraz z każdym przełącznikiem, licencji na minimum 24 porty FC wraz ze zwiększoną (do 24 sztuk) ilością wkładek SFP LC multimode.

Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi 30.

W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorami zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# PAKIET V

# Zakup serwera dla Datalinq

- Wymagania wobec Wykonawcy:

- Zamówienie dotyczy zakupu elementów infrastruktury serwerowej:

  - Serwer dla systemu Datalinkq – 1 szt. według specyfikacji technicznej z pkt. D

  - Licencje Microsoft Serwer 2019 Standard lub równoważne (warunkiem równoważności jest spełnienie wymagania punktu D.10 OPZ) - według specyfikacji technicznej z pkt. D

  - Instalacja, konfiguracja sprzętu według specyfikacji technicznej z pkt. E

  - Gwarancja – według specyfikacji w pkt. C

- Wykonawca musi w ofercie wskazać konkretne typy proponowanych urządzeń i oprogramowania (nazwy własne każdego produktu, moduły, licencje).

- Wymagania ogólne:

- Całość sprzętu musi zostać dostarczona i uruchomiona u Zamawiającego.

- Oferowane rozwiązanie musi być produktem fabrycznie nowym.

- Oferowane rozwiązanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac z zachowaniem najwyższej staranności.

- Warunki gwarancji, wsparcia:

- Wykonawca musi posiadać kompetencje w zakresie proponowanej platformy sprzętowej.

- Serwis dla sprzętu musi dawać możliwość zgłoszenia problemów ze sprzętem i oprogramowaniem za pośrednictwem infolinii telefonicznej, poczty elektronicznej lub faxu.

- Obsługa serwisowa musi się odbywać w języku polskim.

- Wykonawca musi zapewnić usługę  serwisową sprzętu w oparciu o gwarancję producenta.

- Gwarancja musi zapewniać możliwość aktualizacji oprogramowania systemowego (firmware) przez cały czas obowiązywania serwisu.

- Gwarancja sprzętu świadczony ma być w miejscu instalacji.

- Wymaga się, aby serwer  miał zapewnioną gwarancję:

  - minimum 48 miesięcy

  - Wykonawca musi zapewnić czas reakcji na zgłoszenie - do 4h, gdzie czas reakcji to okres liczony od momentu zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia czynności serwisowych, w tym potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii.

  - Wykonawca zapewni serwis w trybie minimum 5x8xNBD (zgłoszenia procedowane w dni robocze, w godzinach pracy i z czasem naprawy następnego dnia roboczego)

- Zamawiający wymaga zapewnienia Wykonawcy, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich (przy dostawie przedmiotu zamówienia).

- Wymagania techniczne - serwer oraz licencje:

- obudowa RACK maksimum 2U

- procesor -  minimum 16 core, osiągający wynik Average CPU Mark większy niż 37000 - 1 szt.

- RAM -  minimum 64 GB.

- Kontroler dysków z technologią minimum 12Gb SAS, umożliwiający zastosowanie RAID typu 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6 pozwalający na obsadzenie minimum 12 dyskami 3.5’’ typu HOT SWAP w technologii SAS, NL-SAS i prędkości minimum 7.2kRPM - minimum 1 szt.; kontroler powinien posiadać sprzętowe podtrzymanie pamięci cache

- Dyski wewnętrzne minimum SSD -  minimum 800GB, parametr DWPD=3 - 4 szt

- Karty sieciowe - minimum 2 x port Ethernet 1 Gb.

- Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego i nadzoru hardware (kontrola temperatur, wentylatorów - konsola zarządzająca)

- Możliwość zdalnej zmiany parametrów BIOS (konsola zarządzająca)

- Minimum dwa redundantne zasilacze.

- Ze względu na wymagania dostawcy oprogramowania dla systemu monitorowania i zarządzania rozrusznikami serca na potrzeby którego ma pracować serwer będący przedmiotem postępowania, serwer musi być wyposażony w adekwatną ilość licencji na system operacyjny Microsoft Serwer 2022 Standard lub równoważny. Kryteria równoważności:

  - musi obsługiwać bazę MS-SQL, zachowując 100% kompatybilność i funkcjonalność

  - musi dać możliwość dołączenia do aktualnie użytkowanego przez Zamawiającego, systemu Active Directory, przy zachowaniu 100% kompattybilności

- Instalacja i konfiguracja:

- Całość sprzętu i oprogramowania musi zostać dostarczona i uruchomiona u Zamawiającego.

- Prace instalacyjne i wdrożeniowe muszą być przed wdrożeniem ustalone z Zamawiającym (zakres prac, harmonogram).

- Wszelkie prace muszą odbywać się w lokalizacji Zamawiającego i w jego obecności.

- Po montażu sprzętu, Wykonawca musi zapewnić na serwerze uruchomienie wszystkich funkcjonalności serwera:

  - skonfigurować usługi dostępu zdalnego do konsoli serwera.

- Wykonawca musi dostarczyć wszystkie niezbędne komponenty do wdrożenia (w tym kable zasilające, światłowody, patchcord’y, licencje).

- Wdrożenie musi zakończyć wykonanie testów poprawności pracy serwera i sporządzenie protokołu odbioru.

- Całkowite wykonanie Projektu przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w ciągu 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

- Cena oferty brutto 				60 %

- Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin		20 %

- Zwiększenie wielkości dysków SSD		20%

W poszczególnych kryteriach zostaną zastosowane następujące zasady:

W kryterium "Cena oferty brutto" zostanie zastosowany wzór:

(cena brutto minimalna/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

Przez określenie cena brutto minimalna zamawiający rozumie najniższą wartość zaoferowaną przez Wykonawcę spośród badanych ofert. Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi 60.

W kryterium " Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin " zostanie zastosowany sposób:

- NIE  - 0 pkt.

- TAK - 20 pkt.

Przez określenie " Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin " zamawiający rozumie usługę, w której zgłoszenia awarii przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny i z czasem naprawy maksimum 8 godzin.

Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi 20.

W kryterium "Zwiększenie wielkości dysków SSD" zostanie zastosowany sposób:

- NIE  - 0 pkt.

- TAK - 20 pkt.

Przez określenie "Zwiększenie wielkości dysków SSD" zamawiający rozumie dostarczenie 4 dysków (opisanych w pkt D.5) o objętości minimum 2 TB każdy .

Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi 20.

W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorami zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# PAKIET VI

# Zakup serwera

- Wymagania wobec Wykonawcy:

- Zamówienie dotyczy zakupu elementów infrastruktury serwerowej:

  - Serwer dla systemu AD – 1 szt. według specyfikacji technicznej z pkt. D

  - Instalacja, konfiguracja sprzętu według specyfikacji technicznej z pkt. E

  - Wsparcie i serwis – według specyfikacji w pkt. C

- Wykonawca musi w ofercie wskazać konkretne typy proponowanych urządzeń i oprogramowania (nazwy własne każdego produktu, moduły, licencje).

- Wymagania ogólne:

- Całość sprzętu musi zostać dostarczona i uruchomiona u Zamawiającego.

- Oferowane rozwiązanie musi być produktem fabrycznie nowym.

- Oferowane rozwiązanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac z zachowaniem najwyższej staranności.

- Warunki gwarancji, wsparcia:

- Wykonawca musi posiadać kompetencje w zakresie proponowanej platformy sprzętowej.

- Gwarancja dla sprzętu musi dawać możliwość zgłoszenia problemów ze sprzętem i oprogramowaniem firmware'u, za pośrednictwem infolinii telefonicznej, poczty elektronicznej lub faxu.

- Obsługa gwarancyjna musi się odbywać w języku polskim.

- Gwarancja musi zapewniać możliwość aktualizacji oprogramowania systemowego (firmware) przez cały czas obowiązywania serwisu.

- Serwis gwarancyjny sprzętu świadczony ma być w miejscu instalacji.

- Wymaga się, aby serwer  miał zapewnioną gwarancję:

  - minimum 48 miesięcy

  - Wykonawca musi zapewnić czas reakcji na zgłoszenie - do 4h, gdzie czas reakcji to okres liczony od momentu zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia czynności serwisowych, w tym potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii.

  - Wykonawca zapewni gwarancję w trybie minimum 5x8xNBD (zgłoszenia procedowane w dni robocze, w godzinach pracy i z czasem naprawy następnego dnia roboczego)

- Zamawiający wymaga zapewnienia Wykonawcy, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich (przy dostawie przedmiotu zamówienia).

- Wymagania techniczne - serwer:

- obudowa RACK maksimum 2U

- procesor -  minimum 16 core, osiągający wynik Average CPU Mark większy niż 35000 - 1 szt.

- RAM -  minimum 128 GB. Serwer musi posiadać minimum 24 sloty pamięci i umożliwiać rozbudowę do minimum 3 TB pamięci operacyjnej, funkcjonalność ta musi być potwierdzona w dokumentacji producenta dostępnej na oficjalnej stronie www producenta lub w sposób równoważny

- Kontroler dysków z technologią minimum 12Gb SAS, umożliwiający zastosowanie RAID typu 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6 pozwalający na obsadzenie minimum 12 dyskami 3.5’’ typu HOT SWAP w technologii SAS, NL-SAS i prędkości minimum 7.2kRPM - minimum 1 szt.; kontroler powinien posiadać sprzętowe podtrzymanie pamięci cache

- Dyski wewnętrzne minimum SSD -  minimum 800GB, parametr DWPD=3 - 2 szt.

- Karty sieciowe - minimum 4 x port Ethernet 1 Gb.

- Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego i nadzoru hardware (kontrola temperatur, wentylatorów - konsola zarządzająca)

- Możliwość zdalnej zmiany parametrów BIOS (konsola zarządzająca)

- Minimum dwa redundantne zasilacze.

- Instalacja i konfiguracja:

- Całość sprzętu i oprogramowania musi zostać dostarczona i uruchomiona u Zamawiającego.

- Prace instalacyjne i wdrożeniowe muszą być przed wdrożeniem ustalone z Zamawiającym (zakres prac, harmonogram).

- Wszelkie prace muszą odbywać się w lokalizacji Zamawiającego i w jego obecności.

- Po montażu sprzętu, Wykonawca musi zapewnić na serwerze uruchomienie wszystkich funkcjonalności serwera:

  - skonfigurować usługi dostępu zdalnego do konsoli serwera.

- Wykonawca musi dostarczyć wszystkie niezbędne komponenty do wdrożenia (w tym kable zasilające, światłowody, patchcord’y, licencje).

- Wdrożenie musi zakończyć wykonanie testów poprawności pracy serwera i sporządzenie protokołu odbioru.

- Całkowite wykonanie Projektu przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w ciągu 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

- Cena oferty brutto 				60 %

- Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin			20 %

- Zwiększenie wielkości dysków SSD		20%

W poszczególnych kryteriach zostaną zastosowane następujące zasady:

W kryterium "Cena oferty brutto" zostanie zastosowany wzór:

(cena brutto minimalna/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

Przez określenie cena brutto minimalna zamawiający rozumie najniższą wartość zaoferowaną przez Wykonawcę spośród badanych ofert. Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi 60.

W kryterium " Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin " zostanie zastosowany sposób:

- NIE  - 0 pkt.

- TAK - 20 pkt.

Przez określenie " Usługa gwarancyjna 7x24x8 godzin " zamawiający rozumie usługę, w której zgłoszenia awarii przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny i z czasem naprawy maksimum 8 godzin.

Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi 20.

W kryterium "Zwiększenie wielkości dysków SSD" zostanie zastosowany sposób:

- NIE  - 0 pkt.

- TAK - 20 pkt.

Przez określenie "Zwiększenie wielkości dysków SSD" zamawiający rozumie warunki

2 dysków (opisanych w pkt D.5) o objętości minimum 2 TB każdy .

Maksymalna liczba punktów jakie oferta może uzyskać w ramach tego kryterium wynosi 20.

W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorami zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik nr 4 do SWZ

FORMULARZ CENOWY

Zakup macierzy blokowej- Pakiet I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | Producent, model, nazwa własna typ produktu | Ilość | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Macierz blokowa |  | 1 |  |

Poniżej proszę określić:

1. Czy Wykonawca zapewni usługę konsultacyjną:

- TAK

- NIE

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

2. Czy Wykonawca dostarczy dodatkowe porty FC

- TAK

- NIE

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Rozbudowa macierzy NAS Forstor – Pakiet II

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | Producent, model, nazwa własna typ produktu | Ilość | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Rozbudowa macierzy NAS Forstor |  | 1 |  |

Poniżej proszę określić:

1. Czy Wykonawca zapewni usługę gwarancyjną 7x24x8:

- TAK

- NIE

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zakup KVM – Pakiet III

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | Producent, model, nazwa własna typ produktu | Ilość | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Rackowe urządzenie KVM |  | 1 |  |
| 2 | Przenośne urządzenie KVM |  | 1 |  |
| RAZEM |  |

Poniżej proszę określić:

1. Czy Wykonawca zapewni do urządzenia rackowego KVM, przedłużoną gwarancję:

- TAK

- NIE

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

2. Czy Wykonawca dostarczy do urządzenia rackowego KVM, zwiększoną ilość okablowania

- TAK

- NIE

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zakup przełączników FC – Pakiet IV

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | Producent, model, nazwa własna typ produktu | Ilość | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Przełącznik FC |  | 2 |  |
| RAZEM |  |

Poniżej proszę określić:

1. Czy Wykonawca zapewni usługę gwarancyjną7x24x8:

- TAK

- NIE

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

2. Czy Wykonawca dostarczy licencję na 24 porty FC

- TAK

- NIE

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zakup serwera (Datalinq) –Pakiet V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | Producent, model, nazwa własna typ produktu | Ilość | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Serwer |  | 1 |  |
| RAZEM |  |

Poniżej proszę określić:

1. Czy Wykonawca zapewni usługę gwarancyjną 7x24x8:

- TAK

- NIE

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

2. Czy Wykonawca dostarczy dyski SSD o zwiększonej objętości

- TAK

- NIE

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zakup serwera – Pakiet VI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | Producent, model, nazwa własna typ produktu | Ilość | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Serwer |  | 1 |  |
| RAZEM |  |

Poniżej proszę określić:

1. Czy Wykonawca zapewni usługę gwarancyjną 7x24x8:

- TAK

- NIE

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

2. Czy Wykonawca dostarczy dyski SSD o zwiększonej objętości

- TAK

- NIE

Przy braku wypełnienia tego kryterium, Zamawiający przyjmie odpowiedź NIE (0 pkt)

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

# Footnotes

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.