Załącznik nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Nr katalogowy** | **Ilość testów na 36 m-cy** | **Wieklość opakowania** | **Ilość opak na 3 lata** | **Cena netto za opak.** |  **Cena brutto za opak.**  |  **Wartość netto**  |  **Wartość brutto**  |  **VAT %**  |
| 1 | **Testy do identyfikacji i jednoczesnego oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów Gram-ujemnych**  |   | 1200 | 20 | 60 |  |   |   |   |  |
| 2 | **Testy do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów Gram-ujemnych wraz z oznaczaniem wartości MIC** |   | 600 | 20 | 30 |   |  |   |  |  |
| 3 | **Testy do identyfikacji drobnoustrojów Gram-ujemnych**  |   | 400 | 20 | 20 |   |   |  |   |  |
| 4 | **Testy do identyfikacji i jednoczesnego oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów Gram-dodatnich (ziarenkowce, enterokoki)**  |   | 1000 | 20 | 50 |  |   |  |  |  |
| 5 | **Testy do identyfikacji drobnoustrojów Gram-dodatnich (ziarenkowce, enterokoki, paciorkowce)** |   | 400 | 20 | 20 |   |   |  |   |  |
| 6 | **Testy do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów Gram-dodatnich (ziarenkowce, enterokok, paciorkowce) wraz z oznaczaniem wartości MIC** |   | 400 | 20 | 20 |   |   |   |   |  |
| 7 | **Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych** |   | 200 | 20 | 10 |   |  |   |  |  |
| 8 | **Testy do identyfikacji beztlenowców** |   | 100 | 20 | 5 |   |   |  |   |  |
| 9 | **Testy do identyfikacji Neisseria Hemophilus** |   | 100 | 20 | 5 |   |  |  |  |  |
| 10 | **Test MIC do określania wrażliwości grzybów na 9 antymykotyków wraz z medium i indykatorem. Lista antymykotyków zgodna z EUCAST: Amphotericin B, 5-Fluorocytosin, Anidulafungin, Caspofungin, MicafunginFluconazole, Itraconazole, Posaconazole, Voriconazole"** |   | 80 | 20 | 4 |  |   |  |  |  |
| 11\* | **Odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do wykonania 4400 ozn.** | x  | x  |  x | x  |  x |   |  |  |  |
| 12 | **Dzierżawa półautomatycznego aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustroów wraz z akcesoriami** |   |   |   | 36 miesięcy |  |  |  |  |  |
|  | **Razem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |