UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI al. Papieża Jana Pawła II nr 22a 70 - 453 Szczecin

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DP/371/31/20

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 EUR pn.

doposażenie w niezbędną infrastrukturę Centrum Badań Socjologicznych na Wydziale Nauk Społecznych US w ramach projektu pn. UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z064/17-00

| CPV | 30213100-6 – komputery przenośne 32322000-6 - Urządzenia multimedialne 32420000-3 - Urządzenia sieciowe 48820000-2 - Serwery 51610000-1 - Usługi instalowani urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji |
| --- | --- |

Rozdział  1: Instrukcja dla Wykonawców wraz załącznikami.

Rozdział  2: Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział  3: Projekt umowy.

Załączniki: Formularz oferty, formularze oświadczeń,

# ROZDZIAŁ 1

ROZDZIAŁ I

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

# UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

al. Papieża Jana Pawła II 22a   70-453 SZCZECIN

Reprezentowany przez Rektora US prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka działając 
w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym pn.:

doposażenie w niezbędną infrastrukturę Centrum Badań Socjologicznych na Wydziale Nauk Społecznych US w ramach projektu pn. UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z064/17-00

# Zakres zadań Wykonawcy opisany został w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

- Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

- Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz plik pn. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem zdania 2. Ofertę, oraz oświadczenie wstępne (załącznik nr 2), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt. 8) powyżej następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

- Oferty będą oceniane według kryteriów określonych w pkt. VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według zasad określonych w pkt. VII SIWZ. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, europejskie oceny techniczne, aprobaty, certyfikaty, normy i inne wymienione w ustawie PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i zastrzega sobie prawo do weryfikacji oferowanych rozwiązań równoważnych na etapie badania i oceny ofert. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (zgodnie z treścią art. 30a i 30b PZP), że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 PZP. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza;

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz w terminie najpóźniej do dnia 27.03.2020r. do godziny 11:30.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Nadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo musi opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na platformie zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy.

  - Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

  - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 poz. 419 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującymi się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej  staranności, działania w celu utrzymania ich poufności, tzn. składając ofertę zastrzegł, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:

- osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić do Zamawiającego o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu,

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione,

- po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający niezwłocznie udostępni wnioskodawcy protokół lub/i załączniki do protokołu..

# II.     Odrzucanie ofert

1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

- będzie niezgodna z ustawą,

- jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP,

- Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2  pkt 3 PZP,

- jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- będzie zawierała rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

- wystąpią przesłanki wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 7a-7d,

- będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2. Oferty odrzucone nie będą poddane ocenie.

# III.    Dokumenty wymagane w ofercie

Dokumenty wymagane w celu wykazania spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:

  - Oświadczenie wstępne - załącznik nr 2. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w złożonym oświadczeniu. Ww. oświadczenie sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 PZP. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

  - Formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z wykazem cen jednostkowych– uwaga: w formularzu cen jednostkowych, w kolumnie nazwa produktu - producent dla pozycji.

- Dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP:

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

- Dokumenty wymagane przed udzieleniem zamówienia:

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 PZP:

- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zaleca się wykorzystanie załącznika nr 4 do SIWZ).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należytym wykonaniem lub wykonywaniem co najmniej 2 dostaw wraz instalacją zintegrowanego systemu wyposażenia do obserwacji pomieszczeń, każda na kwotę co najmniej 100.000,00 złotych brutto.

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali, że dysponują lub będą dysponować podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:

        - minimum jedną osobą posiadającą ukończony kursu pracownika zabezpieczeń technicznych w stopniu 1-4/klas SA3-SA4 wg normy obronnej NO-04-A004.

        - minimum jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia Certyfikowanego Instalatora Systemu Okablowania Strukturalnego uprawniającego do wystawienia gwarancji 25 letniej na okablowanie strukturalne,

Jedna osoba może łączyć obie funkcje.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 PZP:

- Specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń (podanie m.in. modelu procesora, karty graficznej) potwierdzające spełnianie wymagań wskazanych w SIWZ.

- Wyniki testów dla procesora/karty graficznej potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w Rozdziale 2 SIWZ.

- dokument potwierdzający, że wykonawca jest Autoryzowanym Partnerem zaproponowanego producenta systemu okablowania strukturalnego.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 PZP:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGI:

- Zgodnie z treścią art. 22a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający ocenia czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp. W związku z powyższym Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) – dalej r.r.d., tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 r.r.d., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700).

- Oświadczenia, o których mowa w Dziale III pkt 1 (Dokumenty wymagane na etapie składania ofert), dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Dziale III pkt 2 oraz 3, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Wykluczenie z postępowania

Wykluczenie Wykonawców  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

V.     Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: max 84 dni od zawarcia umowy.

- Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:

- Cena brutto 	 								- 55 %

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia   				- 20 %

- Gwarancja na wykonanie sieci strukturalnej na potrzeby analizy 	-15%

- Gwarancja na dostarczony sprzęt i wykonane prace			- 10 %

### Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów

# KRYTERIUM 1 - Cena

# będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

Cena brutto  = [(Cn : Cb) x 55 %] x 100

gdzie:

Cn -   cena najniższa (brutto)

Cb -   cena wynikająca z oferty badanej (brutto)

KRYTERIUM 2 - Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 20 % (20 pkt)

# będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

Termin wykonania  = [(Tn : Tb) x 20 %] x 100

gdzie:

Tn   -   najkrótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia

Tb   -   termin wykonania przedmiotu zamówienia w ofercie badanej

do 84 dni = 0 punktów

do 70 dni = 10 punktów

do 56 dni = 20 punktów

KRYTERIUM 3  -  gwarancja na wykonanie sieci strukturalnej na potrzeby analizy – 15% (15 pkt)

będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

do 36 miesięcy = 0

każde kolejne 12 miesięcy = 1% (1)

do wyczerpania 15% (max 15)

Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najdłuższym oferowanym okresem gwarancji.

KRYTERIUM 4 - gwarancja na dostarczony sprzęt i wykonane prace –  10% (10 pkt)

do 24 miesięcy lat = 0 punktów

36 miesięcy i więcej = 10 punktów

Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najdłuższym oferowanym okresem gwarancji.

Suma punktów otrzymanych przez ofertę w kryterium 1 - 4 będzie wynikiem otrzymanym przez daną ofertę. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.

- W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i określone w SIWZ dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Wykonawca określi ceny netto i brutto dla przedmiotu zamówienia na formularzu oferty.

- Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Wszystkie ceny określone przez wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do umowy.

UWAGA:

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

IX. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

X. Termin związania ofertą

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

XI. Składanie i otwarcie ofert

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz w terminie najpóźniej do dnia 
27.03.2020 r. do godz. 11:30.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2020 r. budynek administracji US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70-453 Szczecin o godzinie 12:00 za pomocą platformy zakupowej.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie http://zp.univ.szczecin.pl lub za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

XII.  Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa.

- Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji ogłosi:

- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawców,

- ceny ofert,

- termin wykonania zamówienia,

- warunki płatności zawarte w ofercie.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej https://zp.univ.szczecin.pl informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700).

- W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert jak również dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający dokona badania ofert. Jeżeli okaże się, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i niniejszej specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą.

- Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego oraz określony będzie termin zawarcia umowy.

- O wyborze oferty najkorzystniejszej zostaną powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną, wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

- Wyniki przetargu zostaną niezwłocznie wywieszone w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczone na jego stronie internetowej.

XIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie  terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

- Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/usz)

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Wojciech Bereszko, adres e-mail: przetargi@usz.edu.pl

- W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/usz Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/usz

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 PZP, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SIWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 2, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona zmiana do SIWZ staje się częścią składową dokumentacji postępowania. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/usz

- W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność modyfikacji lub uzupełnienia ofert wymagającą dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów, z zastrzeżeniem pkt 1, będą podlegały nowemu terminowi.

- W przypadku, gdy modyfikacja treści SIWZ powodować będzie konieczność dokonania zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile okaże się to konieczne.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

________________________________________________________________________

XIV.    Środki odwoławcze

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której  zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 17 ustawy Pzp.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

___________________________________________________________________________

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Ustalenia końcowe

- Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

- Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

- Zamawiający informuje, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na  podstawie  której dokonano wyboru Wykonawcy jest niedopuszczalna, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 144 PZP. Zmiana musi nastąpić w formie obustronnie podpisanego aneksu.

- W sprawach nie ujętych w niniejszej specyfikacji będzie stosowana Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych.

___________________________________________________________________________

###### ROZDZIAŁ 2

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie w niezbędną infrastrukturę Centrum Badań Socjologicznych na Wydziale Nauk Społecznych US w ramach projektu UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z064/17-00.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach usługi Wykonawca dostarczy i wykona:

- Serwer do analizy obrazu x1,

- Oprogramowanie do analizy obrazu,

- Kamera szybkoobrotowa x1 ,

- Kamera z stałym obiektywem x1,

- Kamera z motoozoom x1,

- Laptopy x10,

- Słuchawki nauszne z mikrofonem x10,

- Zabudowa z rygipsu z weneckim lustrem x1,

- Stoły komputerowe z ruchomymi przesłonami x10,

- Biurko x1

- Oprogramowanie do obróbki, porządkowania i  przechowywania zdjęć x1,

- Oprogramowanie biurowe x10,

- Oprogramowanie do analizy danych x3 licencje,

- Mikser z wzmacniaczem i 2 głośnikami x1 i mikrofonami,

- Wdrożenie i konfiguracja całości systemu do analiz x1.

- Kamera FishEye

- Szafa Rack

- Switch

- Krzesła

- Listwa zasilająca do szafy Rack.

Szczegółowy opis usługi:

Ad. 1

Serwer w wykonaniu Rack 5U. Płyta główna w formacie ATX obsługująca procesory minimum ośmiordzeniowe, minimum szesnastowątkowe, o taktowaniu minimum 3600 Mhz z pamięcią podręczną minimum 36Mb w technologii wykonania 7mm.

Procesor o minimalnym wyniku w CPU Mark Relative 23,890 w stosunku do 10 najpopularniejszych procesorów od dnia 5 października 2019 r.

Płyta wyposażona w minimum 4 sloty dla Pamięci RAM, taktowanych od 2133 MHz do 3200 MHz minimum. Gniazda pamięci w technologii DDR4 o obsłudze do minimum 64 GB.

Płyta wyposażona w kartę dźwiękową zintegrowaną  ośmiokanałową. Minimum jeden port COM (RS-232). Minimalne dodatkowe założenia dla płyty :

- minimum 2 porty USB 2.0,

- minimum 2 porty USB 3.0,

- minimum 2 porty USB 3.1,

- minimum 6 złącz SATA 3,

- minimum 2 gniazda PCI-Expres x16,

- minimum 3 gniazda PCI-Expres x1,

- minimum 1 złącze M.2

- minimum 1 karta sieciowa 10/100/1000 Mbps,

Zamontowana pamięć RAM typu DDR4, minimum 8GB w jednym slocie (3 sloty wolne) o taktowaniu minimum 2400 MHz z opóźnieniem maksimum  CL15.

Dysk główny SSD – półprzewodnikowy o pojemności minimum 256 GB, z minimalną prędkością zapisu 515 MB/S i odczytu 550 MB/s, z niezawodnością MTBF 2000000 h, z interfejsem SATA 3, posiadający technologie: NCQ, RAID, S.M.A.R.T., TRIM.

Dysk drugi SSD – półprzewodnikowy, o pojemności minimum 512 GB, z minimalną prędkością zapisu 525 MB/S i odczytu 555 MB/s, z niezawodnością MTBF 1500000 h, z interfejsem SATA 3 – 6Gb/s, posiadający technologie:  S.M.A.R.T., TRIM, WWN, TW. Dysk z minimalną gwarancją producenta 5 lat.  Dysk z minimum 512 MB pamięci podręcznej Cache.

Trzeci dysk z przeznaczeniem do systemów monitoringu o minimalnej pojemności 2 TB, z prędkością obrotową 5400 obr./min i minimalną pojemnością pamięci Cache 64 MB. Dysk z interfejsem SATA III. Dysk posiadający Certyfikat Surveillance Certified Reseller, przystosowany do pracy 24/7.

Dwa dyski przeznaczone do ciągłej pracy 24/7 i wspomagające technologię RAID do pracy w systemach NAS o pojemności minimalnej 4TB każdy. Dysk z interfejsem SATA 3 – 6Gb/s. Dysk z technologią InteliPower. Minimum 3 letnia gwarancja dla reklamacji dysku przez stronę producenta i minimum 2 letnia gwarancja dostawcy. Odporność na wstrząsy w czasie pracy minimum 30G. Pamięć podręczna minimum 64 MB. Nośnik magnetyczny.

Klawiatura i mysz na USB w komplecie.

Monitor do serwera o przekątnej minimum 23,6 cali. Proporcje ekranu 16:9, matryca LCD, rozdzielczość minimum 1920x1080 dla plamki 0,272mm. Częstotliwość odświeżania 60Hz. Jasność minimum 250cd/m2.  Kontrast dynamiczny 10000000:1 przy czasie reakcji 5ms. Kąty widzenia nie mniejsze niż 160 stopni w pionie i 170 stopni w poziomie. Monitor obowiązkowo z złączem VESA 75x75 lub 100x100. Pobór mocy nie większy niż 15,7 W podczas pracy. O nie większy niż 0,5 W podczas czuwania. Złącze minimum D-Sub, jednak mile widziane HDMi i inne.

W komplecie nagrywarka DVD.

Zasilacz serwera o mocy minimalnej linii 12V 576W zapewniający stałe zasilanie do systemu. Zasilacz typu ATX z certyfikatem sprawności 80 PLUS. Zasilacz wyposażony w aktywny układ PFC musi posiadać zabezpieczenia typu: OPC,OPP, OPT, OVP, SCP.

Cały system będzie kontrolowany certyfikowanym systemem operacyjnym Windows 10 z serii Profesional. Dostawca dostarczy wraz z serwerem oryginalny nośnik DVD producenta oprogramowania w wersji 64Bit.

Ad. 2

Licencje dla oprogramowania do analizy obrazu z wyszukiwaniem wstecz z nagrań.

- analiza: liczenie ludzi po przekroczeniu linii,

- analiza: mapa ciepła na obrazie,

- analiza: pozostawienie przedmiotu,

- analiza: rozpoznawanie twarzy,

- analiza: śledzenie obiektu i rysowanie wirtualnej linii po której porusza się obiekt,

- moduł PTZ dla kamery obrotowej,

- analiza: detekcja dymu i ognia,

- moduł dla Fisheye,

Licencje identyczne dla każdej z kamer, minimum dla czterech kamer.

Ad. 3

Kamera szybkoobrotowa wewnętrzna o rozdzielczości minimum 180p i o obiektywie minimum zakresu od 2,8 do 10,5 mm. Kamera o minimum wielkości matrycy 2 Mpx i zoomie optycznym x 4 a cyfrowym minimum x 16. Zasięg IR zamontowanego w kamerze minimum do 30m. Kamera z kompresją obrazu H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG. Kamera wyposażona w gniazdo karty Micro SD z obsługą minimum 128GB. Zasilanie kamery PoE 802.3af i 12V DC. Gwarancja producenta minimum 3 letnia. Kamera z wbudowanym mikrofonem i inteligentnym systemem pozycjonowania. Kamera posiadać powinna analizę IVS: Przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucenie lub brakujący obiekt, detekcje twarzy. Kamera obsługująca protokół sieciowy HTTPS i TCP/IP oraz RTSP. Możliwość zalogowania się przez chmurę przez telefon komórkowy z  systemem Android i iOS. Minimalna ilość presetów to 300. Obsługiwany język polski.

Ad. 4

Kamera IP z stałym obiektywem 2,8mm. Kamera o minimalnej matrycy 5.0 Mpx. Kamera z możliwością nagrywania w rozdzielczości 2592x1944. Obiektyw stały 2,8 mm o kącie widzenia minimum 93 stopni. Kompresja obrazu H.265, H.264, MJPEH. Minimum 20 klatek zapisu przy pełniej rozdzielczości. Zasilanie PoE 802.3af lub 12V DC. Gwarancja producenta minimum 3 lata. Menu w języku polskim. Obudowa metalowa. Detekcja ruchu w oprogramowaniu kamery. Obsługiwany język polski.

Ad. 5

Kamera IP motozoom z obiektywem w zakresie od 2,7 do 13 mm lub większym. Wielkość matrycy minimum 4.0 Mpx. Praca w rozdzielczości 2688 x 1520 przy 20 klatkach na sekundę i 25 klatek dla rozdzielczości 3.0 Mpx. Kompresja obrazu H.265, H.264, MJPEH. Zasilanie PoE 802.3af lub 12V DC. Wyposażona w slot na kartę Micro SD dla zapisu lokalnego. Obsługiwane protokoły sieciowe HTTPS, UDP, RDCP, PPPoE, FTP, http, QoS. Gwarancja producenta minimum 3 lata. Obsługiwany język polski.

Ad. 6

Dziesięć sztuk laptopów wraz z systemem operacyjnym Windows 10 Home. Laptop o matrycy nie większej i nie mniejszej niż 15,6 cali o rozdzielczości zalecanej 1366 x 768 z powłoka antyrefleksyjną.

Procesor o minimalnym wyniku w CPU Mark Relative 1,43 w stosunku do 10 najpopularniejszych procesorów od dnia 5 października 2019 r. Procesor z minimum dwoma rdzeniami i dwoma wątkami, o częstotliwości taktowania minimalnej 1,10 GHz, z pamięcią Cache minimum 4 MB.

Pamięć ram minimum 4 GB.

Dysk twardy minimum 120 GB typu solid state drive.

Karta graficzna zintegrowana, nie gorsza niż Intel UHD Graphics 600.

Laptop wyposażony w trzy złącza USB, z czego minimum jedno USB 3.0, Bluetoth, kartę WiFi o standardzie 802,11 a/b/g/n/ac, wyjście HDMI, wejście na słuchawki.

Karta dźwiękowa minimum stereo.

W panelu matrycy wbudowana kamera o minimalnej rozdzielczości 0,3 Mpix.

Możliwość szyfrowania TPM. Klawiatura qwerty wraz z klawiaturą numeryczną i touch padem.

Minimum roczna gwarancja producenta.

Ad. 7

Słuchawki z pasmem przenoszenia między 20 a 20000 Hz. Słuchawki przewodowe zintegrowane z mikrofonem.

Mikrofon pojemnościowy, wykorzystujący zmiany pojemności spowodowane drganiami oraz dynamiczny wykorzystujący zjawisko indukcji elektromagnetycznej, polegające na tym, że w poruszającym się polu magnetycznym przewodniku indukuje się siła elektromotoryczna. Jednokierunkowy z czułością – 58dB. Pasmo przenoszenia mikrofonu miedzy 100 a 16000 Hz. Aktywna redukcja szumów. Złącze 3,5 mm.

Ad. 8

Wykonanie otworu w istniejącej ścianie i zamontowanie nieotwieralnego okna z szybą typu „weneckie lustro”. Otwór przewidywany to 1200 mm wysokość  x 1600 mm szerokość. Zastosowanie technologii Salamander AD 73 z dwuszybowym pakietem lub równoważnej. Szerokość i wysokość może ulec zmianie na mniejsze w wyniku penetracji istniejącej ścianki działowej i po odsłonięciu płyt gipsowych jeżeli w miejscu posadowienia okna będą przebiegać instalacje wod.-kan. nie dające się w tym etapie przerobić lub przesunąć. W sytuacji, gdy istniejące instalacje prądowe jak i niskoprądowe będą kolidowały z wstawianym oknem, oferent usunie kolizje na swój koszt w standardzie nie gorszym niż zostały wykonane. Oferent dokona wszelkich napraw uszkodzonej w trakcie wstawiania okna ściany działowej oraz odnowi całą powłokę malarską na danej ścianie na kolor nie odbiegający od koloru pozostałych ścian z obu jej stron.

Wstawić okno ze wzmocnieniem konstrukcji ściany, wykonać szpachlowanie, szlifowanie i malowanie ściany.

Ad. 9

Wykonanie biurka – blatu roboczego z dziesięcioma stanowiskami roboczymi oddzielanymi przesuwnymi ściankami działowymi – zgodnie z załączonym szkicem koncepcyjnym. Ruchome w płaszczyźnie pionowej ścianki boczne – po ich wysunięciu ponad powierzchnię blatu – winny dawać możliwość oddzielenia poszczególnych, sąsiadujących stanowisk. Wysokość całkowita biurka 750 mm. Biurko wykonane z płyty laminowanej gdzie kolor zostanie przedstawiony Inwestorowi i przez niego zaakceptowany w etapie realizacji. Biurko – blat, zostanie dostarczone i zmontowane gotowe do użytkowania. Nie dopuszcza się elementów do samodzielnego montażu.

Ad. 10

Biurko komputerowe moderatora – zgodnie z załączonym szkicem koncepcyjnym o wielkości blatu 60 mm głębokość, oraz 1400 mm szerokość. Pod blatem biurka półka w odległości 100mm od dołu blatu (na dokumenty z możliwą przegrodą lub bez). Wysokość całkowita biurka 750 mm, kształt prostokąt. Biurko wykonane z płyty laminowanej, gdzie kolor zostanie przedstawiony Inwestorowi i przez niego zaakceptowany w etapie realizacji. Biurko zostanie dostarczone zmontowane, gotowe do użytkowania. Nie dopuszcza się biurka do samodzielnego montażu.

Ad.11

Oprogramowanie Adobe Photoshop Lightroom 6 na komputery typu PC jak i Mac.

Ad.12

Oprogramowanie biurowe typu Home & Student 2019 BOX Medialess z licencja wieczystą. Oprogramowanie w wersji zarówno 32 jak 64 bit. Zawierające pakiet Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Wersja pudełkowa nie ESD.

Ad.13

Oprogramowanie Maxqda licencja Anaytics Pro dla edukacji w wersji sieciowej na 3 stanowiska. Oprogramowanie – zakup licencji, a nie subskrypcji.

Ad.14

Mikser jedna sztuka ze wzmacniaczem z wbudowanym odtwarzaczem MP3 oraz odbiornikiem bluetooth o parametrach:

- liczba kanałów – minimum 4,

- wejście mikrofonowe 1,5V. 3 x 6.3mm,

- liczba wejść minimum 12,

- wejście liniowe 200mV. 4 x RCA L/R,

- wejście USB,

- pasmo przenoszenia 20 – 20000 Hz,

- wejście phono  2mV. 2 x RCA L/R,

- wejście aux 200mV. 3 x RCA L/R,

- wyjście master 1V. 1 x 3 pinowy XLR symetryczny. 1 RCA L/R,

- wyjście record 400mV. 1 x RCA L/R,

- wyjście bluetooth 1V. 1 x 3.6 mm L/R,

- korektor basy +15dB/50Hz dla kanałów 1 do 4 i  +/- 12dB/100Hz  dla DJ mic,

- korekta wysokie  +/- 15 dB/ 10kHz dla kanałów 1 do 4 i +/- 12dB /7kHz dla DJ mic,

- zasilanie 230V przy 50Hz,

Kanały wejściowe z regulacją wzmocnienia oraz dwupunktowym korektorem. Wskaźnik diodowy poziomu dla kanału master stereo. Odsłuch PFL. Odbiornik bluetooth pozwalający na bezprzewodowe połączenie z laptopem, smartfonem czy tabletem. Możliwość podłączenia bezpośredniego nośników przez złącze USB. Funkcja powtarzania i wyświetlacz alfanumeryczny. Mocowanie rack 19”.

Jeden odbiornik poczwórny wieloczęstotliwościowy w technologii UHF PLL z możliwością wyboru 4x1000 kanałów UHF podzielonych na dziesięć grup po sto. Funkcja ACT do przesyłania w podczerwieni częstotliwości do nadajnika lub mikrofonów. Automatyczne szukanie częstotliwości. System true diversity z dwoma wymiennymi antenami. Wyświetlacz LCD dla każdej sekcji: kanał/grupa, antena, sygnału RF, audio AF. Dodatkowy wskaźnik poziomu audio. Wejście 6.3 mm dla sygnału zmiksowanego. Montaż w rack 19” maksymalnie 1 U. Gniazda antenowe z 8V zasilaniem. Wyjście XLR sym. Dla każdej sekcji. Próg wyciszenia szumów i regulacja głośności dla każdego kanału. Częstotliwość nośna 672.000 do 696.975 MHz. Pasmo przenoszenia 30 do 18000 Hz. Cztery kanały wejściowe. THD na poziomie < 0,5 %. Dynamika 100 dB. Temperatura pracy od zera stopni do czterdziestu stopni. Odbiornik złącza cztery x XLR sym. 1 x 6.3mm niesym.

Jedna para głośników dwudrożnych – aktywny i pasywny. W komplecie jeden zestaw głośnikowy aktywny i zestaw pasywny połączone przez gniazda sprężynkowe. Ekranowane magnetycznie. Moc całkowita wyjściowa x 40 W. Pasmo przenoszenia 60 do 20 000 Hz. Sygnał wyjściowy 420mV dla 24K Ohm. Czułość 89 dB/W/m. W komplecie uchwyt montażowy. Zasilanie 230V przy 50Hz.

Trzy sztuki mikrofonów  doręcznych z wbudowanym nadajnikiem wieloczęstotliwościowym w technologii UHF PLL. Możliwość wyboru 1000 kanałów UHF dla częstotliwości od 672.000 do 696.975 MHz. Regulacja czułości. Wyświetlacz LCD. Metalowa obudowa mikrofonów. Kompatybilny z odbiornikiem.

Statyw stołowy, mikrofonowy – trzy sztuki. Odlewana podstawa. Możliwość zmiany kąta nachylenia ramienia. Regulacja wysokości w zakresie 379 do 580 mm. Kompatybilne z dostarczanymi mikrofonami.

Kabel mikrofonowy czarny 50 mb. Kabel 2 x 0,22mm2 z oznaczeniem metrycznym, ekranowany. Pojemność 110pF./m. kabel niskoszumowy typu linka.

Dwa gniazda i dwa wtyki typu XLR trzypinowe.

Ad.15

Firma dostarczająca sprzęt dokona integracji, montażu jak i oprogramowania całego dostarczonego sprzętu zarówno do systemu audio, jak i do analizy przetwarzanego obrazu. Firma wykona instruktaż obsługi sprzętu dla wyznaczonego personelu w dogodnym czasie dla Zamawiającego, nie później niż w 1 miesiąc od dostawy. Instruktaż obsługi sprzętu będzie miał wymiar minimum 2 dni roboczych po 8 h. Jeżeli instruktaż obsługi sprzętu potrzebne do sprawdzenia specyfiki systemu analizy będzie wymagało więcej czasu niż 2 dni to dostawca maksymalnie do 5 dni taki instruktaż obsługi sprzętu wykona nieodpłatnie, w ramach i w związku z kwotą całej dostawy i prac instalatorskich.

Ad.16

Kamera IP szerokokątna z obiektywem typu „rybie oko” o wielkości matrycy minimum 6,3 Mpx. Obiektyw 1,7 mm – Fish Eye, o kącie widzenia 180 stopni. Praca w rozdzielczości 3072 x 2048 przy 25 klatkach na sekundę. Kamera z wbudowanym mikrofonem i z możliwością podłączenia dodatkowego zewnętrznego mikrofonu oraz głośnika. Obsługa dwukierunkowa audio. Zasilanie PoE (802.3af) oraz 12V DC. Kamera z IP 67. Gwarancja producenta minimum 3 lata. Obsługa kompresji H.265, H.264, MJPEG. Zasięg IR minimum 10m. Obsługiwany język polski. Jedna sztuka.

AD.17

Jedna sztuka, szafa rack wolnostojąca o wysokości 18U. Szafa o minimalnych wymiarach 600x600mm. Drzwi szafy otwierane z 4 stron, z przodu przeszklone. Kolor jasny metalowa.

AD.18

Jedna sztuka Switch dwudziestoczteroportowy, zarządzalny, gigabitowy z PoE+ i z wkładkami SFP.  Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja:

-  SNMPv3 – Simple Network Management Protocol ver. 3,

-  DHCP Client – Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131),

-  SNMPv2 – Simple Network Management Protocol ver. 2,

-  SNMPv1 – Simple Network Management Protocol ver. 1,

-  IPv4 – Internet Protocol v4 (RFC 791) Upgradeable to v6 (RFC 1883),

-  IGMP v1/v2/v3,

-  RMON – Remote Monitoring,

-  port mirroring - przekierowanie informacji o ruchu na wskazany port,

-  TFTP – Trivial File Transfer Protocol,

-  Syslog – Security Issues in Network Event Logging,

Obsługiwane protokoły i standardy :

-  IEEE 802.3ae – 10-GigabitEthernet,

-  IEEE 802.1Q VLAN Tagging,

-  IEEE 802.3i,

-  IEEE 802.3ad,

-  IEEE 802.3,

-  IEEE 802.3u,

-  IEEE 802.3ab,

-  IEEE 802.3z,

-  IEEE 802.3x,

-  IEEE 802.3af – Power over Ethernet,

-  IEEE 802.1p Class of Service,

-  IEEE 802.1D – Spanning Tree,

-  IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree,

-  IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol,

-  IEEE 802.1x RADIUS,

-  IEEE 802.3at – Power over Ethernet+,

-  Multicast/Broadcast/Unknown-Unicast Storm suppression

Rozmiar tablicy MAC minimum 8000. Minimalny bufor pamięci 8MB, montaż „Rack 19”. Maksymalny pobór mocy 490 Wat. Algorytm przełączania Store-and-Forward. Prędkość magistrali wewnętrznej minimum 56.

AD.19

Dziesięć sztuk krzeseł z czarną tapicerką, typu konferencyjnego. Krzesło nie może być składane.

Konstrukcja metalowa. Tapicerka materiałowa z gąbką pod spodem.

AD.20

Listwa zasilająca typu Rack 19” 1U z siedmioma gniazdami typu E z kablem zasilającym dwumetrowym z wtyczką hybrydową E/French/Schuko. Zakres napięć 220-250V. Zakres częstotliwości 50-60 Hz. Maksymalna moc dla listwy to 3680W.  Listwa wyposażona w bezpiecznik automatyczny.

Miejsce wykonania zamówienia

Miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Społecznych, ul. Krakowska 71-79, Szczecin, Centrum Badań Socjologicznych, pok. 118, 119, 120.

# ROZDZIAŁ 3

# PROJEKT UMOWY  DP/374/…/20

zawarta w dniu  ..............................  w Szczecinie pomiędzy:

Uniwersytetem Szczecińskim, z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II nr 22a, 70 - 453 Szczecin, NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez:

- ....................................................................

- ....................................................................

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a....................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.......................	.............................................................................................................................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (DP/371/31/20) zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest doposażenie w niezbędną infrastrukturę Centrum Badań Socjologicznych na Wydziale Nauk Społecznych US w ramach projektu pn. UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z064/17-00, zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa Rozdział 2 SIWZ oraz oferta Wykonawcy stanowiąca integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona instruktaż obsługi sprzętu personelu w dogodnym czasie dla Zamawiającego, nie później niż w 1 miesiąc od instalacji sprzętu. Instruktaż obsługi sprzętu będzie miał wymiar minimum 2 dni roboczych po 8 h. Jeżeli instruktaż obsługi sprzętu potrzebne do sprawdzenia specyfiki systemu analizy będzie wymagało więcej czasu niż 2 dni to dostawca maksymalnie do 5 dni taki instruktaż obsługi sprzętu wykona nieodpłatnie, w ramach i w związku z kwotą całej dostawy i prac instalatorskich

- Termin realizacji przedmiotu umowy ………………….. dni od dnia podpisania umowy.

§ 2

# Wynagrodzenie

- Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ……………………………….. zł brutto: (słownie złotych brutto: ……………….…………………………… złotych  /100) w tym 23 % VAT i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury obejmującej łączną kwotę brutto (netto + VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz z załączoną do niej specyfikacją cen jednostkowych oraz załączonym protokołem odbioru podpisanego przez Zamawiającego bez uwag.

- W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub w trakcie weryfikacji wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi po usunięciu wad.

- Wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający wskazuje, że wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1  przelewem, na konto Wykonawcy w

banku......................................................................................................................................

na rachunek………...............................................................................................................

w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru bez wad.

§ 3

## Gwarancja i rękojmia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na

a) wykonanie sieci strukturalnej na potrzeby analizy ……… miesięcy

b) na dostarczony sprzęt i wykonane prace ……..miesięcy

początek licząc od daty podpisania Protokołu końcowego odbioru bez uwag.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, choćby wymagało to poniesienia dodatkowych nakładów finansowych przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w ust. 2, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w okresie trwania gwarancji. Działania powyższe Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawców, w tym bezpłatnego dostarczenia materiałów eksploatacyjnych i innych elementów niezbędnych do usuwania wad i utrzymania gwarancji.

- W przypadku istnienia rozszerzonej gwarancji Producenta lub Dostawcy materiałów użytych do realizacji niniejszego zadania, Wykonawca uzyska taką gwarancję na rzecz Zamawiającego, a po upływie okresu gwarancji i rękojmi wskazanego w ust. 1 dokumenty gwarancyjne zostaną przekazane niezwłocznie Zamawiającemu.

- W przypadku, jeżeli usunięcie wady nie może zostać dokonane w miejscu wady, Wykonawcę obciążają koszty transportu z miejsca położenia rzeczy do miejsca jej naprawy i z powrotem. Czas transportu nie powoduje przedłużenia terminu wykonania usunięcia wady.

- Stwierdzenie usunięcia wad w ramach rękojmi i gwarancji będzie następowało każdorazowo na podstawie pisemnego zgłoszenia ze strony Wykonawcy.

- Okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę ulega przesunięciu o czas usuwania wad.

§ 4

## Odbiory i przeglądy gwarancyjne

- Strony postanawiają, że odbiorowi końcowemu podlegać będzie przedmiot umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy.

- Podczas odbioru przeprowadzone będą testy sprawności pomieszczeń oraz zamontowanej aparatury.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy w formie zgłoszenia pisemnego.

- Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu odbioru i jego rozpoczęcia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dokonania zawiadomienia o gotowości, zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty potwierdzające gwarancję na zainstalowany sprzęt oraz ewentualne certyfikaty użytkowania

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania odbioru przedmiotu umowy także podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy.

- Zakończenie czynności odbiorowych zostanie potwierdzone Protokółem końcowym odbioru przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym przeglądzie gwarancyjnym  na co najmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądów gwarancyjnych także podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia i realizacji wniosków zawartych w protokole 
z przeglądu gwarancyjnego przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie ust. 6 i 7.

§ 5

## Reprezentacja stron

# 1.  W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy:

# a) Zamawiającego reprezentować będzie:

# …………………………………………………e-mail: ............................................

# b) Wykonawcę reprezentować będzie:

............................................................................e-mail ............................................

§ 6

## Kary umowne i odszkodowania

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:

a)	za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – kara w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 nie zrealizowanej części przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu ustalonego w umowie,  ,

b)	za opóźnienie w wymianie sprzętu, który nie odpowiadał zamówieniu, był uszkodzony lub niesprawny w dacie odbioru – kara w wysokości 0,5 %  ceny  brutto, sprzętu podlegającego wymianie za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 100,00 zł brutto i nie więcej niż 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 2 ust. 1,

c) za opóźnienie w usunięciu wady sprzętu w okresie gwarancji, w tym jego naprawy lub wymiany – kara w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 2 ust. 1,

d)	za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności wskazanych w § 7 ust. 1 umowy – kara w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto tej części przedmiotu umowy, która do dnia odstąpienia nie została zrealizowana,

d)	za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara w wysokości 25 %,  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 2 ust. 1.

- Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy  szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczając mu odpowiedni termin, z zastrzeżeniem, że upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1,2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.

§ 8

Zmiana umowy

- Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:

- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia) przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy; przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym;

- wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków; Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w zapytaniu ofertowym, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia żądania przez Zamawiającego;

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy,

- siły wyższej lub powstałej z winy osób trzecich uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową;

- zmiany obowiązującej stawki VAT;

- rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

- wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia zewnętrzne 
i niemożliwe do zapobieżenia);

- konieczność dostosowania treści Umowy do zasad przewidzianych 
w umowach o dofinansowanie zawartych z instytucjami finansującymi oraz 
w wytycznych i innych dokumentach pochodzących od instytucji finansujących (również w przypadku ich zmian), w szczególności w zakresie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;

- zmiany limitu finansowego w danym roku budżetowym.

- Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

- Wszelkie zmiany do Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.

§ 9

Adres do korespondencji

Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres.

§ 10

- Wszelkie spory powstałe w związku z umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi i inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIKI:

- Oferta Wykonawcy

- opis przedmiotu zamówienia

……………………………

/Dział Zamówień Publicznych/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdzam.

Szczecin, ........................                                                  	               .........................................

/Zamawiający/

# Text boxes

Informacje ogólne

- Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.

- Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on „nie dotyczy”.

- Niniejszą dokumentację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, nie należy udostępniać jej osobom trzecim.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

- Aukcja elektroniczna przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie stosowana.

- Umowa ramowa – nie dotyczy.

- Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

- Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/usz