# WT.2370.4.2024                                                                          Wrocław, 28 marca 2024 r.

INFORMACJA

dla

WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tyńcu Małym z bazą szkoleniową” – ETAP IIIA

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje,
że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od Wykonawców następujące pytania,
na które udziela się wyjaśnień na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający podtrzymuje konieczność wykonania bram garażowych przeszklonych o gr. paneli 67mm zgodnie z opisem " PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA TOM II.1 BUDYNEK JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ (A) Z WIEŻĄ WSPINALNI (B)". pkt 6.2. W związku z powyższym maksymalny wsp. izolacyjności termicznej jaki można uzyskać dla tego typu bramy to 1,9W/m2K oraz 2,3 W/m2K dla bram z drzwiami . Prosimy o zaakceptowanie powyższych współczynników.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania bram o grubości 67mm oraz potwierdza zaproponowane współczynniki izolacyjności termicznej.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i powinny zostać uwzględnione przy sporządzaniu oferty.

Dolnośląski Komendant Wojewódzki
 Państwowej Straży Pożarnej

z up.

st. bryg. mgr inż. Andrzej Fischer

p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/