Załącznik nr 1

Starachowice, 13.06.2018r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie adaptacji pomieszczeń I piętra Galerii Skałka w Starachowicach na utworzenie "Klubu Senior+".

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub/i pozwolenia na budowę.

Prace projektowe polegać będą m.in. na  adaptacji:

- sali głównej z zapleczem szatniowo – magazynowym, aneksem kuchennym, pomieszczenia kanapowego, gdzie należy wykonać: demontaż rolet i witryn, ścian działowych, demontaż glazury, części umywalek, wykonanie elementów zabudowy z płyt kartonowo-gipsowych, montaż 2 drzwi wejściowych (w tym ewakuacyjne) do sali głównej, wykonanie posadzki z wykładziny antypoślizgowej, przebudowa instalacji elektrycznej, dostawa i montaż klimatyzacji o parametrach odpowiednich do kubatury pomieszczeń, montaż instalacji internetowej, HDMI i systemu nagłaśniającego, podwieszanego systemu ekspozycyjnego (do wieszania obrazów, wystaw, itp), malowanie ścian i lamperii, uzupełnienie ubytków w sufitach podwieszanych. Dodatkowo w sali głównej zastosowana zostanie ścianka przesuwna, która będzie oddzielała zaplecze magazynowo- szatniowe od reszty sali. Zakres prac obejmować powinien także likwidację barier komunikacyjnych (brak progów, montaż poręczy, dostosowanie szerokości drzwi dla potrzeb osób niepełnosprawnych itp.). Prace adaptacyjne w przypadku toalet ograniczają się jedynie do funkcjonalnego ich wydzielenia na wyłączną potrzebę działania klubu seniora (montaż zamków oraz uzupełnienie poręczy dla osób niepełnosprawnych).

- pracowni terapeutycznej i biura, gdzie należy wykonać: montaż poręczy, wsporników, montaż drzwi, przebudowę instalacji elektrycznej, demontaż rolety (tylko w pracowni terapeutycznej)  i w ich miejsce montaż drzwi oraz zabudowę ścianki wokół tych drzwi, malowanie ścian, doprowadzenie klimatyzacji.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Zamówiona dokumentacja obejmuje:

- 5 kompletów projektu budowlanego w wersji papierowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami w tym uzyskania zgłoszenia robót budowlanych lub/i pozwolenia na budowę  oraz 2 komplety w wersji elektronicznej,

- 4 komplety projektu wykonawczego w wersji papierowej oraz 2 komplety w wersji elektronicznej,

- 2 komplety kosztorysów inwestorskich skalkulowanych na poziomie cen ostatniego kwartału w wersji papierowej i elektronicznej,

- 2 komplety przedmiarów w wersji papierowej i elektronicznej,

- 2 komplety specyfikacji technicznych w wesji papierowej i elektronicznej.

Wymagania ogólne:

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie, której możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, m. in. zgodnie z:

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.)

b) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.).

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.).

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod o podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (t.j. Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).

e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.           w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.  2016 poz. 124 z późn. zm.).

- Projektant wykona wszystkie (także niewyszczególnione wyżej) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej lub samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację.

- Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania techniczne.

- Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac nad dokumentacją przekazując mu kopie wystąpień o warunki, uzgodnienia, opinie oraz kopie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych czy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym założenia wyjściowe do kosztorysowania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia nazwy dokumentacji, w uzgodnieniu z Projektantem oraz właściwym organem zezwalającym na realizację robót.

- Zamawiający zastrzega możliwość podziału przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego, pozwalających na etapowanie realizacji robót.

- Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie  i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

- Do projektów należy załączyć:

a) kserokopie (potwierdzone "za zgodność z oryginałem") uprawnień budowlanych (projektowych) oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

b) oświadczenie projektantów, a także sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie Projektanta o jej kompletności                      i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Zamawiający wymaga przekazania dokumentacji w wersji papierowej w ilościach określonych w "Zamówiona dokumentacja obejmuje". Egzemplarze dokumentacji, które są przekazywane instytucjom przy uzgodnieniu dokumentacji nie będą wliczone w tę ilość.

- Dokumentację należy przekazać w wersji elektronicznej na nośniku / -ach (pamięć masowa) w 1 komplecie:

a) w formacie pdf,

b) w formacie edytowalnym:

- dokumenty tekstowe – doc lub odt,

- pliki graficzne – dwg lub dxf,

- kosztorysy i przedmiary – ath,

- tabele, zestawienia np. kosztorysów branżowych – xls lub ods.

- Dokumentację projektową należy opracować w sposób umożliwiający Zamawiającemu prawidłowe udzielenie zamówienia na realizację robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a także na jej podstawie realizację pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

- Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca powoła się na znak towarowy, patent lub pochodzenie (markę, producenta, dostawcę) materiałów oraz na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

- Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.